## Hoja1
FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS
ITEM | UBICACIÓN | PISO | PLACA | Fecha de Ingreso | CAP. | FRECUENCIA | VALOR
BTU
1 | ADMINISTRACION | 1 | H0020679 | 2009-02-28 | 120000 | 10
2 | ALMACEN GENERAL OFICINA | 1 | H0017629 | 2014-12-31 | 18000 | 3
3 | BANCO DE SANGRE | 1 | H0020677 | 2010-02-27 | 120000 | 10
4 | BANCO DE SANGRE INMUNULOGIA | 1 | H0012083 | 2014-12-31 | 12000 | 10
5 | BANCO DE SANGRE RECEPCION | 1 | H0021456 | 2016-07-08 | 36000 | 10
6 | BANCO DE SANGRE TRANSFUSION | 1 | H0028443 | 2018-11-14 | 12000 | 10
7 | BODEGA ALMACEN | 1 | H0016933 | 2014-12-31 | 24000 | 2
8 | BODEGA DE FARMACIA | 1 | H0011991 | 2014-12-31 | 18000 | 10
9 | BUNKER - CONSULTORIO MEDICO 2 | 1 | H0016039 | 2009-02-28 | 9000 | 10
10 | BUNKER - RACK | 1 | H0018675 | 2015-12-04 | 9000 | 10
11 | BUNKER CUARTO DE 2 PISO | 1 | N.A. | 2015-12-04 | 9000 | 10
12 | BUNKER -PLANEACION | 1 | H0010667 | 2015-12-04 | 9000 | 10
13 | BUNKER-CONSOLA DE EQUIPO | 1 | H0016043 | 2015-12-04 | 12000 | 10
14 | BUNKER-CONSULTORIO 1 | 1 | H0009956 | 2015-12-04 | 9000 | 3
15 | BUNKER-RECEPCION | 1 | H0017843 | 2015-12-04 | 60000 | 10
16 | BUNKER-CHILLER RADIOTERAPIA 1 | 1 | N.A. | 2015-12-04 | 90000 | 10
17 | BUNKER-CHILLER RADIOTERAPIA 2 | 1 | N.A. | 2015-12-04 | 90000 | 10
18 | CARTERA | 1 | H0020696 | 2010-02-27 | 96000 | 10
19 | CEDOG | 1 | H0001354 | 2014-12-31 | 24000 | 10
20 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 12-1 | 1 | H0021429 | 2003-12-17 | 18000 | 3
21 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 12-2 | 1 | H0000737 | 2014-12-31 | 12000 | 3
22 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 13-2 | 1 | H0000811 | 2006-11-29 | 12000 | 2
23 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 14-1 | 1 | H0021431 | 2016-06-17 | 12000 | 3
24 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 14-2 | 1 | H0000624 | 2004-03-24 | 12000 | 3
25 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 15-1 | 1 | H0021432 | 2016-06-17 | 12000 | 3
26 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 15-2 | 1 | H0000617 | 2013-12-17 | 12000 | 3
27 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 16-1 | 1 | H0021434 | 2016-06-17 | 12000 | 3
28 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 17-1 | 1 | H0021433 | 2016-06-17 | 12000 | 3
29 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 17-2 | 1 | H0020707 | 2003-12-17 | 48000 | 2
30 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 5-1 | 1 | H0020688 | 2003-12-17 | 36000 | 3
31 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 6-1 | 1 | H0021435 | 2016-06-17 | 36000 | 3
32 | CONSULTA EXTERNA -CONSULTORIO 6-2 | 1 | H0020697 | 2003-12-17 | 12000 | 3
33 | CONSULTA EXTERNA JEFE | 1 | H0000221 | 1997-07-01 | 18000 | 2
34 | CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 1 | 1 | H0000871 | 2007-11-21 | 12000 | 2
35 | CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 11 | 1 | H0000078 | 2014-12-31 | 12000 | 2
36 | CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 13-1 | 1 | H0021437 | 2016-06-17 | 12000 | 2
37 | CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 2 | 1 | H0000658 | 2007-11-21 | 12000 | 2
38 | CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 3 | 1 | H0004640 | 2008-09-03 | 12000 | 2
39 | CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 4 | 1 | H0000424 | 2014-12-31 | 12000 | 2
40 | CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 7 | 1 | H0021438 | 2016-06-17 | 18000 | 2
41 | CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 8 | 1 | H0000930 | 2010-05-12 | 24000 | 2
42 | CONSULTA EXTERNA-CONSULTORIO 9 | 1 | H0021441 | 2016-06-17 | 12000 | 2
43 | CONTRATACION | 1 | H0012361 | 2001-02-26 | 36000 | 10
44 | CONTRATACION | 1 | H0020686 | 2010-02-27 | 105000 | 2
45 | CONTRATACION | 1 | H0005195 | 2003-12-17 | 9000 | 10
46 | CONTRATACION | 1 | H0005185 | 2010-02-27 | 9000 | 10
47 | CONTROL INTERNO # 1 | 1 | H0007133 | 2014-12-31 | 24000 | 10
48 | CUARTO DE CAMARAS | 1 | H0013122 | 2004-02-06 | 12000 | 2
49 | CUARTO DE SALA MAQUINAS | 1 | H0009289 | 2003-12-17 | 9000 | 2
50 | CUARTO FRIO CARNES | 1 | H0013035 | 1997-07-01 | 60000 | 10
51 | CUARTO FRIO CONGELACION B.S | 1 | H0012922 | 2003-12-17 | 60000 | 10
52 | CUARTO FRIO CONSERVACION B.S | 1 | H0012917 | 2003-12-17 | 60000 | 10
53 | CUARTO FRIO LABORATORIO | 1 | H0005925 | 1997-07-01 | 60000 | 10
54 | CUARTO FRIO LACTEOS | 1 | H0013036 | 2003-12-17 | 60000 | 10
55 | CUARTO FRIO LEGUMBRES | 1 | H0013065 | 2003-12-17 | 60000 | 10
56 | CUARTO FRIO MORGUE | 1 | N.A. | 2003-12-17 | 60000 | 2
57 | CUARTO FRIO RESIDUOS PATOGENOS | 1 | N.A. | 2003-12-17 | 60000 | 10
58 | DOCENCIA | 1 | H0005082 | 2010-02-27 | 9000 | 10
59 | DOCENCIA | 1 | H0005110 | 2010-02-27 | 9000 | 2
60 | FARMACIA- ARCHIVO DE MEDICAMENTOS | 1 | B0005700 | 2006-02-24 | 24000 | 10
61 | FARMACIA BODEGA LIQUIDOS | 1 | H0017304 | 2009-08-28 | 18000 | 10
62 | FARMACIA BODEGA-2 | 1 | H0017259 | 2007-12-28 | 24000 | 10
63 | FARMACIA DEPOSITO 1 C.M. | 1 | H0020374 | 2008-07-17 | 60000 | 10
64 | FARMACIA DEPOSITO 2 C.M. | 1 | H0020375 | 2005-10-25 | 60000 | 10
65 | FARMACIA JEFE | 1 | H0003921 | 2014-12-31 | 12000 | 2
66 | FARMACIA Nº 1 -PISO TECHO | 1 | H0011999 | 2015-12-04 | 60000 | 10
67 | FARMACIA Nº 2 PASILLO ENTRADA | 1 | H0015948 | 2006-02-24 | 24000 | 10
68 | GERENCIA | 1 | H0020672 | 2003-12-17 | 240000 | 10
69 | GERENCIA- OFICINA | 1 | H0006034 | 2001-02-21 | 36000 | 10
70 | GERENCIA OFICINA CONTRATACION | 1 | H0028443 | 2018-11-14 | 12000 | 3
71 | LABORATORIO | 1 | H0011747 | 2005-04-20 | 36000 | 2
72 | LABORATORIO COORDINACION JEFE | 1 | H0021906 | 2008-03-12 | 14000 | 10
73 | LABORATORIO COPROLOGICO ORINA | 1 | H0001986 | 2015-11-13 | 24000 | 10
74 | LABORATORIO HEMATOLOGIA | 1 | H0021427 | 2016-06-17 | 24000 | 10
75 | LABORATORIO INMUNOLOGIA | 1 | H0001983 | 2015-06-22 | 60000 | 10
76 | LABORATORIO MICROBIOLOGIA | 1 | H0021454 | 1899-12-31 | 36000 | 10
77 | LABORATORIO QUIMICA | 1 | H0001314 | 2014-12-31 | 24000 | 10
78 | LABORATORIO -QUIMICA- EXTRACTOR | 1 | H0020712 | 1997-07-01 | 48000 | 10
79 | LABORATORIO REACTIVOS DEPOSITO | 1 | H0001946 | 2014-12-31 | 18000 | 10
80 | LABORATORIO SALA DE ESPERA | 1 | H0021425 | 2016-06-17 | 60000 | 10
81 | LABORATORIO SECRETARIA | 1 | H0011924 | 2008-03-12 | 14000 | 10
82 | LABORATORIO TUBERCULOSIS | 1 | H0020710 | 2015-04-21 | 60000 | 10
83 | LABORATORIO-MICROBIOLOGIA #2 | 1 | H0021428 | 2016-06-17 | 18000 | 10
84 | NUTRICION JEFE | 1 | H0012063 | 2009-07-31 | 18000 | 2
85 | PATOLOGIA | 1 | H0020380 | 2014-12-29 | 360000 | 10
86 | PLANEACION | 1 | H0005335 | 2014-07-29 | 36000 | 10
87 | PRENSA | 1 | H0005063 | 2010-02-27 | 9000 | 2
88 | RAYOS X SALA INTERVENCIONISTA | 1 | H0028445 | 2018-11-14 | 12000 | 3
89 | RECURSOS FINANCIEROS- JEFE | 1 | H0017960 | 2009-02-28 | 9000 | 2
90 | RECURSOS FINANCIEROS- SECRETARIA | 1 | H0017937 | 2009-02-28 | 9000 | 2
91 | RECURSOS FISICOS JEFE | 1 | H0017801 | 2004-03-24 | 18000 | 2
92 | REFERENCIA | 1 | H0009021 | 1899-12-31 | 12000 | 10
93 | REHABILITACION | 1 | H0029431 | 2019-01-29 | 12000 | 3
94 | REHABILITACION | 1 | H0029432 | 2019-01-29 | 12000 | 3
95 | REHABILITACION | 1 | H0029433 | 2019-01-29 | 12000 | 3
96 | REHABILITACION | 1 | H0029428 | 2019-01-29 | 18000 | 3
97 | REHABILITACION | 1 | H0029429 | 2019-01-29 | 18000 | 3
98 | REHABILITACION | 1 | H0029430 | 2019-01-29 | 18000 | 3
99 | REHABILITACION | 1 | H0029425 | 2019-01-29 | 24000 | 3
100 | REHABILITACION | 1 | H0029426 | 2019-01-29 | 24000 | 3
101 | REHABILITACION | 1 | H0029427 | 2019-01-29 | 24000 | 3
102 | REHABILITACION | 1 | H0029434 | 2019-01-29 | 9000 | 3
103 | REVISORA FISCAL | 1 | H0005139 | 2010-02-27 | 9000 | 2
104 | REVISORA FISCAL | 1 | H0005167 | 2003-12-17 | 9000 | 3
105 | RX COORDINACION RADIOLOGIA | 1 | H0009019 | 2016-04-15 | 18000 | 10
106 | RX PROCEDIMIENTO IMÁGENES RX | 1 | H0011660 | 2008-07-17 | 12000 | 10
107 | RX SALA 1 | 1 | H0004039 | 2014-12-23 | 24000 | 10
108 | RX SALA DE LECTURAS | 1 | H0004130 | 2001-02-26 | 18000 | 10
109 | RX SALA PROCEDIMIENTOS | 1 | H0009020 | 2016-04-15 | 24000 | 10
110 | RX SALA2 | 1 | H0004075 | 2014-12-23 | 24000 | 10
111 | SALA BIOMEDICOS JEFE | 1 | H0011294 | 2005-02-28 | 18000 | 10
112 | SALA DE ECOGRAFIA 1 | 1 | H0004209 | 2014-12-23 | 12000 | 10
113 | SALA DE ECOGRAFIA 2 | 1 | H0004365 | 2014-12-31 | 12000 | 3
114 | SALA DE ESPERA URGENCIAS PEDIATRIA | 1 | H0005581 | 2014-12-31 | 24000 | 3
115 | SALON VIP #1 | 1 | H0016552 | 2009-07-31 | 36000 | 3
116 | SALON VIP #2 | 1 | H0016553 | 2009-07-31 | 36000 | 2
117 | SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS | 1 | H0017806 | 2009-07-31 | 12000 | 2
118 | SIAU | 1 | H0022410 | 2016-11-09 | 18000 | 2
119 | SIAU-CONMUTADOR | 1 | H0007222 | 2010-02-27 | 12000 | 3
120 | SIAU-CONSOLA | 1 | H0007223 | 2010-02-27 | 12000 | 3
121 | SUB GERENCIA ALMINISTRATIVA | 1 | H0005467 | 2008-06-26 | 18000 | 3
122 | SUB GERENCIA DE SALUD | 1 | H0007042 | 2008-09-03 | 18000 | 3
123 | TALENTO HUMANO AMBIENTAL | 1 | H0017819 | 2009-11-24 | 18000 | 3
124 | TALENTO HUMANO ARCHIVO- DE VENTANA | 1 | N.A. | 2003-12-17 | 18000 | 3
125 | TALENTO HUMANO CONTROL INT.DISCIPLINARIO | 1 | H0021436 | 2016-06-17 | 18000 | 2
126 | TALENTO HUMANO JEFE | 1 | H0016840 | 2005-08-26 | 18000 | 3
127 | TALENTO HUMANO SECRETARIA | 1 | H0016287 | 2005-08-26 | 18000 | 3
128 | TECNICOS BIOMEDICOS MTO | 1 | H0011672 | 2008-10-10 | 36000 | 10
129 | UCIN URGENCIAS ADULTOS | 1 | H0010104 | 2013-12-04 | 36000 | 10
130 | URG UCI ADULTOS #1 | 1 | H0010087 | 2013-12-04 | 36000 | 2
131 | URG ADULTOS | 1 | H0020676 | 2010-02-27 | 240000 | 10
132 | URG ADULTOS CONSULTORIOS | 1 | H0020674 | 2003-12-17 | 180000 | 10
133 | URG ADULTOS OBSERVACION 1 | 1 | H0009152 | 2015-10-26 | 18000 | 10
134 | URG ADULTOS OBSERVACION 2 | 1 | H0029243 | 2018-12-24 | 18000 | 10
135 | URG ADULTOS OBSERVACION 3 | 1 | H0009177 | 2008-07-22 | 12000 | 10
136 | URG ADULTOS OBSERVACION 4 | 1 | H0005854 | 2014-12-23 | 18000 | 10
137 | URG ADULTOS TRAUMA SHOCK | 1 | H0010121 | 2014-10-08 | 24000 | 10
138 | URG PED CONSULTORIO 1 | 1 | H0008368 | 2014-12-23 | 12000 | 10
139 | URG PED CONSULTORIO 2 | 1 | H0021440 | 2016-06-17 | 12000 | 10
140 | URG PED CONSULTORIO 3 | 1 | H0021439 | 2016-06-17 | 12000 | 10
141 | URG PED HAB.MED | 1 | H0010523 | 2009-02-28 | 9000 | 10
142 | URG PED OBSERVACION 1 | 1 | H0020701 | 2008-06-14 | 18000 | 10
143 | URG PED OBSERVACION 2 | 1 | H0007538 | 2005-04-20 | 24000 | 10
144 | URG PED OBSERVACION 1 | 1 | H0007572 | 2003-12-17 | 24000 | 10
145 | URG PED PASILLO ENTRADA A OBSERVACION | 1 | H0009667 | 2003-05-22 | 24000 | 10
146 | URG PED SALA ERA | 1 | H0007572 | 2003-12-17 | 18000 | 10
147 | URG PED TRIAGE | 1 | H0010497 | 2015-11-13 | 12000 | 10
148 | URGENCIAS ADULTOS PREP. MEDICAMENT | 1 | H0011278 | 2014-12-23 | 12000 | 10
149 | URGENCIAS PEDIATRIA PAQUETE 2 | 1 | H0020700 | 2003-12-17 | 60000 | 10
150 | URGENCIAS SALA DE ESPERA | 1 | H0020628 | 2008-10-27 | 24000 | 10
151 | APOYO A LA ATENCION | 2 | H0002106 | 2014-12-23 | 12000 | 3
152 | CENTRAL DE MEZCLAS 2 | 2 | N.A. | ING. MONICA | 90000 | 10
153 | DIRECCION TECNICA DE FARMACIA | 2 | H0018753 | 2006-11-29 | 18000 | 3
154 | ESTAR MEDICO NEONATOS | 2 | H0012811 | 2008-03-12 | 14000 | 3
155 | ESTERILIZ.ESTERILIZADOR | 2 | H0011932 | 2008-03-12 | 9000 | 3
156 | ESTERILIZACION | 2 | H0025008 | 2016-12-30 | 240000 | 11
157 | ESTERILIZACION | 2 | H0020362 | 2006-03-21 | 180000 | 11
158 | ESTERILIZACION | 2 | H0020363 | 2008-06-14 | 90000 | 11
159 | FACTURACION Y REVISION DE CUENTAS | 2 | H0017597 | 2014-10-08 | 36000 | 3
160 | FARMACIA 2 PISO | 2 | H0009593 | 2015-06-22 | 60000 | 10
161 | JURIDICA ADMINISTRATIVA | 2 | H0017373 | 2014-12-23 | 12000 | 10
162 | JURIDICA LABORAL | 2 | H0018609 | 2014-12-23 | 12000 | 2
163 | LIDER DE SERVICIOS QX | 2 | H0018441 | 2014-12-23 | 12000 | 10
164 | NEONATOS PROCEDIMIENTOS | 2 | H0010292 | 2014-12-23 | 12000 | 3
165 | NEONATOS SALA 1 | 2 | H0022403 | 2016-11-02 | 9000 | 11
166 | NEONATOS SALA 2 | 2 | H0022404 | 2016-11-03 | 9000 | 11
167 | NEONATOS SALA 3 | 2 | H0008803 | 1997-07-01 | 18000 | 3
168 | PASILLO DE OBSTETRICIA | 2 | H0025005 | 2016-12-30 | 540000 | 11
169 | PASILLOS ESTAR MEDICO Y ENFERMERIA | 2 | H0025004 | 2016-12-28 | 240000 | 11
170 | PASILLOS QX Y RECUPERACION | 2 | H0025003 | 2016-12-30 | 360000 | 11
171 | QX CENTRAL INSUMOS | 2 | H0012724 | 1997-07-01 | 18000 | 3
172 | QX CONSULTORIO DE ANESTECIA | 2 | H0018471 | 2014-12-23 | 12000 | 3
173 | RECUPERACION FASE 2 | 2 | H0018406 | 2014-12-23 | 12000 | 2
174 | SALA DE PARTOS | 2 | H0020364 | 2008-07-17 | 120000 | 11
175 | SALA DE PARTOS 1Y 2 | 2 | H0025007 | 2016-12-30 | 240000 | 11
176 | SALA DE PARTOS 3 Y 4 | 2 | H0025006 | 2016-12-30 | 240000 | 11
177 | SALA QUIRURGICA 1 Y 2 | 2 | H0025000 | 2016-12-30 | 300000 | 11
178 | SALA QUIRURGICA 3 Y 4 | 2 | H0025001 | 2016-12-30 | 300000 | 11
179 | SALA QUIRURGICA 5 Y 6 | 2 | H0025002 | 2016-12-30 | 288000 | 11
180 | SALA QUIRURGICA 7 | 2 | H0025010 | 2016-12-30 | 150000 | 11
181 | SISTEMAS RECEPCION | 2 | H0017760 | 2014-09-11 | 36000 | 3
182 | SISTEMAS SERVIDOR | 2 | H0018501 | 2014-12-23 | 12000 | 3
183 | SISTEMAS SERVIDOR | 2 | H0017870 | 2007-08-21 | 18000 | 11
184 | UCI 1 #1 | 2 | H0020223 | 2008-07-17 | 118000 | 11
185 | UCI 1 #2 | 2 | H0020382 | 2003-12-17 | 60000 | 11
186 | UCI 2 #4 | 2 | H002022 | 2003-12-17 | 90000 | 11
187 | UCI 2 #7 | 2 | H0020221 | 2009-02-28 | 90000 | 11
188 | UCI 2 YORK NUEVO | 2 | DUMIAN |  | 90000 | 11
189 | UCI PEDIATRICA | 2 | DUMIAN |  | 60000 | 11
190 | UCI PEDIATRICA | 2 | DUMIAN |  | 60000 | 11
191 | UCI PEDIATRICA | 2 | DUMIAN |  | 18000 | 11
192 | UCI PEDIATRICA | 2 | DUMIAN |  | 12000 | 11
193 | UCI PEDIATRICA | 2 | DUMIAN |  | 9000 | 11
194 | UCI PEDIATRICA | 2 | DUMIAN |  | 36000 | 11
195 | UCI PEDIATRICA | 2 | DUMIAN |  | 36000 | 11
196 | PEDIATRIA AISLAMIENTO HAB. | 3 | H0007802 | 2005-04-20 | 12000 | 11
197 | COORDINACION PEDIATRIA | 3 | H0008915 | 2014-12-31 | 12000 | 11
198 | PEDIATRIA HOSPITALIZACION | 3 | H0007785 | 2014-12-23 | 24000 | 11
199 | PEDIATRIA SALA DE JUNTAS | 3 | H0008977 | 2009-07-31 | 18000 | 11
200 | PEDIATRIA SALON SENSORIAL 2 | 3 | H0025602 | 2017-03-31 | 24000 | 3
201 | PEDIATRIA SALON SENSORIAL1 | 3 | H0025601 | 2017-03-31 | 24000 | 11
202 | HABITACION AISLAMIENTO ONCO | 4 | H0008882 | 2014-12-23 | 24000 | 3
203 | BANCO DE LECHE CONSULTORIO | 4 | H0024217 | 2016-11-30 | 12000 | 11
204 | BANCO DE LECHE CONTROL MICROBIOLOGICO | 4 | H0024215 | 2016-11-30 | 18000 | 11
205 | BANCO DE LECHE RECEPCION | 4 | H0024216 | 2016-11-30 | 12000 | 11
206 | BANCO DE LECHE SALA DE EXTRACION | 4 | H0024214 | 2016-11-30 | 18000 | 11
207 | BANCO DE LECHE SALA DE PROCESAMIENTO | 4 | H0024243 | 2016-12-26 | 60000 | 11
208 | COORDINACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 4 | H0011192 | 2014-12-23 | 12000 | 3
209 | MAMA CANGURO | 4 | H0025748 | 1899-12-31 | 36000 | 11
210 | QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA | 4 | H0022409 | 2016-11-09 | 36000 | 11
211 | QUIMIOTERAPIA APLICACIÓN PROLONGADA | 4 | H0022413 | 2016-11-09 | 18000 | 11
212 | QUIMIOTERAPIA CONSULTORIO 1 | 4 | H0022412 | 2016-11-09 | 18000 | 3
213 | QUIMIOTERAPIA CONSULTORIO 2 | 4 | H0022411 | 2016-11-09 | 18000 | 11
214 | QUIMIOTERAPIA SALA DE PROCEDIMIENTOS | 4 | H0022414 | 2016-11-09 | 18000 | 11
215 | SERVICIO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 5 | H0018635 | 2014-12-23 | 24000 | 3
216 | NEUROCIRUGIA COORDINACIÓN | 6 | H0012709 | 2007-08-21 | 24000 | 3
217 | FISIOTERAPIAS | 6 | NO TIENE PLACA |  | 12000 | 3
218 | TALENTO HUMANO-SICOLOGA | 6 | H0022368 | 2016-09-28 | 18000 | 3
219 | UROLOGIA N°1 | 6 | H0012585 | 1899-12-31 | 18000 | 3
220 | UROLOGIA N°2 | 6 | H0012709 | 2007-08-21 | 24000 | 2
221 | SALON UDES | 7 | NO TIENE PLACA |  | 24000 | 3
222 | MEDICINA INTERNA N° 1 | 7 | H0011091 | 1997-07-01 | 18000 | 2
223 | MEDICINA INTERNA N°2 | 7 | H0011092 | 2014-09-18 | 24000 | 2
224 | SALON UDES | 7 | NO TIENE PLACA |  | 24000 | 3
225 | SALON UDES | 7 | NO TIENE PLACA |  | 18000 | 2
226 | COORD. CIRUGIA GENERAL | 8 | H0021911 | 2014-12-31 | 12000 | 2
227 | SALA DE JUNTAS CIRUGIA GENERAL | 8 | H0021912 | 2014-12-31 | 18000 | 2
228 | NOMINA Y SALARIO | 9 | H0002926 | 2014-12-31 | 12000 | 3
229 | PLANEACION | 9 | H0002954 | 2014-12-31 | 18000 | 2
230 | CUIDADOS ESP.COORDINACION DE ENFER. N°1 | 10 | H0011240 | 2014-12-23 | 14000 | 3
231 | CUIDADOS ESP.COORDINACION DE ENFER. N°2 | 10 | H0004239 | 2010-04-20 | 18000 | 3
232 | HABITACION 21 | 10 | H0005627 | 2003-12-17 | 12000 | 3
233 | HABITACION 22 | 10 | H0004462 | 2003-12-17 | 12000 | 3
234 | HABITACION 23 | 10 | H0004321 | 2003-12-17 | 12000 | 3
235 | HABITACION 24 | 10 | H0005615 | 2003-12-17 | 12000 | 3
236 | HABITACION 25 | 10 | H0004297 | 2003-12-17 | 12000 | 3
237 | HABITACION 26 | 10 | H0022608 | 2003-12-17 | 12000 | 3
238 | HABITACION 27 | 10 | H0005615 | 2003-12-17 | 12000 | 3
239 | HABITACION 28 | 10 | H0005653 | 2003-12-17 | 12000 | 3
240 | HABITACION 29 | 10 | H0004308 | 2006-06-21 | 12000 | 2
241 | HABITACION 30 | 10 | H0022608 | 2003-12-17 | 12000 | 2
242 | HABITACION 31 | 10 | H0004282 | 2003-12-17 | 12000 | 2
243 | HABITACION 32 | 10 | H0004273 | 2003-12-17 | 12000 | 2
244 | HABITACION 33 | 10 | H0004266 | 2003-12-17 | 12000 | 2
245 | HABITACION 10-01 | 10 | H0006777 | 2014-12-23 | 12000 | 2
246 | HABITACION 10-02 | 10 | H0006811 | 2014-12-23 | 12000 | 2
247 | HABITACION 10-03/04 | 10 | H0006806 | 2014-12-23 | 12000 | 2
248 | HABITACION 10-05/06 | 10 | H0006828 | 2014-12-23 | 12000 | 2
249 | HABITACION 10-07/08 | 10 | H0006846 | 2014-12-23 | 12000 | 3
250 | HABITACION 10-09/10 | 10 | H0006918 | 2014-12-23 | 12000 | 3
251 | HABITACION 10-11/12 | 10 | H0006940 | 2014-12-23 | 12000 | 3
252 | HABITACION 10-13/14 | 10 | H0004573 | 2014-12-23 | 12000 | 3
253 | HABITACION 10-15/16 | 10 | H0004592 | 2014-12-23 | 12000 | 3
254 | HABITACION 10-17/18 | 10 | H0004605 | 2014-12-23 | 12000 | 3
255 | HABITACION 10-19/20 | 10 | H0004622 | 2014-12-23 | 12000 | 3
256 | HABITACION 11-01 | 11 | H0001730 | 2014-12-23 | 12000 | 3
257 | HABITACION 11-02 | 11 | H0001718 | 2014-12-23 | 12000 | 3
258 | HABITACION 11-03/04 | 11 | H0001710 | 2014-12-23 | 12000 | 3
259 | HABITACION 11-05/06 | 11 | H0001699 | 2014-12-23 | 12000 | 3
260 | HABITACION 11-07/08 | 11 | H0001686 | 2014-12-23 | 12000 | 3
261 | HABITACION 11-09/10 | 11 | H0001674 | 2014-12-23 | 12000 | 3
262 | HABITACION 11-11/12 | 11 | H0001664 | 2014-12-23 | 12000 | 3
263 | HABITACION 11-13/14 | 11 | H0001651 | 2014-12-23 | 12000 | 3
264 | HABITACION 11-15/16 | 11 | H0001641 | 2014-12-23 | 12000 | 3
265 | HABITACION 11-17/18 | 11 | H0001629 | 2014-12-23 | 12000 | 3
266 | HABITACION 11-19/20 | 11 | H0001621 | 2014-12-23 | 12000 | 3
267 | ENDOSCOPIA COORDINACION | 11 | H0010776 | 2014-12-23 | 12000 | 3
268 | ENDOSCOPIA SALA 1 | 11 | H0005979 | 2014-12-31 | 18000 | 3
269 | ENDOSCOPIA SALA 2 | 11 | H0012584 | 2010-05-12 | 24000 | 3
270 | TALENTO H.-SALUD OCUPACIONAL | 11 | H0019271 | 2014-12-31 | 18000 | 3
271 | UROLOGIA | 11 | H0010831 | 2014-12-31 | 18000 | 3
272 | HABITACION MEDICO 2 | 12 | H0001414 | 2013-04-04 | 24000 | 3
273 | HAB. DESCANSO MEDICO | 12 | H0025906 | 2017-10-12 | 12000 | 3
274 | HABITACION 12-01 | 12 | H0001916 | 2014-12-23 | 12000 | 3
275 | HABITACION 12-02 | 12 | H0001912 | 2014-12-23 | 12000 | 3
276 | HABITACION 12-03/04 | 12 | H0001909 | 2014-12-23 | 12000 | 3
277 | HABITACION 12-05/06 | 12 | H0001905 | 2014-12-23 | 12000 | 3
278 | HABITACION 12-07/08 | 12 | H0001902 | 2014-12-23 | 12000 | 3
279 | HABITACION 12-09/10 | 12 | H0001898 | 2014-12-23 | 12000 | 3
280 | HABITACION 12-11/12 | 12 | H0001895 | 2014-12-23 | 12000 | 3
281 | HABITACION 12-13/14 | 12 | H0001892 | 2014-12-23 | 12000 | 3
282 | HABITACION 12-15/16 | 12 | H0001879 | 2014-12-23 | 12000 | 3
283 | HABITACION 12-17/18 | 12 | H0001866 | 2014-12-23 | 12000 | 3
284 | HABITACION 12-19/20 | 12 | H0001855 | 2014-12-23 | 12000 | 3
285 | EPIDEMIOLOGIA-VACUNACION #1 | 12 | H0021430 | 2016-06-17 | 24000 | 3
286 | EPIDEMIOLOGIA-VACUNACION #2 | 12 | H0001098 | 2015-12-04 | 12000 | 3
287 | EPIDEMIOLOGIA JEFE | 12 | H0000754 | 2008-07-22 | 18000 | 3
288 | EPIDEMIOLOGIA CONSULTORIO N°1 | 12 | H0000800 | 2006-02-24 | 18000 | 3
289 | EPIDEMIOLOGIA CONSULTORIO N°2 | 12 | H0000585 | 2008-07-22 | 12000 | 3
290 | EPIDEMIOLOGIA CONTROL DE INFECCIONES | 12 | H0000189 | 2010-08-30 | 18000 | 3