San José de Cúcuta, 03 de Julio de 2012.

ADENDA Nº 001

PLIEGO DE CONDICIONES SA12-103: SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO-SUTURAS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se permite dar respuesta a las observaciones efectuadas al proceso de la referencia y de oficio la pública en la página Web, y comunica a los interesados en participar para que ajusten, antes del cierre, sus respectivas propuestas, en cuanto a las modificaciones que al pliego puedan efectuarse:

A LAS OBSERVACION FORMULADA POR LUIS EDUARDO  MOLINA – DISPROFARM, RADICADA BAJO EL REGISTRO NO. 07010  y 7014 DEL 03-07-12:

A LA OBSERVACION No. 1.    RTA/ Para los ítem 34 al 38  queda la descripción con o sin antibacterial.

A LA OBSERVACION No. 2.   RTA/ No se accede a la solicitud de ampliación del cronograma establecido, por cuanto los pliegos de condiciones fueron publicados el día viernes 29 de junio, tiempo más que suficiente para que los futuros oferentes preparen sus propuestas.

A LAS OBSERVACION FORMULADA POR HOSPICLINIC DE COLOMBIA, RADICADA BAJO EL REGISTRO NO. 07009 DE 03-07-12:    RTA/ Los ítem 19, 23, 25, 27, 29 quedan de la siguiente manera:

19 SE ELIMIONA

23 POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 19 MM - 45 CM

25 POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 11 MM -45 CM

27 POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 19 MM -45 CM

29 POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 8/0 DA RED 1/2 CIRC 6,5 MM - 60 CM

A LAS OBSERVACION FORMULADA POR GENSUIR MORENO SUESCUN-SURGICON, RADICADA BAJO EL REGISTRO NO. 07014 DE 03-07-12:

- Solicitamos informar si la propuesta se puede enviar   por  correo certificado  a su institución para entrega en el lugar indicado por ustedes antes de la fecha establecida.

RTA/ La propuesta puede ser enviada por correo certificado a la dirección y lugar indicado en los pliegos de condiciones, siempre y cuando esta sea radicada en el lugar indicado para su entrega, antes del cierre del proceso.

- Solicitamos informar si se pueden  cotizar suturas de similares características  según el cuadro publicado en los pliegos  ya que con estas   características limitan la posibilidad que otras casas y marcas comerciales puedan participar

RTA/. Si se pueden cotizar suturas similares .

- Solicitamos informar si puede  modificar los ítems de las suturas con  especificaciones  POLIGLACTIN CON ANTIBACTERIAL  ya que con estas   características limitan la posibilidad que otras casas y marcas comerciales puedan participar. Así mismo que la  especificación sea sin ANTIBACTERIAL  y que pueda ser ACIDO POLIGLICOLICO o POLIGLANCTIN.

RTA/ Los ítem 34 al 38  queda la descripción con o sin antibacterial.

- Solicitamos informar si puede  ampliar los rangos de las agujas de las suturas   ya que con estas   características limitan la posibilidad que otras casas y marcas comerciales puedan participar.

Sugerimos sea considerada esta petición así:

- AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM  por AG RED 1/2 CIRC entre 35 MM a 38 MM

- AG RED 1/2 CIRC 26 MM  por AG RED 1/2 CIRC entre 25 MM a 27  MM

- AG RED 1/2 CIRC 16 MM   por AG RED 1/2 CIRC entre 15 MM a 17  MM  x 90 CM

- AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 17 MM por AG REVERSO CORT 3/8 CIRC  entre 17 MM – 19 MM

- REVERSO CORT 3/8 CIRC 13 MM   por AG REVERSO CORT 3/8 CIRC entre 12 MM -14 mm

- AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 16 MM  por AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 16 MM – 19 MM

Rta/ Se acepta los rangos propuestos de las agujas.

MODIFÍQUESE EL ANEXO NO. 5,  el cual quedará así:

ANEXO No. 5

ESTE ANEXO DEBE PRESENTARSE EN MEDIO ESCRITO Y EN MEDIO MAGNÉTICO.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE NORTE DE SANTANDER

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA N° SA12-103

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO-SUTURAS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS

| Nº | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD | MARCA DEL MATERIAL A OFERTAR | VALOR UNITARIO | I.V.A. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONE 4/0 AG RED 1/2 CIRC 17 MM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 2 | CATGUT CROMADO 0 AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM-90 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 3 | CATGUT CROMADO 0 AG RED 1/2 CIRC 65 MM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 4 | CATGUT CROMADO 2/0 AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM-90 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 5 | CATGUT CROMADO 2/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 6 | CATGUT CROMADO 3/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 7 | CATGUT CROMADO 4/0 AG RED 1/2 CIRC 16 MM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 8 | CATGUT CROMADO 5/0 AG RED 1/2 CIRC 17 MM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 9 | CERA PARA HUESO | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 10 | POLIESTER TRENZADO RECUBIERTO 0 AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM -75 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 11 | NYLON MONOFILAMENTO 10/0 DA ESPATULADA 3/8 CIRC 6,5 MM - 30 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 12 | NYLON MONOFILAMENTO 9/0 AG RED 3/8 CIRC 6.5 MM-13 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 13 | POLIGLECAPRONE MONOFILAMENTO INCOLORO CON ANTIBACTERIAL 3/0 AG REVERSO CORTANTE 3/8 CIRC 19MM-70 | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 14 | POLIGLECAPRONE MONOFILAMENTO INCOLORO CON ANTIBACTERIAL 4/0 AG REVERSO CORTANTE 3/8 CIRC 19MM-70 | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 15 | POLIDIOXIANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON ANTIBACTERIAL 0 AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM-70 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 16 | POLIDIOXIANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON ANTIBACTERIAL 2/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM-70 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 17 | POLIDIOXIANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON ANTIBACTERIAL 3/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM-70 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 18 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM-75 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 19 | EXCLUIDO | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 20 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIR C 26 MM-45 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 21 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 26 MM-90 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 22 | EXCLUIDO | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 23 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 19 MM - 45 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 24 | EXCLUIDO | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 25 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 11 MM -45 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 26 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 16 MM -45 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 27 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 19 MM -45 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 28 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 11 MM-45 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 29 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 8/0 DA RED 1/2 CIRC 6,5 MM -60 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 30 | SEDA NEGRA TENSADA 0 AG RED 1/2 CIC 36,4 MM -75 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 31 | SEDA NEGRA TRENZADA 0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM -75 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 32 | SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 SIN AGUJA 10X75 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 33 | SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 SIN AGUJA 10X75 CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 34 | POLIGLACTINA CON O SIN ANTIBACTERIAL 1 Ag Red 1/2 circ 36,4 mm - 90 cm | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 35 | POLIGLACTINA CON O SIN ANTIBACTERIAL 2/0 Ag Red 1/2 circ 36,4 mm - 90 cm | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 36 | POLIGLACTINA CON O SIN ANTIBACTERIAL 3/0 Ag Red 1/2 circ 26,4 mm - 70 cm | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 37 | POLIGLACTINA CON O SIN ANTIBACTERIAL 4/0 Ag Red 1/2 circ 17 mm - 70 cm | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 38 | POLIGLACTINA CON O SIN ANTIBACTERIAL 5/0 Ag Red 1/2 circ 17 mm - 70 cm | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 39 | POLIGLACTINA 5/0 ESPATULADA 1/4CIRC 8 MM-45 CM | SOBRE | 1 |  |  |  |  |
| 40 | POLIGLACTINA 6/0 ESPATULADA1/2 CIRC 17 MM -70CM | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |
| 41 | POLIGLACTINA 6/0 ESPATULADA 1/4CIRC 8 MM-45 CM | SOBRE | 1 |  |  |  |  |

Las demás disposiciones contempladas en el pliego de condiciones que no hayan sido modificadas a través de la presente adenda, conservan su vigencia.

Atentamente,

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA

Gerente ESE HUEM.