EVALUACION TECNICA

PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA   Nº  SAC12-015

SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LAS AREAS DE HEMATOLOGIA- COAGULACION – INMUNOLOGIA – QUIMICA-UROANALISIS MICROBIOLOGIA-INMUNOLOGIA PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y VARIOS DEL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

En la evaluación técnica se calificará como ADMISIBLE o INADMISIBLE y para la acreditación y cumplimiento de este requisito se deberán seguir las siguientes reglas:

- Deberá acreditarse la ejecución del contrato allegando copia del mismo o del acta final.

- Será válido anexar únicamente el acta de recibo final, si en ella se refleja la totalidad de la ejecución del contrato y el cumplimiento del mismo o recibo a conformidad y la información necesaria para la comparación objetiva de las propuestas.

- Si el contrato se suscribió en Consorcio o Unión Temporal, se deberá indicar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o el acuerdo de unión temporal.

- Será válido igualmente anexar facturas de venta que cumplan con los requisitos de la legislación comercial.

- La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras este deberá convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:

    - Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado, certificada por el Banco de la República, a la fecha de terminación del contrato.

    - Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigente entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso Anterior.

El proponente deberá incluir todos los documentos que se relacionan a continuación y que corresponde al TOMO II de la propuesta:

- EXPERIENCIA:

| ITEM | CRITERIO | EXIGIDO |
| --- | --- | --- |
| 1 | EXPERIENCIA GENERAL: Si se trata de consorcios o uniones temporales al menos uno de sus integrantes deberá acreditar el 70% de la experiencia general aquí exigida. | a. Debe estar relacionada con el objeto de lo que aquí se pretende contratar. |

NOTA: Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal, ésta se evaluará independiente del grado de participación que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, del cual deberá allegar copia.

NO SE TENDRA EN CUENTA LA EXPERIENCIA DIFERENTE A LA SOLICITADA.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS

ANEXO TECNICO

GRUPO UNO: QUIMICA  Y UROANALISIS

| ITEM No. | ELEMENTO SOLICITADO | PRESENTACION | CANT | Nº REAL DE PRUEBAS POR KIT | CANTIDAD PRUEBAS PLANEADAS | MARCA DEL PRODUCTO | LAB. FABRI. | VR. UNIT. | IVA | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACIDO URICO ENZIMATICO | KIT | 1 | 1013 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ALBUMINA | KIT | 1 | 1194 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ALBUMINA BOVINA 30% X 10 ML | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ALP-FOSFA ALCALINA CINETICA LIQ | KIT | 1 | 211 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AMILASA LIQUIDA | KIT | 1 | 227 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ANTI A X 10 ML - HEMOCLASIFICADOR | FCO | 1 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ANTI B X 10 ML - HEMOCLASIFICADOR | FCO | 1 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ANTI D X 10 ML - HEMOCLASIFICADOR | FCO | 1 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SUERO DE COOMBS X 10 ML | FCO | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | HIERRO SERICO | KIT | 1 | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | FOSFATEMIA | KIT | 1 | 362 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | FACTOR REUMATOIDEO POR LATEX | KIT | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RF POR TURBIDIMETRIA | KIT | 1 | 86 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ASO LATEX (ASTOS) | KIT | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | BILIRRUBINA DIRECTA LIQUIDA | KIT | 1 | 507 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | BILIRRUBINA TOTAL LIQUIDA | KIT | 1 | 507 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | C3 - TURBIDIMETRIA | KIT | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | C4 - TURBIDIMETRIA | KIT | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CALCIO COLORIMETRICO | KIT | 1 | 483 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK MB - | KIT | 1 | 358 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK TOTAL - | KIT | 1 | 287 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | COLESTEROL ENZIMATICO LIQUIDO | KIT | 1 | 1790 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | COLINESTERASA SERICA - | KIT | 1 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CREATININA CINETICA LIQUIDA | KIT | 1 | 580 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ELECTROLITOS ( Na, K. Cl, Ca ) X 550 PRUEBAS | KIT | 1 | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | GAMMA GT CINETICA LIQUIDA | KIT | 1 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | GLICEMIA-ENZIMATICA LIQUIDA | KIT | 1 | 1359 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | GOT CINETICA LIQUIDA | KIT | 1 | 737 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | GPT CINETICO LIQUIDA | KIT | 1 | 737 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | HDL COLESTEROL ENZIMATICO DIRECTO | KIT | 1 | 157 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C KIT COMPLETO | KIT | 1 | 256 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IgA CUANTITATIVA TURBIDIMETRIA | KIT | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IgG CUANTITATIVA TURBIDIMETRIA | KIT | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IgM CUANTITATIVA TURBIDIMETRIA | KIT | 1 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | LIPASA | KIT | 1 | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | LDH P UV LIQUIDA | KIT | 1 | 253 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | MAGNESIO SERICO - | KIT | 1 | 362 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | MICROALBUMINURIA POR TURBIDIMETRIA | KIT | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | PCR CUANTITATIVO ULTRASENSIBLE X TURBIDIMETRIA | KIT | 1 | 164 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | PCR LATEX X 150 TEST | KIT | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | PROTEINAS TOTALES | KIT | 1 | 603 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PROTEINAS EN ORINA Y LCR | KIT | 1 | 241 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TRIGLICERIDOS ENZIMATICO LIQUIDO | KIT | 1 | 1194 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | UREA CINETICA LIQUIDA | KIT | 1 | 1161 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | (TIRAS CON DIEZ (10)PARAMETROS PARA ORINA FRASCO X 100 | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VDRL TEST CON CONTROLES | KIT | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | VDRL TEST X 250 PRUEBAS | KIT | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |

GRUPO DOS: HEMATOLOGIA-INMUNOLOGIA (HORMONAS, MARCADORES E INFECCIOSAS)

| ITEM No. | ELEMENTO SOLICITADO | PRESENTACION | CANT | Nº REAL DE PRUEBAS POR KIT | CANTIDAD PRUEBAS PLANEADAS | MARCA DEL PRODUCTO | LAB. FABRICANTE | VALOR UNIT. | IVA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CUADRO HEMATICO EQUIPO DE V GENERACION | KIT | UNID | 24500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CUADRO HEMATICO DE III GENERACION | KIT | UNID | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ALFAFETOPROTEINA 100 Test | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ANTI HBS Ag X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CARBAMAZEPINA KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | FENITOINA KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PROCALCITONINA X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VITAMINA B12 KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ACIDO FOLICO KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ANTI-CCP KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | HORMONA DEL CRECIMIENTO KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TESTOSTERONA X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | HIV COMBO Ag/Acp x 100 PBAS (IV GENERACION) | KIT | 1 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA125 ESTUCHE X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CEA ESTUCHE X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CITOMEGALOVIRUS IgM KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CITOMEGALOVIRUS IgG KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CORTISOL KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DIMERO D ESTUCHE X 100 PBS | KIT | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ESTRADIOL ESTUCHE POR 100 PBS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | FERRITINA X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FSH ESTUCHE POR 100 PBS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | HBSAG KIT x 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ANTICUERPOS PARA HEPATITIS C HCV X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | LH ESTUCHE POR 100 PBS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PROLACTINA X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PSA TOTAL KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MIOGLOBINA KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | BNP KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA (ANTI-TG) X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ANTI PEROXIDASA TIROIDEA(Anti TPO) KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RECEPTOR ANTI-TSH KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TIROGLOBULINA KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | T3 ESTUCHE X 100 PBS | KIT | 1 | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | T4 LIBRE ESTUCHE X 100PBS | KIT | 1 | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | T4 TOTAL X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TOXO IGG ANTICUERPOS X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TOXO IGM ANTICUERPOS X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TROPONINA -I X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TSH IV GENERACION X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ANTI-HAV (HEPATITIS A IgM Ac) KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | INSULINA KIT X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | BETA HCG | KIT | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RUBEOLA IgG X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |

GRUPO TRES: COAGULACION Y GASES

| ITEM No. | ELEMENTO SOLICITADO | PRESENTACION OFRECIDA | Nº DE KIT | Nº REAL DE PRUEBAS POR KIT | CANTIDAD PRUEBAS | MARCA DEL PRODUCTO | LABORATORIO FABRICANTE | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REACTIVO DETERMINACION AUTOMATIZADA PTT + CLORURO DE CALCIO | 5X 9 ml | 1 | 445 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REACTIVO PARA DETERMININACION AUTOMATIZADA DE PT Y FIBRINOGENO | 5 x 20 ml | 1 | 825 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REACTIVO PARA DETERMINACION automatizada DE ANTICOAGULANTE LUPICO 10X 2ML- PRUEBA COMPLETA | 10X 2 ml | 1 | 185 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REACTIVO PARA DET EN PLASMA DE FACTOR VIII- PRUEBA COMPLETA | 10 X 1ml | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GASES ARTERIALES KIT | 300 | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |

GRUPO CUATRO: MICROBIOLOGIA

| ITEM No. | ELEMENTO SOLICITADO | PRESENTACION | CAN | Nº REAL DE PRUEBAS POR KIT | CANTIDAD PRUEBAS PLANEADAS | MARCA DEL PRODUCTO | LAB. FABRIC. | VR. UNIT. | IVA | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASAS ESTERILES CALIBRADAS | KIT X 500 | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TARJETAS DE SUSCEPTIBILIDAD PARA PNEUMOCOCO | KIT X 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TARJETAS DE SUSCEPTIBILIDAD PARA GRAM NEGATIVOS GERMENES COMUNES | KIT X 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TARJETAS DE SUSCEPTIBILIDAD PARA GRAM NEGATIVOS EN ORINA | KIT X 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TARJETAS DE SUSCEPTIBILIDAD PARA GRAM NEGATIVOS PARA PACIENTE CRITICO | KIT X 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TARJETAS DE SUSCEPTIBILIDAD PARA GRAM POSITIVOS | KIT X 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TARJETAS DE SUSCEPTIBILIDAD PARA LEVADURAS | KIT X 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TARJETA PARA IDENTIFICACION DE GRAM NEGATIVO | KIT X 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TARJETA PARA IDENTIFICACION DE GRAM POSITIVO | KIT X 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SUPLEMENTO ARTIFICIAL PARA ENRIQUECER MEDIOS DE CULTIVO X 5 | KIT X 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TARJETA DE IDENTIFICACION PARA NEISSERIA-HAEMOPHILUS | KIT X 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | OXIDASA 50 AMPOLLAS X 0.75 ml | KIT X 50 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MEDIOS DE TRANSPORTE PARA MUESTRAS | CAJA X 50 TBOS | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | BOTELLAS PARA HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON RESINA PLASTICAS | CAJA X 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BOTELLAS PARA HEMOCULTIVO ADULTOS CON RESINA PLASTICAS | CAJA X 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TEST DE BACITRACINA | KIT X 2 FCOS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TEST DE LA OPTOQUINA | KIT X 2 FCOS | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TUBOS SENSIBILIDAD BOLSA X 2000 | BOLSA | 1 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TARJETA IDENTIFICACION LEVADURAS | KIT X 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SOLUCION SALINA AL 0.45% X 500 ML CAJA X 3 FCOS | CAJA | 1 | 3 Fcos |  |  |  |  |  |  |

GRUPO CINCO: INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| ITEM No. | ELEMENTO SOLICITADO | PRESENTACION OFRECIDA | CANT. | Nº REAL DE PRUEBAS POR KIT | CANTIDAD PRUEBAS PLANEADAS | MARCA DEL PRODUCTO | LAB. FABRICANT | VALOR UNIT. | IVA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANA HEP 2 X 240 pruebas | KIT | 1 | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ANTIGENOS FEBRILES 6 X 4 ml | KIT | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TSH NEONATAL ELISA | KIT | 1 | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHAGAS MICROELISA CAJA X 96 TEST | KIT | 1 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DENGUE IGM CAPTURA X96 PRUEBAS | KIT | 1 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DSDNA (ANTI DNA ELISA) X 96 PRUEBAS | KIT | 1 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Determinación de FTA ABS ( Serologia Confirmatoria) | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HBSAG X 30 TEST PRUEBA RAPIDA | KIT | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ANTI-HAV (HEPATITIS A IgM-IgG Ac) KIT X 25 PRUEBAS | KIT | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | LEPTOSPIRA IgM-IgG Acs KIT X 30 | KIT | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | HCV X 30 TEST PRUEBA RAPIDA | KIT | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | HIV 1/2 X 30 TEST PRUEBA RAPIDA | KIT | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | WESTERN BLOT PARA VIH X 36 PRUEBAS | KIT | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CHAGAS ( IgG+IgM) IFI X 100 PRUEBAS | KIT | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | WESTERN BLOT PARA HEPATITIS C | KIT | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |

GRUPO SEIS: VARIOS

| ITEM No. | ELEMENTO SOLICITADO | PRESENTACION OFRECIDA | CANT | Nº REAL DE PRUEBAS POR KIT | CANTIDAD PRUEBAS PLANEADAS | MARCA DEL PRODUCTO | LABORATORIO FABRICANTE | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACEITE DE INMERSION X 100 ml | FCO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AZUL DE CRESIL BRILLANTE X 250 MLS | FCO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AGUJA SISTEMA VACIO MULTIPLE 21X11/2 X 100 UDS | Cja | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL AL 96% X 3,75 LTS | Galón | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ALCOHOL ETILICO - ETANOL X 2,5 LITROS | Galón | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TEST DE GUAYACO-SANGRE OCULTA EN HECES POR OXIDACION POR INTERMEDIACION DE HEMOGLO0BINA DE COMPONENTES FENOLICOS DE LA RESINA DE GUAYACO A QUINONAS COLOREADAS DE AZUL.X 90 PRUEBAS | KIT | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PASTILLAS PARA DETECCION DE AZUCARES REDUCTORES EN ORINA X 500 | Cja | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AZUL DE METILENO X 1000 ML | FCO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | COLORANTE DE WRIGHT X 1000 ml | KIT | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CRIOVIALES DE 2.0 ml CON TAPA ROSCA SELF STANDING X 500 UNIDADES | Bolsa | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | FRASCO RECOLECTOR ORINA BOLSA X 1000 | UNID | 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FUCHSINA BASICA FRASCO X 100 GRS | UND | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | FIELD COLORACION ( SOLUCION A Y B) KIT CON SOLUCION BUFFER | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GLUCOSA ANHIDRA X 25GRS X 50 SOBRES | KIT | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | LAMINAS PORTA OBJETOS X 50 | KIT | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | LANCETAS ESTERILES PARA SANGRIA - | Cja | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LUGOL PARASITOLOGIA x 500 ml | FCO | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LUGOL DE GRAM x 1000 ml | FCO | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | METANOL X 2,5 LTS | FCO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AZUL DE LACTOFENOL X 100 ML | FCO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PAPEL FILTRO | CJA | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PAPEL INDICADOR DE PH 1-14 | KIT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PUNTAS AMARILLAS para utilizar en pipeta automática de 5-50 landas x 500 | Bolsa | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | PUNTAS AZULES para utilizar en pipeta automática de 250-1000landas x 500 | Bolsa | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TUBO AL VACIO MINI CON EDTAK2 TAPA LILA x 500 microlitos X 100 | UND | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 4.0 ML X50 | UND | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 2.0 ML X50 | UND | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TUBO AL VACIO TAPA AZUL 2.0 ml X50 | UND | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TUBO AL VACIO 4.0 ml TAPA AMARILLA - ROJA CON GEL X 50 | UND | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TUBO AL VACIO TAPA GRIS 4.O ml X 50 | UND | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TUBO AL VACIO TAPA VERDE 4.0 ml X 50 | UND | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TUBO AL VACIO 5.0 ml TAPA AMARILLA - ROJA CON GEL X 50 | UND | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | PIPETA GRADUADA CON ADAPTADOR PARA VSG | CJA | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | GRADILLA PARA USO CON PIPETA VSG | UNID | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AGAR BASE SANGRE X 500 GMS | FCO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AGAR MAC-KONKEY X 500 GR | FCO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AGAR SANGRE DE CORDERO PREPARADO X 10 UNDS | KIT | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AZUL DE METILENO X 1000 ML | FCO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CAJA DE PETRI BIPLACA 94X16 X 480 DESECH | CJA | 1 | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CAJA DE PETRI SENCILLA 94X16 X 480 DESECH | CJA | 1 | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | REACTIVO DE KOVACS FRASCO X 100 ML | FCO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SENSIDISCO ACIDO NALIDIXILICO X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SENSIDISCO AMIKACINA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SENSIDISCO AMOXACILINA CLAVULINICO X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SENSIDISCO AMPICILINA + SULBACTAN X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SENSIDISCO AMPICILINA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SENSIDISCO CEFALOTINA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SENSIDISCO CEFEPIME X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SENSIDISCO CEFINASA VIAL X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SENSIDISCO CEFOPERAZONA + SULBACTAM X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SENSIDISCO CEFOTAXIME X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SENSIDISCO CEFOXITIN X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SENSIDISCO CEFTRIAZONE X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SENSIDISCO CEPTAZIDIMA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SENSIDISCO CIPROFLOXACINA 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SENSIDISCO CLORANFENICOL X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SENSIDISCO ERTAPENEM VIAL X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SENSIDISCO GENTAMICINA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SENSIDISCO IMIPENEM X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SENSIDISCO LEVOFLOXACINA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SENSIDISCO LINEZOLID VIAL X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SENSIDISCO MEROPENEM X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SENSIDISCO NITROFURANTOINA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SENSIDISCO NORFLOXACINA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SENSIDISCO NOVOBIOCINA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SENSIDISCO OXACILINA VIAL X50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SENSIDISCO PIPERACILINA TAZOBACTAM X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SENSIDISCO TETRACICLINA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SENSIDISCO TIGECICLINA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SENSIDISCO TRIMETROPIM + SULFAMETOXAZOL X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SENSIDISCO VANCOMICINA X 50 | KIT | 1 | 50. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TUBO DE ENSAYO TAPA ROSCA 13X100 | Cja | 1 | 100. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TUBO DE ENSAYO TAPA ROSCA 13X120 | Cja | 1 | 100. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TUBO DE ENSAYO PLASTICO DE POLIPROPILENO FONDO CONICO TAPA ROSCA 17X120 | bolsa | 1 | 125 |  |  |  |  |  |  |

- REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS

Los reactivos deben coincidir con las especificaciones expresadas en el listado anterior marca, unidad de medida, presentación y con fecha de vencimiento no menor a un año.

Los empaques de los reactivos ofrecidos deben ser originales de fábrica con etiquetas y rótulos legibles y con instrucciones de uso y manejo. Los oferentes deben presentar junto con la propuesta por cada producto:

REGISTRO SANITARIO.  Expedido por el INVIMA para el caso realizar una  relación detallada especificando el número del registro sanitario, la fecha del vencimiento y  el nombre del laboratorio productor  además deberá presentar la fotocopia de cada uno de los registros relacionados.

La entrega de los reactivos se deberá hacer en las bodegas de la Farmacia principal de la E.S.E HUEM  ubicada en la  Avenida 11E No. 5AN-71 CUCUTA

La ejecución del contrato se hará por entregas mensuales previa solicitud del Coordinador de Laboratorio Clínico o de acuerdo a las necesidades de la Institución.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO

La propuesta debe incluir:

- Especificaciones técnicas de cada uno de los equipos.

- Copia del certificado de importación de la DIAN de los equipos en apoyo tecnológico a instalar. (Este requisito no debe ser superior a dos años).

- Copia de la certificación emitida por el INVIMA para el equipo a instalar en apoyo tecnológico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO

La propuesta debe incluir la entrega en calidad de apoyo tecnológico de los equipos necesarios para la práctica de los exámenes de cada una de las áreas del Laboratorio Clínico así:

1. INMUNOLOGIA

Equipo de Inmunoanalisis totalmente automatizado, que permita acceso aleatorio y continuo de muestras, reactivos y consumibles, procesamiento de prioritarios independiente del tiempo de las pruebas de rutina ósea  RANDOM ACCESS y reanálisis automático. Tecnología de Quimioluminiscencia mejorada o Electroquimioluniniscencia y de presión diferencial para la detección de coágulos, burbujas, espuma e insuficiencia de volumen en muestra y reactivo que minimiza los errores analíticos, que posea un sistema de control de arrastre para evitar arrastre de reactivos y muestra., menor 0.1 ppm, que tenga iindicador intuitivo de luces que permite controlar las muestras en proceso, muestras completas o que requieran atención. Que realice  de 100 a 170 pruebas por hora, que los tiempos de incubación sean menores a 20 minutos, que pueda cargar hasta 25 envases de reactivos con control de temperatura, .Que los reactivos, muestras y consumibles  puedan ser cargados y/o descargados en tiempo real sin necesidad de pausar o parar el equipo, que sus Gradillas sean Universales, ósea que admita tubos de diferentes dimensiones y copillas de muestra, sin necesidad de adaptadores, que realice ensayos de un paso y de dos pasos simultáneamente.

La estabilidad de los reactivos a bordo debe ser amplia, que se pueda cargar y descargar al acabar la operación parando el tiempo a bordo del reactivo. El Software debe incluir módulos de control de calidad (gráficas de Levey Jennings), manuales de operaciones, inventario de reactivos y consumibles, archivos de históricos de calibradores y controles.  Manual de usuario en línea, ayuda en línea y registros de mantenimiento de actualización automática, capacidad de diagnostico por control remoto. Capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opción de hacer backup.

Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la prueba y del equipo.

*INMUNOLOGIA, debe  instalar un Equipo en Backup con la misma tecnología. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la prueba y del equipo.

2. QUIMICA

Equipo para procesamiento de Química Clínica automatizado de sistema abierto para procesamiento de muestras de urgencias tipo RANDOM ACCESS,  multiparametrico, selectivo, con capacidad para procesar mas de 300 Test /hora fotométricos y  200 o mas test módulo ISE. Depósito interno refrigerado de reactivos para 40 posiciones dobles. Su sistema debe manejar el inventario de los reactivos a bordo, identificación por código de barras (lector incorporado), tener un rotor de procesamiento con  cubetas de vidrio óptico, Termostatizado por sistema peltier (30 ºC o 37 ºC),  realizar lavado de cubetas con bajo consumo de agua (< 2 l/h), Lámpara halógena de tungsteno con reflector dicroico (12V – 35W) y duración máxima: 2000hs (promedio 1500hs), con Filtros de lectura: 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm y sensibilidad Fotométrica: 0,001 Abs. Sensor capacitivo de nivel de líquido para muestra y reactivo. Rotor con mas de 70 posiciones programables totales, para pacientes (rutina + urgencias) , calibradores y/o controles, para  copa y/o tubo primario, de carga continua e identificación por Código de Barras (lector incorporado). Software con capacidad de programación: mínima de 500 tests, posibilidad de programar perfiles y urgencias, redilución y reprocesamiento automático de muestras no lineales, repetición automática de muestras patológicas y predilución de muestras (sueros/orinas); gráfico de todos los puntos de medición, chequeos y Alarmas automáticas durante la operación, chequeo de linealidad, límites de absorbancia y consumo de sustrato. Debe realizar monitoreo de el volumen de muestra y reactivo “on line”. Tener programa de Control de calidad interno que  permita visualizar los datos en  Gráficos de Levey-Jennings, estadísticos, debe tener capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opción de hacer backup.  Consumo máximo de reactivo de 300ul, posibilidad de trabajar con 1 o 2 reactivos sin mezcla de estos por parte del operador. Las metodologías a utilizar en los ensayos deben ser: Punto Final, Dos puntos, Cinético. Mono o Bicromático. Con blanco de reactivo y/o muestra, Látex. Solo lectura y con Factor, Standard, Curvas multipunto (lineal o no lineal), debe realizar análisis desde 1 µL de muestra. Debe incorporar al equipo destilador que garantice el consumo de agua necesario para su funcionamiento. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la técnica y el equipo.

*Equipo  Backup QUIMICA

Equipo para procesamiento de Química Clínica automatizado de sistema abierto para procesamiento de muestras de urgencias tipo RANDOM ACCESS,  multiparametrico, selectivo, con capacidad para procesar más de 300 Test /hora fotométricos y  200 o más test módulo ISE. Depósito interno refrigerado de reactivos para 40 posiciones dobles. Su sistema debe manejar el inventario de los reactivos a bordo, identificación por código de barras (lector incorporado), tener un rotor de procesamiento con  cubetas de vidrio óptico, Termostatizado por sistema peltier (30 ºC o 37 ºC),  realizar lavado de cubetas con bajo consumo de agua (< 2 l/h), Lámpara halógena de tungsteno con reflector dicroico (12V – 35W) y duración máxima: 2000hs (promedio 1500hs), con Filtros de lectura: 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm y sensibilidad Fotométrica: 0,001 Abs. Sensor capacitivo de nivel de líquido para muestra y reactivo. Rotor con más de 70 posiciones programables totales, para pacientes (rutina + urgencias) , calibradores y/o controles, para  copa y/o tubo primario, de carga continua e identificación por Código de Barras (lector incorporado). Software con capacidad de programación: mínima de 500 tests, posibilidad de programar perfiles y urgencias, redilución y reprocesamiento automático de muestras no lineales, repetición automática de muestras patológicas y predilución de muestras (sueros/orinas); gráfico de todos los puntos de medición, chequeos y Alarmas automáticas durante la operación, chequeo de linealidad, límites de absorbancia y consumo de sustrato. Debe realizar monitoreo de el volumen de muestra y reactivo “on line”. Tener programa de Control de calidad interno que  permita visualizar los datos en  Gráficos de Levey-Jennings, estadísticos, debe tener capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opción de hacer backup.  Consumo máximo de reactivo de 300ul, posibilidad de trabajar con 1 o 2 reactivos sin mezcla de estos por parte del operador. Las metodologías a utilizar en los ensayos deben ser: Punto Final, Dos puntos, Cinético. Mono o Bicromático. Con blanco de reactivo y/o muestra, Látex. Solo lectura y con Factor, Standard, Curvas multipunto (lineal o no lineal), debe realizar análisis desde 1 µL de muestra. Debe incorporar al equipo destilador que garantice el consumo de agua necesario para su funcionamiento. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la técnica y el equipo.

3. Equipo de Electrolitos para realizar (Na+, K+, Ca++, Cl-) en suero, plasma u orina en solo 60 segundos,  que utilice tecnología ISE (Potenciometría directa). Que puede procesar manual o con rotor adicional para posiciones  copa de muestra  uso manos libres, pero que sea totalmente automático, controlado por un microprocesador programable por el usuario, los reactivos deben tener una presentación en sistema  “ Pack”, que contenga todos los reactivos necesarios para el análisis y el recipiente de desechos por máxima bioseguridad, debe utilizar electrodos totalmente descartables, la muestra debe ser aspirada por el analizador desde todos los distintos dispositivos utilizados para la toma de la muestra, el volumen máximo de muestra a aspirar debe ser inferior a 90 ul , Debe contar con interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Debe tener teclado numérico, impresora térmica y capacidad de almacenar más de 1000 resultados. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la técnica.

*Equipo de Backup de Electrolitos para realizar (Na+, K+, Ca++, Cl-) en suero, plasma u orina en solo 60 segundos,  que utilice tecnología ISE (Potenciometría directa). Que puede procesar manual o con rotor adicional para posiciones  copa de muestra  uso manos libres, pero que sea totalmente automático, controlado por un microprocesador programable por el usuario, los reactivos deben tener una presentación en sistema  “ Pack”, que contenga todos los reactivos necesarios para el análisis y el recipiente de desechos por máxima bioseguridad, debe utilizar electrodos totalmente descartables, la muestra debe ser aspirada por el analizador desde todos los distintos dispositivos utilizados para la toma de la muestra, el volumen máximo de muestra a aspirar debe ser inferior a 90 ul , Debe contar con interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Debe tener teclado numérico, impresora térmica y capacidad de almacenar más de 1000 resultados. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la técnica.

4. Equipo AUTOMATIZADO DE GASES  que tenga capacidad de Analizar pH, Gases (pO2, pCO2), Electrólitos (Na+, K+, Ca++) Hematocrito, Metabolitos (Glucosa, Lactato) y parámetros calculados, en sangre total (arterial, venosa y capilar) en solo 120 segundos., amplio perfil de análisis con sólo una muestra de 150 µL, para la evaluación adecuada del paciente en sangre total con heparina de sodio o litio, en jeringa o capilar. Que realice Control de Calidad automático y en tiempo real, con este sistema automatizado de aseguramiento de calidad se reemplaza el uso del control de calidad convencional,  se reduce el tiempo de detección de errores  por estar completamente integrado en el cartucho,  debe tener todos los elementos de funcionamiento en un solo paquete (electrodos, soluciones de calibración, aguja de muestreo, tanque de desechos). Totalmente  libre de mantenimiento por parte del usuario, solo se debe cambiar el cartucho cada vez que se acabe, no   tener contacto con material Biológico, Pantalla a color sensible al tacto e impresora térmica y lector interno y externo de código de barras. Control de calidad incluido, con estadísticas en tres niveles. Almacenamiento de 6000 datos de pacientes y control de calidad, así como la tendencia de resultados.  Gráfica de Levey Jennings de Control de Calidad. . Debe realizar interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo.

Equipo Backup de Gases   que tenga capacidad de Analizar pH, Gases (pO2, pCO2), Electrólitos (Na+, K+, Ca++) Hematocrito, Metabolitos (Glucosa, Lactato) y parámetros calculados, en sangre total (arterial, venosa y capilar) en solo 120 segundos., amplio perfil de análisis con sólo una muestra de 150 µL, para la evaluación adecuada del paciente en sangre total con heparina de sodio o litio, en jeringa o capilar. Que realice Control de Calidad automático y en tiempo real, con este sistema automatizado de aseguramiento de calidad se reemplaza el uso del control de calidad convencional,  se reduce el tiempo de detección de errores  por estar completamente integrado en el cartucho,  debe tener todos los elementos de funcionamiento en un solo paquete (electrodos, soluciones de calibración, aguja de muestreo, tanque de desechos). Totalmente  libre de mantenimiento por parte del usuario, solo se debe cambiar el cartucho cada vez que se acabe, no   tener contacto con material Biológico, Pantalla a color sensible al tacto e impresora térmica y lector interno y externo de código de barras. Control de calidad incluido, con estadísticas en tres niveles. Almacenamiento de 6000 datos de pacientes y control de calidad, así como la tendencia de resultados.  Gráfica de Levey Jennings de Control de Calidad. . Debe realizar interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Debe incluir material de control de calidad

interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo.

5.Equipo de Hematología automatizada de Quinta generación que cuente con 26 a 31 parámetros, dispersogramas, histogramas, diferencial mínimo de cinco parámetros con recuento absoluto y en porcentaje, hemoglobina, hematocrito, total de leucocitos, total de glóbulos rojos, índices eritrocitarios e índices plaquetarios, reticulocitos. Tener cargador automático con capacidad de carga continúa de mínimo  50 tubos, mezclado de la muestra con rotación vertical, sistema de tubo cerrado y abierto de forma colectiva y de manera individual para el manejo de urgencias o repeticiones. con capacidad para procesar  mas de  140 hemogramas por hora .Que sus reactivos sean fácilmente dosificables y así facilite el manejo de inventarios, que realice conteo óptico fluorescente de  reticulocitos y plaquetas, medición de la hemoglobina libre de cianuro, enfoque hidrodinámico y corriente eléctrica para hematíes y plaquetas, Tecnología Citometría de Flujo Fluorescente y enfoque hidrodinámico que permita identificar cinco subtipos de células blancas en estado natural, eritrocitos y plaquetas de las anormales disminuyendo el número de intervenciones manuales sin necesidad de utilizar fijadores o tinturas citológicas ni usar reactivos adicionales, que identifique y clasifique células inmaduras y substancias interferentes e identificación de pigmento malarico, que realice análisis clínico integrales en sangre total y conteo reportables de leucocitos y eritrocitos en fluidos corporales por impedancia y citometría de flujo fluorescente, que cuente con lector de código de barras alfanumérico para la identificación de la muestras, que utilice volumen máximo de muestra en modo abierto: 150 uL  y en cargador automático 200uL. Que permita fácil acceso a archivos de datos y una capacidad de almacenamiento de memoria de mínimo 10000 resultados más gráficos. Gestión de control de calidad interno con gráficos de levey — Jennings, debe contar con interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software  del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la prueba.

*Equipos Backup de Hematología automatizado de tercera generación, que de reportes numéricos y gráficos igual o mayor a 18 parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, VPM, IDE, PLT, PCT, IDP, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%, GRA% e Histogramas; con sistema de muestreo abierto, con capacidad para procesar mas de 60 cuadros hemáticos por hora. Que utilice solo (3) tres reactivos, el volumen de sangre total a utilizar debe ser máximo de 30 ul. Tener como metodología la impedancia eléctrica y fotometría que permita definir mediciones de cantidad, tamaño celular y de concentración de hemoglobina en sangre. Tener lector de código de barras opcional eliminando la transcripción y los errores de la entrada de datos. Gestión de datos completa con el almacenaje de datos para 10.000 ciclos con software y gráficos. Debe tener capacidad de realizar  interfase de conexión de transmisión de datos bidireccional al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos.  Mantenimiento mínimo y fácil de realizar por el operador. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la prueba

6. Equipo automatizado para el procesamiento de pruebas de coagulación ( PT-Fibrinógeno, PTT, TT) incluido Dímero D cuantitativo, Factor VIII, Heparina y resistencia a la Proteína C-Leiden. Debe realizar pruebas coagulométricas, cromogénicas e inmunológicas. Su principio de lectura debe ser Nefelometría centrifuga, el volumen máximo de muestra debe ser 75 ul, debe realizar identificación de muestras con código de barras interno y externo (opcional), trabajar con copilla pediátrica y/o tubo primario sin ciclo dedicado, realizar dilución automática de las muestras, dispensar automáticamente la muestra y el reactivo, tener precalentador, su capacidad de procesamiento debe ser igual o mayor a 170 pruebas por hora y  poseer impresora interna. Debe tener capacidad de realizar  interfase de conexión de transmisión de datos bidireccional al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos.  , poseer programa de control de calidad con gráficas de Levey-Jennings, tener capacidad para almacenamiento de mas de 2000 resultados y memoria para control de calidad de mas de 90 archivos. La información de datos demográficos para cada paciente debe ser transmitida por vía interna., tener alarmas relacionadas con el sistema de calentamiento, control de calidad fuera de rango y mensajes de información.  Debe proporcionar revisión de resultados por impresora, o por funciones como lista de carga, estado, identificación, y otros criterios. Debe generar resultados por muestra o acumulados usando una impresora externa opcional. Debe tener  Teclado alfanumérico que Permita ingresar la identificación de la muestra a través del teclado o del código de barras al igual que los datos demográficos. Debe poseer  código de barras interno, que permita la lectura automática de los tubos, facilitando la Identificación de las muestras. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo de la técnica

*Backup Equipo automatizado para el procesamiento de pruebas de coagulación ( PT-Fibrinógeno, PTT, TT) incluido Dímero D cuantitativo, Factor VIII, Heparina y resistencia a la Proteína C-Leiden. Debe realizar pruebas coagulométricas, cromogénicas e inmunológicas. Su principio de lectura debe ser Nefelometría centrifuga, el volumen máximo de muestra debe ser 75 ul, debe realizar identificación de muestras con código de barras interno y externo (opcional), trabajar con copilla pediátrica y/o tubo primario sin ciclo dedicado, realizar dilución automática de las muestras, dispensar automáticamente la muestra y el reactivo, tener precalentador, su capacidad de procesamiento debe ser igual o mayor a 170 pruebas por hora y  poseer impresora interna. Debe tener capacidad de realizar  interfase de conexión de transmisión de datos bidireccional al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos.  , poseer programa de control de calidad con gráficas de Levey-Jennings, tener capacidad para almacenamiento de más de 2000 resultados y memoria para control de calidad de mas de 90 archivos. La información de datos demográficos para cada paciente debe ser transmitida por vía interna., tener alarmas relacionadas con el sistema de calentamiento, control de calidad fuera de rango y mensajes de información.  Debe proporcionar revisión de resultados por impresora, o por funciones como lista de carga, estado, identificación, y otros criterios. Debe generar resultados por muestra o acumulados usando una impresora externa opcional. Debe tener  Teclado alfanumérico que Permita ingresar la identificación de la muestra a través del teclado o del código de barras al igual que los datos demográficos. Debe poseer  código de barras interno, que permita la lectura automática de los tubos, facilitando la Identificación de las muestras. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo. y de la técnica

7. Equipo de Microbiología con sistema automatizado de identificación, que realice detección de metabolismo bacteriano por Tecnología colorimétrica y  test de susceptibilidad antimicrobiana por la técnica de turbidimetría, basado en el principio de curvas de crecimiento cinético según el patrón fenotípico de resistencia y detección de resistencias emergentes que proporcionen resultados confiables y rápidos. Que tenga capacidad de identificar hasta el 95% de los microorganismos aislados en rutina clínica como son Gram positivos y Gram negativos, identifique Levaduras y microorganismos fastidiosos tipo Neisserias y Haemophilus. Que pueda analizar la resistencia de mas de70 antibióticos diferentes, dependiendo de si son Gram positivos o Gram negativos. Que pueda analizar mas de 10 antibióticos frente a Streptococo pneumoniae. Que posea un sistema con: Módulo de análisis donde realice las tareas para la consecución de resultados de identificación y test de susceptibilidad, con lector de código de barras, Lector de memoria del chip,  Zona de llenado de tarjetas, Zona de incubación y lectura, Zona de expulsión y Zona de recogida de desecho, proporcionando amplio rango de resultados MIC;  Ordenador, Tarjeta de prueba  y Sistema de información Avanzado  que proporcione varios niveles de seguridad, validación y profundidad de análisis de los resultados lo más confiable posible, para predecir el manejo clínico de la terapia antibiótica. Que realice test de  susceptibilidad de Gram-negativos con concentraciones ajustadas de Ca++ y Mg+ cumpliendo las recomendaciones de la CLSI especialmente para tetraciclina y para Gram-positivos, Wilkins Chalgren modificado, con concentración ajustada de Ca++, Pocillo con Oxacilina para Estafilococos. Mueller-Hinton optimizado +2% NaCl. Que trabaje con un amplio rango de MIC  y un MIC calculado del Control de crecimiento bacteriano con antibióticos (al menos 3 concentraciones) Vs control de crecimiento. Realice detección de bajo nivel de resistencia. Que posea un Software de Gestión Integral que garantice la velocidad de acceso, seguridad y crecimiento del volumen de datos, que sea Multiusuario que tenga conexión con instrumentos y Cantidad ilimitada de conexiones y permita el ingreso de resultados manualmente, validación de los resultados basándose en histórico del paciente, que tenga capacidad de realizar interfase con el sistema de información del Laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. Debe tener incorporado un modulo de estadística de epidemiología que permita generar informes avanzados con gráficos y detalles, exportables a archivos Excel, PDF, entre otros, con exportación a Whonet de forma automática. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo

8. Hemocultivos

Equipo totalmente automatizado, con tecnología colorimétrica,  que incube y monitorea de manera continua cultivos de muestras sanguíneas y otros fluidos corporales en búsqueda de bacterias aeróbicas, anaeróbicas, Mycobacterias, levaduras y hongos. El sistema automatizado debe estar aprobado por la  FDA para el cultivo de otros fluidos corporales diferentes de sangre como: líquido cefalorraquídeo, pleural, peritoneal, sinovial, liquido de diálisis; lavados bronquiales y médula ósea; y para ser utilizado en el control

de calidad de hemoderivados. El sistema debe agitar, incubar  y monitorear de manera continua las botellas ininterrumpidamente cada 10 minutos leyendo Fotométricamente el cambio de coloración del sensor colocado en el fondo de la cada botella, ósea las lecturas de las botellas deben estar ligadas al cultivo y no a las celdas del instrumento. el sensor debe estar separado del medio de cultivo a través de una membrana semipermeable que permita el paso del CO2 generado por el metabolismo microbiano el cual al entre en contacto con el sensor y produzca el cambio de color. Las botellas utilizadas en este sistema para la toma de los hemocultivos deben poseer una sustancia que neutralice los sitios activos de los antibióticos, permitiendo la recuperación de los gérmenes en pacientes que han iniciado tratamiento y procesamiento de muestras pediátricas. Poseer alta sensibilidad para detectar cultivos positivos de 3 a 18 horas, la medida debe ser realizada por sistema óptico y la interpretación por el ordenador, asegurando la fiabilidad de los resultados, debe tener  formas de alarma, incluida audible e impresión, para que el operador note un cultivo positivo. El chequeo y diagnóstico de problemas debe ser automático, debe poseer una batería de seguridad que mantenga la alimentación ante fallas de suministro eléctrico hasta por 72 horas. Debe poseer un software como Base de datos, que permita el manejo de demográficos y emitir informes estadísticos y epidemiológicos. Debe tener capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo.

9. ORINAS equipo automatizado para el procesamiento de orinas con tiras de 11 parámetros con una capacidad de procesar 600 pruebas hora, debe procesar de manera colectiva o individual las muestras. Los resultados obtenidos deben informar las características químicas de la muestra como pH, densidad, glucosa, cetonas, bilirrubinas, proteínas, urobilinógeno, leucocitos, sangre, nitritos y ácido ascórbico. Capacidad de almacenamiento de 2000 resultados. Debe contar con interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas, o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo.

*Backup ORINAS  equipo automatizado para el procesamiento de orinas con tiras de 11 parámetros con una capacidad de procesar 600 pruebas hora, debe procesar de manera colectiva o individual las muestras. Los resultados obtenidos deben informar las características químicas de la muestra como pH, densidad, glucosa, cetonas, bilirrubinas, proteínas, urobilinógeno, leucocitos, sangre, nitritos y ácido ascórbico. Capacidad de almacenamiento de 2000 resultados. Debe contar con interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas, o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo.

10. EQUIPO PARA INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

EQUIPO  PARA MICROELISA: con Lector, Incubador-Agitador y Lavador.

El lector debe aceptar todo tipo de tiras, con transportador automático de tira, Óptica dicromática, con mínimo (4) cuatro filtros, que imprima gráficas, calcule resultados automáticamente, memoria para almacenar mas de 30 protocolos, que incluya un transportador de tiras de 3x12 para pozos ' fáciles de partir y un transportador de tiras de 3x8 para pozos que no se pueden partir. Opción de seis filtros para rango visible y ultravioleta disponibles. Dry-Dye check tiras para verificar exactitud, linealidad y reproducibilidad. Fotometricamente realice rango lineal de medición  de -0.20 a 3.0 unidades de absorbancia., claridad Fotométrica de más o menos 1% y Estabilidad de variación de no más de 0.005 Abs en 8 horas.  Lámpara de tungsteno con características de ahorro, longitud de onda: Estándar de 405, 450, 492 y 630 nm, 6 — VIS: 450, 545, 600 y 630 nm y  6— Uy: 340, 405, 450, 492, 545 y 630 nm. Que  posea Display alfanumérica de 16 caracteres LCD, impresora Térmica, 20 caracteres por línea, más gráficos. Y teclado de 16 teclas. Requerimiento de poder 115V o 230 V AC, 50-60 Hz (encendido seleccionable), Microprocesador Z80A o Z180, Memoria Tipo RAM, almacena aproximadamente 32 protocolos, Puerto serial Producción solamente por lo general disponible, 2400 baud, 1inicio, 8 datos, 1 para

Calibración de un solo punto, curva punto a punto, regresión lineal (logarítmica y lineal), % absorbancia/cero absorbancia, único estándar, múltiple punto, cut off, Uptake da, no digital. Software, con velocidad de Leer, calcular  e imprimir resultados de 12 pozos en 30 segundos. Que realice calibración de un solo punto, curva punto a punto, regresión lineal (logarítmica y lineal), % absorbancia/cero absorbancia, único estándar, múltiple punto, cut off, Uptake.

Incubador -agitador para dos microplacas de 96 pozos, agitador para 8 velocidades controlado digitalmente, con mezclador orbital, temperatura ajustable de temperatura ambiente a 40ºC con una resolución de 0.1 ºC, cronometro digital y con cubierta opaca que proporcione protección y aislamiento de la luz.

Lavador de placa completa, con desempeño del fluido con cabeza para 8 pozos, que maneje volumen residual de 3 ul, con capacidad de dispensado de 3-300 ul, tiempo de procesamiento (aspirado/dispensado 55 segundos placa llena, que posea un software de programas de lavado (aspirado, dispensado, mezcla y remojo hasta por 99 minutos, 99 segundos. Memoria para almacenar hasta 50 protocolos de lavados específicos ingresados por el usuario. Que realice ciclos de enjuague automáticos programables, Debe incluir las botellas con su respectiva sonda sensor de volumen,  necesarias para la realización de las pruebas programadas.

Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas, o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo.

*Los equipos en apoyo tecnológico deben ser entregados con las técnicas implementadas y totalmente operativas con los reactivos ofertados en la propuesta. El apoyo tecnológico se legalizará en calidad de préstamo el tiempo que dure la ejecución del Contrato y dos meses más; los costos por concepto de instalación y puesta en marcha serán asumidos por el Oferente.

*El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en calidad de préstamo al Hospital, incluyendo los repuestos que el servicio requiera, serán asumidos en su totalidad por el oferente; excepto cuando el daño del instrumento sea por un mal procedimiento responsabilidad del operador.

*Se debe presentar cronograma de mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos en apoyo tecnológico, con un mínimo de cinco visitas al año para cada equipo, debido a que el Laboratorio Clínico de ESE HUEM funciona las 24 horas de los 365 días del año y realizadas por ingenieros con entrenamiento certificado en cada equipo la cual deben anexar, los costos inherentes serán asumidos por el oferente.

*El oferente deberá estar disponible las 24 horas del día para efectuar mantenimientos correctivos cuando lo requiera los sistemas instalados en apoyo tecnológico. En el inicio del contrato el contratista debe asegurar un ingeniero de soporte de la firma presencial o por soporte técnico virtual.

*Los equipos ofrecidos deberán ponerse en funcionamiento en el Laboratorio Clínico del Hospital, entregados al almacenista del hospital por el personal de la firma y recibido a satisfacción por la coordinadora de laboratorio clínico en un término no mayor a 10 días.

*Se deberá garantizar el soporte tecnológico y la asesoría técnica tanto en reactivos como equipos ofertados e instalados. Se debe garantizar la asesoría técnica con una persona con capacidad de dar soluciones a situaciones, problemas e inconvenientes en los equipos y el software las 24 horas del día. Asistencia técnica inmediata.

*Se debe ofrecer por parte del contratista capacitación y/o entrenamiento mínimo de una semana por cada equipo a los profesionales de laboratorio clínico y certificar dicho entrenamiento.

*Todos los equipos entregados en apoyo tecnológico deberán estar conectados a sus correspondientes UPS, así mismo los equipos de cómputo instalados, para garantizar el buen funcionamiento de la máquina.  La responsabilidad de estas conexiones estará a cargo del contratista.

*En la propuesta debe incluir asesorías y soporte técnico de acuerdo al requerimiento del Laboratorio Clínico en un tiempo no mayor de 48 horas.

*El oferente debe garantizar la validación del equipo puesto en marcha con los respaldos estadísticos y  cambio del instrumento por fallas o por mal desempeño analítico.

El oferente que gane la licitación de las áreas de Hematologia-Inmunología( Hormonas, marcadores e infecciosas) deberá implementar software de administración del laboratorio que incluya todas las áreas de trabajo y administrativas  para entrega y análisis de los resultados del control reportados por el Laboratorio Clínico y que haga interface con el sistema de Información del Hospital (Dinámica Gerencial Hospitalaria), garantizando   la información que se necesite en común acuerdo con los Ingenieros de sistemas de la ESE HUEM, este debe presentar certificación de tres (3) entidades de III nivel que acredite su sistematización. Los oferentes a los cuales se les adjudiquen las áreas de microbiología, coagulación, química electrolitos, gases,  uroanalisis y TSH Neonatal deben garantizar interfazar sus aplicativos con el software que utilice los oferentes que ganen las áreas de hematología – Inmunologia, esto para garantizar homogeneidad en el aplicativo que se utilizaría en el laboratorio. El oferente al cual se le adjudique la sección de química debe suministrar dos impresoras  de etiquetas de códigos de barras de alto rendimiento con sus respectivos suministros.

Cada oferente debe garantizar los requerimientos de hardware y software necesarios para el funcionamiento óptimo de la sección, los requerimientos por sección son:

REQUERIMIENTOS DE HADWARE PARA APOYO TECNOLOGICO

| EQUIPOS | CANTIDAD / AREA |
| --- | --- |
| CPU CORE I3, 2 GB DE RAM O Superior, 300 GB disco duro o superior, Monitor LCD 17’, teclado, mouse, con licencia de sistema operativo Windows. | (2) HEMATOLOGIA (2) INMUNOLOGIA (1) COAGULACION (1)QUIMICA Y ELECTROLITOS (1) GASES (1) UROANANLISIS (1) MICROBIOLOGIA (1) TSH NEONATAL |
| Impresora láser en blanco y negro con capacidad de impresión a doble cara automática con bandejas de papel para tamaño carta y oficio, compatible con Windows XP y windows7 | (1) HEMATOLOGIA (2) INMUNOLOGIA (1) COAGULACION (1)QUIMICA Y ELECTROLITOS (1) GASES (1) UROANANLISIS (2) MICROBIOLOGIA (1) TSH NEONATAL |

*El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de informática y si es necesario el cambio de partes o de equipo  estará a cargo del contratista y certificado por la oficina de sistemas del HUEM, garantizando el funcionamiento continuo y la prestación del servicio.

El oferente debe garantizar soporte 24 horas en Hardware y software y suministros para el funcionamiento de las impresoras.

*El oferente deberá establecer el precio unitario por prueba y la presentación o presentaciones de cada kit con el número de pruebas reales, descontando las pruebas utilizadas para realizar calibraciones y/o controles de calidad. Así mismo, el precio por prueba deberá incluir el costo por apoyo tecnológico del equipo, mantenimientos preventivos y/o correctivos, ingeniería en general, calibradores, programa de control de calidad interno, externo y de tercera opinión para cada una de los reactivos y pruebas ofertadas.

*El oferente deberá listar la totalidad de los insumos que se necesiten para implementar las pruebas solicitadas según los equipos ofrecidos. (Calibradores específicos, lote de controles internos por  seis meses de trabajo, copillas, soluciones de lavado, tinta de impresión, puntas de pipetas especiales, papel de impresión y demás insumos requeridos) y estos deberán estar incluidos en el valor de los reactivos.

*El oferente se compromete a pagar la inscripción semestral de los correspondientes controles de calidad externo del área especializada a la que pertenecen los reactivos
contratados. Teniendo en cuenta las siguientes áreas: Hematología de 5 generación y 3
generación, Química clínica (para los equipos instalados), Uroanálisis, Coagulación,  Hormonas, Marcadores e infecciosas, Microbiología y TSH Neonatal.

*Los controles de calidad externo deberán presentar Certificado de buenas practicas de manufacturas vigentes, debidamente certificados por la autoridad respectiva del país en
que fue fabricado cada material a calificar; con su respectivo Registro Sanitario Vigente y/o

acreditado por UKAS.

*El intervalo de entrega de módulos de resultados del control de calidad externo debe contener reportes quincenales para poder identificar errores en intervalos cortos de tiempo y hacer un seguimiento oportuno de acciones correctivas.

*En caso de daño en equipos en apoyo tecnológico, el contratista debe garantizar un Plan B de Contingencia para transporte de las muestras y realización de las pruebas, sin generación de costo adicional alguno para el Hospital, lo anterior lo debe garantizar con un contrato con un Laboratorio de Referencia.

*El oferente entregará tres (3) cartas u oficios generados por otros Laboratorios clínicos de tercer nivel de complejidad con los cuales tenga contratos vigentes, que certifiquen la buena calidad de los productos, reactivos y equipos automatizados en apoyo tecnológico suministrados por el contratista y con una fecha de expedición menor a 60 días de vigencia.

* Los oferentes deberán entregar en idioma español los manuales de los equipos instalados.

*El oferente deberá cumplir con la Resolución 0132 de 2006  "Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o acondicionamiento para reactivos de diagnóstico In Vitro",   para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera   de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. (APLICA PARA   TODOS LOS ÍTEMS).

*El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano o con su traducción al mismo) de los ítems ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas

*Los insumos deberán cumplir con la reglamentación estipulada en el Decreto 3770 de 2004, por el cual se reglamenta el registro sanitario y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnostico in Vitro, el oferente   deberá presentar la certificación del INVIMA

para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. (APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS).

*El oferente garantiza que la fecha de vencimiento estará en un   lugar visible, mínimo de seis meses para los  Reactivos.

*El contratista deberá ofrecer una forma de comunicación ágil de servicio al cliente y de soporte técnico para comunicación directa, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

* El oferente debe presentar previamente certificados de Registro INVIMA y Certificado de importación de  la DIAN de los equipos ofertados e instalados en apoyo tecnológico no mayor a dos (2) años.

* La adjudicación se podrá realizar Total o parcialmente por áreas de trabajo de acuerdo al precio, calidad de la tecnología a instalar y conforme al anexo 05.

- La entrega de los medicamentos se deberá hacer en las bodegas de la Farmacia principal de la E.S.E HUEM  ubicada en la  AVENIDA. 11E No. 5AN-71 CUCUTA, con el acompañamiento del Técnico Administrativo Almacén, para la verificación del ingreso.

- La ejecución del contrato se hará por entregas mensuales previa solicitud de la subgerencia de salud o de acuerdo a las necesidades de la Institución.

| PROPONENTE UNO |
| --- |
| GERMAN CARRERO CONTRERAS C.C. 13.464.128 DE CÙCUTA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES NIT. 0800239301-1 |
| ITEM |  | CUMPLE |
|  | EXPERIENCIA PEDIDO OFICIAL 140, 173, 18419605 DE LA ESE HUEM. CONTRATO DE COMPRA 492., 498, 5010 DE 2012 DE LA ESE HUEM. CONTRATO 1509 DE 2010 DEL SENA. | ADMISIBLE |
|  | REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO No. 5 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. |  |
| 1 | PRESENTACION DE LOS REGISTROS DEL INVIMA DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS | SI |

LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” POR CUMPLIR CON LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS.GRUPO 6.

| PROPONENTE DOS |
| --- |
| ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A NIT. 860002134-8 R.L JUAN MANUEL FONSECA SARAVIA (TERCER RENGLON) C.C. 80.412.049 DE USAQUEN |
| ITEM | A. EXPERIENCIA CONTRATO C12-093 SUSCRITO CON LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARICA, FOLIOS DEL 086 AL 089. | CUMPLE |
|  | REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO No. 5 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. |  |
| INMUNOLOGIA | Equipo de Inmunoanalisis totalmente automatizado, que permita acceso aleatorio y continuo de muestras, reactivos y consumibles, procesamiento de prioritarios independiente del tiempo de las pruebas de rutina ósea RANDOM ACCESS y reanálisis automático | SI |
|  | Tecnología de Quimioluminiscencia mejorada o Electroquimioluniniscenciay/o quimioluminiscencia | SI |
|  | que tenga iindicador intuitivo de luces que permite controlar las muestras en proceso, muestras completas o que requieran atención | SI |
|  | Que realice de 100 a 170 pruebas por hora, que los tiempos de incubación sean menores a 20 minutos, que pueda cargar hasta 25 envases de reactivos con control de temperatura, | SI |
|  | Que los reactivos, muestras y consumibles puedan ser cargados y/o descargados en tiempo real sin necesidad de pausar o parar el equipo, que sus Gradillas sean Universales, ósea que admita tubos de diferentes dimensiones y copillas de muestra, sin necesidad de adaptadores, que realice ensayos de un paso y de dos pasos simultáneamente. | SI |
|  | La estabilidad de los reactivos a bordo debe ser amplia, que se pueda cargar y descargar al acabar la operación parando el tiempo a bordo del reactivo | SI |
|  | . El Software debe incluir módulos de control de calidad (gráficas de Levey Jennings), manuales de operaciones, inventario de reactivos y consumibles, archivos de históricos de calibradores y controles. Manual de usuario en línea, ayuda en línea y registros de mantenimiento de actualización automática, capacidad de diagnostico por control remoto. Capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opción de hacer backup. | SI |
|  | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la prueba y del equipo. | SI |
| EQUIPO BACKUP DE INMUNOLOGIA | Se puede contratar el servicio de laboratorio con un externo que garantice el procesamiento mientras se repara el equipo. | SI |
| HEMATOLOGIA |  |  |
|  | que cuente con 26 a 31 parámetros, dispersogramas, histogramas, diferencial mínimo de cinco parámetros con recuento absoluto y en porcentaje, hemoglobina, hematocrito, total de leucocitos, total de glóbulos rojos, índices eritrocitarios e índices plaquetarios, reticulocito | SI |
|  | Tener cargador automático con capacidad de carga continúa de mínimo 50 tubos, mezclado de la muestra con rotación vertical, sistema de tubo cerrado y abierto de forma colectiva y de manera individual para el manejo de urgencias o repeticiones. con capacidad para procesar de 80 a mas de 140 hemogramas por hora | SI |
|  | que realice conteo óptico fluorescente de reticulocitos y plaquetas, medición de la hemoglobina libre de cianuro, enfoque hidrodinámico y corriente eléctrica para hematíes y plaquetas, Tecnología Citometría de Flujo Fluorescente y enfoque hidrodinámico que permita identificar cinco subtipos de células blancas en estado natural, eritrocitos y plaquetas de las anormales disminuyendo el número de intervenciones manuales sin necesidad de utilizar fijadores o tinturas citológicas ni usar reactivos adicionales, que identifique y clasifique células inmaduras y substancias interferentes e identificación de pigmento malarico, que realice análisis clínico integrales en sangre total y conteo reportables de leucocitos y eritrocitos en fluidos corporales por impedancia y citometría de flujo fluorescente, | SI |
|  | Que permita fácil acceso a archivos de datos y una capacidad de almacenamiento de memoria de mínimo 10000 resultados más gráficos. | SI |
|  | Gestión de control de calidad interno con gráficos de levey — Jennings, debe contar con interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos | SI |
|  | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la prueba. | SI |
| HEMATOLOGIA BACK UP |  |  |
|  | Automatizado de tercera generación, que de reportes numéricos y gráficos igual o mayor a 18 parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, VPM, IDE, PLT, PCT, IDP, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%, GRA% e Histogramas; con sistema de muestreo abierto, con capacidad para procesar mas de 60 cuadros hemáticos por hora. | SI |
|  | Que utilice solo (3) tres reactivos, el volumen de sangre total a utilizar debe ser máximo de 30 ul. | SI |
|  | Tener como metodología la impedancia eléctrica y fotometría que permita definir mediciones de cantidad, tamaño celular y de concentración de hemoglobina en sangre. | SI |
|  | Tener lector de código de barras opcional eliminando la transcripción y los errores de la entrada de datos. Gestión de datos completa con el almacenaje de datos para 10.000 ciclos con software y gráficos. Debe tener capacidad de realizar interfase de conexión de transmisión de datos bidireccional al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. Mantenimiento mínimo y fácil de realizar por el operador. | SI |
|  | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la prueba | SI |

LA CALIFICACIÓN TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” POR CUMPLIR CON LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS. GRUPO 2.

| PROPONENTE TRES |
| --- |
| QUINBERLAB S.A. NIT. 800005736-7 R.L. VIVIANA ANDREA QUINTANA PEREA C.C. No. 52.253.988 DEBOGOTA |
| ITEM | A. EXPERIENCIA CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CONTENIDO EN LOS FOLIOS 000085 AL 000122, DE LA PROPUESTA OBJETO DEL PRESENTE ANALISIS. | CUMPLE |
|  | REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO No. 5 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. | CUMPLE |
| INMUNOLOGIA | Equipo de Inmunoanalisis totalmente automatizado, que permita acceso aleatorio y continuo de muestras, reactivos y consumibles, procesamiento de prioritarios independiente del tiempo de las pruebas de rutina ósea RANDOM ACCESS y reanálisis automático | SI |
|  | Tecnología de Quimioluminiscencia mejorada o Electroquimioluniniscencia y/o Quimioluminiscencia | SI |
|  | presión diferencial para la detección de coágulos, burbujas, espuma e insuficiencia de volumen en muestra y reactivo que minimiza los errores analíticos, que posea un sistema de control de arrastre para evitar arrastre de reactivos y muestra., menor 0.1 ppm | SI |
|  | que tenga iindicador intuitivo de luces que permite controlar las muestras en proceso, muestras completas o que requieran atención | SI |
|  | Que realice de 100 a 170 pruebas por hora, que los tiempos de incubación sean menores a 20 minutos, que pueda cargar hasta 25 envases de reactivos con control de temperatura, | SI |
|  | Que los reactivos, muestras y consumibles puedan ser cargados y/o descargados en tiempo real sin necesidad de pausar o parar el equipo, que sus Gradillas sean Universales, ósea que admita tubos de diferentes dimensiones y copillas de muestra, sin necesidad de adaptadores, que realice ensayos de un paso y de dos pasos simultáneamente. | SI |
|  | La estabilidad de los reactivos a bordo debe ser amplia, que se pueda cargar y descargar al acabar la operación parando el tiempo a bordo del reactivo | SI |
|  | . El Software debe incluir módulos de control de calidad (gráficas de Levey Jennings), manuales de operaciones, inventario de reactivos y consumibles, archivos de históricos de calibradores y controles. Manual de usuario en línea, ayuda en línea y registros de mantenimiento de actualización automática, capacidad de diagnostico por control remoto. Capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opción de hacer backup. | SI |
|  | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la prueba y del equipo. | SI |
| EQUIPO BACKUP DE INMUNOLOGIA | Ofrece equipo de Backup con la misma tecnología | SI |
| HEMATOLOGIA |  |  |
|  | que cuente con 26 a 31 parámetros, dispersogramas, histogramas, diferencial mínimo de cinco parámetros con recuento absoluto y en porcentaje, hemoglobina, hematocrito, total de leucocitos, total de glóbulos rojos, índices eritrocitarios e índices plaquetarios, reticulocito | SI |
|  | Tener cargador automático con capacidad de carga continúa de mínimo 50 tubos, mezclado de la muestra con rotación vertical, sistema de tubo cerrado y abierto de forma colectiva y de manera individual para el manejo de urgencias o repeticiones. con capacidad para procesar mas de 140 hemogramas por hora | SI |
|  | que realice conteo óptico fluorescente de reticulocitos y plaquetas, medición de la hemoglobina libre de cianuro, enfoque hidrodinámico y corriente eléctrica para hematíes y plaquetas, Tecnología Citometría de Flujo Fluorescente y/o Citometría de Flujo y enfoque hidrodinámico que permita identificar cinco subtipos de células blancas en estado natural, eritrocitos y plaquetas de las anormales disminuyendo el número de intervenciones manuales sin necesidad de utilizar fijadores o tinturas citológicas ni usar reactivos adicionales, que identifique y clasifique células inmaduras y substancias interferentes e identificación de pigmento malarico, que realice análisis clínico integrales en sangre total y conteo reportables de leucocitos y eritrocitos en fluidos corporales por impedancia y citometría de flujo fluorescente, | SI |
|  | Que permita fácil acceso a archivos de datos y una capacidad de almacenamiento de memoria de mínimo 10000 resultados más gráficos. | SI |
|  | Gestión de control de calidad interno con gráficos de levey — Jennings, debe contar con interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos | SI |
|  | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la prueba | SI |
| HEMATOLOGIA BACK UP | Automatizado de tercera generación, que de reportes numéricos y gráficos igual o mayor a 18 parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, VPM, IDE, PLT, PCT, IDP, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%, GRA% e Histogramas; con sistema de muestreo abierto, con capacidad para procesar mas de 60 cuadros hemáticos por hora. | Si |
|  | Que utilice solo (3) tres reactivos y/o 2 reactivos, el volumen de sangre total a utilizar debe ser de 30 a 50 ul. | SI |
|  | Tener como metodología la impedancia eléctrica y fotometría que permita definir mediciones de cantidad, tamaño celular y de concentración de hemoglobina en sangre. | SI |
|  | Tener lector de código de barras opcional eliminando la transcripción y los errores de la entrada de datos. Gestión de datos completa con el almacenaje de datos desde 300 ciclos con software y gráficos. Debe tener capacidad de realizar interfase de conexión de transmisión de datos bidireccional al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. Mantenimiento mínimo y fácil de realizar por el operador. | SI |
|  | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la prueba | SI |

LA CALIFICACIÓN TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” POR CUMPLIR CON LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS.GRUPO 2.

| PROPONENTE CUARTO |
| --- |
| REPRESENTACIONES LABIN VE S.A. NIT. 830060841-5 R.L. BERNARDO FABIO AJIACO CASALLAS C.C. No. 17.347.683 DE VILLAVICENCIO |
| ITEM | A. EXPERIENCIA CONTRATOS SUSCRITOS CON LA ESE HOSPITAL DE ANTIOQUIA, ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN INTERVENCION DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, HOSPITAL DE BOSA, ESE HUEM, CONTENIDO EN LOS FOLIOS DEL 28 AL 51 DE LA PROPUESTA OBJETO DEL PRESENTE ANALISIS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA SAC-015. | CUMPLE |
|  | REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO No. 5 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES | CUMPLE |
| QUIMICA CLINICA |  |  |
| 1 | Equipo para procesamiento de Química Clínica automatizado de sistema abierto para procesamiento de muestras de urgencias tipo RANDOM ACCESS, multiparametrico, selectivo, con capacidad para procesar mas de 300 Test /hora fotométricos y 200 o mas test módulo ISE. | SI |
| 2 | Depósito interno refrigerado de reactivos para 40 posiciones dobles | SI |
| 3 | Su sistema debe manejar el inventario de los reactivos a bordo, identificación por código de barras (lector incorporado), tener un rotor de procesamiento con cubetas de vidrio óptico, Termostatizado por sistema peltier (30 ºC o 37 ºC), realizar lavado de cubetas con bajo consumo de agua (< 2 l/h | SI |
| 4 | Lámpara halógena de tungsteno con reflector dicroico (12V – 35W) y duración máxima: 2000hs (promedio 1500hs), con Filtros de lectura: 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm y sensibilidad Fotométrica: 0,001 Abs. Sensor capacitivo de nivel de líquido para muestra y reactivo | SI |
| 5 | Rotor con mas de 70 posiciones programables totales, para pacientes (rutina + urgencias) , calibradores y/o controles, para copa y/o tubo primario, de carga continua e identificación por Código de Barras (lector incorporado). | SI |
| 6 | Software con capacidad de programación: mínima de 500 tests, posibilidad de programar perfiles y urgencias, redilución y reprocesamiento automático de muestras no lineales, repetición automática de muestras patológicas y predilución de muestras (sueros/orinas); gráfico de todos los puntos de medición, chequeos y Alarmas automáticas durante la operación, chequeo de linealidad, límites de absorbancia y consumo de sustrato. Debe realizar monitoreo de el volumen de muestra y reactivo “on line” | SI |
| 7 | Tener programa de Control de calidad interno que permita visualizar los datos en Gráficos de Levey-Jennings, estadísticos, debe tener capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opción de hacer backup. | SI |
| 8 | Consumo máximo de reactivo de 300ul, posibilidad de trabajar con 1 o 2 reactivos sin mezcla de estos por parte del operador. | SI |
| 9 | Las metodologías a utilizar en los ensayos deben ser: Punto Final, Dos puntos, Cinético. Mono o Bicromático. Con blanco de reactivo y/o muestra, Látex. Solo lectura y con Factor, Standard, Curvas multipunto (lineal o no lineal), debe realizar análisis desde 1 µL de muestra. | SI |
| 10 | Debe incorporar al equipo destilador que garantice el consumo de agua necesario para su funcionamiento. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la técnica y el equipo. | SI |
| EQUIPO BACKUP QUIMICA CLINICA |  |  |
| 1 | Equipo para procesamiento de Química Clínica automatizado de sistema abierto para procesamiento de muestras de urgencias tipo RANDOM ACCESS, multiparametrico, selectivo, con capacidad para procesar mas de 300 Test /hora fotométricos y 200 o mas test módulo ISE. | SI |
| 2 | Depósito interno refrigerado de reactivos para 40 posiciones dobles | SI |
| 3 | Su sistema debe manejar el inventario de los reactivos a bordo, identificación por código de barras (lector incorporado), tener un rotor de procesamiento con cubetas de vidrio óptico, Termostatizado por sistema peltier (30 ºC o 37 ºC), realizar lavado de cubetas con bajo consumo de agua (< 2 l/h | SI |
| 4 | Lámpara halógena de tungsteno con reflector dicroico (12V – 35W) y duración máxima: 2000hs (promedio 1500hs), con Filtros de lectura: 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm y sensibilidad Fotométrica: 0,001 Abs. Sensor capacitivo de nivel de líquido para muestra y reactivo | SI |
| 5 | Rotor con mas de 70 posiciones programables totales, para pacientes (rutina + urgencias) , calibradores y/o controles, para copa y/o tubo primario, de carga continua e identificación por Código de Barras (lector incorporado). | SI |
| 6 | Software con capacidad de programación: mínima de 500 tests, posibilidad de programar perfiles y urgencias, redilución y reprocesamiento automático de muestras no lineales, repetición automática de muestras patológicas y predilución de muestras (sueros/orinas); gráfico de todos los puntos de medición, chequeos y Alarmas automáticas durante la operación, chequeo de linealidad, límites de absorbancia y consumo de sustrato. Debe realizar monitoreo de el volumen de muestra y reactivo “on line” | SI |
| 7 | Tener programa de Control de calidad interno que permita visualizar los datos en Gráficos de Levey-Jennings, estadísticos, debe tener capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opción de hacer backup. | SI |
| 8 | Consumo máximo de reactivo de 300ul, posibilidad de trabajar con 1 o 2 reactivos sin mezcla de estos por parte del operador. | SI |
| 9 | Las metodologías a utilizar en los ensayos deben ser: Punto Final, Dos puntos, Cinético. Mono o Bicromático. Con blanco de reactivo y/o muestra, Látex. Solo lectura y con Factor, Standard, Curvas multipunto (lineal o no lineal), debe realizar análisis desde 1 µL de muestra. | SI |
| 10 | Debe incorporar al equipo destilador que garantice el consumo de agua necesario para su funcionamiento. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la técnica y el equipo. | SI |
| EQUIPO DE ELECTROLITOS (Na,K,Ca Y Cl) |  |  |
| 1 | realizar (Na+, K+, Ca++, Cl-) en suero, plasma u orina en solo 60 segundos, que utilice tecnología ISE (Potenciometría directa). | SI |
| 2 | Que puede procesar manual o con rotor adicional para posiciones copa de muestra uso manos libres, pero que sea totalmente automático, controlado por un microprocesador programable por el usuario | SI |
| 3 | los reactivos deben tener una presentación en sistema “ Pack”, que contenga todos los reactivos necesarios para el análisis y el recipiente de desechos por máxima bioseguridad, debe utilizar electrodos totalmente descartables, | SI |
| 4 | la muestra debe ser aspirada por el analizador desde todos los distintos dispositivos utilizados para la toma de la muestra, el volumen máximo de muestra a aspirar debe ser inferior a 90 ul | SI |
| 5 | Debe contar con interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Debe tener teclado numérico, impresora térmica y capacidad de almacenar más de 1000 resultados | SI |
| 6 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la técnica. | SI |
| EQUIPO BACKUP DE ELCTROLITOS |  |  |
| 1 | realizar (Na+, K+, Ca++, Cl-) en suero, plasma u orina en solo 60 segundos, que utilice tecnología ISE (Potenciometría directa). | SI |
| 2 | Que puede procesar manual o con rotor adicional para posiciones copa de muestra uso manos libres, pero que sea totalmente automático, controlado por un microprocesador programable por el usuario | SI |
| 3 | los reactivos deben tener una presentación en sistema “ Pack”, que contenga todos los reactivos necesarios para el análisis y el recipiente de desechos por máxima bioseguridad, debe utilizar electrodos totalmente descartables, | SI |
| 4 | la muestra debe ser aspirada por el analizador desde todos los distintos dispositivos utilizados para la toma de la muestra, el volumen máximo de muestra a aspirar debe ser inferior a 90 ul | SI |
| 5 | Debe contar con interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Debe tener teclado numérico, impresora térmica y capacidad de almacenar más de 1000 resultados | SI |
| 6 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la técnica. | SI |
| EQUIPO DE UROANALISIS |  |  |
| 1 | equipo automatizado para el procesamiento de orinas con tiras de 11 parámetros con una capacidad de procesar 600 pruebas hora, debe procesar de manera colectiva o individual las muestras. Los resultados obtenidos deben informar las características químicas de la muestra como pH, densidad, glucosa, cetonas, bilirrubinas, proteínas, urobilinógeno, leucocitos, sangre, nitritos y ácido ascórbico | SI |
| 2 | Capacidad de almacenamiento de 2000 resultados. Debe contar con interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. | SI |
| 3 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas, o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo. | SI |
| EQUIPO BACKUP DE UROANALISIS |  |  |
| 1 | equipo automatizado para el procesamiento de orinas con tiras de 11 parámetros con una capacidad de procesar 600 pruebas hora, debe procesar de manera colectiva o individual las muestras. Los resultados obtenidos deben informar las características químicas de la muestra como pH, densidad, glucosa, cetonas, bilirrubinas, proteínas, urobilinógeno, leucocitos, sangre, nitritos y ácido ascórbico | SI |
| 2 | Capacidad de almacenamiento de 2000 resultados. Debe contar con interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. | SI |
| 3 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas, o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo. | SI |

LA CALIFICACIÓN TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ ADMITIDA” POR  CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS. GRUPO 1.

| PROPONENTE QUINTO ROCHEN BIOCARE COLOMBIA SAS NIT. 860500862-8 R.L. JORGE ARTURO MARTINEZ PORRAS C.C. No. 79.649.500 DE BOGOTA |
| --- |
| ITEM | REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO No. 5 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES | CUMPLE |
|  | EXPERIENCIA SE ADJUNTA FOTOCOPIA DE CONTRATOS CON EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL, HOSPITAL EL TUNAL, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO, CONTENIDO EN LOS FOLIOS 0034 AL 0063. |  |
| EQUIPO DE COAGULACION |  |  |
| 1 | procesamiento de pruebas de coagulación ( PT-Fibrinógeno, PTT, TT) incluido Dímero D cuantitativo, Factor VIII, Heparina y resistencia a la Proteína C-Leiden. Debe realizar pruebas coagulométricas, cromogénicas e inmunológicas. | SI |
| 2 | Su principio de lectura debe ser Nefelometría centrifuga y/o Nefelometria, el volumen máximo de muestra debe ser 75 ul, debe realizar identificación de muestras con código de barras interno y externo (opcional), trabajar con copilla pediátrica y/o tubo primario sin ciclo dedicado, realizar dilución automática de las muestras, dispensar automáticamente la muestra y el reactivo, tener precalentador, su capacidad de procesamiento debe ser igual o mayor a 170 pruebas por hora y poseer impresora interna. | SI |
| 3 | Debe tener capacidad de realizar interfase de conexión de transmisión de datos bidireccional al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. , poseer programa de control de calidad con gráficas de Levey-Jennings, tener capacidad para almacenamiento de mas de 2000 resultados y memoria para control de calidad de mas de 90 archivos. La información de datos demográficos para cada paciente debe ser transmitida por vía interna | SI |
| 4 | Tener alarmas relacionadas con el sistema de calentamiento, control de calidad fuera de rango y mensajes de información. | SI |
| 5 | Debe proporcionar revisión de resultados por impresora, o por funciones como lista de carga, estado, identificación, y otros criterios. Debe generar resultados por muestra o acumulados usando una impresora externa opcional. Debe tener Teclado alfanumérico que Permita ingresar la identificación de la muestra a través del teclado o del código de barras al igual que los datos demográficos. Debe poseer código de barras interno, que permita la lectura automática de los tubos, facilitando la Identificación de las muestras. | SI |
| 6 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo de la técnica | SI |
| EQUIPO BACKUP DE COAGULACION |  |  |
| 1 | procesamiento de pruebas de coagulación ( PT-Fibrinógeno, PTT, TT) incluido Dímero D cuantitativo, Factor VIII, Heparina y resistencia a la Proteína C-Leiden. Debe realizar pruebas coagulométricas, cromogénicas e inmunológicas. | SI |
| 2 | Su principio de lectura debe ser Nefelometría centrifuga y/o Nefelometria, el volumen máximo de muestra debe ser 75 ul, debe realizar identificación de muestras con código de barras interno y externo (opcional), trabajar con copilla pediátrica y/o tubo primario sin ciclo dedicado, realizar dilución automática de las muestras, dispensar automáticamente la muestra y el reactivo, tener precalentador, su capacidad de procesamiento debe ser igual o mayor a 170 pruebas por hora y poseer impresora interna. | SI |
| 3 | Debe tener capacidad de realizar interfase de conexión de transmisión de datos bidireccional al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. , poseer programa de control de calidad con gráficas de Levey-Jennings, tener capacidad para almacenamiento de mas de 2000 resultados y memoria para control de calidad de mas de 90 archivos. La información de datos demográficos para cada paciente debe ser transmitida por vía interna | SI |
| 4 | tener alarmas relacionadas con el sistema de calentamiento, control de calidad fuera de rango y mensajes de información. | SI |
| 5 | Debe proporcionar revisión de resultados por impresora, o por funciones como lista de carga, estado, identificación, y otros criterios. Debe generar resultados por muestra o acumulados usando una impresora externa opcional. Debe tener Teclado alfanumérico que Permita ingresar la identificación de la muestra a través del teclado o del código de barras al igual que los datos demográficos. Debe poseer código de barras interno, que permita la lectura automática de los tubos, facilitando la Identificación de las muestras. | SI |
| 6 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo de la técnica | SI |
| EQUIPO DE GASES |  |  |
| 1 | Que tenga capacidad de Analizar pH, Gases (pO2, pCO2), Electrólitos (Na+, K+, Ca++) Hematocrito, Metabolitos (Glucosa, Lactato) y parámetros calculados, en sangre total (arterial, venosa y capilar) en solo 120 segundos., amplio perfil de análisis con sólo una muestra de 150 µL, para la evaluación adecuada del paciente en sangre total con heparina de sodio o litio, en jeringa o capilar. | SI |
| 2 | Que realice Control de Calidad automático y en tiempo real, con este sistema automatizado de aseguramiento de calidad se reemplaza el uso del control de calidad convencional, se reduce el tiempo de detección de errores por estar completamente integrado en el cartucho, debe tener todos los elementos de funcionamiento en un solo paquete (electrodos, soluciones de calibración, aguja de muestreo, tanque de desechos). | SI |
| 3 | Totalmente libre de mantenimiento por parte del usuario, solo se debe cambiar el cartucho cada vez que se acabe, no tener contacto con material Biológico, Pantalla a color sensible al tacto e impresora térmica y lector interno y externo de código de barras. | SI |
| 4 | Control de calidad incluido, con estadísticas en tres niveles. Almacenamiento de 6000 datos de pacientes y control de calidad, así como la tendencia de resultados. Gráfica de Levey Jennings de Control de Calidad. . Debe realizar interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. | SI |
| 5 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo. | SI |
| EQUIPO BACKUP DE GASES |  |  |
| 1 | que tenga capacidad de Analizar pH, Gases (pO2, pCO2), Electrólitos (Na+, K+, Ca++) Hematocrito, Metabolitos (Glucosa, Lactato) y parámetros calculados, en sangre total (arterial, venosa y capilar) en solo 120 segundos., amplio perfil de análisis con sólo una muestra de 150 µL, para la evaluación adecuada del paciente en sangre total con heparina de sodio o litio, en jeringa o capilar. | SI |
| 2 | Que realice Control de Calidad automático y en tiempo real, con este sistema automatizado de aseguramiento de calidad se reemplaza el uso del control de calidad convencional, se reduce el tiempo de detección de errores por estar completamente integrado en el cartucho, debe tener todos los elementos de funcionamiento en un solo paquete (electrodos, soluciones de calibración, aguja de muestreo, tanque de desechos). | SI |
| 3 | Totalmente libre de mantenimiento por parte del usuario, solo se debe cambiar el cartucho cada vez que se acabe, no tener contacto con material Biológico, Pantalla a color sensible al tacto e impresora térmica y lector interno y externo de código de barras. | SI |
| 4 | Control de calidad incluido, con estadísticas en tres niveles. Almacenamiento de 6000 datos de pacientes y control de calidad, así como la tendencia de resultados. Gráfica de Levey Jennings de Control de Calidad. . Debe realizar interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. | SI |
| 5 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo. | SI |
| EQUIPO DE ELECTROLITOS |  |  |
|  | No oferto todo los productos del Grupo Nº 1 | No cumple |

LA CALIFICACIÓN TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” POR CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS EN EL GRUPO Nº 3 E “INADMITIDA” PARA PARTICIPAR EN EL GRUPO Nº 1 QUIMICA Y UROANALISIS.

| PROPONENTE SEXTO |
| --- |
| PHARMEUROPEA DE COLOMBIA NIT. 830088135-5 R.L. JORGE ARMANDO CAÑON C.C. No. 19.222.694 DE BOGOTA |
| ITEM | EXPERIENCIA SE ADJUNTA CONTRATOS CELEBRADOS, CONTENIDO EN LOS FOLIOS LOS FOLIOS 36 AL 53 DE LA PROPUESTA ALLEGADA. | CUMPLE |
| 1 | PRESENTACION DE LOS REGISTROS DEL INVIMA DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS | SI |

LA CALIFICACIÓN TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” POR CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS EN EL GRUPO Nº 6

| PROPONENTE SEPTIMA |
| --- |
| BIOMERIEUX COLOMBIA SAS NIT. 830023844-1 R.L. JAVIER RUBEN GUTMAN CE. E-365005 |
| ITEM | EXPERIEMNCIA ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ESE ISABU INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA, CONTENIDO EN LOS FOLIOS 55 Y 56. | CUMPLE |
|  | REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO No. 5 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES | CUMPLE |
| EQUIPO DE MICROBIOLOGIA |  |  |
| 1 | Equipo de Microbiología con sistema automatizado de identificación, que realice detección de metabolismo bacteriano por Tecnología colorimétrica y test de susceptibilidad antimicrobiana por la técnica de turbidimetría, basado en el principio de curvas de crecimiento cinético según el patrón fenotípico de resistencia y detección de resistencias emergentes que proporcionen resultados confiables y rápidos. Que tenga capacidad de identificar hasta el 95% de los microorganismos aislados en rutina clínica como son Gram positivos y Gram negativos, identifique Levaduras y microorganismos fastidiosos tipo Neisserias y Haemophilus. | SI |
| 2 | Que pueda analizar la resistencia de mas de70 antibióticos diferentes, dependiendo de si son Gram positivos o Gram negativos. Que pueda analizar mas de 10 antibióticos frente a Streptococo pneumoniae. Que posea un sistema con: Módulo de análisis donde realice las tareas para la consecución de resultados de identificación y test de susceptibilidad, con lector de código de barras, Lector de memoria del chip, Zona de llenado de tarjetas, Zona de incubación y lectura, Zona de expulsión y Zona de recogida de desecho, proporcionando amplio rango de resultados MIC; Ordenador, Tarjeta de prueba y Sistema de información Avanzado que proporcione varios niveles de seguridad, validación y profundidad de análisis de los resultados lo más confiable posible, para predecir el manejo clínico de la terapia antibiótica. | SI |
| 3 | Que realice test de susceptibilidad de Gram-negativos con concentraciones ajustadas de Ca++ y Mg+ cumpliendo las recomendaciones de la CLSI especialmente para tetraciclina y para Gram-positivos, Wilkins Chalgren modificado, con concentración ajustada de Ca++, Pocillo con Oxacilina para Estafilococos. Mueller-Hinton optimizado +2% NaCl. Que trabaje con un amplio rango de MIC y un MIC calculado del Control de crecimiento bacteriano con antibióticos (al menos 3 concentraciones) Vs control de crecimiento. Realice detección de bajo nivel de resistencia. | SI |
| 4 | Que posea un Software de Gestión Integral que garantice la velocidad de acceso, seguridad y crecimiento del volumen de datos, que sea Multiusuario que tenga conexión con instrumentos y Cantidad ilimitada de conexiones y permita el ingreso de resultados manualmente, validación de los resultados basándose en histórico del paciente, que tenga capacidad de realizar interfase con el sistema de información del Laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. Debe tener incorporado un modulo de estadística de epidemiología que permita generar informes avanzados con gráficos y detalles, exportables a archivos Excel, PDF, entre otros, con exportación a Whonet de forma automática. | SI |
| 5 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo | SI |
| EQUIPO AUTOMATIZADO PARA HEMOCULTIVOS |  |  |
| 1 | Equipo totalmente automatizado, con tecnología colorimétrica, que incube y monitorea de manera continua cultivos de muestras sanguíneas y otros fluidos corporales en búsqueda de bacterias aeróbicas, anaeróbicas, Mycobacterias, levaduras y hongos. El sistema automatizado debe estar aprobado por la FDA para el cultivo de otros fluidos corporales diferentes de sangre como: líquido cefalorraquídeo, pleural, peritoneal, sinovial, liquido de diálisis; lavados bronquiales y médula ósea; y para ser utilizado en el control de calidad de hemoderivados. | SI |
| 2 | El sistema debe agitar, incubar y monitorear de manera continua las botellas ininterrumpidamente cada 10 minutos leyendo Fotométricamente el cambio de coloración del sensor colocado en el fondo de la cada botella, ósea las lecturas de las botellas deben estar ligadas al cultivo y no a las celdas del instrumento. el sensor debe estar separado del medio de cultivo a través de una membrana semipermeable que permita el paso del CO2 generado por el metabolismo microbiano el cual al entre en contacto con el sensor y produzca el cambio de color. | SI |
| 3 | Las botellas utilizadas en este sistema para la toma de los hemocultivos deben poseer una sustancia que neutralice los sitios activos de los antibióticos, permitiendo la recuperación de los gérmenes en pacientes que han iniciado tratamiento y procesamiento de muestras pediátricas. | SI |
| 4 | Poseer alta sensibilidad para detectar cultivos positivos de 3 a 18 horas, la medida debe ser realizada por sistema óptico y la interpretación por el ordenador, asegurando la fiabilidad de los resultados, debe tener formas de alarma, incluida audible e impresión, para que el operador note un cultivo positivo. | SI |
| 5 | El chequeo y diagnóstico de problemas debe ser automático, debe poseer una batería de seguridad que mantenga la alimentación ante fallas de suministro eléctrico hasta por 72 horas. | SI |
| 6 | Debe poseer un software como Base de datos, que permita el manejo de demográficos y emitir informes estadísticos y epidemiológicos. Debe tener capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. | SI |
| 7 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo. | SI |

LA CALIFICACIÓN TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ ADMITIDA”  EN EL GRUPO Nº 4, POR  CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS.

CIRO ALFONSO DURAN JAIMES                                                                     MARIA CLAUDIA RODRIGUEZ BARRERA

Subgerente Administrativo                                                                             Líder Programa Apoyo a la Atención

ELSY ENTRENA MUTIS

Coordinadora Laboratorio Clinico