San José de Cúcuta, 10 de Mayo de 2012.

ADENDA Nº 002

PLIEGO DE CONDICIONES SA12-066 CONTRATACION COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - SUTURAS   PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se permite introducir las siguientes modificaciones a los pliegos de condiciones correspondientes a la contratación directa de la referencia conforme a las observaciones presentadas, las cuales se resuelven así:

- HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: Se da respuesta a su observación modificando el anexo No. 5 de los pliegos el cual quedará así:

ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS

ANEXO No. 5

ESTE ANEXO DEBE PRESENTARSE EN MEDIO ESCRITO Y EN MEDIO MAGNÉTICO.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE NORTE DE SANTANDER

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA N° SA12-066

COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - SUTURAS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS

| ITEM | DESCRIPCION | U.M. | MARCA DEL MATERIAL A OFERTAR | CONSUMO P/1 MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONE 4/0 AG RED 1/2 CIRC 17 MM | UNIDAD |  | 24 |  |  |
| 2 | MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONE 5/0 AG RED 1/2 CIRC 17 MM | UNIDAD |  | 8 |  |  |
| 3 | CATGUT CROMADO 0 AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM-90 CM | UNIDAD |  | 144 |  |  |
| 4 | CATGUT CROMADO 0 AG RED 1/2 CIRC 65 MM | UNIDAD |  | 20 |  |  |
| 5 | CATGUT CROMADO 2/0 AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM-90 CM | UNIDAD |  | 80 |  |  |
| 6 | CATGUT CROMADO 2/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM | UNIDAD |  | 8 |  |  |
| 7 | CATGUT CROMADO 3/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM | UNIDAD |  | 17 |  |  |
| 8 | CATGUT CROMADO 4/0 AG RED 1/2 CIRC 16 MM | UNIDAD |  | 17 |  |  |
| 9 | CATGUT CROMADO 5/0 AG RED 1/2 CIRC 17 MM | UNIDAD |  | 7 |  |  |
| 10 | CERA PARA HUESO | UNIDAD |  | 42 |  |  |
| 11 | POLIESTER TRENZADO RECUBIERTO 0 AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM -75 CM | UNIDAD |  | 17 |  |  |
| 12 | POLIESTER TRENZADO RECUBIERTO 0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM -75 CM | UNIDAD |  | 14 |  |  |
| 13 | POLIESTER TRENZADO RECUBIERTO 2/0 DA RED 1/2 CIRC 22 MM -75 CM | UNIDAD |  | 3 |  |  |
| 14 | POLIESTER TRENZADO RECUBIERTO 2/00 AG RED 1/2 CIRC 26 MM -75 CM | UNIDAD |  | 12 |  |  |
| 15 | POLIESTER TRENZADO RECUBIERTO 3/0 DA RED 1/2 CIRC 17 MM -75 CM | UNIDAD |  | 3 |  |  |
| 16 | NYLON MONOFILAMENTO 10/0 DA ESPATULADA 3/8 CIRC 6,5 MM - 30 CM | UNIDAD |  | 55 |  |  |
| 17 | NYLON MONOFILAMENTO 9/0 AG RED 3/8 CIRC 6.5 MM-13 CM | UNIDAD |  | 10 |  |  |
| 18 | POLIGLECAPRONE MONOFILAMENTO INCOLORO CON ANTIBACTERIAL 3/0 AG REVERSO CORTANTE 3/8 CIRC 19MM-70 | UNIDAD |  | 20 |  |  |
| 19 | POLIGLECAPRONE MONOFILAMENTO INCOLORO CON ANTIBACTERIAL 4/0 AG REVERSO CORTANTE 3/8 CIRC 19MM-70 | UNIDAD |  | 16 |  |  |
| 20 | POLIGLECAPRONE MONOFILAMENTO INCOLORO CON ANTIBACTERIAL 5/0 AG REVERSO CORTANTE 3/8 CIRC 11MM-70 | UNIDAD |  | 17 |  |  |
| 21 | POLIDIOXIANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON ANTIBACTERIAL 0 AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM-70 CM | UNIDAD |  | 50 |  |  |
| 22 | POLIDIOXIANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON ANTIBACTERIAL 2/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM-70 CM | UNIDAD |  | 21 |  |  |
| 23 | POLIDIOXIANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON ANTIBACTERIAL 3/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM-70 CM | UNIDAD |  | 21 |  |  |
| 24 | POLIDIOXIANONA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL 6/0 AG 3/8 CIRC 13 MM-45 CM | UNIDAD |  | 10 |  |  |
| 25 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM-75 CM | UNIDAD |  | 115 |  |  |
| 26 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM-90 CM | UNIDAD |  | 68 |  |  |
| 27 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2/0 AG RED 3/8 CIR C 26 MM-45 CM | UNIDAD |  | 404 |  |  |
| 28 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM-90 CM | UNIDAD |  | 43 |  |  |
| 29 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 24 MM-45 CM | UNIDAD |  | 564 |  |  |
| 30 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4/0 DA RED 1/2 CIRC 17 MM -75 CM | UNIDAD |  | 65 |  |  |
| 31 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 19 MM -45 CM | UNIDAD |  | 383 |  |  |
| 32 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 13 MM -45 CM | UNIDAD |  | 127 |  |  |
| 33 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 16 MM -45 CM | UNIDAD |  | 6 |  |  |
| 34 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5/0 DA RED 1/2 CIRC 17 MM -75 CM | UNIDAD |  | 18 |  |  |
| 36 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6/0 AG REVERSO CORT 3/8 CIRC 11 MM-45 CM | UNIDAD |  | 33 |  |  |
| 37 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 8/0 RED 1/2 CIRC 6,5 MM -45 CM | UNIDAD |  | 6 |  |  |
| 38 | SEDA NEGRA TENSADA 0 AG RED 1/2 CIC 36,4 MM -75 CM | UNIDAD |  | 53 |  |  |
| 39 | SEDA NEGRA TRENZADA 0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM -75 CM | UNIDAD |  | 66 |  |  |
| 40 | SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 SIN AGUJA 10X75 CM | UNIDAD |  | 235 |  |  |
| 41 | SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 SIN AGUJA 10X75 CM | UNIDAD |  | 56 |  |  |
| 42 | SEDA NEGRA 4/0 RB-1 75 cm | UNIDAD |  | 15 |  |  |
| 43 | POLIGLACTINA CON ANTIBACTERIAL 1 Ag Red 1/2 circ 36,4 mm - 90 cm | UNIDAD |  | 966 |  |  |
| 44 | POLIGLACTINA CON ANTIBACTERIAL 2/0 Ag Red 1/2 circ 36,4 mm - 90 cm | UNIDAD |  | 224 |  |  |
| 45 | POLIGLACTINA CON ANTIBACTERIAL 3/0 Ag Red 1/2 circ 26,4 mm - 70 cm | UNIDAD |  | 298 |  |  |
| 46 | POLIGLACTINA CON ANTIBACTERIAL 4/0 Ag Red 1/2 circ 17 mm - 70 cm | UNIDAD |  | 132 |  |  |
| 47 | POLIGLACTINA CON ANTIBACTERIAL 5/0 Ag Red 1/2 circ 17 mm - 70 cm | UNIDAD |  | 38 |  |  |
| 48 | POLIGLACTINA 5/0 ESPATULADA 1/4CIRC 8 MM-45 CM | SOBRE |  | 15 |  |  |
| 49 | POLIGLACTINA 6/0 ESPATULADA1/2 CIRC 17 MM -70CM | UNIDAD |  | 11 |  |  |
| 50 | POLIGLACTINA 6/0 ESPATULADA 1/4CIRC 8 MM-45 CM | SOBRE |  | 19 |  |  |
| 51 | POLIGLACTINA DE RAPIDA ABSORCION 2/0 RED 1/2 CIRC 36,4 MM- 9+0 CM | UNIDAD |  | 2 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

REQUISITOS TECNICOS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS

- La fecha de vencimiento de los productos no debe ser inferior a un (1) año a partir del momento en que la E.S.E. H.U.E.M. reciba la mercancía. Es requisito para la entrega del producto  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de ellos.

- Los empaques de los productos ofrecidos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo. Es requisito para la entrega del medicamento  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los medicamentos.

- Los oferentes deberán presentar Certificado Buenas Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA, por cada laboratorio fabricante de los medicamentos ofrecidos, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como cumplir con los mecanismos de Control de Calidad y las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia. Requisito para la firma del contrato y todos los productos a suministrar deben poseerlo.

- El tipo y la calidad del material del empaque deben ser adecuados para proteger el producto en las condiciones extremas de temperatura y humedad de las distintas regiones del Departamento, así como durante el transporte, almacenamiento y uso del producto. Es requisito para la entrega del producto  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de ellos.

- El contratista no entregará suturas en envases ó empaques deteriorados, con defectos de fábrica y/o vencidos. Es requisito para la entrega del producto  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de ellos.

- Acorde con la normatividad sanitaria legal vigente en materia de suturas, cada producto deberá contar con el respectivo Registro Sanitario expedido por el INVIMA. Se debe realizar una relación detallada especificando el número del Registro Sanitario, fecha de vencimiento y el nombre del laboratorio. Requisito para la firma del contrato y todos las suturas a suministrar deben poseerlo.

- Las suturas deben cumplir con las normas de calidad USP ISO 9002 y EN 46002

- Los oferentes para la venta de SUTURAS deben estar autorizados como comercializador, distribuidor, depósito de drogas ó Laboratorio farmacéutico por la autoridad competente del sector salud.

- Los establecimientos farmacéuticos que comercialicen SUTURAS deben verificar previamente el cumplimiento del decreto 4725 de diciembre 26 de 2005 y específicamente lo que se refiere a etiquetado de productos importados y nacionales.

- La entrega de las SUTURAS se deberá hacer en las bodegas de la Farmacia principal de la E.S.E HUEM  ubicada en la  AVENIDA. 11E No. 5AN-71 CUCUTA

- La ejecución del contrato se hará por entregas mensuales previa solicitud del Profesional Universitario de Farmacia o de acuerdo a las necesidades de la Institución.

RTA/. En cuanto a la aclaración de los ítems 24, 32  y 35 se ajustan con la modificación del anexo No. 5.

Con relación al numeral 37 se responde: Si puede ofertar una hebra de mayor dimensión

LUIS EDUARDO MOLINA – DISPROFARM: Se da respuesta a sus observaciones de la siguiente manera:

- Que  se amplié el  plazo máximo en lo que tiene que ver con las fechas y horas hábiles para que pueda hacer en forma oportuna la presentación de las observaciones a este proceso, como consecuencia del estudio en forma detenida de las condiciones de los pliegos; igualmente la ampliación del plazo máximo para la presentación de las propuestas. La anterior solicitud en razón a que con la hora en que fue publicada en su página web, me deja, como interesado en participar de este proceso, sin tiempo razonable para estudiar las condiciones y presentar a su entidad, una propuesta que le sea más favorable.

RTA/ Ya se amplió el plazo mediante la adenda respectiva.

- Relacionado con el marco jurídico aplicable a este proceso de contratación directa, en virtud de los principios de transparencia, oportunidad, eficacia, eficiencia, solicito que la convocatoria publicada en su web, tenga también como régimen jurídico aplicable, la Constitución Política, la Ley 80 de Contratación estatal, el decreto 2474, la Ley 1150 de 2007 y el estatuto anticorrupción, por tratarse de entidades del Estado que manejan los recursos públicos, lo cual garantiza que se puedan presentar detrimentos patrimoniales.

RTA/ Conforme a la ley 100 de 1993 en su art. 195 el régimen contractual de las E.S.E es el privado, por lo cual no es obligatorio acudir al régimen de la contratación pública que cita en su observación.  No obstante lo anterior, la entidad hace remisión a algunas normas del régimen público y en su integridad al estatuto anticorrupción, menos al decreto 2474 de 2008 que se encuentra derogado para su conocimiento.

3.      Es prácticamente imposible que con el cronograma planteado por su convocatoria, un oferente pueda presentar apropiadamente ( buscar que sea lo más favorable al Hospital ) su propuesta y menos, que su equipo de trabajo encargado de hacer las evaluaciones de las propuestas que se presenten ( por experiencia sé que mínimo llegan tres ( 03 ) oferentes ), tengan el tiempo suficiente y necesario para hacer las mismas, que garanticen una evaluación justa, objetiva y detenida, pues el cierre del plazo para la presentación de las propuestas es el día de mañana 10 de Mayo de 2012, a las 9:00 A.M., y el mismo día ( inmediatamente después ), se procede a hacer las evaluaciones.

Como se observa en su Web, han hecho 7 convocatorias directas con los mismos cronogramas, lo que indica que por lo menos su equipo de trabajo tendrá que evaluar como mínimo 21 ofertas, EN SOLO 9 HORAS DE TRABAJO, por lo que realmente pienso que no es garantía de evaluaciones justas y especialmente que le garanticen al Hospital la escogencia de las propuestas más favorables. Me remito al artículo 25 y sus numerales, de su estatuto de contratación.

Es mi solicitud, en aras de garantizar un proceso transparente, Justo y oportuno, que este cronograma se amplíe en los plazos que permitan presentar la propuesta más favorable para el Hospital.

RTA/ Ya se amplió el plazo mediante la adenda respectiva.

4.- Solicito se me indique cuales son los requisitos económicos exigidos  que habilitan las ofertas, conforme a lo estipulado en el Capítulo V, numeral 4, inciso 5.

RTA/ El único requisito económico es el MENOR PRECIO, conforme a lo anterior se modifica el numeral indicado el cual quedará así:

- CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, CONFORMACION DINAMICA  Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Las observaciones formuladas por los oferentes a los estudios técnicos, financieros y jurídicos elaborados por la entidad, serán resueltas en el acto de conformación dinámica de la oferta.

La EVALUACIÓN JURIDICA consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica de la propuesta.

La EVALUACIÓN TECNICA consiste en la verificación de los requisitos técnicos de la propuesta, en caso de pedirse.

La EVALUACIÓN FINANCIERA consiste en la verificación de los requisitos financieros de la propuesta, en caso de pedirse.

Entiéndase como ofertas hábiles aquellas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros exigidos en los pliegos de condiciones.

- Observo que en relación con las propuestas alternativas, están limitadas a que solo se hagan por descuentos financieros por pronto pago. Solicito se me informe si existe la posibilidad de presentar propuestas alternativas diferentes a este criterio.

RTA/ No existe la posibilidad de presentar propuestas alternativas diferentes a este criterio.

6.  En el ítem 4.1.1. Capacidad Jurídica, se observa que la “revisión de la documentación para la habilitación jurídica, será realizada por la asesoría jurídica externa”,  cuyo concepto habilitara o deshabilitara la propuesta, calificándola de ADMISIBLE O INADMISIBLE; donde terminará el proceso del oferente si es declarada INADMISIBLE.

Solicito se me informe, cual es la responsabilidad  de la asesoraría Jurídica Externa  en el  caso que se pruebe que se hizo una selección irregular. Son solidarios con el Hospital en las reclamaciones por daños y perjuicios ?.

RTA/ Si ud., lee adecuadamente los pliegos la calificación jurídica se limita solo a la verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el numeral 4.1.1. incluidos todos sus subnumerales del 1 hasta el 11, por lo tanto si de su inadecuada revisión se desprende una incorrecta evaluación, dentro del traslado de la misma usted puede hacer sus observaciones.  La asesoría jurídica externa no hace selección alguna, solo verifica la información exigida en los pliegos y si ud., en su propuesta la anexa completa  su propuesta es declarada admisible, de lo contrario se inadmite, ello no genera mayor elucubración jurídica y la responsabilidad que se genere se limita solo a esta verificación.

7. Siendo este un proceso de selección que ADMITE o INADMITE una propuesta, solicito se me informe cual es el criterio que el Hospital tiene para dejar la evaluación jurídica de las mismas, a cargo de un tercero.

RTA/ Por las anteriores razones que se explicaron. Esta evaluación consiste en la simple verificación de unos requisitos que ud., ya conoce por los pliegos de condiciones y para los cuales no es necesario, repito, estudios jurídicos profundos.

8. Solicito que las observaciones realizadas al proceso de contratación directa y las respuestas que el Hospital le dé a las mismas, se publiquen en su página, como una garantía de aplicación del principio de transparencia.

RTA/ Si ud., ha leído detenidamente los pliegos, en el cronograma se habla del traslado de la evaluación y esta se hace con la publicación en cartera, sin embargo igualmente se publicará en la página web.

9. Solicito se me informe del  LOG  y/o ranking de la publicación de este proceso de contratación. Los empleados de empresas públicas del Estado, están sometidos a horarios de trabajo conforme al marco jurídico que les regula sus aspectos laborales, misma que ha sido ventilada por la Honorable Corte Constitucional en sus fallos, ratificando que la jornada máxima de trabajo es de 8 horas diarias; por lo que se entiende que las publicaciones en las páginas web de las entidades del Estado, no solo del HUEM, deben hacerse en horas hábiles correspondientes a las jornadas legales de trabajo. Es sabia la ley y así lo interpreta la Honorable Corte, pues no puede el Estado a través de sus funcionarios públicos, hacer publicaciones en las páginas web en horas que no corresponden a estas jornadas, como por decir, a las 11 de la noche argumentando que se hace vía internet.

RTA/ Para la EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO no opera la hora hábil de que trata el código civil en razón a que por su prestación del servicio esencial de salud este debe garantizarse constitucionalmente las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 364 días del año.

De oficio la ESE HUEM, modifica los numerales 1.6 Y 1.7, los cuales quedarán así:

El numeral 1.6. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA el cual quedará así:

El presente constituye el cronograma oficial del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA:

| ITEM | PROCESO CONTRACTUAL | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | APERTURA DEL PROCESO Y PUBLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTAS Y OBSERVACIONES. | 8-MAY-2012 | www.herasmomeoz.gov.co |
| 02 | INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS | 8-MAY -2012 | - - - - - |
| 03 | VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EFECTUAR OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES | 9-MAY -2012 03:00 PM | Email:juridicaadm@herasmomeoz.gov.co |
| 04 | PUBLICACION DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS | 10-MAY-2012 3:00 PM | www.herasmomeoz.gov.co |
| 05 | CIERRE DEL PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS | 11-MAY-2012 12:00:00 M | GERENCIA DE LA E.S.E HUEM |
| 06 | EVALUACION DE LAS OFERTAS (Art. 1 Num, 2.7. Manual de contratación) | 11-MAY- 2012 | 11-MAY- 2012 | COMITÉ EVALUADOR |
| 07 | PUBLICACION EN CARTELERAS | 11-MAY-2012 | JURIDICA |
| 08 | AUDIENCIA DE CONFORMACION DINAMICA DE LA OFERTA Y ADJUDICACION DEL CONTRATO | 12 -MAY-2012 07:30 AM en adelante | GERENCIA |
|  | SUSCRIPCIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO | DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES | GERENCIA DE LA E.S.E HUEM |

  - APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

El plazo del proceso comprende desde la apertura hasta su cierre, fecha límite está dentro de la cual se podrán presentar propuestas y conforme a las fechas indicadas en el cronograma establecido.

Las Propuestas deben ser entregadas antes de la fecha y hora máxima del cierre del PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA en la siguiente dirección:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ NORTE DE SANTANDER

Av. 11E No. 5AN - 71  del Barrio Guaimaral.

DEPENDENCIA: GERENCIA

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

La hora máxima para la presentación de propuestas vence a las DOCE (12:00:00 M) EN PUNTO del día señalado anteriormente. Vencida esta hora, no se aceptarán propuestas y seguidamente se procederá a dar por cerrado el PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA, es decir a las DOCE Y UN SEGUNDO DEL DIA (12:00:01 PM) en adelante. Para Efectos de mayor claridad se tendrá en cuenta la hora legal nacional reportada en el sitio web: www.horalegal.sic.gov.co

Del cierre del PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA se levantará un acta en la que conste el número y nombre de las firmas proponentes y el número de folios de cada propuesta, firmada por el funcionario de la E.S.E. HUEM encargado de tal diligencia y los proponentes que quieran estar presentes.

Ninguna propuesta será rechazada en la sesión de cierre DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA, excepto las propuestas presentadas en forma extemporánea, de lo cual se dejará constancia escrita.

Los proponentes podrán solicitar por escrito, a La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora previstas para el cierre del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA, la cual será devuelta sin abrir, en el acto de apertura de las mismas, al proponente o a la persona autorizada.

Las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA, serán abiertas en el Despacho de Gerencia por el funcionario encargado para tal fin.

A partir de la fecha y hora de cierre del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S., podrá prorrogar el término entre la apertura y cierre del PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA cuando lo estime conveniente y por el plazo necesario.

Las demás disposiciones contempladas en el pliego de condiciones que no hayan sido modificadas a través de la presente adenda, conservan su vigencia.

Atentamente,

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA

Gerente ESE HUEM.