San José de Cúcuta, 10 de Julio de 2012.

ADENDA Nº 01

PLIEGO DE CONDICIONES SAC12-017 SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES PARA LA  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se permite dar respuesta a las observaciones efectuadas al proceso de la referencia y de oficio la pública en la página Web, y comunica a los interesados en participar para que ajusten, antes del cierre, sus respectivas propuestas, en cuanto a las modificaciones que al pliego puedan efectuarse:

A LAS PRESENTADAS POR OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA (07394):

A LA No. 1. La respuesta a la observaciones conforme al numeral 6 del cronograma se hará en el transcurso del día 11 de julio de 2012, por lo cual la fecha por ud., señala – 19 de julio - es para dar respuesta a las observaciones que se formulen a las evaluaciones, que se publicarán el día 18 de Julio, por lo tanto no se accede a lo solicitado.

A LA No. 2. MANIFOLD DE CILINDROS. El propietario de los maniold es hospital, no obstante lo anterior, se mantienen los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.

A LA No. 3. INVITACION A PROPONENTES:  Se acepta la observación formulada, la cual quedará así:

#### 1.2	INVITACIÓN A LOS PROPONENTES

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, a través del presente PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA, está interesada en seleccionar una persona natural o jurídica para el SUMINISTRO DE GASESE MEDICINALES PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

Las propuestas deben ser presentadas por los interesados, por sus representantes o por cualquier persona debidamente autorizado por escrito para el efecto, en la oficina de Gerencia de LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Ubicada en la Av. 11E No. 5AN - 71  del Barrio Guaimaral de CUCUTA - Norte de Santander, antes de la hora y día señalados en el respectivo cronograma.

Los bienes a adquirir deben cumplir los requerimientos básicos señalados en el ANEXO No. 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS” respectivo de estos pliegos.

A LA No. 4. ANEXO TECNICO.  Por tratarse de un contrato de suministro, las cantidades que se van a manejar en la propuesta que se presente, corresponden a la unidad (1) de cada ítem o producto descrito en el anexo, por lo tanto de acuerdo a la necesidad de la entidad se determinal al final la cantidad total que se contrate por el valor que señale la entidad.  Por tanto el límite en este contrato de suministro que se suscriba es el valor del mismo, ya que las cantidades a solicitar varían de acuerdo a la necesidad de la entidad, razón por la cual no es necesario señalar por parte del hospital un promedio mensual de consumo, ya que este depende exclusivamente de la necesidad.

A LA No. 5.  Con la respuesta dada en el punto anterior se da respuesta a la presente observación.

A LA No. 6. EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA. Los pliegos de condiciones señalan que la experiencia se puede acreditar con contratos, facturas o certificaciones que estén directamente relacionadas con el objeto de la presente convocatoria, sin que se exija en determinada cantidad de contratos, fechas de suscripción o cuantías.  En otras palabras la experiencia está abierta.   La experiencia lo que hace es habilita o no habilitar la propuestas, es  decir cumple o no cumple.

A LA No. 7. GRADO DE OXIGENO. No se acepta la observación, por cuanto dentro del ANEXO No.5, se encuentra claramente definidas las especificaciones técnicas de  los insumos requeridos. Clarificando que el oxigeno requerido es medicinal.

A LA No. 8. PROPUESTA ECONOMICA.  La entidad efectuará el cobro de las estampillas que por ley puedan hacerse. En el caso de las estampillas PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ su origen se encuentra en la ley y aplicada por una ordenanza departamental aún vigente, por tanto siendo la ley una norma esta de carácter superior frente a la circular, se mantendrá el cobro de la misma, así como de las demás que por ley, repito, puedan hacerse.

A LA No. 9. DIOXIDO DE CARBONO.  El DIOXIDO DE CARBONO requerido es medicinal.

A LA No. 10. OXIGENO MEDICINAL. No se acepta modificar las unidades de medida y facturación, ni tampoco eliminar el tamaño de los cilindros, ya que esto no permitiría controlar la ejecución del contrato.

A LAS PRESENTADAS POR LINDE

A LA No. 1. MANIFOLD DE RESPALDO. El tanque para almacenamiento de oxigeno líquido debe instalarse de manera inmediata  y a partir de la fecha en que se notifique la adjudicación del contrato.

A LA No. 2. Puede asistir un apoderado debidamente facultado para comprometer al proponente, es decir, presentando poder con nota de presentación ante notaria.

A LA No. 3. El pliego es claro en señalar cual es la experiencia mínima requerida.  La experiencia no tiene número específico de contratos, ni rango de años, ni cuantía. Es totalmente abierta.

Es permitido allegar contratos, certificaciones o facturas para lo cual se modificará este ítem.

A LA No. 4: No existe porcentaje mínimo a descontar, se trata de una subasta y se manejará como su nombre lo indica la menor postura, sin límite alguno.

A LA No. 5: REGISTRO SANITARIO NITROGENO GASEOSO. Se acepta la observación y por tanto el  retiro de registro sanitario en el producto  NITROGENO GASEOSO, basados en el acta 03 de 2010 de la comisión revisora de medicamentos del  INVIMA.

A LA No. 6: UNIDADES DE MEDIDA Y FACTURACION GASES

6.1 No se acepta modificar las unidades de medida y facturación, ni tampoco eliminar el tamaño de los cilindros, ya que esto no permitiría controlar la ejecución del contrato.

6.2 Se acepta DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL  como nombre genérico del ítem Nº 2

6.3 Se acepta MES como unidad de facturación de Arrendamiento de Tanque.

A LAS PRESENTADAS POR LINDE DE COLOMBIA EN LA AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS.

A LA No. 1. TANQUE DE ALMACENAMIENTO: esta observación ya fue resuelta  en respuesta anterior.

A LA No. 2. CRONOGRAMA DEL PROCESO: Las personas participantes en la audiencia  de subasta inversa deberán estar facultadas por el representante legal para ello, con el respectivo poder y con nota de presentación personal del mismo ante notaria.  La fecha de la audiencia se encuentra definida en los pliegos de condiciones.

A LA No. 3. IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA: La propuesta puede enviarse por correo certificado y se tendrá como fecha de presentación el día y la hora exacta en que sea radicada en el lugar indicado en los pliegos de condiciones.  Para la entrega de la propuesta  no se requiere de poder.

A LA No. 4. CAPACIDAD TECNICA. Esta observación ya fue resuelta en respuesta anterior.

A LA No. 5. Esta observación ya fue resuelta en respuesta anterior.

A LA No. 6. Se acepta la observación de cambiar la exigencia del certificado de buenas prácticas de manufactura de cada uno de los materiales ofertados, por el certificado de buenas prácticas de manufactura de las plantas productoras de los materiales ofertados, ya que el INVIMA lo expide es a las plantas productoras

A LA No. 7. Se acepta la observación de retirar la exigencia de registro sanitario para el nitrógeno gaseoso, ya  que por no ser un gas utilizado en forma invasiva con fines terapéuticos está excluido de la norma farmacológica colombiana y por tal  motivo el INVIMA no le expide registro sanitario.

Las demás disposiciones contempladas en el pliego de condiciones que no hayan sido modificadas a través de la presente adenda, conservan su vigencia.

Atentamente,

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA

Gerente ESE HUEM.