E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

NORTE DE SANTANDER

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

Nº  SA12-102

PLIEGO DE CONDICIONES

OBJETO: 	EL OBJETO GENERAL DE ESTE PROCESO  ES: EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL AREA DE FRACCIONAMIENTO EN EL BANCO DE SANGRE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

CUCUTA, Norte de Santander

2012

C O N T E N I D O

# CAPÍTULO I

# 1.	INFORMACIÓN GENERAL

  - JUSTIFICACIÓN

1.2	INVITACIÓN A LOS PROPONENTES

1.3	REGIMEN JURÍDICO APLICABLE

1.4	FINANCIACION Y PRESUPUESTO OFICIAL

  - FORMA DE PAGO

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

  - APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

  - DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

  - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.

CAPÍTULO II

2.	DOCUMENTOS Y TRÁMITE DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

  - DOCUMENTOS

  - ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

  - MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

CAPÍTULO III

3.	PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1	IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

3.2	GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

CAPÍTULO IV

4.	CRITERIO DE ADMISION DE LAS PROPUESTAS

4.1	REQUISITOS HABILITANTES

CAPÍTULO V

5. 	CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5.1. 	DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

5.2.	MENOR PRECIO OFERTADO

5.3.	ADJUDICACION Y O DECLARACION DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

CAPÍTULO VI

6.	CONDICIONES DEL CONTRATO

6.1	APLICACION

6.2	POLIZA ÚNICA

6.3	SUPERVISORIA Y SUPERVISION

6.4	CADUCIDAD

6.5	ARBITRAJE

6.6	PRORROGAS AL PLAZO

6.7	CESION Y SUBCONTRATACIÓN

6.8	RECEPCION  DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN FINAL

6.9	INDEMNIDAD

6.10	TERMINACION O REDUCCION DEL CONTRATO

CAPÍTULO VII

7.   DOCUMENTOS, FORMULARIOS, ANEXOS Y GRAFICOS

- ANEXO No. 1: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

- ANEXO No. 2: MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

- ANEXO No. 3: MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

- ANEXO No. 4: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN RESIDUAL

- ANEXO No. 5: ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ANEXO No. 6: MODELO MINUTA DEL CONTRATO

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

No. SA12-102

CAPITULO I

# 1.	INFORMACIÓN GENERAL

  - JUSTIFICACIÓN:

- El Hospital Universitario Erasmo Meoz, es una Empresa Social del Estado, creada como un establecimiento Público del Orden Departamental que presta servicios de salud a usuarios del Departamento Norte de Santander y área de influencia, en forma integral y oportuna, con una población estimada de uso de 175.000 usuarios año en los servicios de consulta externa y hospitalización para servicios de mediana y alta complejidad  que se prestan en sus instalaciones físicas, dentro de este portafolio de servicios se encuentran los hemoderivados , los cuales se procesan en el  banco de sangre.

- Los hemoderivados son requeridos para los Usuarios  vinculados al sistema general de seguridad social  y que estén incluidos en las bases de datos entregadas por las EPS subsidiadas y contributivas  o incluidas en la población objeto del contrato con el I.D.S o que cuenten con autorización de prestación de servicios del área financiera institucional. Con solicitudes de transfusión sanguínea de  hemocomponentes

- LA  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, requiere insumos para el Banco de Sangre para la recolección de sangre en los donantes, para un sistema de separación a partir de buffy coat consiguiendo la obtención de glóbulos rojos y plaquetas pobres en leucocitos que cumplan con los estándares internacionales y la normativa colombiana vigente para Bancos de sangre en Colombia, permitiendo asegurar la calidad del área de del servicio transfusional del banco de sangre de la  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, con este sistema nos permite:

- -Disminuir en un 70% a 80% la cantidad de leucocitos

- -Disminuir el número de reacciones adversas a la transfusión.

- -Obtener plaquetas pobres en leucocitos

#### 1.2	INVITACIÓN A LOS PROPONENTES

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, a través del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA, está interesada en seleccionar una persona natural o jurídica para la CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL AREA DE FRACCIONAMIENTO EN EL BANCO DE SANGRE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

Las propuestas deben ser presentadas por los interesados, por sus representantes o por cualquier persona debidamente autorizado por escrito para el efecto, en la oficina de Gerencia de LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Ubicada en la Av. 11E No. 5AN - 71  del Barrio Guaimaral de CUCUTA - Norte de Santander, antes de la hora y día señalados en el respectivo cronograma.

Los bienes a adquirir deben cumplir los requerimientos básicos señalados en el ANEXO NO. 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS” respectivo de estos pliegos.

1.3	REGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El régimen jurídico aplicable al PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA contenido en el presente pliego de condiciones, serán las disposiciones de las leyes Comerciales, Civiles y el estatuto interno de contratación de la E.S.E HUEM (Acuerdo No. 011 de 1998) por ser una entidad sometida a régimen especial de contratación de conformidad con el Art. 195 de la ley 100 de 1993.

  - FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO OFICIAL

Financiación: El Contrato que resulte de la adjudicación del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA, se cancelarán con cargo al Presupuesto de Gastos de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ se cuenta con recursos económicos del rubro Código 22120103 MATERIALES PARA LABORATORIO, según CDP No. 972 del 12  de Junio de  2012 expedido por quien ejerce las funciones de Jefe de Presupuesto en la entidad.

Presupuesto global: El Presupuesto global definitivo del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA es de: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($125.640.000,oo) M/cte.

  - FORMA DE PAGO

La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ cancelará el valor total del contrato de la siguiente manera:

- Mediante la presentación de la facturas y soportes respectivos junto con la certificación de recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato

- Los pagos se harán dentro de los NOVENTA DIAS (90) días siguientes a la presentación de la anterior documentación.

- Los pagos se efectuaran y estarán sujetos a: certificación de cumplimiento de las especificaciones de los productos recibidos y aprobación de la factura  por parte del supervisor del contrato.

- Los pagos por parte de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ estarán sujetos a la liquidez financiera de la institución.

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA.

El presente constituye el cronograma oficial del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA:

| ITEM | PROCESO CONTRACTUAL | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | APERTURA DEL PROCESO Y PUBLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTAS Y OBSERVACIONES. | 29-JUN-2012 | www.herasmomeoz.gov.co |
| 02 | INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS | 29-JUN -2012 | - - - - - |
| 03 | CIERRE DEL PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS | 04-JUL-2012 02:30 PM | GERENCIA DE LA E.S.E HUEM |
| 04 | EVALUACION DE LAS OFERTAS (Art. 1 Num, 2.7. Manual de contratación) | 04-JUL- 2012 | 05-JUL- 2012 | COMITÉ EVALUADOR |
| 05 | PUBLICACION EN CARTELERAS | 05-JUL-2012 | JURIDICA |
| 06 | AUDIENCIA DE CONFORMACION DINAMICA DE LA OFERTA Y ADJUDICACION DEL CONTRATO | 06-JUL-2012 10:00 AM en adelante | GERENCIA |
|  | SUSCRIPCIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO | DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES | GERENCIA DE LA E.S.E HUEM |

  - APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

El plazo del proceso comprende desde la apertura hasta su cierre, fecha límite está dentro de la cual se podrán presentar propuestas y conforme a las fechas indicadas en el cronograma establecido.

Las Propuestas deben ser entregadas antes de la fecha y hora máxima del cierre del PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA en la siguiente dirección:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ NORTE DE SANTANDER

Av. 11E No. 5AN - 71  del Barrio Guaimaral.

DEPENDENCIA: GERENCIA

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

La hora máxima para la presentación de propuestas vence a las DOS Y TREINTA (02:30:00 PM) EN PUNTO del día señalado anteriormente. Vencida esta hora, no se aceptarán propuestas y seguidamente se procederá a dar por cerrado el PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA, es decir a las DOS Y TREINTA Y UN SEGUNDO DE LA  TARDE (02:30:01 PM) en adelante. Para Efectos de mayor claridad se tendrá en cuenta la hora legal nacional reportada en el sitio web: www.horalegal.sic.gov.co

Del cierre del PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA se levantará un acta en la que conste el número y nombre de las firmas proponentes y el número de folios de cada propuesta, firmada por el funcionario de la E.S.E. HUEM encargado de tal diligencia y los proponentes que quieran estar presentes.

Ninguna propuesta será rechazada en la sesión de cierre DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA, excepto las propuestas presentadas en forma extemporánea, de lo cual se dejará constancia escrita.

Los proponentes podrán solicitar por escrito, a La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora previstas para el cierre del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA, la cual será devuelta sin abrir, en el acto de apertura de las mismas, al proponente o a la persona autorizada.

Las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA, serán abiertas en el Despacho de Gerencia por el funcionario encargado para tal fin.

A partir de la fecha y hora de cierre del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S., podrá prorrogar el término entre la apertura y cierre del PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA cuando lo estime conveniente y por el plazo necesario

  - DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS EN LA CONTRATACION

De conformidad con lo establecido en la ley 850 de 2003 las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, podrán desarrollar su actividad durante todas las etapas de contratación, pudiendo hacer recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades determinadas en dicha disposición.

  - PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”

Toda persona que llegue a conocer casos especiales de corrupción en las entidades del estado debe reportar el hecho al programa presidencial “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION” a través de los teléfonos (1) 560 1095, (1) 565 7649 y (1) 562 4128; al fax: (1) 565 8671; a la línea gratuita nacional 018000913040; al sitio de denuncias del programa en la página de internet: www.anticorrupcion.gov.co; por correspondencia o personalmente en la Cra. 8 No. 7 – 27 Bogotá D.C.

También puede reportarse el hecho a las páginas www.contratos.gov.co.

  - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACION

Para la ejecución del contrato se fijará en CUATRO  (4) MESES, plazo sujeto al agotamiento del valor contratado.

#### CAPITULO II

2.	DOCUMENTOS Y TRÁMITE DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

  - DOCUMENTOS

Hacen parte del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA los documentos que se relacionan a continuación:

- El pliego de condiciones y sus adendas, si los hubiere.

- Las normas civiles y comerciales vigentes que rijan las materias que aquella o estos no regulen particularmente.

- El estatuto interno contractual de la E.S.E. HUEM junto con el manual de contratación respectivo.

  - ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA.

Las aclaraciones u observaciones al pliego de condiciones deberán ser solicitadas por escrito a la Gerencia de la E.S.E HOSPITAL ERASMO MEOZ, dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso al igual que la su respuesta que ameriten los mismos la que se comunicará a todas las personas que hubieren formulado aclaraciones u observaciones al pliego de condiciones y se publicará en la página web de la entidad.

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, en principio, no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas; eventualmente de acuerdo a lo solicitado y a su repercusión sobre el proceso, si la administración así lo requiere se correrán todos los términos por el plazo necesario, lo cual será informado en Adenda publicada en la Web.

Los proponentes deberán enviar su correspondencia y la presentarán por escrito, ó por correo electrónico, dentro del plazo establecido, dirigida a:

SEÑORES:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ NORTE DE SANTANDER

GERENCIA

Av. 11E No. 5AN - 71  del Barrio Guaimaral.

TELEFAX. 5829506

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

juridicaadm@herasmomeoz.gov.co

Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la única correspondencia oficial y por tanto susceptible de controversia será aquella entregada por los oferentes o por sus representantes debidamente acreditados y radicada a través de la oficina de GERENCIA de la E.S.E. HUEM o del correo electrónico señalado.

Ninguna aclaración verbal podrá afectar los términos y condiciones de éste Pliego de Condiciones y sus adendas.

Concluido el término anotado, EL HOSPITAL no aceptará en las etapas subsiguientes del proceso, cuestionamientos sobre el contenido del alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el presente documento.

La correspondencia recibida por correo electrónico que se menciona en este item, es solamente para la etapa anterior  a la presentación de la propuesta.  NO SE ACEPTAN PROPUESTAS POR CORREO ELECTRONICO.

  - MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Como resultado de lo debatido en la audiencia, para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones, LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, expedirá las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones.

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias, hasta la fecha de cierre del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA. Toda aclaración y modificación se hará mediante comunicaciones y adendas numeradas consecutivamente, las cuales formarán parte integral del pliego de condiciones y se publicarán en la página Web de la entidad el mismo día de su expedición.

CAPITULO III

3.1 PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

Las propuestas se presentarán de la siguiente manera:

- En sobre cerrado en un (01) original de los documentos que integran la misma.

- La propuesta debe estar conformada por CUATRO CUADERNOS separados que deben contener los siguientes documentos:

        - TOMO I: DOCUMENTOS JURIDICOS.

        - TOMO II: DOCUMENTOS FINANCIEROS.

        - TOMO III: DOCUMENTOS TECNICOS

        - TOMO IV: PROPUESTA ECONOMICA. ESTA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA SER PRESENTADA EN MEDIO FISICO Y DIGITAL, ANEXANDO ARCHIVOS EN FORMATO EXCEL.

- La propuesta se presentará legajada para cada uno de los tomos, escrita en idioma castellano y a máquina o computador.

- La propuesta debe presentarse foliada de manera individual por cada tomo, indicándose en la caratula de la misma el numero del proceso y objeto.

- Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas.

- La propuesta debe ser  firmada por el proponente,  o el representante legal si es persona jurídica.

Todos los documentos exigidos se incluirán en el original de la propuesta.

Serán de cargo exclusivo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta, y la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, en ningún caso, será responsable de los mismos ni rembolsará dinero alguno por dichos costos.

La propuesta  debe contener la información que se requiere en el pliego suministrado por la E.S.E. H.U.E.M., de una manera clara, precisa, sin errores aritméticos, sin tachones ni enmendaduras.

Será descalificada la propuesta que omitiere presentar cualquier requisito previsto en el presente pliego y en aquellos requisitos subsanables cuando no atienda el requerimiento para subsanar alguno faltante.

Las personas naturales deberán presentar las propuestas en su propio nombre y no en el del establecimiento del cual son propietarios.

NOTA ACLARATORIA: se aclara que la propuesta debe ser presentada sin tachones ni enmendaduras, no aceptándose modificaciones ni enmiendas aun cuando se encuentren validadas las páginas donde estas se efectúen.

  - IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

En cada sobre se hará constar el nombre del proponente, su dirección comercial, el objeto y número de la CONTRATACION DIRECTA y se indicará si es ORIGINAL o COPIA.

NO SE ACEPTAN PROPUESTAS POR CORREO ELECTRONICO.

NOTA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: A pesar que la naturaleza de la información solicitada para la presentación de las propuestas no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de fundamento.

En todo caso, EL HOSPITAL se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta

3.2.1. PROPUESTA PARCIAL:

Para este proceso se aceptarán propuestas parciales, por lo cual los interesados deberán formular su oferta  para cualquiera de los ítems que se señalan en el ANEXO NO. 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS” respectivo de estos pliegos.

    - PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Se aceptarán propuestas alternativas, solo en cuanto a los posibles descuentos que sobre el valor final del contrato ofrezca el contratista por pronto pago, pago a un mes, pago a dos meses, etc., circunstancia esta que junto con el valor final resultado de la subasta servirá para definir el orden de elegibilidad de las propuestas para la adjudicación final del contrato.

3.3  GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

El valor de la propuesta deberá incluir la totalidad de todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del objeto del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA. Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:

- Información previa

Los proponentes estudiarán la información relacionada en el presente pliego de condiciones, a efectos de familiarizarse con las condiciones técnicas y administrativas necesarias para ejecutar el contrato.

La totalidad de sus costos, es decir, transporte, legalización de contrato, pago de pólizas, ganancia, descuentos de ley, pago de estampillas Departamentales etc.,  deberán estar incluidos en los ítems de pago y su respectiva descripción respecto de lo que trata el presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA. El proponente favorecido con la adjudicación se obliga a ejecutar el contrato dentro del plazo determinado en este pliego y conforme a los ítems y su descripción respectiva.

Los gastos básicos, entre otros, asociados a la legalización del contrato y que por tesorería se descontarán al valor total del contrato son los siguientes*:

| DESCUENTO | VALOR |
| --- | --- |
| RETENCION EN LA FUENTE | 3.5% |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ | 2% |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 5 X 1000 |

* Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el HOSPITAL en el momento de efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no señalados por lo cual debe ser obligatoriamente consultados en la tesorería de la entidad para tenerse en cuenta al momento de la formulación económica de la propuesta.

Las especificaciones técnicas pueden ser consultado en la oficina de RECURSOS FISICOS de la E.S.E. HUEM y corresponden a: CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL AREA DE FRACCIONAMIENTO EN EL BANCO DE SANGRE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

El objeto del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA deberá ejecutarse de conformidad con las Especificaciones establecidas, los aspectos que ellas no regulen, se ejecutarán de acuerdo con lo estipulado por el Supervisor en su debido momento.

- Garantías y seguros

El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías y seguros que se mencionan en la minuta del contrato.

# CAPÍTULO IV

# 4.	CRITERIO DE ADMISION DE LAS PROPUESTAS

La evaluación de las propuestas consiste en su estudio, comparación, evaluación y determinación de la calificación asignada en cada uno de los factores de ponderación señalados en los pliegos. Efectuada la evaluación en sus aspectos jurídicos, financieros y técnicos se efectuará la audiencia pública de conformación dinámica de la oferta y una vez obtenido su resultado se remitirá al comité de adquisición de bienes y/o servicios para su conceptualización y recomendación, el comité recomendará el orden de selección, sin embargo el Gerente o su delegado son autónomos en su decisión de adjudicación conforme al Art. 6 del Estatuto contractual Interno.

De acuerdo a la complejidad que presente el proceso se podrá designar subcomisiones que realicen partes de la respectiva evaluación.

  - REQUISITOS HABILITANTES

Una vez efectuada la apertura, serán de estricto cumplimiento para considerar la propuesta ADMITIDA los siguientes requisitos:

4.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA.

La revisión de la documentación para la habilitación jurídica será realizada por la Asesoría Jurídica Externa. Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o inhabilitará la propuesta. Se calificará como ADMISIBLE o INADMISIBLE

Si la propuesta no es habilitada jurídicamente no podrá ser evaluada técnica ni financieramente.

El proponente deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación:

- Carta de presentación de la propuesta.

Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado, suscrita obligatoriamente por la persona natural o el representante legal del proponente o por sus apoderados o representantes debidamente acreditados a través de poder debidamente notariado.

Con la carta de presentación de la propuesta se allegará fotocopia del documento de identidad de la persona natural o representante legal de la persona jurídica que presenta la oferta.

Con la firma de dicho documento, el oferente declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta y acepta y conviene expresamente en los procedimientos, contenidos y obligaciones recíprocos derivados de estos pliegos de condiciones.

- Carta de información de proponentes plurales.

Se diligenciará de acuerdo con el modelo anexo, sólo cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, teniendo en cuenta lo siguiente:

- En caso que el proponente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

- En caso que el proponente sea una unión temporal indicará el porcentaje de participación  y señalará la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la E.S.E. H.U.E.M.

- Los miembros del Consorcio o Unión Temporal responderán solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; a su vez, designarán el Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal.

- La duración del consorcio o la unión temporal deberá ser igual a la duración del contrato y hasta su liquidación.

En el documento de constitución deberán señalarse las reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y la responsabilidad que le incumbe a cada uno de ellos.  Éste deberá ser suscrito por todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal y se allegará con la propuesta, acompañando fotocopia del documento de identidad de cada uno de los miembros del mismo.

El consorcio o unión temporal proponente, deberá tener por objeto único y exclusivamente el presentar la propuesta y celebrar el contrato resultante de este PROCESO, en el caso de ser adjudicatario de la misma.

- Certificado de Existencia y Representación Legal  (Solo para personas jurídicas).

Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio; cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen.

El certificado deberá contener la siguiente información:

- Una vigencia no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente Contratación a través de Selección por CONTRATACION DIRECTA.

- Que su actividad económica principal tenga relación directa con el objeto del presente proceso.

- La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre del presente proceso por CONTRATACION DIRECTA, no podrá ser inferior al plazo establecido para el contrato a suscribirse y un (1) año más.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada firma integrante de los mismos, deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio que cumpla los requisitos aquí exigidos.

Cuando la persona natural y/o jurídica sea extranjera debe acreditar su existencia y representación legal mediante el documento o certificación de autoridad competente en su país de origen conforme a lo dispuesto en los artículos 259, 260 del código de procedimiento civil.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.

- Garantía de Seriedad de la Propuesta.

La propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación, de conformidad con lo establecido en la resolución interna 635 de 2004 y de acuerdo a las siguientes condiciones:

- Asegurado / beneficiario: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ NORTE DE SANTANDER

- Cuantía: Mínimo Por el 20% del valor del presupuesto oficial.

- Vigencia: CIENTO VEINTE DIAS (120) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la presente CONTRATACION DIRECTA.

- Tomador / afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales.

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes casos:

- Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del presente  proceso de Contratación directa, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

- Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

La garantía de seriedad de las ofertas no aceptadas será devuelta, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo.

La omisión de la garantía de seriedad, constituirá causal de rechazo de la oferta. Si la garantía se presenta pero contienen errores en su constitución o suscripción, según lo solicitado en este documento, el oferente deberá corregir dentro del término establecido por la E.S.E H.U.E.M. en la solicitud que el mismo efectúe al respecto. De no ser atendida por el oferente oportunamente la solicitud que en tal sentido le efectúe la E.S.E. H.U.E.M., se entenderá que el oferente carece de voluntad de participación y su propuesta será rechazada. En el evento en que la garantía de seriedad, si es una garantía expedida por una aseguradora legalmente establecida en Colombia,  no ha sido firmada por el oferente y no se subsana esta falencia, constituirá causal de rechazo de la oferta.

- Hoja de Vida.

Diligenciada en el formato único de hoja de vida establecido por la ley.

Si se trata de personas jurídicas, deberá allegar la hoja de vida del representante legal y de la persona jurídica.

Si se trata de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar este requisito.

- Certificado de antecedentes disciplinarios.

Si se trata de persona natural, el proponente deberá presentar el certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación.

Si se trata de personas jurídicas, deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación del representante legal y de la persona jurídica.

Si se trata de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar este requisito.

La E.S.E. HUEM (NS) no consultará este documento en la página Web de la procuraduría para efectos de la confirmación de las propuestas, dicha obligación está a cargo exclusivo del interesado en presentar su oferta.

- Certificado de antecedentes Fiscales.

Si se trata de persona natural, el proponente deberá presentar el certificado de antecedentes fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la República.

Si se trata de personas jurídicas, deberá allegar el certificado de antecedentes fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la República, tanto del representante legal como de la persona jurídica del proponente.

Respecto de este certificado se aclara que la vigencia del mismo es trimestral, por lo tanto el vigente para esta contratación es el correspondiente al trimestre en el cual se cierra el proceso de contratación.

Si se trata de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar este requisito.

La E.S.E. HUEM (NS) no consultará este documento en la página Web de la contraloría para efectos de la confirmación de las propuestas, dicha obligación está a cargo exclusivo del interesado en presentar su oferta.

- Registro Único Tributario RUT.

Para tal efecto se adjuntará la copia del Registro Único Tributario.

Si se trata de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar este requisito.

- Certificación sobre el cumplimiento de obligaciones parafiscales y seguridad social.

De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 50; Ley 797 de 2003, artículo 3; Ley 828 de 2003, decreto 510 de 2003, a la fecha de presentación de la oferta, cuando se trate de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, además de los aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista conforme a los requerimientos legales, o por el representante legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de SEIS MESES de constituida, deberá acreditar dichos pagos desde la fecha de su creación.

Para el caso de personas naturales, deberán anexar copia simple, como mínimo, del pago del último mes efectuado a los sistemas de salud y pensiones donde se acredite su calidad de CONTRIBUTIVO y directamente cotizante.

Si se trata de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar este requisito.

No se aceptará afiliación al Sisben, ni pagos a salud y pensiones a través de terceras personas o cooperativas.

- Fotocopia del documento de identidad del representante legal o de la persona natural.

Si se trata de persona natural o persona jurídica, se deberá allegar fotocopia del documento de identidad de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica.

4.1.2. Capacidad financiera.

La revisión de la documentación para la habilitación financiera estará a cargo del Líder de Recursos Financieros. Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o inhabilitará la propuesta para su evaluación económica. Se calificará como ADMISIBLE o INADMISIBLE.

Será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación. Esta se determinará por la información suministrada en los ESTADOS FINANCIEROS a corte 31 de Diciembre, de la vigencia fiscal del año 2011.

Todo proponente deberá presentar su Balance General y Estado de Resultados, firmados por Contador Público con tarjeta profesional otorgada por autoridad competente, de la cual debe adjuntarse copia, junto con copia de la cédula y de los antecedentes disciplinarios vigentes expedidos por la Junta Central de Contadores,  y si hubiere lugar, la información contable, será avalada por el revisor fiscal.

Se verificarán los siguientes aspectos:

| ITEM | CRITERIO | EXIGIDO |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el capital de trabajo se calculará así: CT= ∑ Cti CT= Capital de trabajo del Consorcio o Unión Temporal. Cti= Capital de trabajo de cada uno de los integrantes. | Debe ser igual o mayor al presupuesto oficial |
| 2 | LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: LIQ = ∑ Aci / ∑ Pci LIQ= Índice de Liquidez del Consorcio o Unión Temporal. Aci= Activo Corriente de cada uno de sus integrantes. Pci= Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes. | Debe ser igual o mayor a 1 |
| 3 | NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: NE= ∑Pti / ∑Ati NE= Nivel del Consorcio o Unión Temporal Pti= Pasivo total de cada uno de su integrantes Ati= Activo total de cada uno de su integrantes | Debe ser menor o igual a 70% |
| 4 | PATRIMONIO: Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el PATRIMONIO será la suma de sus valores individuales. | Debe ser igual o mayor al presupuesto oficial |

4.1.3. CAPACIDAD TECNICA.

La revisión de la documentación para la habilitación técnica estará a cargo del Subgerente Administrativo. Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o inhabilitará la propuesta para su evaluación económica. Se calificará como ADMISIBLE o INADMISIBLE.

Para el efecto se tendrá como tal la experiencia del proponente la cual deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Para la acreditación y cumplimiento de este requisito se deberán seguir las siguientes reglas:

- Deberá acreditarse la ejecución del contrato allegando copia del mismo o del acta final.

- Será válido anexar únicamente el acta de recibo final, si en ella se refleja la totalidad de la ejecución del contrato y el cumplimiento del mismo o recibo a conformidad y la información necesaria para la comparación objetiva de las propuestas.

- Si el contrato se suscribió en Consorcio o Unión Temporal, se deberá indicar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o el acuerdo de unión temporal.

- Será válido igualmente anexar facturas de venta que cumplan con los requisitos de la legislación comercial.

- La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras este deberá convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:

    - Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado, certificada por el Banco de la República, a la fecha de terminación del contrato.

    - Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigente entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso Anterior.

| ITEM | CRITERIO | EXIGIDO |
| --- | --- | --- |
| 1 | EXPERIENCIA GENERAL: Si se trata de consorcios o uniones temporales al menos uno de sus integrantes deberá acreditar el 70% de la experiencia general aquí exigida. | a. Debe estar relacionada con el objeto de lo que aquí se pretende contratar. b. Acreditar los requisitos exigidos en el ANEXO No. 5. |

NOTA: Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal, ésta se evaluará independiente del grado de participación que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, del cual deberá allegar copia.

NO SE TENDRA EN CUENTA LA EXPERIENCIA DIFERENTE A LA SOLICITADA.

# CAPÍTULO V

- CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, CONFORMACION DINAMICA  Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Las observaciones formuladas por los oferentes a los estudios técnicos, financieros y jurídicos elaborados por la entidad, serán resueltas en el acto de conformación dinámica de la oferta.

La EVALUACIÓN JURIDICA consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica de la propuesta.

La EVALUACIÓN TECNICA consiste en la verificación de los requisitos técnicos de la propuesta, en caso de pedirse.

La EVALUACIÓN FINANCIERA consiste en la verificación de los requisitos financieros de la propuesta, en caso de pedirse.

Entiéndase como ofertas hábiles aquellas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos en los pliegos de condiciones.

  - DESCALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable, serán rechazadas las propuestas en general cuando por su contenido, impidan la selección objetiva, cuando una propuesta no se ajusta al pliego de condiciones, cuando no reúne los requisitos mínimos para participar establecidos en la evaluación Jurídica, Técnica y financiera y cuando carece de alguno de los documentos esenciales establecidos en el presente pliego, se compruebe inexactitud en su contenido o no cumpla lo estipulado para cada uno de ellos. De no cumplir los requisitos esenciales ó no subsanar algún faltante subsanable oportunamente, es procedente descalificarlos sin considerar o evaluar los términos de la oferta económica y propuesta en relación con el objeto y especialmente en los siguientes casos:

    - DE ORDEN JURIDICO.

- Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición ó modalidad.

- Cuando no se suscriba la Carta de Presentación de la propuesta por parte del representante Legal del proponente o del apoderado constituido para el efecto o no se presente la misma, no se adjunte el poder de representación respectivo o la autorización del órgano competente según los estatutos de la empresa.

- Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el presente Pliego de Condiciones.

- Cuando alguno de los participantes se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley.

- Cuando la propuesta esté incompleta, en cuanto omita la inclusión de información considerada excluyente o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva.

- La presentación de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso, por sí o por interpuesta persona (en Consorcio, en Unión Temporal o individualmente).

- Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a EL HOSPITAL.

- Cuando los documentos necesarios para la comparación de las propuestas, presenten enmendaduras o correcciones que no aparezcan debidamente autorizadas o salvadas con la firma del proponente o la de quién suscriba el documento.

- Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la propuesta, o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente a la entidad o a los demás participantes.

- Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

- Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva.

- Cuando el objeto principal de la persona jurídica no guarde relación directa con el objeto contractual.

- Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República.

- Toda otra causa contemplada en la Ley.

- No anexar el acta de Junta de Socios si se requiere.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de sociedades.

- No adjuntar certificado de inscripción, clasificación y calificación en RUP.

- Cuando el objeto social del OFERENTE no corresponda o no esté directamente relacionado con la CONTRATACION DIRECTA. Para el caso de consorcios o uniones temporales, la causal de rechazo se dará cuando el objeto social de alguno de los integrantes no corresponda o no esté directamente relacionado con la presente contratación.

- El Reporte de Sanciones, Incumplimientos, Multas y Siniestros impuestas u ocurridos dentro de los cinco (5) años anteriores a la presentación de la oferta; este requisito será evaluado de conformidad con la información suministrada en el Registro Único de Proponentes RUP de la Cámara de Comercio.

- El proponente no deberá tener en su historial incumplimiento de contrato alguno con la ESE HUEM.

- En caso de personas extranjeras para evaluar el presente numeral el oferente debe diligenciar documento que relacione el “Reporte de Sanciones, Incumplimientos, Multas y Siniestros”.

Nota: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, en el evento que uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentre sancionado, será inhabilitado el consorcio o unión temporal.

    - DE ORDEN TECNICO

- Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento de la entidad contratante, hasta antes de la adjudicación y en consecuencia no cumple con los aspectos técnicos.

- Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descripción, concentración, presentación y cantidades de los requerimientos institucionales indicados en el ANEXO NO. 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS” del presente Pliego de Condiciones.

- No certificar la experiencia mínima requerida.

5.1. 3  DE ORDEN FINANCIERO

- La no presentación de la oferta económica en forma impresa, medio magnético y debidamente suscrita por el Representante Legal.

- Cuando la oferta no cumpla con los indicadores financieros mínimos establecidos en el presente pliego de condiciones.

- Cuando el valor de la oferta en cualquiera de sus ítems de valor unitario o en su valor total  sea presentada con decimales.  Para lo anterior el proponente debe presentar el valor de cada uno de los ítems en números enteros y sin decimales, al igual que su valor total.

- Cuando el valor de la propuesta supere el PRESUPUESTO OFICIAL señalado en estos pliegos de condiciones.

    - CAUSALES DE RECHAZO

- En el evento que la entidad constate que existen documentos dentro de la OFERTA con información inexacta o inconsistente con la realidad que impida ejecutar la evaluación de la misma.

- En el evento que se haya solicitado por escrito con posterioridad a la presentación de las OFERTAS, al OFERENTE aclaraciones o explicaciones relacionadas con información indispensable para la evaluación de las mismas y este no de respuesta dentro del término establecido para ello en el escrito de solicitud.

    - CONFORMACION DINAMICA, ADJUDICACION Y O DECLARACION DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

CONFORMACION DINAMICA DE LA OFERTA

Para este proceso, la oferta económica se determinará mediante la conformación dinámica de la misma y conforme al siguiente procedimiento:

Con los proponentes que hayan sido habilitados jurídica, financiera y técnicamente, se realizará una audiencia pública en la cual podrán mejorar su propuesta económica inicialmente presentada y/o corregida por la entidad a través de posturas sucesivas y hasta la conformación final de su oferta definitiva, es decir, mediante el mecanismo de subasta inversa, que se utilizará para cada uno de los ítems del ANEXO NO. 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS”.

Se debe entender como oferta definitiva aquella presentada como última postura dentro del término otorgado en la audiencia y para cada uno de los ítems del ANEXO NO. 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS”.

El tiempo para la formulación de posturas será determinado en dicha audiencia por parte del encargado de adelantarla y terminará hasta cuando los proponentes manifiesten no hacer más posturas de mejora de su oferta.

En todo caso, una vez concluido el tiempo previsto para la presentación de las posturas y si no se ha recibido ninguna, se tomará como definitiva la propuesta de oferta inicial de aquel oferente que presente el menor precio con relación a las demás propuestas.

La subasta inversa se desarrollará bajo las siguientes reglas:

- El HOSPITAL comunicará a los participantes cual fue la menor de las propuestas económicas para el ítem que se someta a subasta.  Este será el precio de arranque de la subasta inversa y sobre el cual se harán los lances de precios o nuevas ofertas económicas que deben ser inferiores al menor precio presentado para el ítem sometido a subasta.

- El HOSPITAL otorgará un lapso de tiempo prudencial para efectuar los lances de precios o nuevas ofertas económicas entre quienes presentaron oferta para el ítem sometido a subasta.

- Los proponentes formularán sus nuevas propuestas económicas utilizando unos sobres y formularios suministrados por el HOSPITAL.

- Los proponentes no podrán hablar entre ellos durante el proceso de lance de precios, ni hablar por celular.

- Un funcionario o contratista del HOSPITAL recogerá los sobres cerrados.

- El hospital registrará todos los lances de precios o nuevas ofertas económicas y los ordenará descendentemente, es decir de mayor a menor. Con base en este orden, dará a conocer únicamente el menor lance o menor precio ofertado.

- Los proponentes que no presentaron un lance menor o menor precio no podrán seguir presentándolos durante la subasta inversa del respectivo item.

- EL HOSPITAL repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas rondas como sea necesario, hasta que no se reciba un lance que mejore el menor valor ofertado en la ronda anterior.

- Una vez obtenido el menor lance o menor precio definitivo, lo cual se hará público en la audiencia, la EMPRESA remitirá al comité de adquisición de bienes para que determine el orden de elegibilidad teniendo en cuenta las propuestas alternativas presentadas.

- Este procedimiento se realizará para cada uno de los ítems contenidos en el  ANEXO NO. 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS”.

- Solo podrá participar una persona por proponente, la cual deberá estar debidamente autorizada para ello.

- Y las demás que se determinen al inicio de la audiencia.

    - ORDEN DE ELEGIBILIDAD

El comité de adquisición de bienes, una vez culminada la subasta inversa, establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas de menor a mayor precio, según el resultado de la subasta y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al menor precio, el segundo al siguiente, y así sucesivamente, teniéndose en cuenta la propuesta alternativa presentada para establecer este orden.

El comité habiendo efectuado los requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidos sus correspondientes respuestas trasladará su concepto al Gerente para la adjudicación la cual se hará hasta por el valor del presupuesto oficial para todos los ítems sometido a subasta inversa.

    - CRITERIOS DE DESEMPATE

Se entenderá que hay empate entre dos propuestas, cuando presenten un valor idéntico en el menor precio. En el caso en que dos o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieran arrojado un mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate.

En caso de presentarse empate en la calificación, el gerente producto de revisar las propuestas y las evaluaciones, puede señalar criterios objetivos que favorezcan a la Institución y le brinden más garantías y decidir con su criterio el desempate de los proponentes, adjudicando así la propuesta.

Si después de revisar las propuestas empatadas, no encuentra el Gerente diferencias que le permitan escoger, y entendiendo que las propuestas que participan del empate cumplen con todos los requisitos exigidos en los pliegos para garantizar que la ejecución del objeto de este proceso  es de la mejor calidad y en la mejor condición, como criterio para dirimir el empate se recurrirá a los siguientes criterios, en caso de aplicar, en su orden:

- Al proponente que tenga un mayor número de indicadores financieros con mejor valor.

- Al proponente que haya acreditado mayor experiencia aceptada en los términos de estos pliegos.

- Al proponente que haya acreditado una mayor capacidad patrimonial.

- El proponente que en su oferta certifique que la procedencia de los bienes y/o servicios ofertados es nacional, en cumplimiento a la Ley 816 de 2003 sobre protección a la industria nacional.

- Cuando se presente un empate entre una sociedad nacional y una extranjera que no acredite la existencia del convenio de reciprocidad previsto en la Ley, se adjudicará el presente proceso a la sociedad nacional.

- Cuando se presente un empate entre una propuesta presentada por un grupo plural de personas naturales y/o jurídicas de origen nacional entre las que se encuentre una o más de origen extranjero que no acrediten la existencia del convenio de reciprocidad, o a quien sea aplicable un tratado o convenio en donde dicho principio se consagre, se adjudicará el presente proceso al proponente conformado por sociedades nacionales.

- Cuando se presente un empate entre dos o más propuestas de las que hagan parte personas naturales y/o jurídicas extranjeras, se preferirá la propuesta del grupo cuyos integrantes acrediten todo el cumplimiento del principio de reciprocidad, o para quienes sea aplicable un tratado o convenio  en donde dicho principio se consagre.

Constancia de todo lo anterior se dejará en el acta de adjudicación.

    - ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA.

  - El Hospital hará adjudicación cuando se presente mínimo un (1) oferente hábil, siempre y cuando esta oferta cumpla con las condiciones señaladas en el pliego de condiciones, previa evaluación de la misma y sea considerada como favorable y conveniente para la E.S.E  HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

Cuando por cualquier circunstancia, las personas interesadas no llenaren los requisitos para participar,  o las condiciones exigidas para contratar, es entendido que no adquiere ningún derecho, ni el Hospital asume ninguna responsabilidad.

El adjudicatario deberá ampliar la garantía de seriedad si fuere necesario hasta cuando esté perfeccionado el contrato.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor del E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía.

    - DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO

Dentro del mismo plazo señalado para  adjudicar el contrato, puede declararse desierto el proceso.  La declaración se sujeta a las siguientes reglas:

- Únicamente procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista, tales como la ausencia de proponentes, (cuando falta voluntad de participación) la falta de adecuación de las propuestas a los pliegos de condiciones, la ausencia de los requisitos señalados a  los oferentes para  poder  participar y, en general, ó cuando surjan imprevistos técnicos ó financieros que alteren el equilibrio de la propuesta ó lesionen patrimonialmente a la Institución.

- La decisión se adoptará en acto administrativo motivado en el que deben  consignarse en forma expresa y detallada las razones que han conducido a adoptarla en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Interno de Contratación (Acuerdo 011 de 1998).

- El acto correspondiente se notifica de acuerdo con los Art. 44 y 45 del C.C.A. y se publicará en la Web.  Es impugnable a través del recurso de reposición.

- Si el proceso se declara desierta se dará  aplicación al Estatuto Contractual de la Institución.

# CAPÍTULO VI

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.1. Aplicación

Las presentes condiciones generales serán aplicables al contrato celebrado por LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE NORTE DE SANTANDER para la ejecución del contrato objeto de este proceso, como resultado del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA.

6.2. Pólizas y seguros

El Contratista dentro del plazo de cinco (5) días calendarios siguientes al perfeccionamiento del Contrato adjudicado otorgará una póliza única que ampare los siguientes riesgos:

| ITEM | GARANTIA | MONTO | VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento | 20% del valor total del contrato. | Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. |
| 2 | Calidad de los bienes y servicios | 20% del valor total del contrato. | Por el plazo del contrato y 360 días más. |
| 3 | Responsabilidad civil | 20% del valor total del contrato. | Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. |

Nota: El contrato iniciara su ejecución, una vez se encuentre legalizado.

6.3. Interventoría y Supervisión

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S, supervisará la ejecución y el cumplimiento de las actividades del  Contratista mediante la delegación de un funcionario adscrito a esta entidad para el efecto. La Interventoría del contrato representará a LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ y será intermediario entre éste y el Contratista, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato.

Las principales atribuciones de la supervisión y/o interventoría son las contenidas en el manual interno de interventoría y supervisión.

6.4. Caducidad

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, podrá declarar la caducidad del Contrato, cuando se produzcan las circunstancias y condiciones establecidas en el Estatuto Interno de Contratación.

6.5. Arbitraje

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S y el Contratista harán todo lo posible para resolver en forma amistosa, mediante negociaciones oficiosas directas, los desacuerdos o diferencias que surjan entre ellos en relación con el Contrato, para tal fin darán aplicación al arbitramento de que trata el Art. 48 del estatuto interno de contratación.

6.6. Prórroga al Plazo

Sólo procederá por fuerza mayor o causa fortuita y se ampliará el plazo de la ejecución de este contrato, sin que ello signifique incremento, novación o modificación del valor pagado, circunstancia esta de la cual se suscribirá ADICIONAL al contrato inicial por las partes contratantes respecto a su voluntad conjunta de ampliación del plazo por un término máximo al doble del inicialmente pactado, minuta esta que implicará para el contratista la ampliación de las pólizas iniciales del contrato por el nuevo plazo fijado.

6.7. Cesión y Subcontratación

El Contrato que se firme entre el CONTRATISTA y LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S es intransferible.

Al contratista no le será permitido subcontratar totalmente o ceder el Contrato o parte de éste a otra persona natural o jurídica.

El contratista necesitará aprobación previa escrita de LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N.S  para subcontratar parte del contrato.

El contratista informará a LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N.S el nombre de cada subcontratista propuesto junto con la extensión y carácter del trabajo que se le encomendará y la información adicional que permita a LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N.S evaluar la idoneidad de los mismos.

El contratista será, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derechos contra LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S.

Si en cualquier momento la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N.S. notificare que considera incompetente a cualquiera de los subcontratistas, el Contratista, se suscribirá un convenio adicional que no podrá exceder el porcentaje permitido por las leyes y decretos sobre la cuantía originalmente pactada, más los reajustes que se hubieren causado.  Las modificaciones relacionadas con el valor y/o plazos quedarán perfeccionadas con un acta firmada entre el E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N.S  y el Contratista previa prórroga y/o aumento de las garantías otorgadas. Toda prórroga del plazo, cuando los índices de la fórmula de reajuste no se congelen, será competencia exclusiva del E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N.S.

Los convenios adicionales que versen sobre el valor,  así como los atinentes al plazo, requerirán de la solemnidad usual en los Contratos.

6.8. Recepción definitiva y liquidación final.

Una vez terminado el contrato a satisfacción de LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S., se levantará un Acta Resumen  con intervención de las partes, en la cual se hará constar el cumplimiento de lo anteriormente prescrito y los valores cancelados, los adicionales al contrato que se hubiesen celebrado y la comprobación de los valores cancelados.

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S expedirá el correspondiente certificado de liquidación Final y Recibo del Contrato, en que conste que el contratista a ejecutado a satisfacción el objeto del contrato, así como la fecha de su terminación y aceptación del mismo.

El acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades estará también sujeta a todas las solemnidades usuales en los contratos.

6.9. Indemnidad.

Para el pago de la última suma por concepto de saldos y retenciones será necesario además, que el contratista suscriba una constancia en la que declare que no habrá ninguna reclamación ulterior contra LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S  con motivo de ejecución de este Contrato y que asume la responsabilidad por los reclamos,  demandas y acciones legales que se hallen en tramitación  en contra del E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S,  con motivos que hayan sido imputables al contratista de acuerdo con lo establecido en el Contrato.  Dicha constancia se tendrá como evidencia de la terminación del Contrato.

6.10. Terminación o Reducción del contrato.

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S mediante resolución motivada podrá terminar o reducir el objeto del Contrato, por cualquier causa debidamente justificada que a su juicio haga necesaria esta determinación. El Contratista renuncia expresamente a reclamar perjuicios o indemnizaciones por tal medida, pero tendrá derecho a que se le reconozca el valor de cuanto haya alcanzado de acuerdo con las normas y especificaciones contractuales.

Atentamente

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA

Gerente

CAPÍTULO VII

7. DOCUMENTO, FORMULARIOS, ANEXOS Y GRAFICOS

# ANEXO No. 1. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Cuidad y fecha.

Señores

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER

CUCUTA.

REFERENCIA:	PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. SA12-102.

Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de acuerdo con el Pliego de Condiciones, hacemos la siguiente propuesta para _____________________________________ (objeto del PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA) y, en caso que nos sea aceptada por LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.

- Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que conocemos la información general y demás documentos del pliego de condiciones del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

- Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

- Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA ó en su defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades: _______________________________ (indicar el nombre de cada entidad).

- Que hemos recibido los siguientes adendas a los documentos del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA _______________________________ (indicar el número y la fecha de cada uno) y que aceptamos su contenido.

- Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las fianzas requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

Atentamente,

Nombre del proponente o de

su Representante Legal	_______________________________________

C. C. No.	_____________________ de _______________

No. del NIT [consorcio o unión

temporal o de la (s) firma (s)]	_______________________________________ [anexar copia (s)]

Dirección	_______________________________________

Telefax	_______________________________________

Ciudad	_______________________________________

_________________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

# ANEXO No. 2: MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Ciudad y fecha.

Señores

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER.

CUCUTA.

REFERENCIA:	PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. SA12-102.

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA de la referencia cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1.	La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.

2.	El Consorcio está integrado por:

## NOMBRE	PARTICIPACIÓN

(%)

_________________________	______________

_________________________	______________

_________________________	______________

3.	La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

- El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

5.	La sede del Consorcio es:

Dirección	___________________________________________

Teléfono	___________________________________________

Telefax	___________________________________________

Ciudad	___________________________________________

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 201__.

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal

de cada uno de los integrantes)

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

# ANEXO No. 3: MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Cuidad y fecha.

Señores

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER.

CUCUTA

REFERENCIA:	PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. SA12-102.

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA de la referencia, cuyo objeto es _________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1.	La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato.

2.	La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN	COMPROMISO

DE PARTICIPACIÓN EN LA	(%)

EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)

____________	_________________________	___________________________	_________________________	_______________

(*) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes.

3.	La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria e ilimitada.

4.	El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, de ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5.	La sede de la Unión Temporal es:

Dirección	___________________________________________

Teléfono	___________________________________________

Telefax	___________________________________________

Ciudad	___________________________________________

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 201__.

_________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal

de cada uno de los integrantes)

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

ANEXO No. 4: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN RESIDUAL

## PROPONENTE: ________________________________________

#### CAPACIDAD DE CONTRATACION (Según Registro Único de Proponentes)

| PROPONENTE | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (SMMLV) |
| --- | --- |

#### CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN.

| CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCION SMMLV) | K RESIDUAL SMMLV |
| --- | --- |

Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 201__.

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal

de cada uno de los integrantes)

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

ANEXO No. 5

ESTE ANEXO DEBE PRESENTARSE EN MEDIO ESCRITO Y EN MEDIO MAGNÉTICO.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE NORTE DE SANTANDER

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA N° SA12-102

CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL AREA DE FRACCIONAMIENTO EN EL BANCO DE SANGRE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA DEL PRODUCTO O INSUMOS A OFERTAR | NOMBRE DEL LABORATORIO FABRICANTE O IMPORTADOR A OFERTAR | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOLSAS CUADRUPLES | UND | 1 |  |  |  |  |  |

1) REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS

- Los insumos deben coincidir con las especificaciones expresadas en el listado anterior marca, unidad de medida, presentación.

- Los empaques de los insumos ofrecidos deben ser originales de fábrica con etiquetas y rótulos legibles y con instrucciones de uso y manejo.

- Los oferentes deben presentar junto con la propuesta por cada producto:

- Deben ofrecer equipos en apoyo tecnológico que cuenten con equipo para fraccionamiento semiautomatizado de componentes sanguíneos con lector de código de barras y protocolos para fraccionamiento de glóbulos rojos, plasma y plaquetas; con software propio para almacenamiento y registro de los datos del proceso de fraccionamiento.

Establecer el apoyo tecnológico que hay:

- Tres (3) Equipos de Fraccionamiento semiautomatizado que ofrezcan:

- Menor contaminación de las diferentes capas por su sistema de presión angular superior.

- Dos (2 ) Balanzas que permitan determinar el peso de todos los componentes a obtener.

- Sistema de obturación y sellado, fácil, confiable y flexible.

- Un manejo fácil y simple

- Rastreabilidad completa del proceso por medio de su software interactivo

- Facilidad de exportación e importación de información a sistemas centrales de datos.

- Estandarización del proceso de fraccionamiento de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura.

- Con lectores de códigos de barras

- Dos (2)Selladores de tubuladuras que realiza el sellado y precorte, para la realización de pilotos en bolsas de recolección de componentes sanguíneos

- Interface

- Computador

- Centrifuga Refrigerada para 6 Bolsas con programas prealmacenados para la producción de hemocomponentes y la posibilidad del almacenamiento de hasta 50 programas en memoria.

- Tres (3) Balanzas mezcladoras de sangre con capacidad de almacenamiento Colecta y almacenamiento de informaciones: el número de la donación, fecha y hora de la donación, presión del flujo sanguíneo, volumen colectado e incidentes durante el proceso.

- Los equipos en apoyo tecnológico deben ser entregados con las técnicas implementadas y totalmente operativos con los insumos  ofertados en la propuesta. El apoyo tecnológico se legalizará en calidad de préstamo el tiempo que dure la ejecución el Contrato y dos meses más; los costos por concepto de instalación y puesta en marcha serán asumidos por el Oferente

- El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en calidad de préstamo al Hospital, incluyendo los repuestos que el servicio requiera, serán asumidos en su totalidad por el oferente; excepto cuando el daño del instrumento sea por un mal procedimiento responsabilidad del operador.

- El oferente deberá estar disponible las 24 horas del día para efectuar mantenimientos correctivos cuando lo requiera los sistemas instalados en apoyo tecnológico. Se deberá garantizar el soporte tecnológico y la asesoría técnica tanto en insumos como en equipos ofertados e instalados. Se debe garantizar la asesoría técnica con una persona con capacidad de dar soluciones a situaciones, problemas e inconvenientes en los equipos y el software las 24 horas del día.

- En la propuesta debe incluir asesorías y soporte técnico de acuerdo al requerimiento del Banco de sangre  en un tiempo no mayor de 48 horas.

- El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de informática estará a cargo del contratista y certificado por la oficina de sistemas del HUEM.

El contratista deberá ofrecer una forma de comunicación ágil de servicio al cliente y de soporte técnico para comunicación directa, las 24 horas del día, los siete días de la semana

REGISTRO SANITARIO.  Expedido por el INVIMA para el caso realizar una  relación detallada especificando el número del registro sanitario, la fecha del vencimiento y  el nombre del laboratorio productor  además deberá presentar la fotocopia de cada uno de los registros relacionados.

La entrega de los reactivos se deberá hacer en las bodegas de Almacén de la E.S.E HUEM  ubicada en la Avenida 11E No. 5AN-71 CUCUTA

La ejecución del contrato se hará por entregas inmediatas previa solicitud de la Coordinadora de Banco de Sangre o de acuerdo a las necesidades de la Institución.

CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA (CIERRE)

Los insumos deben deberán cumplir con los requisitos exigidos por el INVIMA el equipo junto con los insumos deben adjuntar una certificación de experiencia mínima de 3 años en la distribución de para fraccionamiento de hemocomponentes en Banco de Sangre

El proveedor debe comprometerse a realizar los cambios de bolsas por fechas de vencimiento, cuando estas tengan un mes de vigencia y de acuerdo a los consumos no se alcancen a utilizar

Certificación de Fabricante o Distribuidor: El oferente deberá presentar certificación de fabricante o de distribuidor autorizado de los insumos ofertados.

Los insumos deberán cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de a  Capacidad de Almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) y de acuerdo a la Resolución 0132 de 2006  "Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o acondicionamiento para reactivos de diagnóstico In Vitro",   para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera   de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. (APLICA PARA   TODOS LOS ÍTEMS).

El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano o con su traducción al mismo) de los ítems ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas

El oferente   deberá presentar la certificación del INVIMA para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. (APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS)

El oferente garantiza que la fecha de vencimiento estará en un   lugar visible, mínimo de seis meses para los  insumos o reactivos

El oferente debe ofrecer apoyo científico con el estudio y procesamiento de muestras especiales en el área de fraccionamiento  sin costo adicional.

Para los reactivos y elementos del área de fraccionamiento, el oferente debe asesorar el proceso de  Estandarización y prestar asesoría continua para el Control de Calidad de esta área sin costo adicional.

ANEXO No. 6: MODELO MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE  ___________

### No. ____________

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR:

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA,  mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. No. 13.257.988 de Cúcuta (NS), quien obra en nombre y representación de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ,  con domicilio en esta ciudad, en su condición de Gerente, nombrado a través de Decreto 376 del 31 de Marzo de 2012 y posesionado mediante acta Nº 3729 de 31 de Marzo del mismo año, quien en  el texto de este documento se denominará EL HOSPITAL de una parte y de la otra parte __________________ identificado con CC Nº ________________, obrando como persona natural, cuya matrícula es la ____________ de fecha ___________, allí consta como actividad económica ______________________, identificado con el NIT. _______________, quien en adelante se llamará el CONTRATISTA,  hemos celebrado el presente CONTRATO DE ______________ que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: A) El presente contrato se rige por el Régimen de Contratación, ordenado en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, por el Acuerdo No.011 de 1998, (Estatuto Interno de Contratación) emanado de la Junta Directiva de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. B) Que de acuerdo a la programación de compras, se hace necesario la adquisición  para el normal funcionamiento de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO  ERASMO MEOZ, C) Que la Empresa Social del Estado Hospital Erasmo Meoz cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal del No. ____ de 2012. D) Teniendo en cuenta la cuantía del presente contrato según el Acuerdo 011 de 1998, se ordenó la iniciación del Proceso por Contratación Directa. E)  Que, previo el trámite de contratación directa, según el Acuerdo No. 011 de 1998 (Estatuto Interno de Contratación), la E.S.E. HUEM adjudicó ___________ el contrato a  ________________________ por ser la única propuesta viable, y ajustada a los requerimientos que el HOSPITAL  dispuso en los pliegos de condiciones,  y además  obtiene  calificación favorable.  F) El monto del contrato se adjudicara por la suma de ___________________, Incluido IVA., Que conforme a lo anterior acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.- El contratista se obliga a entregar a la  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA, los siguientes productos en las cantidades expresadas y con las especificaciones técnicas solicitadas y ofertadas por él:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.  CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES.- Además de las generales y particulares que se estipulan adquieren las siguientes: Además de las generales y particulares que se estipulan adquieren las siguientes: 1) DEL CONTRATISTA: a) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 2) DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: a) Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempos pactados; b) Recibir en el sitio y plazos convenidos los elementos,  objeto del presente contrato; c) Hacer entrega al contratista del acta de cumplimiento del objeto contratado en los términos pactados; d) Expedir el acta de liquidación  dentro de los términos pactados. CLAUSULA   TERCERA. VALOR DEL CONTRATO.- El valor del presente contrato asciende a la suma _______________________________________________________________________________________, Incluido IVA, para la compra de los elementos acordados en la cláusula primera del presente contrato y en sus valores unitarios.  CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO.- La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA, pagará al Contratista los valores causados en cumplimiento del contrato, pagos que se efectuaran y estarán sujetos a la certificación de cumplimiento de las especificaciones de los productos recibidos y aprobación de la factura  por parte del Profesional Universitario _________________________ y se efectuaran hasta dentro de los NOVENTA (90) días, después de la presentación de la facturación de los elementos despachados y anexando el certificado de recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, debiendo el contratista allegar los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. CLAUSULA QUINTA. PLAZO.- El plazo de ejecución del contrato es de CUATRO (04) MESES y las entregas de acuerdo a lo establecido en este contrato. El contratista garantizará el suministro ininterrumpido de los productos ofertados y durante todo el tiempo que dure este contrato. PARAGRAFO: Los plazos y otras obligaciones mencionadas en el presente contrato se prorrogarán, si ocurrieren hechos originados en caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. En estos casos se señalaran los nuevos plazos y obligaciones. CLAUSULA SEXTA. GARANTIAS.- El contratista se obliga a constituir a favor de la  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE CUCUTA, GARANTIA UNICA, consistente en pólizas expedidas por Compañías de Seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o garantías bancarias. La garantía única debe cubrir los siguientes amparos:

| ITEM | GARANTIA | MONTO | VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento | 20% del valor total del contrato. | Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. |
| 2 | Calidad de los bienes y servicios | 20% del valor total del contrato. | Por el plazo del contrato y 360 días más. |
| 3 | Responsabilidad civil | 20% del valor total del contrato. | Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. |

CLAUSULA  SEPTIMA. SUPERVISION.- Como supervisor del presente contrato se designó al ____________________ de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ,  quién se encargará de velar por el cumplimiento de las cláusulas pactadas entre las partes. CLAUSULA OCTAVA. MULTAS.-  Salvo fuerza mayor o caso fortuito, si el contratista incurre en mora o incumplimiento  parcial en la entrega de los bienes contratados, la E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ DE CUCUTA, podrá imponerle multas sucesivas, equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, por cada día de retraso, sin que el valor de las multas impuestas exceda al diez por ciento (10%)  del valor total del mismo. CLAUSULA NOVENA. CESION.- El contratista no podrá ceder total ni parcialmente  el presente contrato a persona alguna natural o jurídica sin el consentimiento previo escrito de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA. CLAUSULA DECIMA. IMPUTACION PRESUPUESTAL.- Los gastos a cargo de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA, originados en el presente contrato, estarán subordinados a las respectivas apropiaciones presupuéstales y se imputarán Rubro __________________________, según certificado Disponibilidad Presupuestal No. _______ del ______ de ________ de la vigencia fiscal de 2012. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CADUCIDAD.- EL HOSPITAL podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato, mediante resolución motivada por ocurrencia de cualquiera de las causales establecidas en el Estatuto Contractual de la Institución (Acuerdo 011 de 1998), y en especial por mora del contratista en la prestación del  servicio objeto de este contrato. Una vez firmada la resolución, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA hará activa la cláusula penal pecuniaria, las garantías pactadas en la cláusula sexta del presente contrato y efectuará la liquidación del mismo. La aplicación de la caducidad administrativa  y sus efectos no son susceptibles de decisión arbitral. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento por parte del contratista, de cualquiera de las obligaciones que contrae por éste documento, da derecho la Entidad Contratante de imponer  por concepto  de pena una sanción  equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, lo cual se hará mediante  resolución motivada. CLAUSULA DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO.- Este contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de ambas partes. CLAUSULA DECIMO CUARTA - REQUISITOS DE EJECUCION.- Este contrato requiere para su ejecución: A) Aprobación por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA de las garantías que debe constituir el contratista. B) Expedición del registro presupuestal. C) Pago de la estampilla Pro-hospital, de acuerdo al porcentaje correspondiente. PARAGRAFO: El contratista debe asumir el pago de todos los impuestos, estampillas, tasas, sobretasas, retenciones, deducciones, contribuciones y cualquier otro gravamen nacional, departamental y/o municipal vigente durante la ejecución y pagos del contrato. CLAUSULA  DECIMO QUINTA. LIQUIDACION.- El presente contrato será objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes al acta de terminación. También  en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones  y reconocimientos a que haya lugar para declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá  al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. CLAUSULA DECIMO SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que no se encuentra incurso en las inhabilidades e incompatibilidades legales. CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA. NORMAS Y DECLARACIONES.- El presente contrato se rige por el Régimen de Contratación, ordenado en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, por el Acuerdo No.011 de 1998, (Estatuto Interno de Contratación) emanado de la Junta Directiva de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por el Código de Comercio y Código Civil. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.- La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE CUCUTA, podrá interpretar, modificar y declarar la terminación de manera unilateral el presente contrato en los eventos consignados en el Estatuto Contractual de la Institución. CLAUSULA DECIMO NOVENA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL.- Dado y que el objeto del presente contrato no requiere el cumplimiento de órdenes, ni cumplimiento de horarios, ni subordinación del contratista hacia la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE CUCUTA, quien desarrollara el objeto del contrato bajo su propia responsabilidad y plena autonomía técnica y administrativa y conforme al objeto contratado no existirá ninguna clase de vínculo laboral entre las partes aquí firmantes ni las personas que el contratista emplee para la ejecución del presente contrato. Para constancia se firma en la Ciudad de San José de Cúcuta, a los

CONTRATANTE					CONTRATISTA