San José de Cúcuta, 11 de julio de 2012.

ADENDA Nº 001

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PUBLICA SAC12-015 - SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LAS AREAS DE HEMATOLOGIA- COAGULACION – INMUNOLOGIA – QUIMICA-UROANALISIS-MICROBIOLOGIA-INMUNOLOGIA PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y VARIOS DEL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se permite introducir las siguientes modificaciones a los pliegos de condiciones correspondientes a la convocatoria pública de la referencia conforme a las observaciones presentadas, las cuales se resuelven así:

- La presentada por EDGAR HERRERA, Gerente General LABORATORIO CLÍNICO SANTA LUCIA, en la audiencia de precisión de pliegos y enviada por correo electrónico el 04 de julio de 2012 y radicada bajo el registro  No. 07227 del 05-JUL-2012:

- Respecto a la convocatoria no parcializada, en donde varios oferentes pudieran brindar productos de última generación al mejor precio posible que beneficiara la Institución Pública en mención. Como debe ser de su conocimiento, este principio no fue aplicado al momento de elaborar el pliego de condiciones a cumplir en esta convocatoria, especialmente en lo concerniente a las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DADOS EN APOYO TECNOLOGICO, ya que de manera censurable los analizadores requeridos para cada una de las áreas del Laboratorio Clínico han sido solicitados con características específicas SESGADAS a una sola MARCA FABRICANTE , lo cual no permite que se realice un proceso transparente con posibilidad de lograr el objeto de la misma, inhabilitando proveedores de TECNOLOGÍA DE PUNTA SIMILAR o SUPERIOR a la requerida que brindaría los mismos beneficios en el área del Diagnóstico Clínico y a un mejor costo.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, nos permitimos señalar puntualmente las características que resaltan la exclusividad de un solo fabricante o proveedor:

HEMATOLOGIA: Se está requiriendo “EQUIPO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADA DE QUINTA GENERACION” con “TECNOLOGIA CITOMETRIA DE FLUJO FLUORESCENTE”, la cual solo es posible encontrar en los Analizadores de Hematología SYSMEX [Distribuido por Productos Roche y/o su Distribuidor autorizado Quimberlab Ltda. ubicado en la ciudad de Bogotá]. Estas características específicas solos las cumple el analizador: XE-5000 DE SYSMEX, tales como:

- Tecnología de Citometría de Flujo Fluorescente [ Ver ficha técnica en el ítem Principio y tecnología]

- Capacidad para procesar más de 140 hemogramas por hora [Ver ficha técnica en el ítem Velocidad de trabajo del modo de sangre total].

- Volumen máximo de muestra en cargador automático 200ul  -  Volumen máximo de muestra en modo abierto 150ul [Ver en la ficha técnica en el ítem Volumen de muestras].

- Capacidad de almacenamiento de memoria de mínimo 10000 resultados más gráficos. [Ver ficha técnica ítem: Almacenamiento de datos]

RESPUESTA: Se acepta:

Citometría de flujo Fluorescente y/o Citometría de Flujo

Capacidad para procesar desde  80  y/o  hasta más de 140  hemogramas por hora.

El volumen máximo en cargador automático 200  y/o  250 landas y en abierto se 	mantienen 150 landas,  porque la ESE HUEM maneja mucho paciente pediátrico de 	Bajo 	peso  y de difícil sangrado, para lo cual la muestra para Hemograma son de 500 landas, y 	ante 	una repetición y realización de otros exámenes la muestra no alcanzaría.

La capacidad de almacenamiento de memoria se mantiene, la mayoría de los equipos del mercado la cumplen

INMUNOLOGIA: En esta área, a pesar de nosotros contar con tecnología superior a la solicitada y que daría cumplimiento con los parámetros especificados, es evidente la intensión particularizada de obtener el equipo: COBAS e 601 de ROCHE, el cual tiene características tales como:

- Realizar 100 a 170 pruebas hora.

- Incubación menor a 20 minutos.

- Permitir carga hasta 25 envases de reactivos con control de temperatura.

- Gradilla universales.

Para confirmar lo anterior ver ficha técnica anexa.

- Gradilla universales.

RESPUESTA:

- Se acepta, Tecnología de Quimioluminiscencia mejorada y/o Electroquimioluminiscencia.

- No se acepta cambios, Realizar entre 100 y 170 pruebas por hora, lo cumplen muchos equipos del mercado como para tener diferentes oferentes.

- No se aceptan cambios, las pruebas como troponina se necesitan sus resultados en un periodo inferior a 20 minutos.

- No se acepta, debido a la cantidad de pruebas que nosotros ofertamos esa es la  mínima capacidad del rotor de reactivos con la que necesitamos contar y además el equipo debe tener  la capacidad de cargar y descargar sin necesidad de pararlo o pausarlo, esto nos asegura oportunidad y agilidad en las diferentes pruebas.

- Gradillas universales y/o gradillas que acepten todo tipo de tubos y / o copillas, lo cumplen muchos equipos del mercado como para tener diferentes oferentes

QUIMICA: El requerimiento técnico es: “EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE QUIMICA CLINICA AUTOMATIZADO DE SISTEMA ABIERTO”. En este caso las características específicas solicitadas corresponden al analizador: BT 3000,  tales como:

- 300 Test / hora fotométricos y 200 o más test modulo ISE.

- Deposito interno refrigerado de reactivos para 40 posiciones dobles [Ver en ficha técnica el Item Reactivos]

- Identificación por código de barras [Ver en ficha técnica el Item Reactivos]

- Termostatizado por sistema peltier (30⁰C o 37⁰C).

- Lavado de cubetas con bajo consumo de agua [Ver en ficha técnica el ítem de características principales].

- Lámpara halógena de tungsteno con reflector dicroico (12V – 35W).

- Sensor capacitivo de nivel de líquidos para muestra y reactivo [Ver en ficha técnica el ítem Muestras].

- Filtros de lectura 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm.

- Rotor con más de 70 posiciones [Ver en ficha técnica el ítem Muestras].

- Software con capacidad de programación: mínima 500 tests [Ver en ficha técnica el ítem Interfase del usuario].

- Repetición automática de muestras patológicas y pre dilución de muestras [Ver en ficha técnica el ítem Características principales].

- RESPUESTA: estas son las mínimas especificaciones que debe cumplir un oferente para participar en el área de Química si hay otros equipos con mejores especificaciones, que nos asegure la calidad, eficacia, eficiencia y  reproducibilidad de las diferentes pruebas solicitadas con reactivos dedicados se aceptan.

COAGULACION: Se está requiriendo “EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE COAGULACION” el cual “SU PRINCIPIO DE LECTURA DEBE SER NEFELOMETRIA CENTRIFUGA”, solicitud que solo puede ser cumplida por los instrumentos marca IL INSTRUMENTS / BECKMAN COULTER, modelos ACL.  Adicionalmente se están solicitando características específicas del analizador: ACL 7000, tales como:

- Debe realizar pruebas coagulométricas, cromogénicas e inmunológicas. [Ver ficha técnica ítem Precisión]

- Tener precalentador.

- Dilución automática de las pruebas. [Ver ficha técnica en el ítem Características].

- Capacidad para almacenamiento de más de 2000 resultados y memoria para control de calidad de más de 90 archivos.  [Ver ficha técnica en el ítem Características].

RESPUESTA: Se acepta nefelometría centrifuga y/o nefelometría, las demás especificaciones la cumplen la mayoría de los equipos de coagulación automatizados del mercado, permitiendo pluralidad de oferentes. El equipo Backup debe ser un equipo que garantice la realización de las pruebas de PT, PTT, anticoagulante lupico y los factores de coagulación.

CUIDADO CRITICO: Se está requiriendo  “EQUIPO AUTOMATIZADO DE GASES” con características específicas de un analizador en particular compatibles con el equipobiomédico: GEM PREMIER 3000 [IL INSTRUMENTS], tales como:

- Tiempo de análisis 120 segundos.

- Almacenamiento de 6000 datos de pacientes y control de calidad.

- Amplio perfil de análisis con solo una muestra de 150ml.

- Analizar pH, Gases (pO2, PCO2), electrolitos (Na, K, Ca), Hematocrito, Metabolitos (Glucosa, Lactato) y parámetros calculados.

- Almacenamiento de 6000 datos de pacientes y control de calidad, así como la tendencia de sus resultados.  Para confirma la información ver ficha técnica anexa.

RESPUESTA:

A Se acepta  volumen de muestra  de 150 ul a 250 ul .

B Se acepta el control de calidad automático y/o el uso de 	control de calidad convencional

C Se acepta todos los elementos y reactivos de funcionamiento 	en un paquete y/o por separado

ORINAS: Se está requiriendo “EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL PROCESAMIENTO DE ORINAS”, con características especificas del analizador: UA -600/600T, tales como:

- Capacidad de procesar 600 pruebas hora.

- Capacidad de almacenamiento 2000 resultados.

- Tiras de 11 parámetros.  Para confirmar la información anterior ver ficha técnica anexa.

Como se lo notificamos al inicio, estas características solo podrán ser cumplidas por la empresa que disponga de dicho equipo en particular. Basado en lo anterior, desde ya se puede presumir la(s) compañía(s) que resultara(n) favorecida(s) en este proceso con los analizadores a instalar,  teniendo como consecuencia no permitir a la Gerencia la posibilidad de optimizar el recurso económico asignado al proceso en gestión y  obtener el mejor beneficio TECNOLOGÍA : PRECIO.

Esto puede señalarse como realización de un HECHO CUMPLIDO al limitar la posibilidad de ofertar otros instrumentos biomédicos.

De no acatar y ampliar los pliegos de condiciones a los distintos analizadores y empresas reconocidas en el mercado, haremos valer nuestros derechos en las entidades de Control Nacional.

Cabe anotar que dentro de los proponentes que van a ser favorecidos entre sí, sólo cumplen con el equipo del área específica, situación que obliga a que no sea posible escoger un solo oferente lo que conllevaría a que los distintos oferentes de cada línea oferten el precio más alto.

La idea de solicitar backup con tecnología igual al equipo principal y menor de 2 años de vida, lleva a un incremento de costos dado a que el equipo backup solo se utiliza en un 2% de los casos, en estos casos el HUEM absorbería el costo de DOS analizadores iguales, y recordemos que la depreciación de estos analizadores se carga finalmente al precio prueba final ofertado. En nuestra experiencia nunca se han hecho tales solicitudes.

Para concluir, se anexan las fichas técnicas de equipos en los cuales se evidencia en la mayoría de los casos una transcripción exacta de las características técnicas del fabricante al pliego de condiciones – requerimiento técnico.

RESPUESTA: estas son las mínimas especificaciones que debe cumplir un oferente para participar en el área de Orinas si hay otros equipos con mejores especificaciones, que nos asegure la calidad, eficacia, eficiencia y  reproducibilidad se acepta.

- La presentada por SAMUEL GOMEZ, Gerente de Cuenta de ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA, en la audiencia de precisión de pliegos:

- Aclarar el presupuesto oficial que tiene cada uno de los grupos: RTA/. Los estudios de conveniencia y oportunidad reposan en la subgerencia de salud de la entidad en la cual pueden ser solicitados.

- La cantidad de pruebas planeadas corresponde a la unidad de medida de algún proveedor en particular. RTA/. No, corresponde son el número de pruebas proyectadas  a realizar por analito.

- Que sucede si dentro de cada grupo no se presentan para todas las pruebas, o no se tenga la disponilidad de todo lo solicitado. RTA/. El proveedor debe tener el 100 % de las pruebas , si no las tiene se descalifica

- Están solicitando equipo de backup para inmunología.  Se puede tener como equipo de backunp instalado en el banco de sangre? RTA/. No , pero se puede contratar el servicio de laboratorio con un externo que garantice el procesamiento mientras se repara el equipo

- Esta por separado el equipo de electrolitos, o se puede incluir dentro del equipo de química? RTA/. Si se puede incluir dentro de química si se realizan todos los electrolitos solicitados  y si la prueba sale a costo igual que en equipo separado.

- El certificado de importación se puede entregar después de adjudicada la licitación, ya  que se debe importar los equipos. RTA/. Si se pueden entregar después de la adjudicación

- Qué tipo de certificación requiere de INVIMA  de equipos. RTA/.  El registro que le da el Invima al equipo Biomedico nuevo, no se aceptan equipos repotenciados.

- Se solicita aclarar cuáles son los tiempos de instalación, teniendo en cuenta que se debe importar el equipo. RTA/. La instalación debe realizarse en quince días luego de adjudicada la convocatoria.

- Por favor aclarar los controles externos y de tercera opinión. Se requiere para todas las pruebas ofrecidas este control. RTA/. No para las de mayor  rotación en un laboratorio de alta complejidad.

I	 Se solicita que se modifiquen los tiempos de las cartas de certificación de contratos vigentes, ya 	que las instituciones pueden demorar más de quince días en expedir cada una de estas cartas y 	estar por fuera de los tiempos establecidos. RTA/.  La experiencia técnica exigida en los 	pliegos 	hace referencia a contratos, facturas, cartas, relacionadas con el objeto a 	contratar sin que se 	exija cantidades, precios, certificaciones ni valores, por lo 	tanto la observación presentada por 	Ud.  es irrelevante.

Se pueden ofrecer equipos mayores de dos años de fabricación. RTA/. no

- Porque debe tener una calefacción del incubador del equipo de química por peltier. RTA/. Puede ser  cualquier sistema de calefacción de incubación

- Porque debe ser un equipo con bajo consumo de agua: este requisito direcciona la oferta y no permite que hay pluralidad de oferentes. RTA/. Si es de alto consumo de agua debe garantizar una planta o garantizar el suministro de agua de calidad requerida para el equipo ofertado

- Porque hay una limitación de horas de la duración de la lámpara? Entre más dure una lámpara, mejor, y no limita los oferentes. RTA/. Ese es el mínimo de horas requerido, debido a que el equipo funciona continuo 24 horas

- El equipo debe tener un rotor de muestras? Eso quiere decir que equipos con otro sistema de muestreo no puede participar. RTA/. Equipo con rotor de muestra  y/o  Puede participar cualquier sistema de muestreo.

- Para mejor beneficio de laboratorio, debe incluirse que las cubetas de incubación deben tener una duración garantizada, mayor a dos años, para evitar cambios en las curvas de control de calidad, y evitar el cambio de consumibles, facilitando el trabajo del operador. RTA/. No se acepta

- La planta de agua debe ser desionizador? Destilador? Planta con bomba de suministro de agua para evitar la falta de presión en el momento en el que van en este parámetro en el acueducto. RTA/. Planta con bomba

- Se solicita que se modifique la velocidad del equipo principal de hematología de 140 cuadros a 80.  Con el cambio de este parámetro se tiene mayor pluralidad de oferentes, y es una característica que no afecta en ningún momento la oportunidad de respuesta del laboratorio. RTA/. Se acepta desde 80 y/o mayor

- Es requerida la tecnología de citometria de flujo fluorescente?  Puede ser solo citometria de flujo, ya que los sistemas fluorescentes incorporan interferencias. RTA/. Se acepta citometria de flujo fluorescente y /o citometria de flujo

- Se solicita que incluyan en los pliegos que se requiere tecnología óptica por laser para la lectura de las células rojas y plaquetas, que evitan el sobrecosto por continua confirmación por lámina. RTA/. Se acepta Tecnología óptica y/o enfoque hidrodinámico y corriente eléctrica

- Cuál es el tiempo de fabricación del equipo backup de hematología? RTA/. Los mismos dos años que para los primera opción

- Se solicita que el equipo principal maneje solo tres reactivos para la facilidad de manejo de inventarios. RTA/.  No no es necesario y cerraría proponentes

- Se solicita aclaración a las cinco visitas que solicitan anuales. Deben ser preventivas, pueden ser incluidas en estas visitas, las proactivas? RTA/. Si deben ser preventivas y se establecieron dos durante el contrato

- El hecho que se tenga un plan B o de remisiones, puede evitar la instalación de un equipo de backup? RTA/. Se acepta solo para el era de inmunología

- Puede ser modificado el pliego de condiciones de las fechas de vencimiento para dar fechas entre cuatro meses en adelante,  y en controles de calidad de hematología dos meses?  Los controles de hematología son muestras humanas que se deterioran más rápido. RTA/. Se acepta debido a la calidad de los reactivos

- Las condiciones para que sea conectado el software al sistema hospitalario es que también se tenga la garantía que este sistema ofrece las garantías para poder elaborar dicha interfaz. RTA/.

Si, se hace el enlace con la empresa SYAC , para la conexión con Dinámica Gerencial Hospitalaria

- La presentada por OLGA LUCIA SEPULVEDA, Representante de BIOMERIEUX COLOMBIA SAS, en la audiencia de precisión de pliegos:

- Si es posible sobre el tema de respuesta del servicio técnico, hacer un ofrecimiento alternativo al que está estipulado en los pliegos. RTA/. Se acepta la observación

- Con respecto a la fecha de fabricación de los equipos (2 años), solicita a la ESE HUEM se aclare este tema dado que los equipos colocados actualmente fueron instalados totalmente nuevos en la Institución de la ESE HUEM., por lo cual se requiere si los equipos deben ser reemplazados RTA/. No se acepta la observación por cuanto el requerimiento de los dos años es  para todos los equipos mencionados en la convocatoria.

- La presentada por MARTHA BENAVIDES , Gerente Nacional de Ventas, de BIOMERIEUX  COLOMBIA SAS,  recibida por correo electrónico:

A LA No. UNO: El plazo normal de pago es NOVENTA DIAS.  Sin embargo, dado que este es un plazo normal puede suceder que no se pueda cumplir por falta de liquidez de la entidad en dicho plazo, razón por la cual este puede, ante esta eventualidad, ampliarse.

A LA  No. DOS: La entidad tiene desde los últimos años defina una serie de exigencias dentro de su proceso de calidad, que no son arbitrarias, si no por el contrario de sencillo cumplimiento, como lo es la aquí planteada.

A LA No. TRES: No se acepta, para la entidad es mejor contar con todas las pruebas en un solo equipo de inmunoanalisis

A LA No. CUATRO: Se acepta Mínimo dos visitas preventivas mientras el desarrollo del contrato

A LA No. CINCO: Se acepta si la calidad del reactivo lo requiere pero no puede ser menor a seis  meses y dos meses en controles

A  LA SEIS: La norma citada pertenece al régimen de la contratación pública estatal y no a nuestro régimen privado, por lo cual su observación no es aceptada.

- La presentada por JUAN CARLOS MARTINEZ CONCHA, Representante Legal Suplente, de QUINBERLAB S.A:  radicada bajo el registro 7392 de 10-09-2012:

A LA UNO:   La modalidad de subasta inversa señalada en el pliego de condiciones busca mayor economía para la entidad y mayor participación de interesados, por lo cual se mantiene esta figura de conformación dinámica de la oferta.

A LA DOS:  El plazo normal de pago es NOVENTA DIAS.  Sin embargo, dado que este es un plazo normal puede suceder que no se pueda cumplir por falta de liquidez de la entidad en dicho plazo, razón por la cual este puede, ante esta eventualidad, ampliarse.

A LA TRES: 3. Este formato puede ser consultado vía web a través de google u otro buscador, razón por la cual no se acepta su observación, además de que esta entidad tiene desde los últimos años defina una serie de exigencias dentro de su proceso de calidad, que no son arbitrarias, si no por el contrario de sencillo cumplimiento, como lo es la aquí planteada.

A LA CUATRO La experiencia no tiene número específico de contratos, ni rango de años, ni cuantía. Es totalmente abierta.

A LA CINCO: Es viable su observación y este numeral se tendrá como NO APLICA.

A LA SEIS: El Número real de pruebas por KIT es el número de pruebas que salen de cada KIT descontando los volúmenes muertos en los equipos, con esto deben de tener un valor por KIT y por prueba. La subasta inversa se mantiene por lo cual el criterio de adjudicación será el menor precio ofertado en dicha audiencia para cada grupo

A LA SIETE: Los estudios de conveniencia y oportunidad reposan en la subgerencia de salud de la entidad en la cual pueden ser solicitados.

A LA OCHO: No se acepta, las capacitaciones pueden realizarse por separado, el talento humano de Bacteriología está separado por secciones y puede cumplir con los entrenamientos

A LA NUEVE: No se acepta puede presentar oferta  para  otros grupos

A LA DIEZ:  Marca del reactivo es abierta ,en los equipos que cuenten con reactivo dedicado este debe ser el ofertado. La entidad no puede en sus pliegos condicionar a los proponentes a ofertar una marca determinada, razón por la cual dicha posibilidad es abierta para los interesados y debe indicarse en su propuesta conforme al anexo No. 5. de los pliegos.

A LA ONCE: los manuales se entregaran en el momento de la instalación de los equipos

A LA DOCE: Aceptado solo para el grupo dos y las certificaciones pueden ser de cualquier nivel de complejidad

A LA TRECE: No se accede a la ampliación del término, pues desde el inicio del proceso el interesado cuenta con el tiempo suficiente para armar su propuesta y estar atento a las observaciones y adendas que surjan durante el plazo señalado para ello

A LA CATORCE: El mezclado vertical:   R/TA: Se acepta mezclado vertical  y/o mezclado por inversión

- Células blancas en estado natural:  R/TA.  Realice recuentos precisos, diferencial de Glóbulos Blancos normales en 5 partes., REDUCE revisiones manuales, menos láminas.

- Eritrocitos y plaquetas de las anormales disminuyendo el número de intervenciones manuales sin necesidad de utilizar fijadores o tinturas citológicas ni usar reactivos adicionales:  R/TA  : que realice un conteo optimo de eritrocitos y plaquetas, diferenciando normales de anormales, reduciendo la interferencia de microcitos,  fragmentos y residuos celulares, en los conteos de Plaquetas lo que permite que las lecturas sean precisas desde el primer paso del recuento REDUCIENDO los conteos manuales, menos láminas.

- Que identifique y clasifique células inmaduras y substancias interferentes e identificación de pigmento malarico:   R/TA: que tenga capacidad de detectar presencia de células inmaduras y  de hemoparasitos, que alerte al Bacteriólogo en dicha identificación, ya que muchas veces Hemogramas de pacientes aparentemente normales, se pueden detectar mediante alarmas y no pasan desapercibidos.

- En que afecta si el volumen supera las 200 uL en el modo cerrado?

- No aceptan analizadores que superen este volumen?

R/TA, no afecta el resultado, solo que entre menos cantidad de muestra necesite el analizador es mejor, ya que nosotros utilizamos tubos de 2.0 mls y la mayoría de nuestros pacientes, les solicitan otro tipo de examen de sangre. Se acepta ampliar  a 250 uL.

El equipo de back up Hematologia.

·     Solicitan parámetros reportados por analizadores de una casa comercial específica?

Como el caso de: IDE, IDP? nuevamente esta información corresponde al analizador de la empresa ABBOTT.

RESPUESTA: No, solo que de el resultado mínimo con 18 parámetros. IDE es igual que RDW, Índice de Distribución Eritrocitaria  e  IDP es igual que PDW, es índice de distribución plaquetaria.

·         Parámetros solicitados:  WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, VPM, IDE, PLT, PCT, IDP, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%, GRA% .

RESPUESTA: Se acepta:   WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, VPM, RDW, PLT, PCT, PDW, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%, GRA%   y/o   WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, VPM, IDE, PLT, PCT, IDP, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%, GRA% .

- Para el equipo de back up solicitan que SOLO utilice tres reactivos, solicitamos modificar en el pliego que utilice 3 o menos reactivos R/TA: se acepta  3 y/o menos Reactivos.

·         El volumen de sangre total a utilizar debe ser máximo de 30 ul, se puede ofertar una analizador que utilice más de 30 uL de sangre total., nuevamente esta información corresponde al analizador de la empresa ABBOTT.

RESPUESTA: se acepta, ofertar un analizador que el volumen de sangre total a utilizar sea 30 uL  y/o  hasta 50 uL

·      Para el equipo de back up solicitan: gestión de datos almacenaje de datos para 10.000 ciclos con software y gráficos, esta solicitud no es importante ya que el equipo Backup va interfasado a un Software de  Gestión del Laboratorio, por lo tanto solicitamos obviarla.

RESPUESTA: se acepta, gestión de datos almacenaje de datos para mínimo 250  ciclos, por medida preventiva.

A LA QUINCE: Se acepta la presentación de la relación de los elementos en los cuales no aplique el registro INVIMA Siempre y cuando se adjunte la referencia de la norma al respecto.

A LA DIECISEIS: acepta si la calidad del reactivo lo requiere pero no puede ser menor a seis  meses y dos meses en controles

A LA DIECISIETE:      a.   Se acepta 150 ul a 250 ul de muestra.

b.   Se acepta el control de calidad automático y/o el uso 					 de control de calidad convencional

c.   Se acepta todos los elementos y reactivos de 						 funcionamiento en un paquete y/o por separado

- La presentada por COINTE LIMITADA, radicada bajo el registro 7173 de JULIO-05-2012:

A LA UNO:  No se acepta la observación en la forma planteada, no obstante teniendo en cuenta que se permite la presentación de propuestas parciales  conforme a lo requerido en los pliegos de condiciones, se procederá a modificar el ítem 4.1.2. , el cual quedará así:

4.1.2. Capacidad financiera – TOMO II.

La revisión de la documentación para la habilitación financiera será realizada por el líder de recursos financieros. Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o inhabilitará la propuesta para su evaluación económica. Se calificará como ADMISIBLE o INADMISIBLE

El proponente deberá incluir todos los documentos que se relacionan a continuación y que corresponde al TOMO II de la propuesta:

- ESTADOS FINANCIEROS a corte 31 de Diciembre, de la vigencia fiscal del año 2011.

- Todo proponente deberá presentar su Balance General y Estado de Resultados, firmados por Contador Público con tarjeta profesional otorgada por autoridad competente, de la cual debe adjuntarse copia, junto con copia de la cédula y de los antecedentes disciplinarios vigentes expedidos por la Junta Central de Contadores,  y si hubiere lugar, la información contable, será avalada por el revisor fiscal.

Se verificarán los siguientes aspectos:

| ITEM | CRITERIO | EXIGIDO |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el capital de trabajo se calculará así: CT= ∑ Cti CT= Capital de trabajo del Consorcio o Unión Temporal. Cti= Capital de trabajo de cada uno de los integrantes. | 500 SMLMV |
| 2 | LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: LIQ = ∑ Aci / ∑ Pci LIQ= Índice de Liquidez del Consorcio o Unión Temporal. Aci= Activo Corriente de cada uno de sus integrantes. Pci= Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes. | Debe ser igual o mayor a 1 |
| 3 | NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: NE= ∑Pti / ∑Ati NE= Nivel del Consorcio o Unión Temporal Pti= Pasivo total de cada uno de su integrantes Ati= Activo total de cada uno de su integrantes | Debe ser menor o igual a 70% |
| 4 | PATRIMONIO: Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el PATRIMONIO será la suma de sus valores individuales. | 500 SMLMV |

Numeral 4.1.3 Capacidad Técnica: Solicitamos que la experiencia debe acreditarse mediante contratos o certificaciones, o facturas de venta, máximo por un valor del 70% del valor ofertado. RTA/.La experiencia no tiene número específico de contratos, ni rango de años, ni cuantía. Es totalmente abierta.

A  LA DOS: ANEXO No. 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS,

GRUPO UNO: QUIMICA Y UROANALISIS

- La firma COINTEC solicita traslado de los Item N° 6,7,8,9,48 y 49 del Grupo 1 QUIMICA Y UROANALISIS  al Grupo 6 VARIOS, ya que estos productos no se utilizan en el equipo de Química.

-  RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de traslado de los siguientes productos del grupo 1 	(Química y Uroanalisis) al grupo 6 (Varios):

| ITEM | No. ELEMENTO SOLICITADO | PRESENTACION | CANTIDAD | NUMERO REAL DE PRUEBAS POR KIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ANTI A X 10 ML ‐ HEMOCLASIFICADOR | FCO | 1 | 170 |
| 7 | ANTI B X 10 ML ‐ HEMOCLASIFICADOR | FCO | 1 | 170 |
| 8 | ANTI D X 10 ML ‐ HEMOCLASIFICADOR | FCO | 1 | 170 |
| 9 | 9 SUERO DE COOMBS X 10 ML | FCO | 1 | 100 |
| 48 | VDRL TEST CON CONTROLES | KIT | 1 | 180 |
| 49 | VDRL TEST X 250 PRUEBAS | KIT | 1 | 180 |

- LA PRESENTADA POR PHARMEUROPEA DE COLOMBIA, RADICADA BAJO EL REGISTRO 7278 DE JULIO-06-2012:

- Solicitamos a la entidad favor publicar el precio techo de cada ítem, con el ánimo de ofrecer una mejor oferta económica en la audiencia de conformación dinámica de la oferta económica.

RTA/. PRECIOS TECHO: Estos están contenidos en el análisis de conveniencia y oportunidad el cual puede ser consultado en la subgerencia de salud de la entidad

- ITEM 2: Se solicita ACEPTAR QUE EL AZUL DE CRESIL SE PUEDA OFERTAR POR200ml.

RTA/. Se acepta

- ITEM 10: Se solicita aceptar que los crioviales se puedan ofertar con una capacidad de 1.5ml esto no afectaría en ningún momento la funcionabilidad. RTA/. Se acepta la observación

- ITEM 21: Se solicita especificar el diámetro del papel filtro ya que esta especificación se hace necesario para la oferta. RTA: las características técnicas requeridas para el ítem 21 se encuentran descritas en el anexo 05, y lo deprecado por ud. es relevante en esta observación.

Las demás disposiciones contempladas en el pliego de condiciones que no hayan sido modificadas a través de la presente adenda, conservan su vigencia.

Atentamente,

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA

Gerente ESE HUEM.