San José de Cúcuta, 13 de julio de 2012.

ADENDA Nº 002

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PUBLICA SAC12-015 - SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LAS AREAS DE HEMATOLOGIA- COAGULACION – INMUNOLOGIA – QUIMICA-UROANALISIS-MICROBIOLOGIA-INMUNOLOGIA PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y VARIOS DEL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se permite introducir las siguientes modificaciones a los pliegos de condiciones correspondientes a la convocatoria pública de la referencia conforme a las observaciones presentadas, las cuales se resuelven así:

- LA PRESENTADA POR LUZ HELENA BARRIOS MENDOZA, REPRESENTANTE LEGAL LABORATORIO CLÍNICO SANTA LUCIA, de fecha 09 de Julio de 2012.

A la UNO: RESPECTO DE LAS PROPUESTAS PARCIALES: No se acepta la observación en la forma planteada, sin embargo en aras de clarificar el proceso se procede a modificar el numeral 3.2.1, el cual quedará así:

3.2.1. PROPUESTA PARCIAL:

Para este proceso se aceptarán propuestas por la totalidad de los ítems de los grupos del uno al quinto y se aceptaran propuestas parciales por ítem para el grupo seis que se señalan en el ANEXO No. 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS” de estos pliegos.

Para este proceso se aceptarán propuestas parciales, por lo cual los interesados deberán formular su oferta  para la totalidad de los ítems de  los grupos del uno al quinto  y se aceptaran propuestas parciales por ítem para el grupo seis que se señalan en el ANEXO NO. 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS” de estos pliegos.

A LA DOS:   No se acepta la observación, por cuanto dentro del anexo No. 5 está claramente definido los grupos establecidos y los cuales me permito ratificar, así:

- GRUPO UNO: QUIMICA  Y UROANALISIS

- GRUPO DOS: HEMATOLOGIA-INMUNOLOGIA (HORMONAS, MARCADORES E INFECCIOSAS)

- GRUPO TRES: COAGULACION Y GASES

- GRUPO CUATRO: MICROBIOLOGIA

- GRUPO CINCO: INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- GRUPO SEIS: VARIOS

Respecto al software de laboratorio requerido, el hospital es autónomo en establecer a qué grupo se le asigna la entrega en apoyo tecnológico del software de administración de laboratorio que conforme a la necesidad del servicio de un hospital de tercer nivel se requiere, sin que ello implique que se esté direccionando el proceso de convocatoria, por cuanto los futuros oferentes pueden tomar la opción de formular sus ofertas  por cada uno de los grupos, es decir, ustedes pueden ofertar la totalidad del GRUPO UNO: QUIMICA  Y UROANALISIS, la totalidad del GRUPO DOS: HEMATOLOGIA-INMUNOLOGIA (HORMONAS, MARCADORES E INFECCIOSAS), la totalidad del GRUPO TRES: COAGULACION Y GASES, la totalidad del GRUPO CUATRO: MICROBIOLOGIA, o la totalidad del GRUPO CINCO: INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

La forma en que están organizados los grupos, permite que no haya contradicción con los requisitos técnicos exigidos para ellos.

Para el caso del GRUPO SEIS: VARIOS, los futuros oferentes pueden formular sus propuestas por ítems, es decir, pueden hacerlo por uno, dos, tres, cuatro, etc.

El GRUPO DOS: HEMATOLOGIA-INMUNOLOGIA (HORMONAS, MARCADORES E INFECCIOSAS), es uno solo y por ende no se puede ofertar por áreas, si no por el grupo definido en el Anexo No. 5 del pliego de condiciones.

RESPECTO AL INDICAR INTUITIVO DE LUCES: No se acepta la observación, por cuanto de conformidad a  la demanda del servicio del hospital los equipos requeridos son los establecidos, los cuales permiten mayor oportunidad de respuesta a la demanda del servicio.

RESPECTO A QUE LOS REACTIVOS MUESTRAS Y CONSUMIBLES SEAN CARGADOS O DESCARGADO EN TIEMPO REAL,  SIN NECESIDA DE INTERRUMPIR LAS ACCIONES DEL SISTEMA. No se acepta la observación, por cuanto lo que busca el hospital en la calidad y oportunidad en la prestación del servicio.  Este requisito es de fácil consecución en el mercado colombiano, con lo cual se permite la pluralidad de oferentes.

RESPECTO A DESCARGAR AL ACABAR LA OPERACIÓN PRANDO EL TIEMPO A BORDO DEL REACTIVO.  No se acepta la observación, por cuanto lo afirmado por usted no en cierto, ya que la vida media del reactivo para estos eventos se puede suspender al extraer el reactivo del equipo, garantizando las condiciones técnicas  y de calidad exigidas para ello y  permitiendo una mayor rentabilidad y economía para la ESE HUEM.

RESCPECTO AL EQUIPO DE ELECTROLITOS PARA REALIZAR Na++, K+, Ca Cl” No se acepta la observación, por cuanto lo requerido por el hospital fue lo establecido en el Anexo No. 5, permitiendo este una mayor rentabilidad y economía para la ESE HUEM, garantizando igualmente la calidad y oportunidad  en la prestación del servicio, todo ello en procura de un bienestar de los pacientes que lo requieran, aunado a lo anterior, el equipo requerido es de fácil consecución en el mercado colombiano, con lo cual se permite la pluralidad de oferentes.

CON RELACION A LA CAPACIDAD DE ANALIZAR DEL EQUIPO AUTOMATIZADO DE GASES ARTERIALES.  Esta observación fue resuelta mediante el Adendo No. 01.

CON RELACION A LA CAPIDAD DE PROCESAMIENTO DE HEMATOLOGIA. Esta observación fue resuelta mediante el Adendo No. 01.

- Respecto a la capacidad de carga continua mínima de 50 tubos. No se acepta la observación, clarificándole que lo requerido en lo mínimo que necesita el hospital para dar respuesta a su demanda.

- Respecto a tecnología de citometría de flujo fluorescente. Esta observación fue resuelta mediante el Adendo No. 01.

- Respecto a la utilización de volumen de muestra de modo abierto de 150 ul en modo abierto y en modo cerrado 200ul. Esta observación fue resuelta mediante el Adendo No. 01.

A LA CUATRO: Respecto a la presentación de los grupos en el anexo No. 5. Esta observación fue resuelta mediante el Adendo No. 01.

Las demás disposiciones contempladas en el pliego de condiciones que no hayan sido modificadas a través de la presente adenda, conservan su vigencia.

Atentamente,

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA

Gerente ESE HUEM.