San José de Cúcuta, 11 de Julio de 2012.

ADENDA Nº  02

PLIEGO DE CONDICIONES SAC12-019 SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO-DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se permite dar respuesta a las observaciones efectuadas al proceso de la referencia y de oficio la pública en la página Web, y comunica a los interesados en participar para que ajusten, antes del cierre, sus respectivas propuestas, en cuanto a las modificaciones que al pliego puedan efectuarse:

A LAS PRESENTADAS POR DIPROMEDICOS (07395):

A LA No. 8.  ANEXO No. 5

- El ítem 142, es de de 2 x 2  pulgadas

- El ítem 204, sistemas de drenaje son  CERRADOS

- El ítem 204, drenajes son requeridos  CON CATETER

- Los ítems 281, 282, 283, 284 – válvulas de hakim son requeridas  CON CATETER

A LAS PRESENTADAS POR SURGICON S.A.:

A LA No. 3.

Item 11  AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA - 11ga X 4in   solicitamos modificar a  AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11G X 10CM.  Se acepta solicitud de modificación.

Las demás disposiciones contempladas en el pliego de condiciones que no hayan sido modificadas a través de la presente adenda, conservan su vigencia.

Atentamente,

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA

Gerente ESE HUEM.