ADENDA No: 001 AL PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO No: SA13-109 CONVOCATORIA PUBLICA MAYOR CUANTIA

OBJETO CONTRACTUAL

Adquisición e instalación de un Acelerador Lineal, equipos para Control de Calidad y Dosimetría, Accesorios de Inmovilización de Pacientes y Construcción de un Búnker para el servicio de Radioterapia en la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, Norte de Santander. La obra civil se realizará mediante el sistema de precio unitarios fijos sin formula de reajuste

OBSERVACIONES

Fijados los pliegos de condiciones, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes observaciones: No: NOMBRE OBSERVACION RESPUESTA 1 ENERTEL S.A EXPERIENCIA GENERAL MAYOR A QUINCE MIL MILLONES, SE CONSIDERA DESPROPORCIONADA CON RELACION AL VALOR DE LA OBRA CIVIL. Se acepta solicitud, Se Ajusta a 3.000 millones de contratos suscritos en obra civil y venta de equipos biomédicos superior a 8.000 millones, en los últimos diez (10) años. 2 REDEFINIR EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA OBRA POR NO TENER RELACION LA SOLICITADA EXPERIENCIA ESPECIFICA: 1.- El Proponente, o uno de los miembros del Consorcio y/o la Unión Temporal deberá presentar para demostrar experiencia específica, mínimo dos (2) certificaciones, a nivel nacional, de instalación y suministro de acelerador con una configuración similar al equipo solicitado en este proceso, entregados en los últimos seis (6) años, anteriores a la fecha de cierre del proceso. 2.- El proponente o uno de los miembros del Consorcio y/o la Unión Temporal, deberá presentar Certificaciones de Construcción, de mínimo 2.000 metros cuadrados de Obra completa, Incluído Cimentación, Estructura y Acabados, en edificio mayor a 4 pisos y/o experiencia en construcción de Bunker para radioterapia, en un máximo de 2 contratos, entregados en los últimos seis (6) años, anteriores a la fecha de cierre del proceso. 3 NO SE ENCUENTRA SOLICITUD DE EXPERIENCIAS EN EL SUMINISTRO E INTALACION DE ACELERADORES LINEALES, OBJETO DE LA CONVOCATORIA 4 NO SE CONTEMPLA FORMA DE PAGO, EN LA MINUTA DEL CONTRATO EL PAGO SE SUPEDITA A ACTAS DE RECIBO, INFORME DEL SUPERVISOR Y CUMPLIMIENTOS DE ASPECTOS TECNICOS, JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS, SIN DEFINIR ANTICIPOS. La forma de pago será la siguiente: 1) Un primer pago equivalente al 50% del valor total del contrato a título de anticipo. 2) El saldo equivalente al 50%, a los treinta (30) días posteriores a la suscripción del acta de recibo a entera satisfacción del equipo y la obra. El contratista debe constituir una fiducia para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 5 SE ESTIPULA UN CUADRO DE COMPOSICION DE COSTOS QUE INCLUYE CONTRIBUCION ESPECIAL POR LO CUAL SOLICITAMOS SE ACLARE Y DEFINA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS La Contribución especial No aplicará para los Equipos del Acelerador Lineal 6 J. RESTREPO EQUIPHOS S.A.S Numeral 9: acelerador lineal que contenga. En el pliego de condiciones dice:” Sistema de imágenes para IGRT (radioterapia guiada por imágenes) con fotones de baja energía” Solicitamos que se redacte de la siguiente manera: “Sistema de imágenes para IGRT (radioterapia guiada por imágenes) con fotones de baja energía en dos dimensiones que permita el reposicionamiento automático de los pacientes según imágenes de referencia al inicio del tratamiento” Se modifica así: Sistema de imágenes para IGRT (radioterapia guiada por imágenes) con fotones de baja energía o Sistema de imágenes en MV. 7 Recomendamos que se incluya una característica técnica con puntaje de 10, que refleje la capacidad del equipo en un futuro para obtener mejoras y actualizaciones, permitiendo realizar tratamientos con altas tasa de dosis (mayores de 1000 UM) para técnicas de Radiocirugía Intra y Extra craneal; los puntos “a” y “c” deben quedar con un valor de 10 cada uno para un total de 40 puntos en los aspectos técnicos. La ecuación que proponemos para la evaluación del criterio de selección “d”, sería así: VALOR PROPUESTO DE UM PARA ACTUALIZACION FUTURA MAYOR VALOR DE UM OFRECIDO PARA ACTUALIZACION FUTURA Donde UM se refiere a Unidades Monitor. Los criterios de selección serán los siguientes: PRECIO DE EQUIPOS Y OBRA CIVIL: La oferta que presente el menor precio acumulado entre los bienes objeto de la presente convocatoria y la obra civil, se le asignara mayor puntaje, es decir, 40 puntos, para la valoración de las demás ofertas se aplicará la siguiente fórmula: Puntaje precio equipos y obra civil = oferta de menor valor X 40 Valor de la propuesta PUNTAJE: 40 PUNTOS GARANTÍA: se otorgarán 10 puntos al proponente que ofrezca mas tiempo de garantía, partes incluidas en el equipo, a partir del mínimo previsto en esta solicitud a cotizar, incluyendo dentro del mismo término, el mantenimiento correctivo, calibración y mantenimiento preventivo de los equipos en visitas trimestrales, durante el periodo posterior al mínimo establecido, sin ningún costo adicional para el Hospital. La evaluación se realizará teniendo en cuenta Puntaje Tiempo de Garantía = Tiempo de garantía de la propuesta x 10 Propuesta con mayor tiempo de garantía PUNTAJE: 10 PUNTOS ASPECTOS TECNICOS: Se otorgará un total de 50 puntos a los oferentes de la siguiente manera: a) Numero de hojas (láminas) del colimador: 15 puntos Puntaje número de hojas: __Número de hojas propuesto_ x 15 Mayor número de hojas propuesto b) Tasa de dosis en electrones: 10 puntos Puntaje Tasa de dosis de electrones: Tasa de dosis de electrones propuesta x 10 Mayor Tasa de dosis de electrones propuesta c) Grosor de hojas (laminas) del colimador: 15 puntos Puntaje grosor multihojas: __Menor grosor de lámina propuesto x 15 Grosor de lámina de la propuesta d) Unidades monitor para actualización futura: 10 puntos VALOR PROPUESTO DE UM PARA ACTUALIZACION FUTURA x 10 MAYOR VALOR DE UM OFRECIDO PARA ACTUALIZACION FUTURA Donde UM se refiere a Unidades Monitor. PUNTAJE: 50 PUNTOS 8 Numeral 11.1: Experiencia documentos para acreditar experiencia general. Párrafo 2. En el pliego de condiciones dice: “Los proponentes deben presentar para esta verificación la documentación debidamente soportada, tales como: certificaciones de obra o cualquier otro documento que pueda para ser tenido en la verificación técnica y que cumpla con todos los requisitos descritos a continuación, para acreditar la experiencia general en Construcción de edificaciones y/o construcciones de obras civiles, así:” Solicitamos incluir la presentación por parte del proponente de mínimo dos (2) certificados de instalación para demostrar experiencia en suministro e instalación de aceleradores con configuración similar al equipo presentado en esta propuesta. Ver Experiencia General y Específica en este documento 9 Numeral 11.1: Contratos vigentes. Párrafo 2. En el pliego de condiciones dice: “El proponente deberá tener a la fecha de cierre de la convocatoria una capacidad residual de contratación (KRC) como constructor igual o superior a Dos mil quinientos Salarios Mínimos Legales Vigentes (2.500 SMLMV).” Solicitamos incluir la capacidad residual de contratación (KRC) como proveedor. Capacidad Residual de Contratación: NO SE TENDRA EN CUENTA para efectos de habilitación. 10 Numeral 11.3: Nivel de endeudamiento (admisible/no admisible). En el pliego de condiciones dice: “Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento entendido como Pasivo total dividido por el Activo Total será menor o igual a Cincuenta por ciento (50%).” Teniendo como marco de referencia que la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004, el Decreto 3806 de 2009, y el Decreto 734 del 13 de abril de 2012, que tienen como propósito el desarrollo de las micro empresas, pequeñas y medianas empresas MIPYMES en Colombia, y en concordancia con el principio de equidad e igualdad que prevé la Ley 80 en materia de contratación estatal, solicitamos a ustedes se modifique el numeral 11.3 Capacidad Financiera y Organizacional Nivel de Endeudamiento a ≤60%, toda vez, que nuestra empresa para el desarrollo de su objeto social, requiere de apalancamiento financiero obtenido en el sistema financiero y el indicador que ustedes colocan de ≤50%, limita nuestras posibilidades de participar en la convocatoria pública sin que esto implique riesgo alguno para los recursos del estado. Por lo tanto, sugerimos que se redacte de la siguiente manera: “Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento entendido como Pasivo total dividido por el Activo Total será menor o igual a sesenta por ciento (60%).” Se Acepta la solicitud, quedando el Nivel de Endeudamiento a ≤60%, 11 Numeral 14: Forma de Pago. En el pliego de condiciones dice: “El HOSPITAL pagará el valor del contrato al contratista de la siguiente manera: se realizarán pagos mensuales por obra ejecutada, conforme al cronograma de ejecución” Solicitamos que se divida la forma en pago en: obra y dotación de equipos. Para el pago de la dotación de equipos se propone: 50% anticipado - 40% antes de embarque - 10% contra entrega. Ver Forma de pago en este documento

MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones: CALIFICACION PRECIO: Se verificarán que la Oferta Económica cumpla los siguientes requisitos: Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems. Descripción del valor unitario de cada uno de los ítems en la obra. Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial del proceso. Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). Que la oferta económica se presente suscrita. Que no se hayan modificado descripción del ítem, unidad de medida y cantidad. Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por el HOSPITAL, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 261 C.P.C. La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. GARANTIA: Se modifica la suficiencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra. Adicionalmente, teniendo en cuenta la modificación de la forma de pago, se exige el amparo correspondiente, así: AMPARO PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA Buen manejo y correcta inversión del anticipo 100% Hasta la liquidación del contrato. Estabilidad y calidad de la obra 10% Por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra MODIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS - ANEXO A PARA GARANTIZAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PROPENDER POR LA PLURALIDAD DE OFERENTES SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES No: MODIF. No: ANEXO MODIFICACION 1 4 “Electrómetro digital para realizar dosimetría diaria de rutina en radioterapia que permita medir dosis y tasa de dosis en gy, r, gy/min, r/min or gy·m” 2 6 “Barómetro Digital de Alta Precisión: Barómetro digital de alta precisión para medidas absolutas de presión de aire, que incluya termómetro de precisión de -20°C … 50°C,humedad relativa de 10% a 95%, software de control, USB, LAN. Calibrado” 3 14 “Cámaras de Ionización sumergibles de 0,125 cc: 2 Cámaras de Ionización sumergibles en agua, con volumen sensitivo de ventana de 0.125 cc” 4 16 Para un posicionamiento preciso, rápido y sencillo de las cámaras de ionización de 0.125 cm3 en el sistema de dosimetría absoluta y relativa. Rápidamente posiciona detectores en el punto efectivo de medida; localiza la superficie del agua dentro de +/-0.1mm. Incluye la placa base y el cono de instalación” 5 17 “Para la adquisición y análisis de datos del haz y dosimetría absoluta, validado para ser usado con el sistema MP3M, para tomar los datos del haz, análisis, chequeo del centro del campo automático, generador de tabla de datos, solución de software para todas las tareas de dosimetría, consola personalizable que permite la integración de todas las aplicaciones de software del sistema. Layaut modular de alta flexibilidad; módulos optimizados para tareas específicas fácil de usar; guía grafica para el usuario asegurando una rápida navegación, selección de módulos estructurados minimiza la entrada de parámetros, nueva programación de tecnología con funciones arrastrar y modernos gráficos, formato mc2 de archivo universal ASCII con la información de medición y datos de la curva, la reproducibilidad de una medición con el punto de vista de las curvas de referencia, el cálculo isodosis; rango de ajuste automático del electrómetro”. 6 20 Según requerimientos del software de control del sistema de dosimetría relativa y absoluta con Sistema operativo: Windows 2000 Professional, Windows XP, o Windows Vista business x32. Procesador: Pentium IV o superior” 7 23 Soporte para cámara de ionización Sumergible de 0,6 CC” 8 24 Soporte para cámara de ionización Sumergible de 0.35 cm3” 9 25 Software de control:” 10 25 Micro cámara de ionización de 0.016 cm³" 11 25 Soporte para cámara de ionización de 0.016 cm³" 12 25 Placa RW3 para cámara de ionización de 0.016 cm³” 13 25 Placa RW3 para cámara de ionización sumergible de 0,6 CC” 14 25 Placa RW3 para cámara de ionización de 0.35 cm3” 15 25 Placa RW3 para cámara de ionización de 0.125 cm3” 16 27 Soporte biaxial para muñeca para plano inclinado para tratamiento de seno en Fibra de Carbono”

ACLARACIONES

Se modifican los pliegos de condiciones teniendo en cuenta las observaciones planteadas, así como las especificaciones técnicas del equipo anexo A con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal, la presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cúcuta, a los veintiocho (28) días del mes  de noviembre de 2013.

ORIGINAL FIRMADO

CIRO ALFONSO DURAN JAIMES

Subgerente Administrativo

Aprobó: Comité de Contratación

Revisó:   Coordinador GABYS

Proyectó: Oficina de Planeación