OBSERVACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERÍODO DE PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DIRECTA SA13-052  SUMINISTROS DE MATERIAL DE ORTOPEDIA GENERAL NEUROCIRUGIA - MAXILO FACIAL - CIRUGIA DE MANO - MATERIALES ESPECIALES – LINEA BLANDA - PARA LA  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

- HOSPICLINIC; GRUPO No. 1 ORTOPEDIA GENERAL EN ACERO :

- ITEM (CLAVO INTRAMEDULAR HUMERAL 7-8), se solicita aclarar si es posible oferta medidas diferentes a las encontradas en el pliego ya que en el mercado se manejan otras dimesiones que cumplan las mismas características, lo que hace posible la pluralidad de oferentes.

RESPUESTA: Como podrá  verificar en el mismo grupo se hallan dichas medidas.

- HOSPICLINIC; ITEM (PLACA EN T DE 4.5.  DE 3 A 10 ORIFICIOS), se solicita aclarar si es posible ofertar otras medidas diferentes a las encontradas en el pliego ya que en el mercado se manejan otras dimensiones que cumplen las mismas características , lo que hace posible la pluralidad de oferentes..

RESPUESTA: Verificada la Observación la entidad ajusto este criterio ver adenda Pag. Web ESE HUEM.

- HOSPICLINIC   :  ITEM :  (PLACAS DE RECONSTRUCCION RECTA Y ARQUEADA) .

RESPUESTA: Se requiere solo  de 3.5. (Placa de Reconstrucciones Recta y Arqueada).

- HOSPICLINIC : GRUPO No. 8 NEUROCIRUGIA EN TITANIO :

- Item (GANCHO LAMINAR), se solicita especificar si es torácico o mediano .

RESPUESTA: El sistema a ofertar debe contener ganchos torácicos y lumbares.

ITEM (CUERPO DE FUSION INTERCORPORAL ), se solicita especificar la medida.

RESPUESTA: Todas las medidas que contengan el sistema a ofertar.

- ITEM (IMPLANTE DE CORPECTOMIA), se solicita especificar para que niveles se requiere (cervical, torácico, o lumbar).

RESPUESTA. Se requiere ofertar los tres niveles, y se adquirirá de acuerdo a la necesidad del paciente.

- HOSPICLINIC. Se solicita aclarar la presentación de la oferta económica.

RESPUESTA. La entidad ajusto este criterio de acuerdo a su observación (ver adenda publicada pagina WEB).

- HOSPICLINIC: REQUISITOS TECNICOS DE LOS PROCDUCTOS OFRECIDOS. Certificado de Buenas practicas de manufacturas expedido por INVIMA por CERTIFICADO CONDCIONES SANITARIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS Expedidos por INVIMA.

RESPUESTA. La entidad ajusto este criterio de acuerdo a su observación. (ver adenda).

- HOSPICLINIC.  Se solicita aclarar si la oferta parcial por grupos mencionada en el numeral 5.5. ADJUDICACION DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA, se refiere a ofertar algunos ítems por grupo o si se debe ofertar los ítems completos por cada grupo .

RESPUESTA. La entidad ajusto este criterio de acuerdo a observación ver adenda publicada pagina WEB.  ( la adjudicación se hará por grupos y subgrupos).

Atentamente,

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA

Gerente ESE HUEM