OBSERVACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERÍODO DE PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DIRECTA SA13-057   SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO   ERASMO MEOZ

- DISPROFARM –RL LUIS EDUARDO MOLINA .

De acuerdo a las especificaciones técnicas del Grupo No. 2 “SUTURAS” hacemos las siguientes observaciones:

- En los ítems del 1 al 8 del producto CATGUT CROMADO lo están solicitando de una referencia especifica quedando limitados a cotizar diferentes alternativas para una mejor propuesta.

- En los intems del 15 al 18 en el producto POLIDIAXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON ANTIBACTERIAL PDS II, lo están solicitando con nombre propio utilizando la palabra (ANTIBACTERIAL  PDS II), quedando limitados a cotizar diferentes alternativas para una mejor propuesta.

La anterior solicitud la hacemos en aras de un proceso transparente y poder así presentar diferentes alternativas al momento de presentar nuestra propuesta económica.

RESPUESTA:  GRUPO 2 SUTURA

Las especificaciones técnicas quedan así:

| Código | descripción | Unidad |
| --- | --- | --- |
| 20170 | CATGUT CROMADO 0 AG RED 1/2 CIRC 36,4 MM-90 CM | SOBRE |
| 20171 | CATGUT CROMADO 0 AG RED 1/2 CÍRC 65 MM | SOBRE |
| 20172 | CATGUT CROMADO 2/0 AG RED 1/2 CÍRC 36,4 MM - 90 CM | SOBRE |
| 20173 | CATGUT CROMADO 2/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM - 70 CM | SOBRE |
| 20174 | CATGUT CROMADO 3/0 AG RED 1/2 CÍRC 17 MM | SOBRE |
| 20175 | CATGUT CROMADO 3/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM - 70 CM | SOBRE |
| 20176 | CATGUT CROMADO 4/0 AG RED 1/2 CÍRC 17 MM | SOBRE |
| 20177 | CATGUT CROMADO 5/0 AG RED 1/2 CÍRC 17 MM | SOBRE |
| 20473 | POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON O SIN ANTIBACTERIAL 2/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM - 70 CM | SOBRE |
| 20474 | POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON O SIN ANTIBACTERIAL 2/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM - 70 CM | SOBRE |
| 20475 | POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON O SIN ANTIBACTERIAL 3/0 AG RED 1/2 CIRC 26 MM - 70 CM | SOBRE |
| 20476 | POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON O SIN ANTIBACTERIAL 6/0 DA RED 3/8 CIRC 13 MM - 75 CM | SOBRE |
| 20783 | POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA CON ANTIBACTERIAL 7/0 DA RED 3/8 CIRC 9,3 MM - 75 CM | SOBRE |

Atentamente,

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA

Subgerente de Salud

ESE HUEM