E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO  ERASMO MEOZ NORTE DE SANTANDER

PROCESO POR CONTRATACIÓN DIRECTA

PUBLICA No . SA13-069

PLIEGO DE CONDICIONES

OBJETO:         EL  OBJETO GENERAL DE  ESTE PROCESO   ES:

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

CÚCUTA, Norte de Santander

2013

CONTENIDO

CAPITULO  I

1.          INFORMACIÓN  GENERAL

1.1        JUSTIFICACIÓN

1.2        INVITACIÓN  A LOS PROPONENTES

1.3         RÉGIMEN JURÍDICO  APLICABLE

1.4         FINANCIACIÓN  Y PRESUPUESTO OFICIAL

1.5         FORMA DE PAGO

1.6         CRONOGRAMA DEL PROCESO POR CONTRATACIÓN DIRECTA

1.7.	APERTURA  Y  CIERRE  DEL  PROCESO DE  CONTRATACIÓN   DIRECTA POR  INVITACIÓN PÚBLICA

1.8.        DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA CONTRATACIÓN

1.9.        PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA  CORRUPCIÓN

1.10.      PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CAPITULO  II

2.	DOCUMENTOS  Y  TRÁMITE   DEL  PROCESO DE  CONTRATACIÓN  DIRECTA

2.1       DOCUMENTOS

2.2	ACLARACIONES  A  LOS  DOCUMENTOS  DEL  PROCESO DE  CONTRATACIÓN

DIRECTA

2.3	MODIFICACIONES  AL PLIEGO DE CONDICIONES

2.4	CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO POR CONTRATACIÓN DIRECTA

CAPITULO  III

3.    PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1  IDENTIFICACIÓN  Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

3.2  GENERALIDADES DE LA PROPUESTA

CAPITULO IV

4.    CRITERIO  DE ADMISIÓN  DE LAS PROPUESTAS

4.1  CAPACIDAD JURÍDICA.

4.2  CAPACIDAD TÉCNICA.

4.3  CAPACIDAD FINANCIERA.

CAPITULO V

5.   CRITERIO    DE    EVALUACIÓN    DE   LAS   PROPUESTAS   Y    ADJUDICACIÓN     DEL CONTRATO.

5.1. DESCALIFICACIÓN  DE LAS PROPUESTAS

5.1.1.     DE ORDEN JURÍDICO.

5.1.2.     DE ORDEN TÉCNICO

5.1.3.     DE ORDEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

5.1.4.     OTRAS CAUSALES DE RECHAZO

5.2. 	   MENOR PRECIO

5.3. 	ADJUDICACIÓN Y   DECLARACIÓN    DE    DESIERTO    DEL    PROCESO POR  CONTRATACIÓN DIRECTA

5.3.1.     ORDEN DE ELEGIBILIDAD

5.4.        CRITERIOS  DE DESEMPATE

5.5. ADJUDICACIÓN  DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR  CONTRATACIÓN DIRECTA

5.6. DECLARATORIA  DE DESIERTA

CAPITULO VI

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.1. Aplicación

6.2. Pólizas y seguros

6.3. Supervisión

6.4. Caducidad

6.5. Arbitraje

6.6. Prorroga al Plazo

6.7. Cesión y subcontratación

6.8. Determinación y reajuste de Precios.

6.9. Recepción  definitiva y liquidación final.

6.10. Indemnidad.

6.11. Terminación 0 Reducción del contrato.

CAPITULO VII

7.  DOCUMENTOS,  FORMULARIOS,  ANEXOS Y GRÁFICOS

•  ANEXO No.1:  MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

•  ANEXO No.2:  MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

•  ANEXO No.3: MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

•  ANEXO No.4: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN RESIDUAL

•  ANEXO No.5: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•  ANEXO No.6: MODELO MINUTA DEL CONTRATO

PROCESO POR CONTRATACIÓN

DIRECTA No. SA13-069

CAPITULO I

1.           INFORMACIÓN GENERAL

1.1.       JUSTIFICACIÓN:

Con el fin de dar cumplimiento al proceso previo para el SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se presenta el análisis de conveniencia y oportunidad  elaborado por la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CÚCUTA, el cual es parte integral del proceso de contratación y una herramienta de diagnostico,

IDENTIFICACIÓN    Y CONCRECIÓN  DE LA NECESIDAD

La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, es una entidad pública descentralizada del orden departamental se ofrece servicios de salud de mediana y alta complejidad al departamento Norte de Santander, Arauca y algunos municipios de los departamentos de Boyacá, Santander y sur del Cesar, además de algunos municipios de la vecina República Bolivariana de Venezuela, y cuenta en su sede  con 453 camas.

Dentro de los servicios asistenciales hospitalarios cuenta con Neonatología, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Neurocirugía, Medicina Interna, Cirugía General y Especializada, Endoscopia; los servicios quirúrgicos son: Esterilización, Quirófanos, Recuperación, Salas de Partos; los de Apoyo a la Atención son: Imaginología, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Radio Oncología, Rehabilitación, Servicio Farmacéutico.

Por lo anterior se requiere para el normal cumplimiento de los procesos asistenciales, los siguientes materiales:

GRUPO No. 1 DISPOSITIVOS MEDICOS

PRESUPUESTO ASIGNADO: CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($ 111.720.514)

| Nº | Código | Nombre | Unidad | cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20018 | AGUJA PARA BIOPSIA JAMSHIDI | UNIDAD | 40 |
| 2 | 20047 | Apósito mixto para cateterismo central y periférico constituido por una película transparente de poliuretano semipermeable y un soporte de tela suave porosa y distensible 10cm X 10cm - TENDERWET 24 ACTIVE | UNIDAD | 27 |
| 3 | 20048 | Apósito mixto para cateterismo central y periférico constituido por una película transparente de poliuretano semipermeable y un soporte de tela suave porosa y distensible 7,5cm X 2cm - TENDERWET 24 ACTIVE | UNIDAD | 9 |
| 4 | 20827 | Apósito mixto para cateterismo central y periférico constituido por una película transparente de poliuretano semipermeable y un soporte de tela suave porosa y distensible 7,5cm X 7,5cm - TENDERWET 24 ACTIVE | UNIDAD | 18 |
| 5 | 20051 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO 10cm X 20cm ATRAUMAN Ag | UNIDAD | 36 |
| 6 | 20052 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO 5cm X 5cm ATRAUMAN Ag | UNIDAD | 9 |
| 7 | 20054 | Espuma de hidropolímero absorbente con borde adhesivo de poliacrilato.ALTA ABSORCION 10cm x 20 cm - PERMAFOAM COMFORT | UNIDAD | 9 |
| 8 | 20867 | Espuma de hidropolímero absorbente con borde adhesivo de poliacrilato.ALTA ABSORCION 11cm x 11 cm - PERMAFOAM COMFORT | UNIDAD | 9 |
| 9 | 20056 | Espuma de hidropolímero absorbente con borde adhesivo de poliacrilato.ALTA ABSORCION 22cm x 22 cm - PERMAFOAM SACRAL | UNIDAD | 18 |
| 10 | 20077 | BOLSA TRAVAD X 1500 ML | UNIDAD | 54 |
| 11 | 20078 | BOTON DE GASTROSTOMIA MIC-KEY REF. 0120-20-1.5 (Sonda de gastrostomía de bajo perfil) | UNIDAD | 5 |
| 12 | 20132 | CATETER FOGARTY CORTO 4F (EMBOLECTOMIA) | UNIDAD | 9 |
| 13 | 20136 | CATETER FOGARTY LARGO 4F (EMBOLECTOMIA) | UNIDAD | 7 |
| 14 | 20151 | CATETER NEFROSTOMIA PERCUTANEA 8.3 Fr | UNIDAD | 5 |
| 15 | 20179 | CAVAFIX CERTO 375 CON SPLITT | UNIDAD | 2 |
| 16 | 20196 | CLIP STANDAR P/ANEURISMA FT 740 T (7.0 MM) | UNIDAD | 5 |
| 17 | 20200 | CLIP STANDAR P/ANEURISMA FT 760 T (11.0 MM) | UNIDAD | 4 |
| 18 | 20202 | CLIP STANDAR P/ANEURISMA FT 762 T (10.2MM) | UNIDAD | 1 |
| 19 | 20229 | DRENES DE PEN ROSSE DE 1 | UNIDAD | 225 |
| 20 | 20230 | DRENES DE PEN ROSSE DE 1/2 | UNIDAD | 90 |
| 21 | 20231 | DRENES DE PEN ROSSE DE 1/4 | UNIDAD | 90 |
| 22 | 20249CI | ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO | UNIDAD | 34.200 |
| 23 | 20258 | EQUIPO MULTIFLO | UNIDAD | 18 |
| 24 | 20261 | EQUIPO PATROL PUNZON | UNIDAD | 4 |
| 25 | 20281 | FILTRO ANTIBACTERIANO PEDIATRICO LM | UNIDAD | 18 |
| 26 | 20766 | FILTRO ANTIBACTERIANO-VENT SERVO-900 | UNIDAD | 9 |
| 27 | 20826 | HIALURONATO DE SODIO + CARBOXIMETILCELULOSA 12.5 + 25 mg /5g - GUARDIX | UNIDAD | 27 |
| 28 | 20329 | IMPLANTOFIX 8.5 F AD - CELSITE | UNIDAD | 1 |
| 29 | 20337 | INHALOCAMARAS VOLUMATIC | UNIDAD | 8 |
| 30 | 20351 | KIT DE GASTROSTOMIA Nº 14 | UNIDAD | 2 |
| 31 | 20711 | LENTE INTRAOCULAR 22.0 | UNIDAD | 45 |
| 32 | 20369 | LIGA CLIPS TITANIUM MED/GRANDE X 18 CART. | UNIDAD | 1 |
| 33 | 20883 | MALLA DE PROLENE 15 X 15 CMS | UNIDAD | 3 |
| 34 | 20378 | MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE 6 X 11 CM ULTRAPRO | UNIDAD | 36 |
| 35 | 20903 | PELICULA AUTOADHESIVA TRANSPARENTE 8 X 10CM | UNIDAD | 2 |
| 36 | 20539 | SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR | UNIDAD | 3 |
| 37 | 20541 | SONDA DE ALIMENTACION N° 05 | UNIDAD | 108 |
| 38 | 20552 | SONDA FOLEY # 06 SILICONADA | UNIDAD | 18 |
| 39 | 20554 | SONDA FOLEY Nº 08 SILICONADA | UNIDAD | 26 |
| 40 | 20556 | SONDA FOLEY Nº 10 SILICONADA | UNIDAD | 9 |
| 41 | 20557 | SONDA FOLEY Nº 12 | UNIDAD | 225 |
| 42 | 20558 | SONDA FOLEY Nº 14 | UNIDAD | 900 |
| 43 | 20561 | SONDA FOLEY Nº 20 | UNIDAD | 108 |
| 44 | 20562 | SONDA FOLEY Nº 20 DE 3 VIAS C/B DE 50 ml | UNIDAD | 90 |
| 45 | 20564 | SONDA FOLEY Nº 22 DE 3 VIAS C/B DE 50 ml | UNIDAD | 90 |
| 46 | 20566 | SONDA NASOGASTRICA N° 06 | UNIDAD | 270 |
| 47 | 20568 | SONDA NASOGASTRICA N° 08 | UNIDAD | 270 |
| 48 | 20569 | SONDA NASOGASTRICA N° 08 PUNTA DE TUGSTENO | UNIDAD | 18 |
| 49 | 20570 | SONDA NASOGASTRICA N° 10 | UNIDAD | 225 |
| 50 | 20571 | SONDA NASOGASTRICA N° 12 | UNIDAD | 225 |
| 51 | 20573 | SONDA NASOGASTRICA N° 14 | UNIDAD | 495 |
| 52 | 20699 | SONDA NASOGASTRICA Nº 05 | UNIDAD | 9 |
| 53 | 20578 | SONDA NELATON N° 06 | UNIDAD | 1.530 |
| 54 | 20579 | SONDA NELATON N° 08 | UNIDAD | 2.025 |
| 55 | 20587 | STEN BILIAR AUTOEXPANDIBLE | UNIDAD | 2 |
| 56 | 20851 | STEN COLONICO ENDOSCOPICO DE SONG REF:CE-2212 | UNIDAD | 2 |
| 57 | 20879 | STENT DUODENAL SONG E-1810 | UNIDAD | 1 |
| 58 | 20878 | STENT ESOFÀGICO SONG E-1610 | UNIDAD | 1 |
| 59 | 20860 | STENT ESOFAGICO SONG E-1614 | UNIDAD | 1 |
| 60 | 20870 | STENT ESOFÀGICO SONG E-1618 | UNIDAD | 1 |
| 61 | 20600 | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE PREPARADO MEDIANTE OXIDACIÓN CONTROLADA DE CELULOSA REGENERADA - SURGICEL FIBRILAR DE 2.5 X 5 CM | UNIDAD | 72 |
| 62 | 20606 | APOSITO TEGADERM 10.5cm x 8.5cm | UNIDAD | 90 |
| 63 | 20607 | APOSITO TEGADERM 7.0cm x 8.5cm | UNIDAD | 135 |
| 64 | 20618 | TUBO DE VENTILACION OTOLOGICO | UNIDAD | 1 |
| 65 | 20619 | TUBO EN T N° 12-14-16-18-20 | UNIDAD | 54 |
| 66 | 20656 | TUBO TORAX N° 28 | UNIDAD | 23 |

NOTA: En caso de requerir DISPOSITIVOS MEDICOS, adicional para pacientes institucionales se ajustara la solicitud por parte del supervisor del contrato.

REQUISITOS TECNICOS:

Los oferentes para la venta de Dispositivos Médicos deben estar autorizados como comercializadores, distribuidores, depósitos de drogas y/o como laboratorio farmacéutico por la autoridad competente del sector salud.

Acorde con la normatividad sanitaria legal vigente en materia de DISPOSITIVOS MEDICOS, cada producto deberá contar con el respectivo registro sanitario INVIMA. Se debe realizar una relación detallada especificando el numero de registro sanitario, fecha de vencimiento y el nombre del laboratorio, lo que corresponda en la columna que tiene establecido para ello BIONEXO.COM, al incluir la propuesta económica.

Los establecimientos farmacéuticos que comercialicen DISPOSITIVOS MEDICOS, deben verificar previamente el cumplimiento del decreto 4725 de diciembre 26 de 2005 y específicamente lo que se refiere a etiquetado de productos importados y nacionales La fecha de vencimiento de los productos no debe ser inferior a un (1) año a partir del momento que el hospital reciba los materiales DISPOSITIVOS MEDICOS. Es requisito para la entrega del DISPOSITIVOS MEDICOS  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos, una vez sea adjudicado el contrato.

El tipo y la calidad del material del empaque deben ser adecuados para proteger el producto en las condiciones extremas de temperatura y humedad de las distintas regiones del país, así como durante el transporte, almacenamiento y uso del producto. Los empaques de los productos ofrecidos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo. Es requisito para la entrega del DISPOSITIVOS MEDICOS  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos.

El contratista no entregará productos en envases deteriorados, con defectos de fábrica y/o vencidos. Es requisito para la entrega del DISPOSITIVOS MEDICOS y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos.

La ejecución del contrato se hará por entregas mensuales previa solicitud de la subgerencia de salud o de acuerdo a las necesidades de la Institución

La entrega del DISPOSITIVOS MEDICOS se deberá hacer en el almacén de la E.S.E HUEM  ubicada en la  AVENIDA. 11E No. 5AN-71 CUCUTA

La recepción a conformidad estará dada por el cumplimiento de los niveles de calidad (crítico, mayor, menor) en la recepción técnica.

GRUPO No. 2  MATERIAL MEDICO QUIRUGICO

PRESUPUESTO. DOSCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS   ($ 270.827.361).

| Nº | Código | Nombre | Unidad | cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20712 | ASA DE POLIPECTOMIA SET COMPLETO ESTOMAGO | UNIDAD | 18 |
| 2 | 20087 | Canastilla para extracción endoscópica de cálculos y cuerpos extraños biliares (Dormia) 3 cms de diámetro y 6 cms de longitud - vaina de 7 Fr y 220 cm | UNIDAD | 27 |
| 3 | 20089 | Canastilla para litotriptor MARCA OLYMPUS MOD. BML - 3 cms de diámetro y 6 cms de longitud - vaina de 7 Fr y 220 cm | UNIDAD | 72 |
| 4 | 20088 | Canastillas extracción de cálculos Trapezoid 3.0*6 3 cms de diámetro y 6 cms de longitud - vaina de 7 Fr y 220 cm M00510890 | UNIDAD | 36 |
| 5 | 20155 | CAUCHO PARA TORNIQUETE | METROS | 36 |
| 6 | 20759 | CEPILLOS DE LAVADO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA (GASTRO - COLONO) | UNIDAD | 5 |
| 7 | 20182CI | CIDEZYME DETERGENTE ENZIMATICO | GALON | 5 |
| 8 | 20226 | CUCHILLA QUIRURGICA PARA MAQUINA RASURADORA REMINGTON | UNIDAD | 270 |
| 9 | 20244 | ELECTRODO DE ASA LLETZ P/CONIZACION 10X 10 MM | UNIDAD | 9 |
| 10 | 20245 | ELECTRODO DE ASA LLETZ P/CONIZACION 15 x 8 mm | UNIDAD | 9 |
| 11 | 20247 | ELECTRODO DE ASA LLETZ P/CONIZACION 20 X 8 MM | UNIDAD | 9 |
| 12 | 20315 | GUIA HIDROFILICA DESECHABLE X 500 mm REF.G-V210-3545S (OLIMPUS) | UNIDAD | 9 |
| 13 | 20364 | LANCETA DESECHABLE.X 200 UNIDADES | CAJA | 180 |
| 14 | 20415 | MERCURIO CROMO | GALON | 9 |
| 15 | 20447 | PAPEL PARA MONITOR FETAL 152 mm x 90 mm *150FF (MARQUETTE CROMETRICS) | UNIDAD | 54 |
| 16 | 20457 | PAPILOTOMO BI-LUMEN - CONMED | UNIDAD | 18 |
| 17 | 20458 | PAPILOTOMO DESECHABLE PRECURVADO | UNIDAD | 18 |
| 18 | 20459 | PAPILOTOMO PRECORTANTE 2.2 mm (TRI-25M) | UNIDAD | 36 |
| 19 | 20481 | PINZA DE BIOPSIA GASTRICA - CANASTILLA DE EXTRACION DE CALCULO BILIAR | UNIDAD | 27 |
| 20 | 20737 | PLACA ELECTRODO NEUTRO (PLACA ELETROCIRUGIA UNIVERSAL) | UNIDAD | 2.250 |
| 21 | 20749 | PLACA ELECTRODO NEUTRO ADULTO - CON CABLE | UNIDAD | 450 |
| 22 | 20750 | PLACA ELECTRODO NEUTRO PEDIATRICA - CON CABLE | UNIDAD | 180 |
| 23 | 20423CI | SOLUCION ANTISEPTICA PARA HERIDAS A BASE DE ACIDO HIPOCLOROSO (NEUTRODERM) * | GALON | 216 |
| 24 | 20611 | TIJERA DESECHABLE DE 5 mm x 35 mm REF.CB030 - | UNIDAD | 9 |
| 25 | 20646 | TUBO SILASTIC (MANGUERA SILICONADA) X 15 METROS | ROLLO | 108 |
| 26 | 20808 | TUBOS CRIOVIALES 1.8 - 2.0 ml PQ X 500 | BOLSA | 5 |

Nota: en caso de requerir un material medico quirúrgico adicional para pacientes institucionales se ajustará la solicitud por parte del supervisor del contrato.

REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS

- Los oferentes para la venta de material medico quirúrgico deben estar autorizados como comercializadores, distribuidores, depósitos de drogas y/o como laboratorio  farmacéutico por la autoridad competente del sector salud.

- Acorde con la normatividad sanitaria legal vigente en materia de material medico quirúrgico, cada producto deberá contar con el respectivo registro sanitario expedido por el invima. Se debe realizar una relación detallada especificando el número del registro sanitario, fecha de vencimiento y el nombre del laboratorio, la cual se incluirá  en la columna que la plataforma de bionexo tiene habilitada para tal fin. Esto es  requisito para la entrega del producto  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de ellos, una vez sea adjudicado el contrato.

- Los establecimientos farmacéuticos que comercialicen material medico quirúrgico, deben verificar previamente el cumplimiento del decreto 4725 de diciembre 26 de 2005 y específicamente lo que se refiere a etiquetado de productos importados y nacionales La fecha de vencimiento de los productos no debe ser inferior a un (1) año a partir del momento que el hospital reciba los materiales medicoquirúrgicos. Es requisito para la entrega del material medico quirúrgico  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los materiales medico quirúrgicos, una vez sea adjudicado el contrato.

- El tipo y la calidad del material del empaque deben ser adecuados para proteger el producto en las condiciones extremas de temperatura y humedad de las distintas regiones del país, así como durante el transporte, almacenamiento y uso del producto. Los empaques de los productos ofrecidos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo. Es requisito para la entrega del material medico quirúrgico  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos, una vez sea adjudicado el contrato.

- El contratista no entregará productos en envases deteriorados, con defectos de fábrica y/o vencidos. Es requisito para la entrega del material medico quirúrgico y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos.

- La ejecución del contrato se hará por entregas mensuales previa solicitud de la subgerencia de salud o de acuerdo a las necesidades de la Institución

- La entrega del material medicoquirúrgico se deberá hacer en el almacén de la E.S.E HUEM  ubicada en la  AVENIDA. 11E No. 5AN-71 CUCUTA

- La recepción a conformidad estará dada por el cumplimiento de los niveles de calidad (crítico, mayor, menor) en la recepción técnica.

1.2       INVITACIÓN   A   LOS PROPONENTES

LA ESE  HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ , a través del presente  PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA   esta interesada en seleccionar una persona natural  y’o jurídica,   individual  o  como  proponente  plural  para  SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

Teniendo en cuenta la implementación de mecanismos electrónicos que permitan mayor agilidad a los procesos contractuales, el Acuerdo 023 de 2012 mediante el cual se modifica el Estatuto Contractual de la ESE HUEM, pretende lograr una mayor participación de proponentes locales y nacionales,  a través de plataformas electrónicas que permitan la implementación de este mecanismo. Por tal motivo la ESE HUEM ha contratado los servicios de BIONEXO. COM.  CO , plataforma a través de las cuales se procederá a invitar  a todos aquellos proveedores que deseen contratar con la entidad además de los que ya forman parte de esta comunidad,  a fin de que haya pluralidad de oferentes y  presenten sus propuestas  económicas  u oferta ante esta misma plataforma. Aquellos proveedores que no se hallen inscritos al momento de apertura del presente proceso, podrán solicitar a la ESE HUEM que los invite a fin de inscribirse en la plataforma de BIONEXO antes de la fecha de cierre del proceso establecido en el cronograma.

La Invitación que hace la ESE HUEM , para participar en el presente proceso se dará a conocer a los proponentes inscritos en BIONEXO.COM  a través de correos electrónicos que les llegará  a la Dirección de  correo electrónico registrado por estos,  ante BIONEXO, e igualmente se publicaran los respectivos pliegos de condiciones en la pagina WEB del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, con el fin de que determinen las condiciones jurídicas, financieras y técnicas requeridas por la ESE HUEM.

Los proponentes deberán ingresar a través de su clave personal a BIONEXO.COM.CO y presentar únicamente su propuesta económica de acuerdo a las especificaciones técnicas y económicas requeridas por la ESE HUEM y hasta la fecha de vencimiento del término de cierre otorgado en el cronograma.

Las  propuestas  jurídica, técnica, financiera deben  ser  presentadas física y  personalmente o por correo certificado, este último   para el caso de los proponentes ubicados en otra ciudad, o  por  sus representantes debidamente autorizados, en la oficina de Contratación  de LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ , Ubicada en la Av. 11E No. SAN - 71  del Barrio Guaimaral de  CÚCUTA -  Norte  de  Santander, antes  de  la  hora y  día  señalados  en  el  respectivo cronograma.

Los Bienes a adquirir deben cumplir los requerimientos básicos señalados en el ANEXO No. 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES respectivos de estos pliegos.

NOTA :  SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES Y POR GRUPOS .

NOTA. Solo la propuesta económica se presentara ante la plataforma de BIONEXO.COM.CO

1.3       RÉGIMEN  JURÍDICO  APLICABLE

El régimen jurídico  aplicable al PROCESO  POR  CONTRATACIÓN   DIRECTA contenido en el presente pliego de condiciones, serán las disposiciones de las leyes  Civiles por  ser  una  entidad  sometida  a  régimen  especial de  contratación  de Conformidad con el Art. 195 de la ley 100 de 1993, Acuerdo No. 011 de 1998 y Acuerdo 023 de 2012 (Compras Electrónicas Directas).

1.4       FINANCIACIÓN   Y PRESUPUESTO OFICIAL

Financiación: El Contrato que resulte de la adjudicación del  presente PROCESO POR  CONTRATACIÓN   DIRECTA se cancelara con cargo al Presupuesto de Gastos aprobado para la vigencia 2013 de la   E.S.E.  HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, de acuerdo a certificación expedida por el Líder de Recursos Financiero de la ESE HUEM.

Para la compra de los materiales se cuenta con recursos económicos del rubro Código 22120101 MATERIAL MEDICO QUIRIRGICO, según presupuesto de ingresos y gastos aprobados por acuerdo 021 de Diciembre 17 de 2012, para la vigencia 2013 de acuerdo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 337 del 13 de febrero de 2013 y Certificado No. 336 del 13 de febrero de 2013 para  un valor Global de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA  Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 382.547.875)

NOTA  1:   Las  propuestas   que  sobrepasen   el    presupuesto   oficial asignado a cada grupo,   no  serán   objeto   de evaluación  ni análisis por parte de LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

1.5       FORMA DE PAGO

La E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO  ERASMO MEOZ cancelara  el valor  total  del contrato   de la siguiente  manera:

1.    Mediante   la  presentación   de  la factura     y  los soportes   respectivos junto   con  la certificación    de  recibido  a satisfacción   y aprobación   expedido   por  parte  del profesional   universitario   que actué como supervisor  del contrato.

2.    Los pagos  se harán  dentro  de  los CIENTO VEINTE   (120)  días  siguientes  a la presentación   de  la anterior  documentación.  Los pagos por parte de la ESE HUEM estarán sujetos a la liquidez financiera de la institución.

1.6       CRONOGRAMA DEL PROCESO POR CONTRATACIÓN DIRECTA

El presente  constituye   el cronograma   oficial  de  la presente  PROCESO POR CONTRATACIÓN DIRECTA:

| ITEM | PROCESO PRECONTRACTUAL | FECHA INICIO | FECHA FINAL | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apertura del Proceso y Publicación Pliego de Condiciones, observaciones | 1 de abril de 2013 | 1 de abril de 2013 | www.herasmomeoz.gov.co |
| 2 | Iniciación Plazo para Presentar Propuestas. | 1 abril de 2013 |  | OFICINA DE CONTRATACION o www.herasmomeoz .gov.co y Bionexo.com.co |
| 3 | OBSERVACIONES | 2 de Abril de 2013 | 3 Abril de de 2013 | www.herasmomeoz.gov.co y GERENCIA DE LA ESE HUEM |
| 4 | Cierre de plazo para presentar propuestas (capacidad jurídica, técnica y financiera ) y Propuesta ante BIONEXO.COM | 4 de Abril de 2012 | 4 de Abril de 2013 | OFICINA DE CONTRATACION DE LA ESE HUEM BIONEXO.COM |
| 5 | EVALUACION JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA | 5 Abril de 2013 | 5 Abril de 2013 | GERENCIA DE LA ESE HUEM – www.herasmomeoz.gov.co |
| 6 | Audiencia Virtual para mejoramiento propuesta económica | 8 de Abril de 2013 | 8 de Abril de 2013 | 8: 00 A.M. A 12 .P Plataforma de Bionexo.com |
| 7 | . ADJUDICACION Y SUSCRIPCION CONTRATO | FECHA DE REPORTE DE BIONEXO |  | GERENCIA ESE HUEM |

1.7 APERTURA  Y CIERRE   DEL   PROCESO   DE  CONTRATACIÓN        POR    CONTRATACIÓN DIRECTA

El plazo del proceso  comprende  desde la apertura  hasta su cierre,  fecha  límite esta dentro  de la cual  se podrán  presentar   propuestas  y conforme  a las fechas  indicadas  en el cronograma establecido.

Las  Propuestas   deben   ser  entregadas   o enviadas por correo certificado antes   de  la  fecha   y  hora   máxima   del  cierre   del PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA , en lo que se refiere a la propuesta jurídica, técnica y financiera, en la siguiente  dirección:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO  ERASMO MEOZ  NORTE DE SANTANDER Av. 11E No. SAN - 71  del Barrio Guaimaral.

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTRATACION  CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

La hora máxima  para la presentación   de propuestas  vence a las CINCO Y CERO MINUTOS DE LA TARDE (5:0:00   PM) EN PUNTO del día señalado   anteriormente.    Vencida esta  hora,  no se aceptaran propuestas  y seguidamente   se procederá  a dar  por cerrado  el PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA,  es  decir  a  las  CINCO Y  UN SEGUNDO DE LA TARDE (05:00:01   PM) en adelante.   Para Efectos de mayor  claridad  se tendrá  en cuenta  la hora legal nacional  reportada  en el sitio web:  www.horalegal.sic.gov.co

La propuesta económica se presentara ante la plataforma de BIONEXO.COM.CO, desde la fecha de apertura del proceso  hasta la fecha límite de cierre  consignada en el cronograma del proceso, para ello la plataforma estará habilitada  para el ingreso por parte de los proponentes solo por este termino, no obstante en caso de que la entidad lo considere pertinente se ampliara el termine de cierre del proceso, para la cual la plataforma se habilitara por dicho termino, que será consignado en el nuevo Cronograma del proceso y publicitado a través de la pagina web de la ESE HUEM.

Del cierre  del  PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA  se levantara  un acta  en  la que  conste  el numero  y nombre  de  las firmas  proponentes   y el numero  de folios de cada  propuesta,   firmada   por el funcionario   de la E.S.E. HUEM encargado  de tal  diligencia y los proponentes   que quieran  estar  presentes.

Ninguna  propuesta  será  rechazada  en la sesión de cierre  DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA,  excepto  las propuestas  presentadas  en forma  extemporánea, lo cual se dejara  constancia  escrita.

Los proponentes   podrán  solicitar  por escrito,  a La E.S.E.  HOSPITAL UNIVERSITARIO  ERASMO MEOZ  -  N de S, el retiro  de su propuesta  antes de la fecha y hora  previstas  para el cierre  del presente  PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, la cual será devuelta sin abrir,  en el acto de apertura  de las mismas,  al proponente   o a la persona  autorizada.

Las propuestas  recibidas  hasta  la fecha  y hora del cierre  del plazo del  presente  PROCESO DE CONTRATACIÓN  DIRECTA, serán  abiertas  en la oficina de CONTRATACION  por el funcionario   encargado  para tal fin.

A  partir   de  la  fecha   y  hora  de  cierre   del  presente   PROCESO DE  CONTRATACIÓN  DIRECTA   los  proponentes    no   podrán   retirar,    adicionar    o  corregir    sus propuestas.

La  E.S.E.  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  ERASMO MEOZ  -  N de  S., podrá  prorrogar   el termino entre  la apertura   y cierre  del  PROCESO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION   PUBLICA cuando  lo  estime  conveniente   y por el plazo necesario.

1.8       DE LAS VEEDURÍAS  CIUDADANAS  EN LA CONTRATACIÓN

De  conformidad    con   lo establecido    en   la  ley  850  de   2003  las  veedurías   ciudadanas establecidas   de  conformidad    con  la  Ley, podrán  desarrollar   su  actividad   durante   todas  las etapas  de  CONTRATACIÓN,    pudiendo   hacer  recomendaciones    escritas   y  oportunas    ante   las entidades  determinadas   en dicha disposición.

1.9   PROGRAMA  PRESIDENCIAL   "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"

Toda  persona   que  llegue  a  conocer   casos  especiales  de  corrupción   en  las  entidades   del estado  debe  reportar  el hecho al programa  presidencial  "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" a través  de los teléfonos  (1) 560 lo95, (1) 565 7649 Y (1) 562 4128; al

línea  gratuita   nacional  018000913040; al sitio  de  denuncias  del  programa   en  la pagina  de internet:   www.anticorrupción.gov.co;      por correspondencia   0 personalmente   en  la Cra. 8 No 7 - 27 Bogota  D.C.

1.10 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN  DE LA CONTRATACIÓN

La ejecución   de los  contratos que resultaren del presente proceso  será  de Nueve   (9) Meses  y estará sujeto al agotamiento de los recursos.

CAPITULO  II

2.  DOCUMENTOS     Y   TRÁMITE DEL  PROCESO DE  CONTRATACIÓN         DIRECTA

2.1       DOCUMENTOS

Hacen  parte  del  presente   PROCESO DE CONTRATACIÓN  DIRECTA los documentos   que se relacionan  a continuación:

• El pliego  de condiciones  y sus adendas,  si los hubiere.

• Las normas  civiles    vigentes  que  rijan  las materias  que aquella  o estés  no regulen  particularmente.

• El estatuto   interno  contractual   de  la E.S.E. HUEM  junto   con el manual  de contratación respectivo.

2.2	ACLARACIONES  A  LOS  DOCUMENTOS  DEL  PROCESO DE  CONTRATACIÓN DIRECTA

Las aclaraciones   u observaciones   al pliego  de condiciones  deberán  ser solicitadas  por escrito o vía correo electrónico a la Gerencia  de  la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO  ERASMO MEOZ, dentro   de  los plazos establecidos   en  el  cronograma    del  proceso.     La  respuesta   que  ameriten    los  mismos   se comunicaran   a  todas   las  personas  que  hubieren   formulado   aclaraciones   u  observaciones   al pliego  de condiciones  lo que se cumplirá  con su publicación  en la página web de la entidad.

La consulta  y la respuesta  a las observaciones  formuladas   por los proponentes,   en principio, no   producirán    efecto    suspensivo    sobre   el   plazo   de   presentación    de   las   propuestas; eventualmente     de   acuerdo   a  lo solicitado   y   a  su   repercusión    sobre   el   proceso,   si  la

Entidad así lo  requiere  se correrán  todos  los términos   por  el  plazo  necesario,  lo cual será informado a través de la pagina web de la entidad.

Los proponentes deberán enviar su correspondencia y  la presentaran por escrito, o por correo electrónico. Dentro del plazo establecido, dirigida a:

SEÑORES: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ NORTE DE SANTANDER OFICINA DE CONTRATACION

Av. llE   No. SAN- 71  del Barrio Guaimaral.

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co

Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la única correspondencia oficial y por tanto  susceptible de controversia será aquella suscrita por los oferentes o por sus representantes debidamente acreditados y radicada a través de la oficina de CONTRATACION   de la E.S.E. HUEM   o del correo electrónico señalado o correo certificado.

Ninguna aclaración verbal podrá afectar los términos y  condiciones de este Pliego y  sus adendas.

Concluido el término anotado, EL HOSPITAL   no aceptara en las etapas subsiguientes del proceso, cuestionamientos sobre el contenido del alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el presente documento.

2.3       MODIFICACIONES   AL PLIEGO DE CONDICIONES

Como  resultado  de  las observaciones,  LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO  ERASMO MEOZ, expedirá  las modificaciones   pertinentes  al pliego de condiciones.

LA E.S.E.  HOSPITAL UNIVERSITARIO  ERASMO MEOZ hará  las aclaraciones  o modificaciones que    considere     necesarias,     hasta    la    fecha    de    cierre    del    presente     PROCESO   DE CONTRATACIÓN  DIRECTA.  Toda   aclaración   y  modificación     se  hará  mediante   adendas   numeradas   consecutivamente,     las  cuales   formaran   parte   integral   del pliego  de condiciones  y se publicaran  en la paqina Web de la entidad.

2.4 CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO  POR CONTRATACIÓN DIRECTA

Cuando el HOSPITAL lo estime  conveniente   se podrá  prorrogar  el plazo comprendido   entre  la apertura  y el cierre  de la Contratación  directa,  antes de su vencimiento.

Del cierre  del PROCESO POR CONTRATACIÓN DIRECTA  se levantara  un acta en la que conste el  numero   y  nombre  de  las firmas   proponentes   y  el  numero  de  folios  de  cada  propuesta, firmada   por  el funcionario   de  la E.S.E.  HUEM encargado  de tal  diligencia   y  los proponentes asistentes.

Ninguna  propuesta  será  rechazada  en la sesión de cierre  del  PROCESO POR CONTRATACIÓN DIRECTA, excepto  las propuestas   presentadas  en forma  extemporánea,    de  lo cual  se dejara constancia  escrita.

Después de  la  diligencia  de  cierre  solo  se  aceptaran  al  OFERENTE    las  aclaraciones relacionadas exclusivamente con las solicitudes formuladas por el HOSPITAL.

CAPITULO  III

3.   PREPARACIÓN  DE LA PROPUESTA

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado en un (01) original  que deberán  contener tres  (3)  tomos en cuadernillos  por separados la propuesta jurídica, técnica, y financiera. Todos estos   integrados en una sola propuesta original. La propuesta se presentara legajados, foliados, escritos en idioma castellano y  a  máquina o  computador. Todas las páginas de  la  propuesta que  tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma  al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. Para los proponentes que se hallen fuera de la ciudad enviaran sus propuestas por correo certificado solo en este caso.

La propuesta económica se presentara ante BIONEXO.COM, en la fecha y hora establecida en el cierre del proceso de acuerdo al cronograma del mismo.

La propuesta debe ser  firmada por el proponente,  o el representante legal si es persona jurídico.

Todos los documentos exigidos se incluirán en las propuestas.

Serán  de cargo exclusivo del  proponente todos  los costos asociados a  la preparación y presentación de su propuesta, y la E.SE. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, en ningún caso, será responsable de  los mismos ni  reembolsara dinero  alguno  per dichos costos.

La propuesta  debe contener la información que se requiere en el pliego suministrado por la E.S.E. H.U.E.M., de  una  manera clara,  precisa, sin errores  aritméticos,  sin tachones ni enmendaduras.

Sera descalificada la propuesta que omitiere  presentar cualquier requisito  previsto en el presente pliego y en aquellos requisitos subsanables cuando no atienda el requerimiento para subsanar alguno faltante.

Las personas naturales deberán presentar las propuestas en su propio nombre y no en el del establecimiento del cual son propietarios.

NOTA  ACLARATORIA:   se aclara que la propuesta debe ser presentada sin tachones ni enmendaduras, no aceptándose modificaciones ni enmiendas aun  cuando se encuentren validadas las páginas donde estas se efectúen.

3.1       IDENTIFICACIÓN     Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

En el sobre que contenga la propuesta  se hará constar el nombre del proponente, su dirección comercial, el objeto y numero  de la CONTRATACIÓN DIRECTA. Para el caso la propuesta estará  conformada por  la capacidad jurídica, técnica y financiera.

La propuesta económica se deberá ingresar a la plataforma Bionexo.com.co que estará habilitada para tal fin desde la fecha de inicio para presentar propuestas hasta la fecha límite de cierre establecido en el cronograma del proceso.

NOTA.- INFORMACIÓN    CONFIDENCIAL:    A pesar que la naturaleza de la información solicitada  para  la  presentación  de  las  propuestas  no  tiene  la  vocación  de  constituir información que  pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por  la Ley, los proponentes serán responsables de advertir  lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con  la ley  colombiana,   debiendo   indicar  tal  calidad  y expresando   las normas  legales  que  le sirven  de fundamento.

En  todo   caso,  EL  HOSPITAL    se reserva el derecho de  revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta

3.2       GENERALIDADES   DE LA PROPUESTA

El valor de la propuesta económica  a realizar se hará a través de  la plataforma de BIONEXO.COM.CO definida para tal fin, deberá incluir la totalidad de todos los costos directos e indirectos para   la   completa   y   adecuada  ejecución   del   objeto   del   presente   PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.  Por ser  relevantes,  a  continuación  se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:

-Información  previa

Los proponentes estudiaran la información relacionada en el presente pliego de condiciones a efectos  de  familiarizarse con  las condiciones técnicas y  administrativas  necesarias para ejecutar el contrato.

La totalidad de sus costos, es decir, transporte, legalización   de contrato,  pago de pólizas, ganancia, descuentos de  ley,  pago de estampillas Departamentales etc.,    deberán estar incluidos en  los items de  pago y  su respectiva descripción respecto de  lo  que trata  el presente  PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA. El proponente favorecido con la adjudicación se obliga a ejecutar el contrato dentro del plazo determinado en este pliego y conforme a los items y su descripción respectiva.

Los gastos básicos, entre otros, asociados a la  legalización del contrato son los siguientes:

DESCUENTO                                                                  VALOR

RETENCIÓN EN LA FUENTE                                                               35%

ESTAMPILLA     PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ         2%

INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                             5X 1000

Los gastos aquí  señalados  son a titulo  enunciativo y  no constituyen  obligación para el HOSPITAL en el momento de efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí  no  señalados  por  lo  cual debe  ser  obligatoriamente  consultado en  la tesorería de la entidad para tenerse en cuenta al momento de la formulación económica de la propuesta.

• Las especificaciones técnicas pueden ser consultadas en  la oficina de la SUBGERENCIA  DE SALUD.

EI objeto del presente PROCESO  DE CONTRATACIÓN DIRECTA                                         a deberá ejecutarse de conformidad con las Especificaciones establecidas, los aspectos que ellas no regulen,  se  ejecutaran  de  acuerdo  con  lo estipulado  por  el  Supervisor en  su  debido momento.

• Garantías y seguros

El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías y seguros que se mencionan en la minuta del contrato.

CAPITULO IV

4.   CRITERIO  DE ADMISIÓN  DE LAS PROPUESTAS

La evaluación de las propuestas consiste en su sentido, comparación, evaluación y determinación de la calificación asignada en cada uno de los factores de ponderación señalados en los pliegos. Efectuada la evaluación en sus aspectos jurídicos, financieros y técnicos se estudiara  las   ofertas económicas  mas favorable para la entidad, y una vez obtenido su resultado se remitirá al comité de adquisición de bienes y/o servicios para su conceptualización y recomendación, el comité ordenara el orden de  selección, sin embargo el Gerente o su delegado son autónomos en su decisión de adjudicación conforme al articulo 6 del Estatuto Contractual Interno.

4.1. REQUISITOS HABILITANTES:

Una vez efectuada la apertura, serán de estricto cumplimiento para considerar la propuesta ADMITIDA los siguientes requisitos:

4.2.  CAPACIDAD JURÍDICA.

La revisión de la documentación para la habilitación  jurídica será realizada por la Asesoría Jurídica Externa. Este aspecto no dará puntaje pero habilitara o inhabilitara la propuesta para su evaluación  económica. Se calificará como ADMISIBLE INADMISIBLE

El proponente deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación, y  la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación técnica y financiera.

1. Carta de presentación  de la propuesta.

Se elaborara  de  acuerdo  con  el  modele suministrado,  suscrita obligatoriamente  por  la persona natural o el representante legal del proponente o por sus apoderados o representantes debidamente acreditados a través de poder debidamente notariado, el cual debe adjuntarse a la propuesta.

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes del proponente plural requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, deberán anexar los documentos que acrediten dicha autorización, la cual debe ser previa a la presentación de la oferta.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte para contratar, mínimo, por el valor propuesto.

Con la carta  de  presentación  de  la  propuesta se allegara fotocopia  del  documento  de identidad de la persona natural o representante legal de la persona jurídica que presenta la oferta.

Con la firma de dicho documento, el oferente declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta y acepta y conviene expresamente en los procedimientos, contenidos y obligaciones reciprocas derivados de estos pliegos de condiciones.

La no suscripción de  la carta  de  presentación será motivo  de  rechazo de  la propuesta presentada.

2. Carta de constitución  de PROPONENTE PLURAL

Podrán  participar  como  proponentes  plurales  los  consorcios,  uniónes  temporales  y’o promesas de sociedad futura para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

•	Acreditar  su existencia  de  manera  expresa  en el acuerdo  de asociación   correspondiente, señalando   la  clase  de  proponente   plural,  las  reglas  básicas  que  regulan   las  relaciones entre   ellos,   los  términos,    actividades,    condiciones   y  participación      porcentual    de   los miembros   del  proponente   plural  en  la  propuesta   y  en  la ejecución   de  las obligaciones atribuidas  al CONTRATISTA por el contrato ofrecido.

•	La duración del consorcio o la unión temporal deberá ser igual a la duración del contrato y hasta su liquidación.

•	Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y capacidad jurídica de las personas naturales y/o jurídicas que integren el proponente plural, y la capacidad de sus representantes para la constitución de dicho proponente, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato.

•	La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del proponente plural. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

•	Los  requisitos  relacionados con  la  existencia,  representación,  capacidad jurídica  y duración de cada uno de los integrantes del proponente plural respecto de las personas jurídicas  o  naturales que  se asocien para la presentación de  la  propuesta, deberán acreditarse conforme  se indica en  los numerales respectivos del  presente Pliego de Condiciones.

En todos  los casos de  propuestas presentadas por  dos o  mas  personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explicita la clase de asociación que se constituye  (consorcio,  unión  temporal  o  promesa de  sociedad futura),   se  presumirá  la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo  previsto en el articulo 7 de la ley 80 de 1993.

La carta de conformación se diligenciara de acuerdo con el modelo anexo, solo cuando el proponente sea Consorcio o  Unión temporal, teniendo en cuenta lo aquí exigido.

3. Certificado de Existencia y  Representación  Legal  (Solo  para personas jurídicas)

a.   Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo  cual deberán presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición  igual o inferior a los treinta  (30) días anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta,   en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente  y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

b.   Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un año contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la vigencia del contrato.

c.	Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato  ofrecido.  Cuando el  representante  legal tenga  limitaciones estatutarias,  se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la CONTRATACIÓN en el caso de resultar adjudicatario.

d.   Acreditar que su objeto  social principal se encuentra directamente  relacionado con el objeto  del contrato,  de manera que le permita a la persona jurídica  la celebración y con  la ley  colombiana,   debiendo   indicar  tal  calidad  y expresando   las normas  legales  que  le sirven  de fundamento.

En  todo   caso,  EL  HOSPITAL    se reserva el derecho de  revelar dicha información a sus agentes 0 asesores, con el fin de evaluar la propuesta

Garantía  de Seriedad  de la Propuesta.

4. La propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación:

• Asegurado /  beneficiario:  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ NORTE DE SANTANDER

• Cuantía: Mínimo Por el 10% del presupuesto oficial.

• Vigencia: CIENTO VEINTE DÍAS (120) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.

• Tomador / afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse  con  el  nombre  o  razón  social  que  figura  en  el  Certificado  de  Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva o la autoridad competente, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presenta en consorcio o unión temporal,  la póliza  deberá tomarse a nombre de sus integrantes y no a nombre de los representantes legales.

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  N de S hará efectiva la totalidad de la garantía, a titulo de indemnización   por perjuicios, en los siguientes casos:

-Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del presente proceso, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

• Cuando el  proponente  favorecido con  la adjudicación no  procediere a  cumplir  con  los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución  del contrato.

La garantía  de  seriedad de  las ofertas  no aceptadas será devuelta,  una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo.

La omisión de la garantía de seriedad, constituirá causal de rechazo de la  oferta. Si la garantía  se  presenta pero contienen errores en  su  constitución  o  suscripción, según lo solicitado en este documento, el oferente deberá corregir dentro del término establecido por la E.S.E. H.U.E.M. en la solicitud que el mismo efectué al respecto. De no ser atendida por el oferente  oportunamente  la solicitud que en tal  sentido le efectué  la E.S.E. H.U.E.M., se entenderá  que  el  oferente  carece de  voluntad  de  participación  y  su  propuesta  será rechazada. En el evento en que la garantía de seriedad, si es una garantía expedida por una aseguradora legalmente establecida en Colombia, no ha sido firmada por el oferente y no se subsana esta falencia, constituirá causal de rechazo de la oferta.

5.  Registro Único  Tributario    RUT.

Para tal efecto  se adjuntara   la copia del Registro  Único Tributario.

Si se trata  de proponente   plural  cada uno de sus integrantes   deberá anexar  este requisito.

6. Certificación  sobre  el  cumplimiento  de  obligaciones  parafiscales  y  seguridad social.

De conformidad    con  lo  establecido   en  la  Ley 789  de  2002,  articulo   50;  Ley  797  de  2003, articulo   3;  Ley 828  de  2003,  decreto  5lo de  2003,  a la fecha  de  presentación de  la oferta , cuando   se  trate   de   personas  jurídicas,    se  deberá acreditar   el  pago  de  aportes   de  sus empleados  a los sistemas  de salud,  pensión  y riesgos  profesionales,   edemas de los aportes  a las  cajas  de  compensación familiar,   ICBF  y  SENA,  mediante   certificación expedida   por  el revisor    fiscal,    cuando    este   exista    conforme    a   los   requerimientos     legales,    0  por   el

representante    legal,  durante   un  lapso  equivalente   al  que  exija   el  respectivo   RÉGIMEN   de contratación  para que se hubiera  constituido   la sociedad,  el cual en todo  caso no será inferior a los seis (6)  meses anteriores   a la celebración  del contrato.   En el evento  en que  la sociedad no tenga  mas de Seis meses de constituida,   deberá acreditar  dichos  pagos desde  la fecha de su creación.

Para el caso de personas  naturales,  deberán  anexar  copia simple,  como  mínimo,  del pago del ultimo  mes  efectuado   a los sistemas  de  salud  y pensiones  donde  se acredite   su calidad  de CONTRIBUTIVO  y directamente   cotizante.

Si se trata  de proponente   plural  cada uno de sus integrantes   deberá  anexar  este requisito.

No  se  aceptara   afiliación   al  Sisben,  ni  pagos  a  salud  y  pensiones   a  través   de  terceras personas  o cooperativas.

7. Fotocopia del Documento de identidad del Representante Legal o de la persona natural.

Si se trata de persona natural o jurídica, se deberá allegar fotocopia del documento de identidad de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica.

4.2.   CAPACIDAD TÉCNICA.

La revisión de la documentación para la habilitación técnica será realizada por el Subgerente Administrativo. Este Aspecto no dará puntajes pero habilitara la propuesta. Se calificara como ADMISIBLE o INADMISBLE.

Para el efecto se tendrá como tal la experiencia del proponente la cual deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Para la acreditación y cumplimiento de este requisito se deberán seguir las siguientes reglas:

- Deberá acreditarse la ejecución del contrato allegando copia del mismo o del acta final.

- Sera valido anexar únicamente el acta de recibo final, si en ella se refleja la totalidad de la ejecución del contrato y el cumplimento del mismo o recibo a conformidad y la información necesaria para la comparación objetivas de las propuestas.

- Si el contrato se suscribió con consorcio o unión temporal se deberá, indicar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o el acuerdo de unión temporal.

- Sera valido igualmente anexar facturas de venta que cumplan con los requisitos de la legislación comercial.

- La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras este deberá convertirse en pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe :

- Si esta expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado, certificada por el Banco de la republica, a la fecha de terminación del contrato.

- Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte America, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigente entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que se señala en el inciso anterior.

El proponente deberá incluir todos los documentos que se relacionan a continuación y que corresponde al TOMO II de la propuesta el cual esta compuesto por :

| ITEM | CRITERIO | EXIGIDO |
| --- | --- | --- |
| 1 | EXPERIENCIA GENERAL: Si se trata de consorcios o uniones temporales al menos uno de sus integrantes deberá acreditar el 70% de la experiencia general aquí. | Debe estar relacionada con el objeto de lo que aquí se pretende contratar. |

NO TENDRA EN CUENTA LA EXPERIENCIA DIFERENTE A LA SOLICITADA.

4.3.  CAPACIDAD FINANCIERA.

Será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación.

La revisión de la documentación para la habilitación financiera estará a cargo del líder de Recursos Financieros. Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o inhabilitará la propuesta para su evaluación económica. Se calificará como ADMISIBLE o INADMISIBLE.

El proponente deberá incluir todos los documentos que se relacionan a continuación:

- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS a corte 31 de Diciembre, de la vigencia fiscal del año 2012.

- Todo proponente deberá presentar su Balance General y Estado de Resultados, firmado por Contador Público con tarjeta profesional otorgada por autoridad competente, de la cual debe adjuntarse copia, junto con copia de la cédula y de los antecedentes disciplinarios vigentes expedidos por la Junta Central de Contadores,  y si hubiere lugar, la información contable, será avalada por el revisor fiscal.

Se verificarán los siguientes aspectos

| ITEM | CRITERIO | EXIGIDO |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el capital de trabajo se calculará así: CT= ∑ Cti CT= Capital de trabajo del Consorcio o Unión Temporal. Cti= Capital de trabajo de cada uno de los integrantes. | Debe ser igual o mayor al presupuesto oficial |
| 2 | LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: LIQ = ∑ Aci / ∑ Pci LIQ= Índice de Liquidez del Consorcio o Unión Temporal. Aci= Activo Corriente de cada uno de sus integrantes. Pci= Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes. | Debe ser igual o mayor a 5 |
| 3 | NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: NE= ∑Pti / ∑Ati NE= Nivel del Consorcio o Unión Temporal Pti= Pasivo total de cada uno de su integrantes Ati= Activo total de cada uno de su integrantes | Debe ser menor o igual a 70% |
| 4 | PATRIMONIO: Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el PATRIMONIO será la suma de sus valores individuales. | Debe ser igual o mayor al presupuesto oficial |

4.4. PROPUESTA ECONOMICA – Se presentara ante BIONEXO.COM.CO

La evaluación de la propuesta económica consiste  en :

- Verificar que el proponente haya ofertado el o los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas, señaladas en el anexo 5 “ESPECIFICCIONES TECNICAS CANTIDADES” de estos pliegos.

- Verificar que el proponente haya propuesto un precio por los productos ofertados.

- Se verificara las operaciones aritméticas que permitan obtener el valor de cada una de las propuestas corregidas.

Conforme a lo anterior, el proponente deberá incluir todos los documentos que se relacionan a continuación:

- El ofrecimiento de las especificaciones técnicas y el valor económico que formule el oferente por cada uno o cualquiera de los productos sobre los cuales desee efectuar oferta y estén descritos en el ANEXO No, 5 “ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES” de estos pliegos.

CAPÍTULO V

5    CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Las observaciones formuladas por los oferentes a las evaluaciones efectuadas por la entidad, serán resueltas en el acto de adjudicación.

La EVALUACIÓN consiste en el análisis de la oferta económica de la propuesta y los condicionamientos técnicos cuando estos aplican de cada uno de los proponentes. Se revisará que las cantidades y calidades requeridas cumplan con las especificaciones y cantidades exigidas en los presentes Pliegos.

La variable jurídica de la propuesta será calificada por el Asesor Jurídico externo.

La variable técnica de la propuesta será calificada por el Subgerente Administrativo.

La variable Financiera de la propuesta será calificada por el Líder de Recursos Financieros.

La variable oferta económica ó Valor Total de la propuesta o Precio será calificada  de acuerdo a Reporte de Bionexo.com (menor precio y cumplimiento de requisitos técnicos).

El HOSPITAL bajo el más estricto respeto a un tratamiento igualitario a los oferentes, podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos, las aclaraciones o la información que estime pertinentes, a fin de despejar cualquier punto dudoso, confuso o equívoco de las ofertas.

El HOSPITAL analizará las respuestas de los oferentes en estos casos y se reserva el derecho de evaluar a su exclusivo juicio si ellas se ajustan a lo solicitado, o si por el contrario, sobrepasan el alcance de la respectiva petición de aclaración. El HOSPITAL tomará las aclaraciones de los oferentes únicamente en los aspectos que satisfagan su interés de aclaración.

En caso de que el oferente requerido no dé respuesta a la solicitud de aclaración, el HOSPITAL interpretará a su propio y exclusivo juicio, el sentido, alcance o contenido de la oferta en el punto cuestionado. Dicha interpretación obliga íntegramente al oferente.

El proponente deberá dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta dentro del término fijado por EL HOSPITAL contado  desde el recibo de la comunicación del requerimiento. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

5.1  DESCALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable, serán rechazadas las propuestas en general cuando por su contenido, impidan la selección objetiva, cuando una propuesta no se ajusta al pliego de condiciones cuando no reúne los requisitos mínimos para participar establecidos en la evaluación Jurídica, Técnica y financiera y cuando carece de alguno de los documentos esenciales establecidos en el presente pliego, se compruebe inexactitud en su contenido o no cumpla lo estipulado para cada uno de ellos. De no cumplir los requisitos esenciales ó no subsanar algún faltante subsanable oportunamente, es procedente descalificarlos sin considerar o evaluar los términos de la oferta económica y propuesta en relación con el objeto y especialmente en los siguientes casos:

5.1.1.   DE ORDEN JURIDICO.

- Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición ó modalidad.

- Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el presente Pliego de Condiciones.

- Cuando alguno de los participantes se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley.

- Cuando la propuesta esté incompleta, en cuanto omita la inclusión de información considerada excluyente o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva.

- La presentación de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso, por sí o por interpuesta persona (en Consorcio, en Unión Temporal o individualmente).

- Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a EL HOSPITAL.

- Cuando los documentos necesarios para la comparación de las propuestas, presenten enmendaduras o correcciones que no aparezcan debidamente autorizadas o salvadas con la firma del proponente o la de quién suscriba el documento.

- Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la propuesta, o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente a la entidad o a los demás participantes.

- Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

- Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva.

- Cuando el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República.

- Toda otra causa contemplada en la Ley.

- No anexar el acta de Junta de Socios si se requiere.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de sociedades.

Nota: En el caso de proponentes plurales en el evento que uno solo de los integrantes se encuentre sancionado, será inhabilitado el proponente plural.

5.1.2.  DE ORDEN TECNICO

- Cuando la propuesta omita un aspecto técnico excluyente o habilitante de conformidad con el presente pliego de  condiciones.

- Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento de la entidad contratante, hasta antes de la adjudicación y en consecuencia no cumple con los aspectos técnicos NO EXCLUYENTES, jurídicos y económicos.

- No certificar la experiencia mínima requerida en este pliego.

5.1.3.   DE ORDEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

- La no presentación de la oferta económica  ante la plataforma de BIONEXO.COM.CO.

- Cuando la oferta no cumpla con los indicadores financieros mínimos establecidos en el presente pliego de condiciones.

5.1.4.  OTRAS CAUSALES DE RECHAZO

- En el evento que la entidad constate que existen documentos dentro de la OFERTA con información inexacta o inconsistente con la realidad que impida ejecutar la evaluación de la misma.

- En el evento que se haya solicitado por escrito con posterioridad a la presentación de las OFERTAS, al OFERENTE aclaraciones o explicaciones relacionadas con información indispensable para la evaluación de las mismas y este no de respuesta dentro del término establecido para ello en el escrito de solicitud.

5.2.      MENOR PRECIO

El proponente que oferte el menor precio en su propuesta económica, servirá como criterio de selección para la oferta más favorable a la entidad siempre que cumpla con los requisitos técnicos exigidos.

5.3.  ADJUDICACION Y O DECLARACION DE DESIERTO DEL PROCESO POR CONTRATACION DIRECTA

5.3.1.  ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Para efectos de asignar el orden de elegibilidad, una vez culminadas las verificaciones de documentos técnicos, jurídicos y financieros, de las  ofertas conceptuadas como hábiles se seleccionaran las 10 propuestas que resultaren económicamente más favorables para la ESE HUEM, en caso de que se presentaren un número superior a este de proponentes.

Entiéndase como ofertas hábiles aquellas que han cumplido en su totalidad con los requisitos técnicos, jurídicos financieros exigidos en los pliegos de condiciones.

Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor precio de manera ascendente, cuando el número de  proponentes sea superior a diez,  con quienes se habilitara nuevamente   la plataforma de bionexo.com, a fin de que mejoren su propuesta económica en audiencia virtual (cronograma proceso-audiencia virtual  mejoramiento propuesta económica).

Finalmente se  adjudicara el contrato al proponente que una vez realizado el ejercicio y vencido los términos para mejoramiento de la  propuesta económica de acuerdo al cronograma del proceso,   ofrezca el menor precio  a la entidad con el lleno de los requisitos técnicos exigidos.

5.4.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Se entenderá que hay empate entre dos propuestas, cuando presenten un valor idéntico en el menor precio. En el caso en que dos o mas propuestas, bajo el anterior criterio, hubieran arrojado un mismo resultado. Se aplicaran los siguientes criterio de desempate:

En caso de presentarse empate en la calificación, el gerente producto de revisar las propuestas y las evaluaciones, puede señalar criterios objetivos que favorezcan a la Institución y le brinden más garantías y decidir con su criterio el desempate de los proponentes, adjudicando así la propuesta.

Si después de revisar las propuestas empatadas, no encuentra el Gerente diferencias que le permitan escoger, y entendiendo que las propuestas que participan del empate cumplen con todos los requisitos exigidos en los pliegos para garantizar la proveeduría del Objeto de esta contratación de la mejor calidad y en la mejor condición, como criterio para dirimir el empate se recurrirá a los siguientes criterios en su orden:

- Al proponente que tenga un mayor numero de indicadores financieros con mejor valor.

- El proponente que haya acreditado mayor experiencia aceptada en los términos de estos pliegos.

- El proponente que haya acreditado una mayor capacidad patrimonial.

- El proponente que en su oferta certifique que la procedencia de los bienes y/o servicios ofertados es nacional, en cumplimiento a la Ley 816 de 2003 sobre protección a la industria nacional.

- Cuando se presente un empate entre una sociedad nacional y una extranjera que no acredite la existencia del convenio de reciprocidad previsto en la Ley, se adjudicará el presente proceso a la sociedad nacional.

- Cuando se presente un empate entre una propuesta presentada por un grupo plural de personas naturales y/o jurídicas de origen nacional entre las que se encuentre una o más de origen extranjero que no acrediten la existencia del convenio de reciprocidad, o a quien sea aplicable un tratado o convenio en donde dicho principio se consagre, se adjudicará el presente proceso al proponente conformado por sociedades nacionales.

- Cuando se presente un empate entre dos o más propuestas de las que hagan parte personas naturales y/o jurídicas extranjeras, se preferirá la propuesta del grupo cuyos integrantes acrediten todo el cumplimiento del principio de reciprocidad, o para quienes sea aplicable un tratado o convenio  en donde dicho principio se consagre.

Constancia de todo lo anterior se dejará en el acta de adjudicación.

5.5.     ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION POR CONTRATACION DIRECTA.

El Hospital hará adjudicación cuando se presente mínimo un (1) oferente hábil, siempre y cuando esta oferta cumpla con las condiciones señaladas en el pliego de condiciones, previa evaluación de la misma y sea considerada como favorable y conveniente para la E.S.E  HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

El acto de adjudicación lo hará el señor Gerente de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO  ERASMO MEOZ a través de comunicación.

Se informara  mediante comunicación o correo electrónico por medio de la Plataforma Bionexo.com  al proponente o proponentes favorecidos. En caso de no estar presente, se hará notificación formal  dentro de los cinco días calendarios siguientes a la expedición de la comunicación.  El Acto de Adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario.

Cuando por cualquier circunstancia, las personas interesadas no llenaren los requisitos para participar,  o las condiciones exigidas para contratar, es entendido que no adquiere ningún derecho, ni el Hospital asume ninguna responsabilidad.

El adjudicatario deberá ampliar la garantía de seriedad si fuere necesario hasta cuando esté perfeccionado el contrato.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término de cinco días calendarios, quedará a favor del E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía.

En este evento, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

5.6.   DECLARATORIA DE DESIERTA

Dentro del mismo plazo señalado para  adjudicar el contrato, puede declararse desierto el procedimiento.  La declaración se sujeta a las siguientes reglas:

a)    Únicamente procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista, tales como la ausencia de proponentes, (cuando falta voluntad de participación) la falta de adecuación de las propuestas a los pliegos de condiciones, la ausencia de los requisitos señalados a  los oferentes para  poder  participar y, en general, cuando surjan imprevistos técnicos ó financieros que alteren el equilibrio de la propuesta ó lesionen patrimonialmente a la Institución.

b)    La decisión se adoptará en acto administrativo motivado en el que deben  consignarse en forma expresa y detallada las razones que han conducido a adoptarla en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Interno de Contratación (Acuerdo 011 de 1998).

c)     El acto correspondiente se notifica de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo y se publicará en la Web; es impugnable a través del recurso de reposición.

d)    Si la invitación se declara desierta se dará  aplicación al Estatuto Contractual de la Institución.

CAPÍTULO VI

6.              CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.1. Aplicación

Las presentes condiciones generales serán aplicables al contrato celebrado por LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE NORTE DE SANTANDER para la ejecución del contrato objeto, como resultado del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA MEDIANTE PLATAFORMA ELECTRONICA -.

6.2. Pólizas y seguros

6.2.1. El Contratista a más tardar el día siguiente a la firma del contrato otorgará una póliza única que ampare los siguientes riesgos:

| ITEM | GARANTIA | MONTO | VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento | 20% del valor total del contrato. | Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. |
| 2 | Calidad del bien | 20% del valor total del contrato. | Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. |
| 3 | Responsabilidad Civil | 20% valor contrato | por el termino del contrato y cuatro (4)meses mas |

6.3. Interventoría y Supervisión

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S, supervisará la ejecución y el cumplimiento de las actividades del Contratista mediante la delegación de un funcionario adscrito a esta entidad para el efecto. La Supervisión del contrato representará a LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ y será intermediario entre éste y el Contratista, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato.

Las principales atribuciones de la Supervisión son las contenidas en el manual interno de interventoría y supervisión.

6.4. Caducidad

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, podrá declarar la caducidad del Contrato, cuando se produzcan las circunstancias y condiciones establecidas en el Titulo I, capítulo III del estatuto interno de contratación.

6.5. Arbitraje

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S y el Contratista harán todo lo posible para resolver en forma amistosa, mediante negociaciones oficiosas directas, los desacuerdos o diferencias que surjan entre ellos en relación con el Contrato, para tal fin podrán de manera facultativa dar  aplicación al arbitramento de que trata el Art. 48 del estatuto interno de contratación.

6.6. Cesión y Subcontratación

El Contrato que se firme entre el CONTRATISTA y LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S es intransferible.

Al contratista no le será permitido subcontratar totalmente o ceder el Contrato o parte de éste a otra persona natural o jurídica.

El contratista necesitará aprobación previa escrita de LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N.S  para ceder o subcontratar parte del contrato.

El contratista informará a LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N.S el nombre de cada subcontratista propuesto junto con la extensión y carácter del trabajo que se le encomendará y la información adicional que permita a LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N.S evaluar la idoneidad de los mismos.

El contratista será, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derechos contra LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S.

Los convenios adicionales que versen sobre el valor,  así como los atinentes al plazo, requerirán de la solemnidad usual en los Contratos.

6.7. Determinación y reajuste de Precios.

En caso de elevación de costos de los materiales, bienes o servicios que alteren en más del 20% del valor del contrato se reajustará su valor final mediante otro si, siempre y cuando dichos incrementos no sean imputables al contratista y previa concertación y análisis entre las partes y la Supervision y/o Interventoría.

No habrá reajustes de precios en cuanto a los costos indirectos que ocasionen la legalización y ejecución del contrato.

6.8. Liquidación final.

Una vez terminado el contrato a satisfacción de LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S., se levantará un Acta  de liquidación  con intervención de las partes, en la cual se hará constar el cumplimiento de lo anteriormente prescrito y los valores cancelados, los otros sí al contrato que se hubiesen celebrado y la comprobación de los valores cancelados.

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S expedirá el correspondiente certificado de liquidación Final y Recibo del Contrato, en que conste que el contratista a ejecutado a satisfacción el objeto del contrato, así como la fecha de su terminación y aceptación del mismo.

El acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades estará también sujeta a todas las solemnidades usuales en los contratos.

6.9.  Indemnidad.

El contratista mantendrá indemne al HUEM contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y  terminados estos, hasta la liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Como parte de sus obligaciones para  mantener la indemnidad del HUEM, el contratista constituirá y mantendrá vigente las garantías estipuladas. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra EL HUEM, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Entidad. Si en cualquiera de esos eventos, el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del HUEM, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista, y éste pagará todos los gastos en los que EL HUEM  incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, EL HOSPITAL  tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones,  de cualquier suma que se le adeude al contratista por  razón de las actividades objeto del  contrato.

6.10. Terminación  del contrato.

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – N de S mediante resolución motivada podrá terminar o reducir el objeto del Contrato, por cualquier causa debidamente justificada que a su juicio haga necesaria esta determinación y dando aviso al contratista con DOS (2) días de anticipación. El Contratista renuncia expresamente a reclamar perjuicios o indemnizaciones por tal medida, pero tendrá derecho a que se le reconozca el valor de cuanto haya alcanzado a ejecutar de acuerdo con las normas y especificaciones contractuales.

Atentamente

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA

Subgerente  de Salud

ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz

CAPÍTULO VII

7.              DOCUMENTOS, FORMULARIOS, ANEXOS Y GRAFICOS

# ANEXO No. 1. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Cuidad y fecha.

Señores

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER

CUCUTA.

REFERENCIA:              PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA POR INVITACION PUBLICA No. SA13-069.

Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de acuerdo con el Pliego de Condiciones, hacemos la siguiente propuesta para _____________________________________ (objeto del PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA POR INVITACION  PUBLICA) y, en caso que nos sea aceptada por LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

(Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.

(Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

(Que conocemos la información general y demás documentos del pliego de condiciones del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA POR INVITACION  PUBLICA y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

(Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

(Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA POR INVITACION  PUBLICA ó en su defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades: _______________________________ (indicar el nombre de cada entidad).

(Que hemos recibido los siguientes adendas a los documentos del presente PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA POR INVITACION PUBLICA_______________________________ (indicar el número y la fecha de cada uno) y que aceptamos su contenido.

(Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las fianzas requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

Atentamente,

Nombre del proponente o de su Representante Legal              ___________________

C. C. No.              _____________________ de _______________

No. del NIT [consorcio o unión

temporal o de la (s) firma (s)]              _______________________________________ [anexar copia (s)]

Dirección              __________________       Telefax              ___________________

Ciudad              _______________________________________

___________________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

ANEXO No. 2: MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Ciudad y fecha.

Señores

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER.

CUCUTA.

REFERENCIA:              PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA POR invitación PUBLICA No. SA13-069

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA POR INVITACION  PUBLICA de la referencia cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1.              La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.

2.              El Consorcio está integrado por:

## NOMBRE              PARTICIPACIÓN

(%)

_________________________              ______________

_________________________              ______________

_________________________              ______________

3.              La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

4.              El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

5.              La sede del Consorcio es:

Dirección              ___________________________________________

Teléfono              ___________________________________________

Telefax              ___________________________________________

Ciudad              ___________________________________________

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__.

______________________________________________

(Nombre y firma de cada uno de los integrantes)

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

# ANEXO No. 3: MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Cuidad y fecha.

Señores

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER.

CUCUTA

REFERENCIA:              PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA POR INVITACION PUBLICA No. SA13-069

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA POR INVITACION PUBLICA de la referencia, cuyo objeto es _________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1.              La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato.

2.              La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE              TÉRMINOS Y EXTENSIÓN              COMPROMISO

DE PARTICIPACIÓN EN LA              (%)

EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)

____________              _________________________              _______________

____________              _________________________              _______________

(*) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes.

3.   La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria e ilimitada.

4.              El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, de ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5.     La sede de la Unión Temporal es:

Dirección              ___________________________________________

Teléfono              ___________________________________________

Telefax              ___________________________________________

Ciudad              ___________________________________________

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__.

______________________________________________

(Nombre y firma de cada uno de los integrantes)

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

ANEXO No. 4: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN RESIDUAL

(NO APLICA PARA ESTE PROCESO)

## PROPONENTE: ________________________________________

#### CAPACIDAD DE CONTRATACION (Según Registro Único de Proponentes)

| PROPONENTE | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (SMMLV) |
| --- | --- |

#### CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN

| CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCION SMMLV) | K RESIDUAL SMMLV |
| --- | --- |

Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__.

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal

de cada uno de los integrantes)

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

ANEXO No. 5

Este anexo debe presentarse en medio escrito y en medio magnético.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE NORTE DE SANTANDER

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA POR INVITACION PUBLICA N° SA13-069

ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES

GRUPO No. 1 DISPOSITIVOS MEDICOS

PRESUPUESTO ASIGNADO: CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($ 111.720.514)

| Nº | Código | Nombre | Unidad | cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20018 | AGUJA PARA BIOPSIA JAMSHIDI | UNIDAD | 40 |
| 2 | 20047 | Apósito mixto para cateterismo central y periférico constituido por una película transparente de poliuretano semipermeable y un soporte de tela suave porosa y distensible 10cm X 10cm - TENDERWET 24 ACTIVE | UNIDAD | 27 |
| 3 | 20048 | Apósito mixto para cateterismo central y periférico constituido por una película transparente de poliuretano semipermeable y un soporte de tela suave porosa y distensible 7,5cm X 2cm - TENDERWET 24 ACTIVE | UNIDAD | 9 |
| 4 | 20827 | Apósito mixto para cateterismo central y periférico constituido por una película transparente de poliuretano semipermeable y un soporte de tela suave porosa y distensible 7,5cm X 7,5cm - TENDERWET 24 ACTIVE | UNIDAD | 18 |
| 5 | 20051 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO 10cm X 20cm ATRAUMAN Ag | UNIDAD | 36 |
| 6 | 20052 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO 5cm X 5cm ATRAUMAN Ag | UNIDAD | 9 |
| 7 | 20054 | Espuma de hidropolímero absorbente con borde adhesivo de poliacrilato.ALTA ABSORCION 10cm x 20 cm - PERMAFOAM COMFORT | UNIDAD | 9 |
| 8 | 20867 | Espuma de hidropolímero absorbente con borde adhesivo de poliacrilato.ALTA ABSORCION 11cm x 11 cm - PERMAFOAM COMFORT | UNIDAD | 9 |
| 9 | 20056 | Espuma de hidropolímero absorbente con borde adhesivo de poliacrilato.ALTA ABSORCION 22cm x 22 cm - PERMAFOAM SACRAL | UNIDAD | 18 |
| 10 | 20077 | BOLSA TRAVAD X 1500 ML | UNIDAD | 54 |
| 11 | 20078 | BOTON DE GASTROSTOMIA MIC-KEY REF. 0120-20-1.5 (Sonda de gastrostomía de bajo perfil) | UNIDAD | 5 |
| 12 | 20132 | CATETER FOGARTY CORTO 4F (EMBOLECTOMIA) | UNIDAD | 9 |
| 13 | 20136 | CATETER FOGARTY LARGO 4F (EMBOLECTOMIA) | UNIDAD | 7 |
| 14 | 20151 | CATETER NEFROSTOMIA PERCUTANEA 8.3 Fr | UNIDAD | 5 |
| 15 | 20179 | CAVAFIX CERTO 375 CON SPLITT | UNIDAD | 2 |
| 16 | 20196 | CLIP STANDAR P/ANEURISMA FT 740 T (7.0 MM) | UNIDAD | 5 |
| 17 | 20200 | CLIP STANDAR P/ANEURISMA FT 760 T (11.0 MM) | UNIDAD | 4 |
| 18 | 20202 | CLIP STANDAR P/ANEURISMA FT 762 T (10.2MM) | UNIDAD | 1 |
| 19 | 20229 | DRENES DE PEN ROSSE DE 1 | UNIDAD | 225 |
| 20 | 20230 | DRENES DE PEN ROSSE DE 1/2 | UNIDAD | 90 |
| 21 | 20231 | DRENES DE PEN ROSSE DE 1/4 | UNIDAD | 90 |
| 22 | 20249CI | ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO | UNIDAD | 34.200 |
| 23 | 20258 | EQUIPO MULTIFLO | UNIDAD | 18 |
| 24 | 20261 | EQUIPO PATROL PUNZON | UNIDAD | 4 |
| 25 | 20281 | FILTRO ANTIBACTERIANO PEDIATRICO LM | UNIDAD | 18 |
| 26 | 20766 | FILTRO ANTIBACTERIANO-VENT SERVO-900 | UNIDAD | 9 |
| 27 | 20826 | HIALURONATO DE SODIO + CARBOXIMETILCELULOSA 12.5 + 25 mg /5g - GUARDIX | UNIDAD | 27 |
| 28 | 20329 | IMPLANTOFIX 8.5 F AD - CELSITE | UNIDAD | 1 |
| 29 | 20337 | INHALOCAMARAS VOLUMATIC | UNIDAD | 8 |
| 30 | 20351 | KIT DE GASTROSTOMIA Nº 14 | UNIDAD | 2 |
| 31 | 20711 | LENTE INTRAOCULAR 22.0 | UNIDAD | 45 |
| 32 | 20369 | LIGA CLIPS TITANIUM MED/GRANDE X 18 CART. | UNIDAD | 1 |
| 33 | 20883 | MALLA DE PROLENE 15 X 15 CMS | UNIDAD | 3 |
| 34 | 20378 | MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE 6 X 11 CM ULTRAPRO | UNIDAD | 36 |
| 35 | 20903 | PELICULA AUTOADHESIVA TRANSPARENTE 8 X 10CM | UNIDAD | 2 |
| 36 | 20539 | SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR | UNIDAD | 3 |
| 37 | 20541 | SONDA DE ALIMENTACION N° 05 | UNIDAD | 108 |
| 38 | 20552 | SONDA FOLEY # 06 SILICONADA | UNIDAD | 18 |
| 39 | 20554 | SONDA FOLEY Nº 08 SILICONADA | UNIDAD | 26 |
| 40 | 20556 | SONDA FOLEY Nº 10 SILICONADA | UNIDAD | 9 |
| 41 | 20557 | SONDA FOLEY Nº 12 | UNIDAD | 225 |
| 42 | 20558 | SONDA FOLEY Nº 14 | UNIDAD | 900 |
| 43 | 20561 | SONDA FOLEY Nº 20 | UNIDAD | 108 |
| 44 | 20562 | SONDA FOLEY Nº 20 DE 3 VIAS C/B DE 50 ml | UNIDAD | 90 |
| 45 | 20564 | SONDA FOLEY Nº 22 DE 3 VIAS C/B DE 50 ml | UNIDAD | 90 |
| 46 | 20566 | SONDA NASOGASTRICA N° 06 | UNIDAD | 270 |
| 47 | 20568 | SONDA NASOGASTRICA N° 08 | UNIDAD | 270 |
| 48 | 20569 | SONDA NASOGASTRICA N° 08 PUNTA DE TUGSTENO | UNIDAD | 18 |
| 49 | 20570 | SONDA NASOGASTRICA N° 10 | UNIDAD | 225 |
| 50 | 20571 | SONDA NASOGASTRICA N° 12 | UNIDAD | 225 |
| 51 | 20573 | SONDA NASOGASTRICA N° 14 | UNIDAD | 495 |
| 52 | 20699 | SONDA NASOGASTRICA Nº 05 | UNIDAD | 9 |
| 53 | 20578 | SONDA NELATON N° 06 | UNIDAD | 1.530 |
| 54 | 20579 | SONDA NELATON N° 08 | UNIDAD | 2.025 |
| 55 | 20587 | STEN BILIAR AUTOEXPANDIBLE | UNIDAD | 2 |
| 56 | 20851 | STEN COLONICO ENDOSCOPICO DE SONG REF:CE-2212 | UNIDAD | 2 |
| 57 | 20879 | STENT DUODENAL SONG E-1810 | UNIDAD | 1 |
| 58 | 20878 | STENT ESOFÀGICO SONG E-1610 | UNIDAD | 1 |
| 59 | 20860 | STENT ESOFAGICO SONG E-1614 | UNIDAD | 1 |
| 60 | 20870 | STENT ESOFÀGICO SONG E-1618 | UNIDAD | 1 |
| 61 | 20600 | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE PREPARADO MEDIANTE OXIDACIÓN CONTROLADA DE CELULOSA REGENERADA - SURGICEL FIBRILAR DE 2.5 X 5 CM | UNIDAD | 72 |
| 62 | 20606 | APOSITO TEGADERM 10.5cm x 8.5cm | UNIDAD | 90 |
| 63 | 20607 | APOSITO TEGADERM 7.0cm x 8.5cm | UNIDAD | 135 |
| 64 | 20618 | TUBO DE VENTILACION OTOLOGICO | UNIDAD | 1 |
| 65 | 20619 | TUBO EN T N° 12-14-16-18-20 | UNIDAD | 54 |
| 66 | 20656 | TUBO TORAX N° 28 | UNIDAD | 23 |

NOTA : En caso de requerir DISPOSITIVOS MEDICOS , adicional para pacientes institucionales se ajustara la solicitud por parte del supervisor del contrato.

REQUISITOS TECNICOS:

Los oferentes para la venta de Dispositivos Médicos deben estar autorizados como comercializadores, distribuidores, depósitos de drogas y/o como laboratorio farmacéutico por la autoridad competente del sector salud.

Acorde con la normatividad sanitaria legal vigente en materia de DISPOSITIVOS MEDICOS, cada producto deberá contar con el respectivo registro sanitario INVIMA. Se debe realizar una relación detallada especificando el numero de registro sanitario, fecha de vencimiento y el nombre del laboratorio, lo que corresponda en la columna que tiene establecido para ello BIONEXO.COM, al incluir la propuesta económica.

Los establecimientos farmacéuticos que comercialicen DISPOSITIVOS MEDICOS, deben verificar previamente el cumplimiento del decreto 4725 de diciembre 26 de 2005 y específicamente lo que se refiere a etiquetado de productos importados y nacionales La fecha de vencimiento de los productos no debe ser inferior a un (1) año a partir del momento que el hospital reciba los materiales DISPOSITIVOS MEDICOS. Es requisito para la entrega del DISPOSITIVOS MEDICOS  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos, una vez sea adjudicado el contrato.

El tipo y la calidad del material del empaque deben ser adecuados para proteger el producto en las condiciones extremas de temperatura y humedad de las distintas regiones del país, así como durante el transporte, almacenamiento y uso del producto. Los empaques de los productos ofrecidos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo. Es requisito para la entrega del DISPOSITIVOS MEDICOS  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos.

El contratista no entregará productos en envases deteriorados, con defectos de fábrica y/o vencidos. Es requisito para la entrega del DISPOSITIVOS MEDICOS y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos.

La ejecución del contrato se hará por entregas mensuales previa solicitud de la subgerencia de salud o de acuerdo a las necesidades de la Institución

La entrega del DISPOSITIVOS MEDICOS se deberá hacer en el almacén de la E.S.E HUEM  ubicada en la  AVENIDA. 11E No. 5AN-71 CUCUTA

La recepción a conformidad estará dada por el cumplimiento de los niveles de calidad (crítico, mayor, menor) en la recepción técnica.

GRUPO No. 2  MATERIAL MEDICO QUIRUGICO

PRESUPUESTO. DOSCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS   ($ 270.827.361).

| Nº | Código | Nombre | Unidad | cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20712 | ASA DE POLIPECTOMIA SET COMPLETO ESTOMAGO | UNIDAD | 18 |
| 2 | 20087 | Canastilla para extracción endoscópica de cálculos y cuerpos extraños biliares (Dormia) 3 cms de diámetro y 6 cms de longitud - vaina de 7 Fr y 220 cm | UNIDAD | 27 |
| 3 | 20089 | Canastilla para litotriptor MARCA OLYMPUS MOD. BML - 3 cms de diámetro y 6 cms de longitud - vaina de 7 Fr y 220 cm | UNIDAD | 72 |
| 4 | 20088 | Canastillas extracción de cálculos Trapezoid 3.0*6 3 cms de diámetro y 6 cms de longitud - vaina de 7 Fr y 220 cm M00510890 | UNIDAD | 36 |
| 5 | 20155 | CAUCHO PARA TORNIQUETE | METROS | 36 |
| 6 | 20759 | CEPILLOS DE LAVADO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA (GASTRO - COLONO) | UNIDAD | 5 |
| 7 | 20182CI | CIDEZYME DETERGENTE ENZIMATICO | GALON | 5 |
| 8 | 20226 | CUCHILLA QUIRURGICA PARA MAQUINA RASURADORA REMINGTON | UNIDAD | 270 |
| 9 | 20244 | ELECTRODO DE ASA LLETZ P/CONIZACION 10X 10 MM | UNIDAD | 9 |
| 10 | 20245 | ELECTRODO DE ASA LLETZ P/CONIZACION 15 x 8 mm | UNIDAD | 9 |
| 11 | 20247 | ELECTRODO DE ASA LLETZ P/CONIZACION 20 X 8 MM | UNIDAD | 9 |
| 12 | 20315 | GUIA HIDROFILICA DESECHABLE X 500 mm REF.G-V210-3545S (OLIMPUS) | UNIDAD | 9 |
| 13 | 20364 | LANCETA DESECHABLE.X 200 UNIDADES | CAJA | 180 |
| 14 | 20415 | MERCURIO CROMO | GALON | 9 |
| 15 | 20447 | PAPEL PARA MONITOR FETAL 152 mm x 90 mm *150FF (MARQUETTE CROMETRICS) | UNIDAD | 54 |
| 16 | 20457 | PAPILOTOMO BI-LUMEN - CONMED | UNIDAD | 18 |
| 17 | 20458 | PAPILOTOMO DESECHABLE PRECURVADO | UNIDAD | 18 |
| 18 | 20459 | PAPILOTOMO PRECORTANTE 2.2 mm (TRI-25M) | UNIDAD | 36 |
| 19 | 20481 | PINZA DE BIOPSIA GASTRICA - CANASTILLA DE EXTRACION DE CALCULO BILIAR | UNIDAD | 27 |
| 20 | 20737 | PLACA ELECTRODO NEUTRO (PLACA ELETROCIRUGIA UNIVERSAL) | UNIDAD | 2.250 |
| 21 | 20749 | PLACA ELECTRODO NEUTRO ADULTO - CON CABLE | UNIDAD | 450 |
| 22 | 20750 | PLACA ELECTRODO NEUTRO PEDIATRICA - CON CABLE | UNIDAD | 180 |
| 23 | 20423CI | SOLUCION ANTISEPTICA PARA HERIDAS A BASE DE ACIDO HIPOCLOROSO (NEUTRODERM) * | GALON | 216 |
| 24 | 20611 | TIJERA DESECHABLE DE 5 mm x 35 mm REF.CB030 - | UNIDAD | 9 |
| 25 | 20646 | TUBO SILASTIC (MANGUERA SILICONADA) X 15 METROS | ROLLO | 108 |
| 26 | 20808 | TUBOS CRIOVIALES 1.8 - 2.0 ml PQ X 500 | BOLSA | 5 |

Nota: en caso de requerir un material medico quirúrgico adicional para pacientes institucionales se ajustará la solicitud por parte del supervisor del contrato.

REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS

- Los oferentes para la venta de material medico quirúrgico deben estar autorizados como comercializadores, distribuidores, depósitos de drogas y/o como laboratorio  farmacéutico por la autoridad competente del sector salud.

- Acorde con la normatividad sanitaria legal vigente en materia de material medico quirúrgico, cada producto deberá contar con el respectivo registro sanitario expedido por el invima. Se debe realizar una relación detallada especificando el número del registro sanitario, fecha de vencimiento y el nombre del laboratorio, la cual se incluirá  en la columna que la plataforma de bionexo tiene habilitada para tal fin. Esto es  requisito para la entrega del producto  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de ellos, una vez sea adjudicado el contrato.

- Los establecimientos farmacéuticos que comercialicen material medico quirúrgico, deben verificar previamente el cumplimiento del decreto 4725 de diciembre 26 de 2005 y específicamente lo que se refiere a etiquetado de productos importados y nacionales La fecha de vencimiento de los productos no debe ser inferior a un (1) año a partir del momento que el hospital reciba los materiales medicoquirúrgicos. Es requisito para la entrega del material medico quirúrgico  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los materiales medico quirúrgicos, una vez sea adjudicado el contrato.

- El tipo y la calidad del material del empaque deben ser adecuados para proteger el producto en las condiciones extremas de temperatura y humedad de las distintas regiones del país, así como durante el transporte, almacenamiento y uso del producto. Los empaques de los productos ofrecidos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo. Es requisito para la entrega del material medico quirúrgico  y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos, una vez sea adjudicado el contrato.

- El contratista no entregará productos en envases deteriorados, con defectos de fábrica y/o vencidos. Es requisito para la entrega del material medico quirúrgico y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos.

- La ejecución del contrato se hará por entregas mensuales previa solicitud de la subgerencia de salud o de acuerdo a las necesidades de la Institución

- La entrega del material medicoquirúrgico se deberá hacer en el almacén de la E.S.E HUEM  ubicada en la  AVENIDA. 11E No. 5AN-71 CUCUTA

- La recepción a conformidad estará dada por el cumplimiento de los niveles de calidad (crítico, mayor, menor) en la recepción técnica.

ANEXO No. 6: MODELO MINUTA DEL CONTRATO

# CONTRATO DE SUMINISTRO

## No.______________

CONTRATANTE:                EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA

CONTRATISTA:               ___________________

# OBJETO:                    ___________________

VALOR:               ___________________

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA  , mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXX expedida en XXXXXXX, quien obra en nombre y representación de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ , con domicilio en esta ciudad, en su condición de Gerente  nombrado a través de Decreto xxxxx de Abril xxxx de 2012 y posesionado mediante acta Nº xxxxxx de xxxxxx  del mismo año, quien en  el texto de este documento se denominará EL HOSPITAL de una parte, y por otra parte ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, quien para los efectos del presente contrato se llamará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato cuyo objeto es la_____________________________________________

________________________________________________________________,  previas estas consideraciones: A) El presente contrato se rige por el Régimen de Contratación, ordenado en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el Acuerdo No.011 de 1998, (Estatuto Interno de Contratación) emanado de la Junta Directiva de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por el Código de Comercio y Código Civil. B) Que la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz cuenta con el certificado de Disponibilidad Presupuestal Correspondiente a la vigencia 2013. C) Teniendo en cuenta la cuantía y naturaleza del presente contrato según el Acuerdo 011 de 1998 la Gerencia ordenó el proceso por convocatoria pública. D) Mediante Publicaciones efectuadas en página Web de la Institución se hizo el proceso de Contratación Directa por invitación pública No. SA13-069______ para la presentación de propuestas. E) Se recibió propuesta por parte de_____________________________. F) Por ser su propuesta viable jurídica,  técnica y económicamente se recomendó por parte del comité de servicios la adjudicación del contrato a _________________________________________ en los términos de su propuesta. G) Por lo anterior, la Gerencia, resuelve que se adjudique el contrato a __________________________ por el monto __________________ incluido IVA.  Que conforme a lo anterior las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.- El objeto del presente contrato corresponde a _______________________________________________________________________________________________________________________, cuyo alcance estará determinado por el campo obligacional contractual de acuerdo con las disposiciones de la normatividad vigente y de acuerdo a las siguientes especificaciones, cantidades y valores:

DISPOSITIVOS MEDICOS.

| Nº | Código | Nombre | Unidad | cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20018 | AGUJA PARA BIOPSIA JAMSHIDI | UNIDAD | 40 |
| 2 | 20047 | Apósito mixto para cateterismo central y periférico constituido por una película transparente de poliuretano semipermeable y un soporte de tela suave porosa y distensible 10cm X 10cm - TENDERWET 24 ACTIVE | UNIDAD | 27 |
| 3 | 20048 | Apósito mixto para cateterismo central y periférico constituido por una película transparente de poliuretano semipermeable y un soporte de tela suave porosa y distensible 7,5cm X 2cm - TENDERWET 24 ACTIVE | UNIDAD | 9 |
| 4 | 20827 | Apósito mixto para cateterismo central y periférico constituido por una película transparente de poliuretano semipermeable y un soporte de tela suave porosa y distensible 7,5cm X 7,5cm - TENDERWET 24 ACTIVE | UNIDAD | 18 |
| 5 | 20051 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO 10cm X 20cm ATRAUMAN Ag | UNIDAD | 36 |
| 6 | 20052 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO 5cm X 5cm ATRAUMAN Ag | UNIDAD | 9 |
| 7 | 20054 | Espuma de hidropolímero absorbente con borde adhesivo de poliacrilato.ALTA ABSORCION 10cm x 20 cm - PERMAFOAM COMFORT | UNIDAD | 9 |
| 8 | 20867 | Espuma de hidropolímero absorbente con borde adhesivo de poliacrilato.ALTA ABSORCION 11cm x 11 cm - PERMAFOAM COMFORT | UNIDAD | 9 |
| 9 | 20056 | Espuma de hidropolímero absorbente con borde adhesivo de poliacrilato.ALTA ABSORCION 22cm x 22 cm - PERMAFOAM SACRAL | UNIDAD | 18 |
| 10 | 20077 | BOLSA TRAVAD X 1500 ML | UNIDAD | 54 |
| 11 | 20078 | BOTON DE GASTROSTOMIA MIC-KEY REF. 0120-20-1.5 (Sonda de gastrostomía de bajo perfil) | UNIDAD | 5 |
| 12 | 20132 | CATETER FOGARTY CORTO 4F (EMBOLECTOMIA) | UNIDAD | 9 |
| 13 | 20136 | CATETER FOGARTY LARGO 4F (EMBOLECTOMIA) | UNIDAD | 7 |
| 14 | 20151 | CATETER NEFROSTOMIA PERCUTANEA 8.3 Fr | UNIDAD | 5 |
| 15 | 20179 | CAVAFIX CERTO 375 CON SPLITT | UNIDAD | 2 |
| 16 | 20196 | CLIP STANDAR P/ANEURISMA FT 740 T (7.0 MM) | UNIDAD | 5 |
| 17 | 20200 | CLIP STANDAR P/ANEURISMA FT 760 T (11.0 MM) | UNIDAD | 4 |
| 18 | 20202 | CLIP STANDAR P/ANEURISMA FT 762 T (10.2MM) | UNIDAD | 1 |
| 19 | 20229 | DRENES DE PEN ROSSE DE 1 | UNIDAD | 225 |
| 20 | 20230 | DRENES DE PEN ROSSE DE 1/2 | UNIDAD | 90 |
| 21 | 20231 | DRENES DE PEN ROSSE DE 1/4 | UNIDAD | 90 |
| 22 | 20249CI | ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO | UNIDAD | 34.200 |
| 23 | 20258 | EQUIPO MULTIFLO | UNIDAD | 18 |
| 24 | 20261 | EQUIPO PATROL PUNZON | UNIDAD | 4 |
| 25 | 20281 | FILTRO ANTIBACTERIANO PEDIATRICO LM | UNIDAD | 18 |
| 26 | 20766 | FILTRO ANTIBACTERIANO-VENT SERVO-900 | UNIDAD | 9 |
| 27 | 20826 | HIALURONATO DE SODIO + CARBOXIMETILCELULOSA 12.5 + 25 mg /5g - GUARDIX | UNIDAD | 27 |
| 28 | 20329 | IMPLANTOFIX 8.5 F AD - CELSITE | UNIDAD | 1 |
| 29 | 20337 | INHALOCAMARAS VOLUMATIC | UNIDAD | 8 |
| 30 | 20351 | KIT DE GASTROSTOMIA Nº 14 | UNIDAD | 2 |
| 31 | 20711 | LENTE INTRAOCULAR 22.0 | UNIDAD | 45 |
| 32 | 20369 | LIGA CLIPS TITANIUM MED/GRANDE X 18 CART. | UNIDAD | 1 |
| 33 | 20883 | MALLA DE PROLENE 15 X 15 CMS | UNIDAD | 3 |
| 34 | 20378 | MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE 6 X 11 CM ULTRAPRO | UNIDAD | 36 |
| 35 | 20903 | PELICULA AUTOADHESIVA TRANSPARENTE 8 X 10CM | UNIDAD | 2 |
| 36 | 20539 | SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR | UNIDAD | 3 |
| 37 | 20541 | SONDA DE ALIMENTACION N° 05 | UNIDAD | 108 |
| 38 | 20552 | SONDA FOLEY # 06 SILICONADA | UNIDAD | 18 |
| 39 | 20554 | SONDA FOLEY Nº 08 SILICONADA | UNIDAD | 26 |
| 40 | 20556 | SONDA FOLEY Nº 10 SILICONADA | UNIDAD | 9 |
| 41 | 20557 | SONDA FOLEY Nº 12 | UNIDAD | 225 |
| 42 | 20558 | SONDA FOLEY Nº 14 | UNIDAD | 900 |
| 43 | 20561 | SONDA FOLEY Nº 20 | UNIDAD | 108 |
| 44 | 20562 | SONDA FOLEY Nº 20 DE 3 VIAS C/B DE 50 ml | UNIDAD | 90 |
| 45 | 20564 | SONDA FOLEY Nº 22 DE 3 VIAS C/B DE 50 ml | UNIDAD | 90 |
| 46 | 20566 | SONDA NASOGASTRICA N° 06 | UNIDAD | 270 |
| 47 | 20568 | SONDA NASOGASTRICA N° 08 | UNIDAD | 270 |
| 48 | 20569 | SONDA NASOGASTRICA N° 08 PUNTA DE TUGSTENO | UNIDAD | 18 |
| 49 | 20570 | SONDA NASOGASTRICA N° 10 | UNIDAD | 225 |
| 50 | 20571 | SONDA NASOGASTRICA N° 12 | UNIDAD | 225 |
| 51 | 20573 | SONDA NASOGASTRICA N° 14 | UNIDAD | 495 |
| 52 | 20699 | SONDA NASOGASTRICA Nº 05 | UNIDAD | 9 |
| 53 | 20578 | SONDA NELATON N° 06 | UNIDAD | 1.530 |
| 54 | 20579 | SONDA NELATON N° 08 | UNIDAD | 2.025 |
| 55 | 20587 | STEN BILIAR AUTOEXPANDIBLE | UNIDAD | 2 |
| 56 | 20851 | STEN COLONICO ENDOSCOPICO DE SONG REF:CE-2212 | UNIDAD | 2 |
| 57 | 20879 | STENT DUODENAL SONG E-1810 | UNIDAD | 1 |
| 58 | 20878 | STENT ESOFÀGICO SONG E-1610 | UNIDAD | 1 |
| 59 | 20860 | STENT ESOFAGICO SONG E-1614 | UNIDAD | 1 |
| 60 | 20870 | STENT ESOFÀGICO SONG E-1618 | UNIDAD | 1 |
| 61 | 20600 | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE PREPARADO MEDIANTE OXIDACIÓN CONTROLADA DE CELULOSA REGENERADA - SURGICEL FIBRILAR DE 2.5 X 5 CM | UNIDAD | 72 |
| 62 | 20606 | APOSITO TEGADERM 10.5cm x 8.5cm | UNIDAD | 90 |
| 63 | 20607 | APOSITO TEGADERM 7.0cm x 8.5cm | UNIDAD | 135 |
| 64 | 20618 | TUBO DE VENTILACION OTOLOGICO | UNIDAD | 1 |
| 65 | 20619 | TUBO EN T N° 12-14-16-18-20 | UNIDAD | 54 |
| 66 | 20656 | TUBO TORAX N° 28 | UNIDAD | 23 |

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

| Nº | Código | Nombre | Unidad | cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20712 | ASA DE POLIPECTOMIA SET COMPLETO ESTOMAGO | UNIDAD | 18 |
| 2 | 20087 | Canastilla para extracción endoscópica de cálculos y cuerpos extraños biliares (Dormia) 3 cms de diámetro y 6 cms de longitud - vaina de 7 Fr y 220 cm | UNIDAD | 27 |
| 3 | 20089 | Canastilla para litotriptor MARCA OLYMPUS MOD. BML - 3 cms de diámetro y 6 cms de longitud - vaina de 7 Fr y 220 cm | UNIDAD | 72 |
| 4 | 20088 | Canastillas extracción de cálculos Trapezoid 3.0*6 3 cms de diámetro y 6 cms de longitud - vaina de 7 Fr y 220 cm M00510890 | UNIDAD | 36 |
| 5 | 20155 | CAUCHO PARA TORNIQUETE | METROS | 36 |
| 6 | 20759 | CEPILLOS DE LAVADO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA (GASTRO - COLONO) | UNIDAD | 5 |
| 7 | 20182CI | CIDEZYME DETERGENTE ENZIMATICO | GALON | 5 |
| 8 | 20226 | CUCHILLA QUIRURGICA PARA MAQUINA RASURADORA REMINGTON | UNIDAD | 270 |
| 9 | 20244 | ELECTRODO DE ASA LLETZ P/CONIZACION 10X 10 MM | UNIDAD | 9 |
| 10 | 20245 | ELECTRODO DE ASA LLETZ P/CONIZACION 15 x 8 mm | UNIDAD | 9 |
| 11 | 20247 | ELECTRODO DE ASA LLETZ P/CONIZACION 20 X 8 MM | UNIDAD | 9 |
| 12 | 20315 | GUIA HIDROFILICA DESECHABLE X 500 mm REF.G-V210-3545S (OLIMPUS) | UNIDAD | 9 |
| 13 | 20364 | LANCETA DESECHABLE.X 200 UNIDADES | CAJA | 180 |
| 14 | 20415 | MERCURIO CROMO | GALON | 9 |
| 15 | 20447 | PAPEL PARA MONITOR FETAL 152 mm x 90 mm *150FF (MARQUETTE CROMETRICS) | UNIDAD | 54 |
| 16 | 20457 | PAPILOTOMO BI-LUMEN - CONMED | UNIDAD | 18 |
| 17 | 20458 | PAPILOTOMO DESECHABLE PRECURVADO | UNIDAD | 18 |
| 18 | 20459 | PAPILOTOMO PRECORTANTE 2.2 mm (TRI-25M) | UNIDAD | 36 |
| 19 | 20481 | PINZA DE BIOPSIA GASTRICA - CANASTILLA DE EXTRACION DE CALCULO BILIAR | UNIDAD | 27 |
| 20 | 20737 | PLACA ELECTRODO NEUTRO (PLACA ELETROCIRUGIA UNIVERSAL) | UNIDAD | 2.250 |
| 21 | 20749 | PLACA ELECTRODO NEUTRO ADULTO - CON CABLE | UNIDAD | 450 |
| 22 | 20750 | PLACA ELECTRODO NEUTRO PEDIATRICA - CON CABLE | UNIDAD | 180 |
| 23 | 20423CI | SOLUCION ANTISEPTICA PARA HERIDAS A BASE DE ACIDO HIPOCLOROSO (NEUTRODERM) * | GALON | 216 |
| 24 | 20611 | TIJERA DESECHABLE DE 5 mm x 35 mm REF.CB030 - | UNIDAD | 9 |
| 25 | 20646 | TUBO SILASTIC (MANGUERA SILICONADA) X 15 METROS | ROLLO | 108 |
| 26 | 20808 | TUBOS CRIOVIALES 1.8 - 2.0 ml PQ X 500 | BOLSA | 5 |

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-  1) Los Medicamentos  cotizados deben coincidir con las especificaciones expresadas en la invitación. 2) Especificar claramente el IVA 3) Los Medicamentos  y demás deben ser de buena calidad Registro Invima.4) El contratista se obliga para con la entidad a suministrar los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas y unidades de medida. 5) El contratista se obliga para con el HOSPITAL a cumplir con el objeto del contrato definido en la cláusula primera, por el tiempo convenido en la cláusula cuarta suministrando los  medicamentos de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. 6) El Contratista se obliga para con el HOSPITAL a cambiar los elementos que no concuerden con las especificaciones técnicas requeridas.7)  la mercancía debe ser entregada en el Almacén de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ) Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes de seguridad social del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003. PARAGRAFO: El incumplimiento de esta última obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la Entidad Administradora. CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL.- El HOSPITAL se obliga a: 1.) Cancelar oportunamente los valores  pactados. 2) Facilitar al CONTRATISTA todos los medios físicos de que disponga  el HOSPITAL, utilizables   para  el  apoyo  en  el  desarrollo y ejecución de sus obligaciones contractuales. 3) Verificar que el contratista presente las certificaciones sobre el cumplimiento del pago de seguridad social en los términos del Art. 50 de la ley 789 de 2002. CLAUSULA  CUARTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-El término de duración del presente contrato se establece en ________________. CLAUSULA  QUINTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del contrato se fija en la suma de _______________________________________________ ($____________________,oo) M/CTE  incluido el IVA., de acuerdo a los servicios prestados, una vez presentada la factura para su cobro, previa constancia de la prestación del servicio por parte del SUPERVISOR, y la presentación por parte del CONTRATISTA de la relación de actividades desarrolladas o los servicios prestados y el cuadro de producción referido en la Cláusula segunda.  PARAGRAFO PRIMERO:Todo pago se efectuará dentro de los SESENTA (60) días siguientes a la presentación de la cuenta de cobro o factura respectiva. CLAUSULA SEXTA. RELACION LABORAL.- El presente contrato no genera relación laboral con el CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de  prestaciones sociales  y de ningún tipo de emolumento distinto al valor acordado en la cláusula quinta del mismo. CLAUSULA SÉPTIMA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS.- EL HOSPITAL podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato, mediante resolución motivada por ocurrencia de cualquiera de las causales establecidas en el artículo 12 del Estatuto Contractual de la entidad (Acuerdo 011 de 1998). CLAUSULA OCTAVA. GARANTIAS.- El contratista se obliga a constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA garantía única, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, la cual se mantendrá vigente durante la vida del contrato y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado, así:

| ITEM | GARANTIA | MONTO | VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento | 20 % del valor total del contrato. | Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. |
| 2 | Calidad del bien | 20% del valor total del contrato. | Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. |
| 3 | Responsabilidad Civil | 20 % Valor del Contrato | Por el plazo del contrato y 4 meses mas |

CLAUSULA NOVENA. SANCIONES CONTRACTUALES.- Las partes aceptan en forma expresa la imposición de sanciones por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones adquiridas por el presente contrato respecto del Contratista así: 1) MULTAS: Multas diarias sucesivas por una suma equivalente al uno por mil (1 x 1.000) del valor total del contrato sin que excedan del 10% de dicho valor, cuando el Contratista incumpla parcialmente sus obligaciones. PARAGRAFO: En el evento de que el contratista no radique la facturación dentro de los cinco días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, pagará una multa de un salario mínimo legal mensual vigente. 2) CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Equivalente al 10% del valor total del Contrato por incumplimiento total del mismo por parte del Contratista.  Estas sanciones serán impuestas por el Hospital mediante Resolución motivada y sus valores ingresarán al tesoro de la Entidad directamente del saldo a favor del Contratista si le hubiere, o de la garantía respectiva, y si esto no fuere posible se acudirá a la vía judicial.  En lo relacionado con la notificación y los Recursos de la respectiva providencia se sujetará a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo. CLAUSULA DECIMA. CESION.- El CONTRATISTA no podrá ceder total, ni parcialmente el presente contrato a persona alguna natural o jurídica sin el consentimiento previo y por escrito de la  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. IMPUTACION PRESUPUESTAL.- Los pagos a cargo de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA, originados en el presente contrato estarán subordinados a las respectivas apropiaciones presupuéstales y se imputarán a cargo del presupuesto de la vigencia fiscal del 2012 RUBRO _________________________, según CDP expedido para el efecto. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.- La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA, podrá interpretar, modificar y declarar la terminación de manera unilateral el presente contrato en los eventos consignados en el Estatuto Contractual de la Institución. PARÁGRAFO: Serán causales de terminación anticipada del contrato, sin previo aviso los siguientes eventos: 1. En el evento que la ESE HUEM genere modificación  en su planta de personal. 2. En el evento que el gobierno nacional expida normatividad aplicable a las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO para la contratación de personal misional y efectúe el aporte de los recursos para tal fin. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN.- El presente contrato será objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes por vencimiento del término pactado de acuerdo con los lineamientos del Estatuto Contractual del HOSPITAL. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. MECANISMO DE ARREGLO DIRECTO.- Si se presentaren diferencias y discrepancias en la presente relación contractual, se acudirá al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales y a la conciliación, amigable composición y transacción. CLÁUSULA DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD.- Las partes que intervienen en el presente contrato, estarán sometidos a lo reglado en el Estatuto Contractual de la Institución. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. SUPERVISION, VIGILANCIA Y CONTROL.- El Hospital ejercerá la supervisión, vigilancia y control del presente contrato de la siguiente manera: 1.) El Hospital designara un supervisor quien velara por los intereses del Hospital, vigilando que el contratista dé cumplimiento a sus obligaciones contractuales, en desarrollo de lo establecido en el manual de supervisión de la ESE HUEM. 2) Que la prestación de servicios asistenciales contratado se efectué de una manera oportuna y en los horarios establecidos para no causar trastornos en la prestación del servicio. 3) El supervisor verificará para el pago del contratista, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula quinta del presente contrato. 4) El supervisor deberá presentar por escrito observaciones directamente al contratista, sobre aspectos técnicos administrativos del Contrato y hacer sugerencias a éstos para una óptima prestación del servicio.PARÁGRAFO: El contratista se compromete a acatar las observaciones y sugerencias que le imparta el Hospital con miras a una óptima prestación del servicio. Para la supervisión del presente contrato por parte del HOSPITAL se designará a ___________________________. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO.- Este contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de ambas partes. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. OBLIGACIONES POSTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO.- A) El HOSPITAL deberá impartir aprobación de las garantías que debe constituir el contratista. B) El HOSPITAL deberá expedir el registro presupuestal respectivo. C) El CONTRATISTA se compromete a efectuar el pago de los impuestos correspondientes cuando hubiere lugar. D) El CONTRATISTA se compromete a efectuar el pago del valor de la estampilla Prohospital Erasmo Meoz y las demás a las que haya lugar de acuerdo con las Ordenanzas Departamentales y ley aplicable sobre el tema. E) El CONTRATISTA se compromete a presentar el Paz y salvo de Industria y Comercio, si está obligado a cancelarlo. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. INDEMNIDAD El contratista mantendrá indemne al HUEM contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y  terminados estos, hasta la liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Como parte de sus obligaciones para  mantener la indemnidad del HUEM, el contratista constituirá y mantendrá vigente las garantías estipuladas. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra EL HUEM, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Entidad. Si en cualquiera de esos eventos, el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del HUEM, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista, y éste pagará todos los gastos en los que EL HUEM  incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, EL HOSPITAL  tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones,  de cualquier suma que se le adeude al contratista por  razón de las actividades objeto del  contrato, a hacer efectivas las garantías otorgadas, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que no se encuentra incurso en las inhabilidades e incompatibilidades legales. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. NORMAS Y DECLARACIONES.- El presente contrato se rige por el Régimen de Contratación ordenado en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el Acuerdo No. 011 de 1998 (Estatuto Interno de Contratación) emanado de la Junta Directiva de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por el Código de Comercio y Código Civil. Para constancia se firma en la Ciudad de San José de Cúcuta a los ____________.

EL CONTRATANTE                                         EL CONTRATISTA

Gerente

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA