ADENDA No. 1 Y MODIFICACION DEL

PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO POR INVITACION PÚBLICA  No. SA13-085

OBJETO: SUMINISTRO  DE MATERIAL DE ORTOPEDIA GENERAL NEUROCIRUGIA -  CIRUGIA DE MANO - MATERIALES ESPECIALES –Y ARTROSCOPIA - PARA LA  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

ADENDA NO.01

MODIFICACION AL PLIEGO DE CONDICIONES

San José de Cúcuta, 28 de Agosto   de 2013.

PROCESO DE CONTRATACION POR INVITACION PUBLICA No. SA13-085

La  ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, aplicando los fines del Estado estipulados en la Constitución Nacional como son el principio de transparencia y oportunidad se permite realizar las siguientes modificaciones al pliego de condiciones, teniendo en cuenta que el presente proceso esta sometido al régimen de la contratación privado  y demás normas civiles y comerciales aplicables a la materia. Por lo que se permite ajustarlo a la normatividad vigente exigida para este tipo de contratos.

MODIFICACIONES 1 :  Que de acuerdo a observación presentada por un oferente interesado en participar en el proceso de la referencia, se solicita a la ESE HUEM la modificación del Anexo Técnico No. 5 Grupo No. 10 –Cirugía  de Mano : en el sentido de ampliar  el sistema de rango de Radio Distal de 2.4 a 2.7. de los Ítems  706010001, 706010002, 706010018, 706010033, 706010034, 706010035, 706010036, 70601037.

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo a concepto técnico emitido por profesionales en la materia (Coordinación de central de esterilización), la ESE HUEM procede a  ampliar el rango establecido en el Grupo No. 10 del anexo técnico No. 5 del pliego de condiciones SA13.085, para los siguientes ítems, entendiéndose que los demás ítems que forman parte de este grupo permanecerán sin modificación alguna.

| DESCRIPCION DEL ARTICULO CIRUGIA DE MANO | 706 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de cotización 10: Mano en ACERO | 70601 |  |  |
| Placa bloqueada de 2.4 anclaje multiple p/radio o 2.4. a 2.7 | 706010001 | UND | 1 |
| Placa doble columna angulo variable bloqueada de 2.4 para radio distal, palmar ( 2.4 a 2.7) | 706010002 | UND | 1 |
| Placa bloqueada 2.4 de anclaje multiple | 706010018 | UND | 1 |
| Placa bloqueada de 2.4 para radio-dist extralarga (2.4 a 2.7) | 706010033 | UND | 1 |
| Placa bloqueada de 2.4 para radio proximal der (2.4 a 2.7) | 706010034 | UND | 1 |
| Placa bloqueada 2.4 para radio-dist palmar extra-articular (2.4 a 2.7) | 706010035 | UND | 1 |
| Placa bloqueada D 2.4mm en T para radio distal (2.4 a 2.7) | 706010036 | UND | 1 |
| Placa bloqueada D 2.4mm para radio distal recta, palmar larga y en L acodada ( 2.4 a 2.7 ) | 706010037 | UND | 1 |

De lo anterior se establece  que los proponentes  podrán ofertar como se hallaba el anexo técnico de manera inicial o con la ampliación del rango en el sistema de radio distal aceptada, para el grupo e   ítems anteriormente descrito. Los demás ítems que forman parte del Grupo 10, permanecerán sin modificación alguna. Del mismo modo  se reitera que la adjudicación se realizara por grupos o de manera total, tal y como se encuentra establecido en los pliegos de condiciones.

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA

Subgerente de Salud

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA