INFORME EVALUACION PRIMERA PARTE -FICHA TECNICA- PROCESO No: SS14-113

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS

EVALUACION

ITEM CODIGO DESCRIPCION SURGICON LOS ANDES HOSPICLINIC PHARMAEUROPEA QUIRURGICOS LTDA DISFARMA TECNOSTEN MEDIGLOBE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 1 1 20031 AGUJA PUNCION LUMBAR G18 DE 3 1/2 88MM X X 2 2 20032 AGUJA PUNCION LUMBAR G22 3 1/2 88MM X X 3 3 20034 AGUJA PUNCION LUMBAR G-26 X X 4 4 20038 AGUJA TRUCUT 14G X 15 cm X X 5 5 20092 CANULA DE GUEDEL N 0 (50MM) X X X 6 6 20093 CANULA DE GUEDEL N 1 (60MM) X X X 7 7 20094 CANULA DE GUEDEL N 2 (70MM) X X X 8 8 20096 CANULA DE GUEDEL N 4 (90MM) X X X 9 9 20095 CANULA DE GUEDEL N 3 (80MM) X X X 10 10 20097 CANULA DE GUEDEL N 5 (100MM) X X X 11 11 20098 CANULA DE GUEDEL N 6 X X X 12 12 20159 CATETER ANESTESIA EPIDURAL G 18 13 13 20187 CIRCUITO P/ANESTESIA ADULTO X X X 14 14 20188 CIRCUITO P/ANESTESIA PEDIATRICO X X X 15 21 20372 LINEAS DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA 16 24 20395 MASCARA LARINGEA CONV N 1.0 X X X 17 25 20396 MASCARA LARINGEA CONV N 1.5 X X X 18 26 20397 MASCARA LARINGEA CONV N 2.0 X X X 19 27 20398 MASCARA LARINGEA CONV N 2.5 X X X 20 28 20399 MASCARA LARINGEA CONV N 3.0 X X X 21 29 20400 MASCARA LARINGEA DESECH. N 4.0 X X X 22 30 20401 MASCARA LARINGEA DESECH. N 5.0 X X X 23 31 20402 MASCARA PARA ANESTESIA Nº 0 X X X 24 32 20403 MASCARA PARA ANESTESIA Nº 1 X X X 25 33 20404 MASCARA PARA ANESTESIA Nº 2 X X X 26 34 20405 MASCARA PARA ANESTESIA Nº 3 X X X 27 35 20406 MASCARA PARA ANESTESIA Nº 4 X X X 28 36 20407 MASCARA PARA ANESTESIA Nº 5 X X X 29 37 20535 SET PARA ANESTESIA EPIDURAL N 16 (AGUJA-JERINGA-CATETER) X X 30 38 20536 SET PARA ANESTESIA EPIDURAL N 18 (AGUJA-JERINGA-CATETER) X X X 31 40 20620 TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO N 35 FR SIN CPAP X X 32 41 20621 TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO N 37 FR SIN CPAP X 33 42 20622 TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO N 32 FR X 34 43 20623 TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO N 35 FR SIN CPAP X 35 44 20624 TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO N 37 FR SIN CPAP X 36 46 20627 TUBO ENDOT. DESECH. C/B N 4.0 X 37 47 20629 TUBO ENDOT. DESECH. C/B N 5.0 X 38 48 20631 TUBO ENDOT. DESECH. C/B N 6.0 X 39 49 20632 TUBO ENDOT. DESECH. C/B N 6.5 X 40 50 20634 TUBO ENDOT. DESECH. C/B N 7.5 X 41 51 20635 TUBO ENDOT. DESECH. C/B N 8.0 X 42 52 20628 TUBO ENDOT. DESECH. C/B N 4.5 X 43 53 20630 TUBO ENDOT. DESECH. C/B N 5.5 X 44 54 20633 TUBO ENDOT. DESECH. C/B N 7.0 X 45 55 20639 TUBO ENDOT. DESECH. S/B N 2.5 X 46 56 20640 TUBO ENDOT. DESECH. S/B N 3.0 X 47 57 20644 TUBO ENDOT. DESECH. S/B N 5.0 X 48 58 20645 TUBO ENDOT. DESECH. S/B N 5.5 X 49 274 20259 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION X X 50 275 20361 KIT PERFUSOR 20 CC X X 51 59 20822 AGENTE DE ABULTAMIENTO TISULAR PARA EL TRATAMIENTO DEL REFLUJO VESICOURETERAL 52 60 20701 AGUJA PARA BIOPSIA N 16 X 20CC X 53 61 20023 AGUJA PARA BIOPSIA N 18 X 10CC X 54 62 20025 AGUJA PARA BIOPSIA N 18 X 25CC X 55 63 20020 AGUJA PARA BIOPSIA N 14 X 10 X 56 64 20694 AGUJA PARA BIOPSIA N 18 X 16CC X 57 65 20024 AGUJA PARA BIOPSIA N 18 X 20CC X 58 66 20817 AGUJA PARA BIOPSIA SUPER CORE 14ga X 9cm X X 59 67 20818 AGUJA PARA BIOPSIA SUPER CORE 16ga X 15cm X X 60 68 20026 AGUJA PARA BIOPSIA SUPER CORE 16ga X 9cm X X 61 69 20027 AGUJA PARA BIOPSIA SUPER CORE 18ga X 20cm X X 62 70 20754 BALON REMOVEDOR DE CALCULOS .035" X 11.5 mm x 1.5 ml REF. 000646 63 71 20753 BALON REMOVEDOR DE CALCULOS 0.035 X 8.5 mm x 0.75 ml REF. 007143 64 72 20101 CANULA DE TRAQUEOTOMIA 3.5 S/BALON X X 65 73 20102 CANULA DE TRAQUEOTOMIA 4.0 C/BALON X X 66 74 20103 CANULA DE TRAQUEOTOMIA 5.0 C/BALON X X 67 75 20109 CANULA DE TRAQUEOTOMIA 8.5 C/BALON X X 68 76 20110 CANULA DE TRAQUEOTOMIA 9.0 C/BALON X X 69 77 20120 CATETER CENTRAL 1 VIA S220 LOS CIRUJANOS SOLICITAN MUESTRA LOS CIRUJANOS SOLICITAN MUESTRA X 70 78 20121 CATETER CENTRAL 1 VIA S320 X 71 79 20122 CATETER CENTRAL 2 VIAS 720 X 72 80 20123 CATETER CENTRAL 3 VIAS 720 X 73 81 20131 CATETER FOGARTY CORTO 3F X X 74 82 20132 CATETER FOGARTY CORTO 4F X X 75 83 20134 CATETER FOGARTY CORTO 6F X X 76 84 20135 CATETER FOGARTY LARGO 3F X X 77 85 20136 CATETER FOGARTY LARGO 4F X X 78 86 20137 CATETER FOGARTY LARGO 5F X X 79 87 20138 CATETER FOGARTY LARGO 6F X X 80 88 20140 CATETER GASTROSTOMIA N 20 81 89 20874 CATETER URETRAL DOBLE J 3.7 FR X 82 90 20759 CEPILLOS DE LAVADO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA X 83 91 20001 CINTA PARA INCONTINENCIA URINARIA TRANSOBTURADOR TOT X 84 96 20339 INYECTOR DESECHABLE PARA ESCLEROSIS X 85 97 20351 KIT DE GASTROSTOMIA N 14 X 86 99 20460 PAPILOTOMO REUSABLE (TRI-25M) 87 100 20510 PROTESIS ARTERIAL BIFURCADA DE 8X16 X 88 101 20509 PROTESIS ARTERIAL BIFURCADA DE 7X14 X 89 102 20820 PROTESIS VASCULAR RECTA 6MM X 60 CM X 90 104 20587 STEN BILIAR AUTOEXPANDIBLE X X 91 107 20921 STENT BILIAR ENDOSCOPICO 10 MM X 10CMS X X 92 108 20920 STENT COLONICO ENDOSCOPICO 22MM X 12CMS X 93 109 20879 STENT DUODENAL SONG E-1810 X 94 110 20878 STENT ESOFÀGICO SONG E-1610 X 95 111 20860 STENT ESOFAGICO SONG E-1614 96 113 20651 TUBO TORAX N 16 X 97 114 20652 TUBO TORAX N 18 X 98 115 20657 TUBO TORAX N 30 X 99 116 20658 TUBO TORAX N 32 X 99 117 20659 TUBO TORAX N 34 X X SI OFERTA CALIBRE 3,7- LA FICHA TECNICA NO ES CLARA

San José de Cúcuta, 24 de febrero de 2014. JUAN ALBERTO BITAR MEJIA ELIZABETH CAMAÑO SUBGERENTE DE SALUD JEFE DE AREA SERVICIO FARMACIA Proyecto. Elizabeth camaño.