ANEXO N°4: FORMATO FICHA TECNICA EQUIPOS APOYO TECNOLOGICO

PROCESO DE CONTRATACION ELECTRONICA N° __SS14-007

OBJETO: EL OBJETO GENERAL DE ESTE PROCESO  ES: SUMNISTRO DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA-HEMATOLOGIA-COAGULACION-GASES, INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, QUIMICA-UROANALISIS, MICROBIOLOGIA Y VARIOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

## FECHA:   ___ENERO 14 DE 2014_

PROPONENTE : Nº 2

NOMBRE : IMPORTADORA MEDICA DE LOS ANDES NIT N°: 800.239.301-1 REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN CARRERO CEDULA DE CIUDADANIA No. 13.464.128

| ITEM | DESCRIPCION | PROPUESTA | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- |
| QUIMICA CLINICA |  |  |  |
| 1 | Equipo para procesamiento de Química Clínica automatizado de sistema abierto para procesamiento de muestras de urgencias tipo RANDOM ACCESS, multiparametrico, selectivo, con capacidad para procesar mas de 300 Test /hora fotométricos y 200 o mas test módulo ISE. |  | NO CUMPLE |
| 2 | Depósito interno refrigerado de reactivos para 40 posiciones dobles |  | NO CUMPLE |
| 3 | Su sistema debe manejar el inventario de los reactivos a bordo, identificación por código de barras (lector incorporado), tener un rotor de procesamiento con cubetas de vidrio óptico, Termostatizado por sistema peltier (30 ºC o 37 ºC), realizar lavado de cubetas con bajo consumo de agua (< 2 l/h |  |  |
| 4 | Lámpara halógena de tungsteno con reflector dicroico (12V – 35W) y duración máxima: 2000hs (promedio 1500hs), con Filtros de lectura: 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm y sensibilidad Fotométrica: 0,001 Abs. Sensor capacitivo de nivel de líquido para muestra y reactivo |  |  |
| 5 | Rotor con mas de 70 posiciones programables totales, para pacientes (rutina + urgencias) , calibradores y/o controles, para copa y/o tubo primario, de carga continua e identificación por Código de Barras (lector incorporado). |  |  |
| 6 | Software con capacidad de programación: mínima de 500 tests, posibilidad de programar perfiles y urgencias, redilución y reprocesamiento automático de muestras no lineales, repetición automática de muestras patológicas y predilución de muestras (sueros/orinas); gráfico de todos los puntos de medición, chequeos y Alarmas automáticas durante la operación, chequeo de linealidad, límites de absorbancia y consumo de sustrato. Debe realizar monitoreo de el volumen de muestra y reactivo “on line” |  |  |
| 7 | Tener programa de Control de calidad interno que permita visualizar los datos en Gráficos de Levey-Jennings, estadísticos, debe tener capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opción de hacer backup. |  |  |
| 8 | Consumo máximo de reactivo de 300ul, posibilidad de trabajar con 1 o 2 reactivos sin mezcla de estos por parte del operador. |  |  |
| 9 | Las metodologías a utilizar en los ensayos deben ser: Punto Final, Dos puntos, Cinético. Mono o Bicromático. Con blanco de reactivo y/o muestra, Látex. Solo lectura y con Factor, Standard, Curvas multipunto (lineal o no lineal), debe realizar análisis desde 1 µL de muestra. |  |  |
| 10 | Debe incorporar al equipo destilador que garantice el consumo de agua necesario para su funcionamiento. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la técnica y el equipo. |  |  |
| EQUIPO BACKUP QUIMICA CLINICA |  |  | NO CUMPLE |
| 1 | Equipo para procesamiento de Química Clínica automatizado de sistema abierto para procesamiento de muestras de urgencias tipo RANDOM ACCESS, multiparametrico, selectivo, con capacidad para procesar mas de 300 Test /hora fotométricos y 200 o mas test módulo ISE. |  |  |
| 2 | Depósito interno refrigerado de reactivos para 40 posiciones dobles |  |  |
| 3 | Su sistema debe manejar el inventario de los reactivos a bordo, identificación por código de barras (lector incorporado), tener un rotor de procesamiento con cubetas de vidrio óptico, Termostatizado por sistema peltier (30 ºC o 37 ºC), realizar lavado de cubetas con bajo consumo de agua (< 2 l/h |  |  |
| 4 | Lámpara halógena de tungsteno con reflector dicroico (12V – 35W) y duración máxima: 2000hs (promedio 1500hs), con Filtros de lectura: 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm y sensibilidad Fotométrica: 0,001 Abs. Sensor capacitivo de nivel de líquido para muestra y reactivo |  |  |
| 5 | Rotor con mas de 70 posiciones programables totales, para pacientes (rutina + urgencias) , calibradores y/o controles, para copa y/o tubo primario, de carga continua e identificación por Código de Barras (lector incorporado). |  |  |
| 6 | Software con capacidad de programación: mínima de 500 tests, posibilidad de programar perfiles y urgencias, redilución y reprocesamiento automático de muestras no lineales, repetición automática de muestras patológicas y predilución de muestras (sueros/orinas); gráfico de todos los puntos de medición, chequeos y Alarmas automáticas durante la operación, chequeo de linealidad, límites de absorbancia y consumo de sustrato. Debe realizar monitoreo de el volumen de muestra y reactivo “on line” |  |  |
| 7 | Tener programa de Control de calidad interno que permita visualizar los datos en Gráficos de Levey-Jennings, estadísticos, debe tener capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opción de hacer backup. |  |  |
| 8 | Consumo máximo de reactivo de 300ul, posibilidad de trabajar con 1 o 2 reactivos sin mezcla de estos por parte del operador. |  |  |
| 9 | Las metodologías a utilizar en los ensayos deben ser: Punto Final, Dos puntos, Cinético. Mono o Bicromático. Con blanco de reactivo y/o muestra, Látex. Solo lectura y con Factor, Standard, Curvas multipunto (lineal o no lineal), debe realizar análisis desde 1 µL de muestra. |  |  |
| 10 | Debe incorporar al equipo destilador que garantice el consumo de agua necesario para su funcionamiento. Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la técnica y el equipo. |  |  |
| EQUIPO DE ELECTROLITOS (Na,K,Ca Y Cl) |  |  | NO CUMPLE |
| 1 | Realizar (Na+, K+, Ca++, Cl-) en suero, plasma u orina en solo 60 segundos, que utilice tecnología ISE (Potenciometría directa). |  |  |
| 2 | Que puede procesar manual o con rotor adicional para posiciones copa de muestra uso manos libres, pero que sea totalmente automático, controlado por un microprocesador programable por el usuario. |  |  |
| 3 | los reactivos deben tener una presentación en sistema “ Pack”, que contenga todos los reactivos necesarios para el análisis y el recipiente de desechos por máxima bioseguridad, debe utilizar electrodos totalmente descartables, |  |  |
| 4 | la muestra debe ser aspirada por el analizador desde todos los distintos dispositivos utilizados para la toma de la muestra, el volumen máximo de muestra a aspirar debe ser inferior a 90 ul |  |  |
| 5 | Debe contar con interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Debe tener teclado numérico, impresora térmica y capacidad de almacenar más de 1000 resultados |  |  |
| 6 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la técnica. |  |  |
| EQUIPO BACKUP DE ELECTROLITOS |  |  | NO CUMPLE |
| 1 | Realizar (Na+, K+, Ca++, Cl-) en suero, plasma u orina en solo 60 segundos, que utilice tecnología ISE (Potenciometría directa). |  |  |
| 2 | Que puede procesar manual o con rotor adicional para posiciones copa de muestra uso manos libres, pero que sea totalmente automático, controlado por un microprocesador programable por el usuario |  |  |
| 3 | los reactivos deben tener una presentación en sistema “ Pack o cerrado ”, que contenga todos los reactivos necesarios para el análisis y el recipiente de desechos por máxima bioseguridad, debe utilizar electrodos totalmente descartables, |  |  |
| 4 | la muestra debe ser aspirada por el analizador desde todos los distintos dispositivos utilizados para la toma de la muestra, el volumen máximo de muestra a aspirar debe ser inferior a 90 ul |  |  |
| 5 | Debe contar con interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Debe tener teclado numérico, impresora térmica y capacidad de almacenar más de 1000 resultados |  |  |
| 6 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la técnica. |  |  |
| EQUIPO DE ORINAS |  |  | NO CUMPLE |
| 1 | Equipo automatizado para el procesamiento de orinas con tiras de 11 parámetros con una capacidad de procesar 600 pruebas hora, debe procesar de manera colectiva o individual las muestras. Los resultados obtenidos deben informar las características químicas de la muestra como pH, densidad, glucosa, cetonas, bilirrubinas, proteínas, urobilinógeno, leucocitos, sangre, nitritos y ácido ascórbico |  |  |
| 2 | Capacidad de almacenamiento de 2000 resultados. Debe contar con interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. |  |  |
| 3 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas, o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo. |  |  |
| INMUNOLOGIA |  |  |  |
| 1 | Equipo de Inmunoanalisis totalmente automatizado, que permita acceso aleatorio y continuo de muestras, reactivos y consumibles, procesamiento de prioritarios independiente del tiempo de las pruebas de rutina ósea RANDOM ACCESS y reanálisis automático |  |  |
| 2 | Tecnología de Quimioluminiscencia mejorada o Electroquimioluniniscencia y/o Quimioluminiscencia |  |  |
| 3 | presión diferencial para la detección de coágulos, burbujas, espuma e insuficiencia de volumen en muestra y reactivo que minimiza los errores analíticos, que posea un sistema de control de arrastre para evitar arrastre de reactivos y muestra., menor 0.1 ppm |  |  |
| 4 | que tenga iindicador intuitivo de luces que permite controlar las muestras en proceso, muestras completas o que requieran atención |  |  |
| 5 | Que realice de 100 a 170 pruebas por hora, que los tiempos de incubación sean menores a 20 minutos, que pueda cargar hasta 25 envases de reactivos con control de temperatura, |  |  |
| 6 | Que los reactivos, muestras y consumibles puedan ser cargados y/o descargados en tiempo real sin necesidad de pausar o parar el equipo, que sus Gradillas sean Universales, ósea que admita tubos de diferentes dimensiones y copillas de muestra, sin necesidad de adaptadores, que realice ensayos de un paso y de dos pasos simultáneamente. |  |  |
| 7 | La estabilidad de los reactivos a bordo debe ser amplia, que se pueda cargar y descargar al acabar la operación parando el tiempo a bordo del reactivo |  |  |
| 8 | El Software debe incluir módulos de control de calidad (gráficas de Levey Jennings), manuales de operaciones, inventario de reactivos y consumibles, archivos de históricos de calibradores y controles. Manual de usuario en línea, ayuda en línea y registros de mantenimiento de actualización automática, capacidad de diagnostico por control remoto. Capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opción de hacer backup. |  |  |
| 9 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la prueba y del equipo. |  |  |
| EQUIPO DE INMUNOLOGIA |  |  | NO APLICA |
| EQUIPO BACKUP DE INMUNOLOGIA |  |  | NO APLICA |
| HEMATOLOGIA | Equipo Automatizado V Generación |  | NO APLICA |
| HEMATOLOGIA BACK UP | Equipo Automatizado de III Generación |  |  |
| EQUIPO DE COAGULACION |  |  | NO CUMPLE |
| EQUIPO BACKUP DE COAGULACION |  |  | NO CUMPLE |
| EQUIPO DE GASES |  |  | NO CUMPLE |
| 1 | Totalmente automatizado que tenga capacidad de Analizar pH, Gases (pO2, pCO2), Electrólitos (Na+, K+, Ca++ y Cl-) Hematocrito, Metabolitos (Glucosa, Lactato) , bilirrubina y parámetros calculados, en sangre total (arterial, venosa y capilar) en menos de 100 segundos, amplio perfil de análisis con sólo una muestra de menos de 100 µL, para la evaluación adecuada del paciente en sangre total con heparina de sodio o litio, en jeringa o capilar. |  | NO CUMPLE |
| 2 | Que realice limpieza y control de calidad automatizado, que sus sensores sean durables y libres de mantenimiento, el contenedor de reactivos debe ser de más de 40 días de vida y cambiables por el usuario |  | NO CUMPLE |
| 3 | Que realice detección automática de niveles de reactivos. |  | NO CUMPLE |
| 4 | Pantalla a color sensible al tacto e impresora térmica y lector interno y externo de código de barras. |  | NO CUMPLE |
| 5 | Control de calidad incluido, con estadísticas en tres niveles. |  | NO CUMPLE |
| 6 | Almacenamiento de 6000 datos de pacientes y control de calidad, así como la tendencia de resultados. Gráfica de LeveyJennings de Control de Calidad. |  | NO CUMPLE |
| 7 | Debe realizar interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. |  | NO CUMPLE |
| 8 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo. Que el sistema de gases este aprobado por la FDA 510 K para realizar ensayos del ph en liquido pleural. |  | NO CUMPLE |
| 9 | El Backup seria garantizar la realización de las pruebas en caso de daño en el equipo. |  | NO CUMPLE |
|  | EQUIPOS PARA INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |  | NO CUMPLE |
| EQUIPO PARA MICROELISA |  |  | NO CUMPLE |
| MEZCLADOR BASCULANTE |  |  |  |
| 1 | Mezclador Basculante equipo especial para la realización de pruebas de Western Blot. |  | NO APLICA |
| EQUIPO DE MICROBIOLOGIA |  |  | NO APLICA |
| EQUIPO AUTOMATIZADO PARA HEMOCULTIVOS |  |  | NO APLICA |

IMPORTADORA MEDICA DE LOS ANDES NO CUMPLE CON LO OFERTADO SEGÚN LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA EN REQUERIMIENTOS TECNICOS NI EN BIONEXO, PARA LOS GRUPO Nº 2: COAGULACION-GASES, GRUPO Nº 3 : INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  Y  GRUPO Nº 4: QUIMICA-UROANALISIS, YA QUE NO OFERTARON EL TOTAL SOLICITADO EN CADA UNO DE LOS GRUPOS. LA UNICA EXCEPCION POR ITEMS ERA EL GRUPO Nº 6.

_________________________________

ELSIE ENTRENA MUTIS

Coordinadora Laboratorio Clínico ESE HUEM