ANEXO N°4: FORMATO FICHA TECNICA EQUIPOS APOYO TECNOLOGICO

PROCESO DE CONTRATACION ELECTRONICA N° _SS14-007

OBJETO: EL OBJETO GENERAL DE ESTE PROCESO  ES: SUMNISTRO DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA-HEMATOLOGIA-COAGULACION-GASES, INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, QUIMICA-UROANALISIS, MICROBIOLOGIA Y VARIOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

## FECHA:   ENERO 14 DE 2014

PROPONENTE : Nº1

NOMBRE : QUINBERLAB S.A NIT N°: 800005736-7 REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANA ANDREA QUINTANA PEREA CEDULA DE CIUDADANIA No. CC Nº. 52.253.988

| ITEM | DESCRIPCION | PROPUESTA | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- |
| QUIMICA CLINICA |  |  | NO APLICA |
| EQUIPO BACKUP QUIMICA CLINICA |  |  | NO APLICA |
| EQUIPO DE ELECTROLITOS (Na,K,Ca Y Cl) |  |  | NO APLICA |
| EQUIPO BACKUP DE ELECTROLITOS |  |  | NO APLICA |
| EQUIPO DE ORINAS |  |  | NO APLICA |
| INMUNOLOGIA |  |  |  |
| 1 | Equipo de Inmunoanalisis totalmente automatizado, que permita acceso aleatorio y continuo de muestras, reactivos y consumibles, procesamiento de prioritarios independiente del tiempo de las pruebas de rutina ósea RANDOM ACCESS y reanálisis automático |  | CUMPLE |
| 2 | Tecnología de Quimioluminiscencia mejorada o Electroquimioluniniscencia y/o Quimioluminiscencia |  | CUMPLE |
| 3 | presión diferencial para la detección de coágulos, burbujas, espuma e insuficiencia de volumen en muestra y reactivo que minimiza los errores analíticos, que posea un sistema de control de arrastre para evitar arrastre de reactivos y muestra., menor 0.1 ppm |  | CUMPLE |
| 4 | que tenga iindicador intuitivo de luces que permite controlar las muestras en proceso, muestras completas o que requieran atención |  | CUMPLE |
| 5 | Que realice de 100 a 170 pruebas por hora, que los tiempos de incubación sean menores a 20 minutos, que pueda cargar hasta 25 envases de reactivos con control de temperatura, |  | CUMPLE |
| 6 | Que los reactivos, muestras y consumibles puedan ser cargados y/o descargados en tiempo real sin necesidad de pausar o parar el equipo, que sus Gradillas sean Universales, ósea que admita tubos de diferentes dimensiones y copillas de muestra, sin necesidad de adaptadores, que realice ensayos de un paso y de dos pasos simultáneamente. |  | CUMPLE |
| 7 | La estabilidad de los reactivos a bordo debe ser amplia, que se pueda cargar y descargar al acabar la operación parando el tiempo a bordo del reactivo |  | CUMPLE |
| 8 | El Software debe incluir módulos de control de calidad (gráficas de Levey Jennings), manuales de operaciones, inventario de reactivos y consumibles, archivos de históricos de calibradores y controles. Manual de usuario en línea, ayuda en línea y registros de mantenimiento de actualización automática, capacidad de diagnostico por control remoto. Capacidad de interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio Clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. Capacidad de almacenamiento de resultados ilimitada con opción de hacer backup. |  | CUMPLE |
| 9 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la prueba y del equipo. |  | CUMPLE |
| EQUIPO BACKUP DE INMUNOLOGIA |  |  | CUMPLE |
| 1 | Equipo de Backup conTecnología de Quimioluminiscencia mejorada o electroquimioluniniscencia y/o Quimioluminiscencia |  | CUMPLE |
| 2 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la prueba y del equipo. |  | CUMPLE |
| HEMATOLOGIA | Equipo Automatizado V Generación |  | CUMPLE |
| 1 | Que cuente con 26 a 31 parámetros, dispersogramas, histogramas, diferencial mínimo de cinco parámetros con recuento absoluto y en porcentaje, hemoglobina, hematocrito, total de leucocitos, total de glóbulos rojos, índices eritrocitarios e índices plaquetarios, reticulocitos. |  | CUMPLE |
| 2 | Tener cargador automático con capacidad de carga continúa de mínimo 50 tubos, mezclado de la muestra con rotación vertical, sistema de tubo cerrado y abierto de forma colectiva y de manera individual para el manejo de urgencias o repeticiones. con capacidad para procesar más de 100 hemogramas por hora |  | CUMPLE |
| 3 | que realice conteo óptico fluorescente de reticulocitos y plaquetas, medición de la hemoglobina libre de cianuro, enfoque hidrodinámico y corriente eléctrica para hematíes y plaquetas, Tecnología Citometría de Flujo Fluorescente y/o Citometría de Flujo y enfoque hidrodinámico que permita identificar cinco subtipos de células blancas en estado natural, eritrocitos y plaquetas de las anormales disminuyendo el número de intervenciones manuales sin necesidad de utilizar fijadores o tinturas citológicas ni usar reactivos adicionales, que identifique y clasifique células inmaduras y substancias interferentes, que realice análisis clínico integrales en sangre total y conteo reportables de leucocitos y eritrocitos en fluidos corporales por impedancia y citometría de flujo fluorescente. |  | CUMPLE |
| 4 | Que permita fácil acceso a archivos de datos y una capacidad de almacenamiento de memoria de mínimo 10000 resultados más gráficos. |  | CUMPLE |
| 5 | Gestión de control de calidad interno con gráficos de levey — Jennings, debe contar con interfase bidireccional de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos |  | CUMPLE |
| 6 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la prueba. |  | CUMPLE |
| HEMATOLOGIA BACK UP | Equipo Automatizado de III Generación |  | CUMPLE |
| 1 | Automatizado de tercera generación, que de reportes numéricos y gráficos igual o mayor a 18 parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, VPM, IDE, PLT, PCT, IDP, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%, GRA% e Histogramas; con sistema de muestreo abierto, con capacidad para procesar mas de 60 cuadros hemáticos por hora. |  | CUMPLE |
| 2 | Que utilice solo (3) tres reactivos y/o 2 reactivos, el volumen de sangre total a utilizar debe ser de 30 a 50 ul. |  | CUMPLE |
| 3 | Tener como metodología la impedancia eléctrica y fotometría que permita definir mediciones de cantidad, tamaño celular y de concentración de hemoglobina en sangre. |  | CUMPLE |
| 4 | Tener lector de código de barras opcional eliminando la transcripción y los errores de la entrada de datos. Gestión de datos completa con el almacenaje de datos desde 300 ciclos con software y gráficos. Debe tener capacidad de realizar interfase de conexión de transmisión de datos bidireccional al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. Mantenimiento mínimo y fácil de realizar por el operador. |  | CUMPLE |
| 5 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y de la prueba |  | CUMPLE |
| EQUIPO DE COAGULACION |  |  | CUMPLE |
| 1 | Procesamiento de pruebas de coagulación ( PT-Fibrinógeno, PTT, TT) incluido Dímero D cuantitativo, Factor VIII, Heparina y resistencia a la Proteína C-Leiden. Debe realizar pruebas coagulométricas, cromogénicas e inmunológicas. |  | CUMPLE |
| 2 | Su principio de lectura debe ser Nefelometría centrifuga y/o Nefelometría, el volumen máximo de muestra debe ser 75 ul, debe realizar identificación de muestras con código de barras interno y externo (opcional), trabajar con copilla pediátrica y/o tubo primario sin ciclo dedicado, realizar dilución automática de las muestras, dispensar automáticamente la muestra y el reactivo, tener precalentador, su capacidad de procesamiento debe ser igual o mayor a 170 pruebas por hora y poseer impresora interna. |  | CUMPLE |
| 3 | Debe tener capacidad de realizar interfase de conexión de transmisión de datos bidireccional al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. , poseer programa de control de calidad con gráficas de Levey-Jennings, tener capacidad para almacenamiento de mas de 2000 resultados y memoria para control de calidad de mas de 90 archivos. La información de datos demográficos para cada paciente debe ser transmitida por vía interna |  | CUMPLE |
| 4 | Tener alarmas relacionadas con el sistema de calentamiento, control de calidad fuera de rango y mensajes de información. |  | CUMPLE |
| 5 | Debe proporcionar revisión de resultados por impresora, o por funciones como lista de carga, estado, identificación, y otros criterios. Debe generar resultados por muestra o acumulados usando una impresora externa opcional. Debe tener Teclado alfanumérico que Permita ingresar la identificación de la muestra a través del teclado o del código de barras al igual que los datos demográficos. Debe poseer código de barras interno, que permita la lectura automática de los tubos, facilitando la Identificación de las muestras. |  | CUMPLE |
| 6 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo de la técnica |  | CUMPLE |
| EQUIPO BACKUP DE COAGULACION |  |  | CUMPLE |
| 1 | Procesamiento de pruebas de coagulación ( PT-Fibrinógeno, PTT ) Debe realizar pruebas coagulométricas, cromogénicas. |  | CUMPLE |
| 2 | Su principio de lectura debe ser Nefelometría centrifuga y/o Nefelometria, el volumen máximo de muestra debe ser 75 ul, debe realizar identificación de muestras con código de barras interno y externo (opcional), trabajar con copilla pediátrica y/o tubo primario sin ciclo dedicado, realizar dilución automática de las muestras, dispensar automáticamente la muestra y el reactivo, tener precalentador, su capacidad de procesamiento debe ser igual o mayor a 170 pruebas por hora y poseer impresora interna. |  | CUMPLE |
| 3 | Debe tener capacidad de realizar interfase de conexión de transmisión de datos bidireccional al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados históricos. , poseer programa de control de calidad con gráficas de Levey-Jennings, tener capacidad para almacenamiento de mas de 2000 resultados y memoria para control de calidad de mas de 90 archivos. La información de datos demográficos para cada paciente debe ser transmitida por vía interna. |  | CUMPLE |
| 4 | tener alarmas relacionadas con el sistema de calentamiento, control de calidad fuera de rango y mensajes de información. |  | CUMPLE |
| 5 | Debe proporcionar revisión de resultados por impresora, o por funciones como lista de carga, estado, identificación, y otros criterios. Debe generar resultados por muestra o acumulados usando una impresora externa opcional. Debe tener Teclado alfanumérico que Permita ingresar la identificación de la muestra a través del teclado o del código de barras al igual que los datos demográficos. |  | CUMPLE |
| 6 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo de la técnica |  | CUMPLE |
| EQUIPO DE GASES |  |  | CUMPLE |
| 1 | Totalmente automatizado que tenga capacidad de Analizar pH, Gases (pO2, pCO2), Electrólitos (Na+, K+, Ca++ y Cl-) Hematocrito, Metabolitos (Glucosa, Lactato) , bilirrubina y parámetros calculados, en sangre total (arterial, venosa y capilar) en menos de 100 segundos, amplio perfil de análisis con sólo una muestra de menos de 100 µL, para la evaluación adecuada del paciente en sangre total con heparina de sodio o litio, en jeringa o capilar. |  | CUMPLE |
| 2 | Que realice limpieza y control de calidad automatizado, que sus sensores sean durables y libres de mantenimiento, el contenedor de reactivos debe ser de más de 40 días de vida y cambiables por el usuario |  | CUMPLE |
| 3 | Que realice detección automática de niveles de reactivos. |  | CUMPLE |
| 4 | Pantalla a color sensible al tacto e impresora térmica y lector interno y externo de código de barras. |  | CUMPLE |
| 5 | Control de calidad incluido, con estadísticas en tres niveles. |  | CUMPLE |
| 6 | Almacenamiento de 6000 datos de pacientes y control de calidad, así como la tendencia de resultados. Gráfica de LeveyJennings de Control de Calidad. |  | CUMPLE |
| 7 | Debe realizar interfase de conexión de transmisión de datos al software del laboratorio clínico, que facilite realizar procedimientos de verificación de resultados e históricos. |  | CUMPLE |
| 8 | Debe incluir material de control de calidad interno, calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento del equipo. Que el sistema de gases este aprobado por la FDA 510 K para realizar ensayos del ph en liquido pleural. |  | CUMPLE |
| 9 | El Backup seria garantizar la realización de las pruebas en caso de daño en el equipo. |  | CUMPLE |
|  | EQUIPOS PARA INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |  | NO APLICA |
| EQUIPO PARA MICROELISA |  |  | NO APLICA |
| MEZCLADOR BASCULANTE |  |  | NO APLICA |
| EQUIPO DE MICROBIOLOGIA |  |  | NO APLICA |
| EQUIPO AUTOMATIZADO PARA HEMOCULTIVOS |  |  | NO APLICA |

QUINBERLAB  CUMPLE CON LO OFERTADO SEGÚN LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA EN REQUISITOS TECNICOS Y BIONEXO PARA LOS GRUPO Nº 1 INMUNOLOGIA-HEMATOLOGIA Y GRUPO Nº2 COAGULACION-GASES.

_________________________________

ELSIE ENTRENA MUTIS

Coordinadora Laboratorio Clínico ESE HUEM