ADENDA No: 1 AL ANUNCIO ELECTRONICO DE MENOR CUANTIA PROCESO No: SS14-073

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE MANO, LÍNEA BLANDA - PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas en el chat programado para el proceso de la referencia se procede realizar las siguientes modificaciones: ESPECIFICACIONES TECNICAS : . 1. GRUPO 1, SISTEMA 70105, SE SEPARAN LOS GRUPOS ASI: DHS 135°Y DCS EN UN GRUPO Y DHS150° EN OTRO GRUPO. 2. GRUPO 1, SITEMA 70106, UN GRUPO CON CANULADOS DE 7.O Y 4.0 Y OTRO GRUPO CON CAMULADOS DE 6.5 Y 7.3 Y ARANDELAS DENTADAS. 3. LOS FIJADORES EXTERMOS CONSTAN DE: PELVIS: BARRA DE 10MMX 20- 2, X25-2, X30-2,, ROTULA UNIVERSAL DE 10MM -6, ROTULA TUBO A TUBO-2, CLAVOS DE SCHANZ DE 5MMX200- 6, LLAVE DE 11MM-1. FEMUR: BARRA DE 10MMX15- 1, X25-1, X30-1, X35-1, X40-1, ROTULA UNIVERSAL DE 10MM -8, ROTULA TUBO A TUBO-1, ROTULA EN T-1, CLAVOS DE SCHANZ DE 5MMX180-8, LLAVE DE 11MM-1. TIBIA: BARRA DE 10MMX10- 1, X20-1, X25-1, X30-1, X35-1, ROTULA UNIVERSAL DE 10MM -8, ROTULA TUBO A TUBO-1, ROTULA EN T-1, CLAVOS DE SCHANZ DE 4.5MMX150- 8, LLAVE DE 11MM-1 PEDIATRICO: CLAVOS DE SCHANZ DE 4.0-6, ROTULA PEDIATRICA DE 4.0-6, BARRA DE 6.35 X 10-1, X20-1, X25-1, X30-1, CONECTOR BARRA-BARRA-1, LLAVE DE 11MM-1. HUMERO: BARRA DE 10MMX 20- 1, X25-1, ROTULA UNIVERSAL DE 10MM -6, ROTULA TUBO A TUBO-1, ROTULA EN T-1, CLAVOS DE SCHANZ DE 4MMX150- 6, LLAVE DE 11MM-1. MUÑECA: MINIROTULA DE 4MM-6, BARRA MINITUTORX 100-1, X120-1, X140-1, X180-1, CLAVOS DE SCHANZ 4.0X90- 6, LLAVE MIXTA DE 8MM. 4. GRUPO 2, LOS SISTEMAS 70110-70111-70112 SE OFERTAN JUNTOS, SISTEMA 70113 SE EXCLUYE DE LA PRESENTE INVITACION Y SE SOLICITA POR PACIENTE CUANDO SE REQUIERA, SITEMA 70114 SE OFERTA SOLO Y COMPLETO. 5. GRUPO 6, SISTEMA 70317 EL CODIGO 703170005 CORRESPONDE A TORNILLO ESPONJOSO PARA EL SISTEMA, GRUPO 7, SITEMA 70334 EL CODIGO 703340005 CORRESPONDE A TORNILLO ESPONJOSO PARA EL SISTEMA. 6. GRUPO 6, SISTEMA 70312, SE CORRIGEN LOS CODIGOS DE LOS ITEM 178-703120001, 179-703120002, 180-703120003. 7. GRUPO 8, SITEMA 70408, SE INCLUYE EL CODIGO 704080009- BARRA DURA 6.0.

ACLARACIONES

Se modifica el anuncio electrónico teniendo en cuenta las observaciones planteadas, así como los criterios institucionales, con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM. La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cúcuta, a los tres (3) días de enero de 2014.

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA

Subgerente de Salud

Aprobó: Judith Magaly Carvajal Contreras

Proyectó: Paola Cornejo Carrascal