| INVITACION PÚBLICA MENOR CUANTIA PROCESO No: SA14-096 |
| --- |
| DIRECCION: AV 11E No: 5AN – 71,Guaimaral, San José de Cúcuta - Norte De Santander - Colombia. DIRECCIONES ELECTRONICAS E.S.E HUEM: contratacionbys@herasmomeoz.gov.co gerencia.asesor@herasmomeoz.gov.co contratacion.gabys@gmail.com PUBLICACIONES (Página web institucional): www.herasmomeoz.gov.co NIT E.S.E HUEM: 800014918-9 |
| CONTENIDO: 1 OBJETO CONTRACTUAL 1 2 REGIMEN LEGAL 1 3 MODALIDAD DE CONTRATACION 1 4 PARTICIPANTES 2 5 CRONOGRAMA 4 6 PROPUESTA 6 7 ESPECIFICACIONES TECNICAS 10 8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 17 9 REQUISITOS HABILITANTES 17 10 CRITERIOS DE SELECCIÓN 24 11 PRESUPUESTO 26 12 FORMA DE PAGO 26 13 DURACION 26 14 ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS 26 15 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 27 16 CONTRATO 27 17 CONVOCATORIA VEEDURIA CIUDADANA 29 18 ANEXOS 29 |
| OBJETO CONTRACTUAL |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA. |
| REGIMEN LEGAL |
| El contrato se rige por el Derecho Privado, conforme lo señalado en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, y por el Estatuto de Contratación- Acuerdo No: 008 de 2013- emanado de la Junta Directiva, reglamentado por la Resolución No: 001236 de 2013 -Manual de Contratación-, así como la normatividad en concordancia, o aquella que la modifique, complemente, aclare o sustituya. El Estatuto y Manual de la E.S.E HUEM se encuentran publicados en la página web de la entidad para su respectiva consulta. |
| MODALIDAD DE CONTRATACION |
| Conforme lo consagrado en el artículo 8 del Manual de Contratación de la E.S.E HUEM, teniendo en cuenta que el valor del contrato se encuentra dentro del rango correspondiente a: SUPERIOR A 50 E INFERIOR O IGUAL A 1.000 S.M.L.M.V, la modalidad de selección es INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA, la cual se sujeta al procedimiento previsto en el capítulo 4, Título II, ibídem. |
| PARTICIPANTES |
| Podrán participar en la presente convocatoria todas las personas naturales o jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia, individualmente o bajo las modalidades de consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social esté relacionado directamente con el objeto de la presente convocatoria, de manera que permita la ejecución del contrato requerido; siempre y cuando no estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la Ley, referidas en el Capítulo V, artículo 23 del Acuerdo 008 de junio 13 de 2013, emanado de la Junta Directiva de La Empresa Social Del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz, previstas en la Resolución No. 001236 de septiembre 13 de 2013 - Manual de Contratación de la E.S.E HUEM- y por remisión expresa, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán designar la persona que para todos los efectos, representará al Consorcio o Unión Temporal y definir las condiciones de facturación. En general, deberán señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. Las personas jurídicas y/o naturales, y las personas integrantes de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente la identificación tributaria e información sobre el régimen de impuesto a las ventas al que pertenece y el Certificado de Existencia y Representación Legal. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS: Cuando se trate de personas extranjeras deberán acreditar su existencia, representación legal y objeto social conforme lo dispuesto en la legislación colombiana y se sujetan a los siguientes requisitos: 1) Acreditar la existencia y representación legal, mediante documento expedido con fecha igual o inferior a los dos (2) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. 2) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un (1) año contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato. 3) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para suscribir el contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para presentar la propuesta y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de confirmársele o aceptársele la oferta. 4) Acreditar que su objeto principal está directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 5) En todos los casos, cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que obren como prueba conforme con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y las demás normas vigentes. En todo caso, el proponente incluirá la totalidad de requisitos y formalidades exigidos, bien sea en la legislación nacional o en el convenio o tratado internacional, coherente a lo exigido por la norma a la cual se acoge el proponente para tal efecto. En el evento de que al documento suscrito en el exterior, le sea aplicable un convenio o tratado internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización (convención 12 de la Haya del 05 de octubre de 1961 o similares), el proponente DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS CON FORMALIDADES, EN ORIGINAL. Si se trata de documentos suscritos en el exterior que requieren de actos notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, deberá el proponente aportar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, así como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento expedido en el exterior. En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los actos que sustancian los documentos aportados en la propuesta serán tenidos como INEXISTENTES conforme al art. 898 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el HOSPITAL le requiera su aporte, por una sola vez y dentro del plazo fijado en el cronograma. Para los fines previstos con antelación, se deben tener en cuenta las siguientes disposiciones legales: Código de Procedimiento Civil Colombiano: “Artículo 48. Representación de personas jurídicas extranjeras y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas extranjeras de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro, con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva cámara de comercio del lugar. Las personas jurídicas extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia, estarán representadas en los procesos por el apoderado que constituyan con las formalidades prescritas en este Código." Decreto 19 de 2012: Artículo 51. DEMOSTRACIÓN DEL TRATAMIENTO A LAS OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR. Modificatorio del parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003: “Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación o demostración de tal circunstancia se hará en los términos que señale el reglamento". Artículo 52. APOSTILLAJE. A más tardar el primero de julio de 2012, los trámites de apostillaje, dentro del territorio nacional y en el extranjero, se podrán solicitar mediante el uso de correo postal, sin que se requiera la presentación personal del solicitante. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento y el uso de medios electrónicos. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE. Los PROPONENTES al elaborar su PROPUESTA, deben incluir los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos inherentes a la ejecución del Contrato, así mismo deben tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deben basar estrictamente en sus propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo. De manera especial y respecto de los aspectos técnicos, deben tener en cuenta la obligatoriedad de cumplir con los estándares mínimos establecidos en esta invitación. Por tanto, es entendido que el análisis de la información ofrecida y obtenida de conformidad con lo establecido en este numeral y de cualquier otra información que los PROPONENTES estimen necesaria para la elaboración y presentación de sus PROPUESTAS es responsabilidad de ellos. La presentación de la PROPUESTA implica que el proponente ha realizado el estudio y análisis de dicha información, que recibió las aclaraciones necesarias por parte del HOSPITAL sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, que ha aceptado que ésta invitación es completa, compatible y adecuada; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y demás aspectos de la propuesta necesarios para el debido cumplimiento del objeto contractual. En razón de ello, se entiende para todos los efectos que el proponente conoce y acepta los términos y condiciones planteados por la E.S.E HUEM. Todas las interpretaciones equivocadas, que con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis, etc., obtenga el PROPONENTE respecto de esta invitación, son de su exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no será extendida al HOSPITAL. |
| CRONOGRAMA |
| No: ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 1 INVITACION 17-02-2014 Página Electrónica del Hospital Universitario Erasmo Meoz www.herasmomeoz.gov.co 2 OBSERVACIONES A LA INVITACION 18-02-2014 Hasta las 5:00PM Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta o CORREO ELECTRÓNICO. 4 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 19-02-2014 www.herasmomeoz.gov.co 5 ADENDAS, SI A ELLO HUBIERE LUGAR 19-02-2014 www.herasmomeoz.gov.co 6 CIERRE DE LA INVITACION 20-02-2014 Hasta las 11:00AM Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta 7 INFORME DE EVALUACION 21-02-2014 www.herasmomeoz.gov.co 8 TRASLADO INFORME DE EVALUACION 24-02-2014 HASTA LAS 11:00AM Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta o CORREO ELECTRÓNICO. 10 REVISION Y SUBSANABILIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR 25-02-2014 www.herasmomeoz.gov.co 11 ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA. 26-02-2014 www.herasmomeoz.gov.co 12 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 27-02-2014 Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta 13 OTORGAMIENTO Y APROBACION DE LAS GARANTIAS. DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL PERFECCIONAMIENTO Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral. Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios – GABYS, Cúcuta MODIFICACIONES: Cuando se presenten razones de conveniencia o necesidad institucional, el HOSPITAL podrá modificar el cronograma. Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita el HOSPITAL serán publicados en la página Electrónica institucional. OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LA INVITACION La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas. El HOSPITAL dará respuesta dentro del plazo establecido en el cronograma. Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos establecidos en el cronograma. Toda modificación se hará mediante ADENDAS numeradas, las cuales formarán parte integral de la presente invitación. Ninguna aclaración verbal podrá afectar los términos y condiciones de esta invitación y sus adendas. El silencio por parte del HOSPITAL a la fecha de cierre de la presente Invitación, ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de modificaciones a la invitación, deberá tenerse como negado, y en consecuencia, las condiciones habrán de tomarse como se expidieron originalmente. Contra la negativa de la solicitud de modificación no procede recurso alguno por la vía gubernativa. RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACION El HOSPITAL cuando lo considere conveniente podrá ampliar el plazo para la presentación de propuestas por un término no superior al inicialmente fijado, facultad que podrá ejercer hasta el día previo establecido para el cierre. Vencido el término para la presentación de propuestas conforme al cronograma, se levantará un acta en la que constará el nombre, identificación, valor de la propuesta, dirección del proponente, fecha y hora de presentación y número de folios de cada una de las propuestas que se hayan presentado. Esta acta será firmada por el Coordinador del Grupo de Contratación o su delegado, así como por los contratistas que asistan. En el evento que se encuentren folios en blanco se procederá a anular la correspondiente hoja con una nota diagonal que así lo señale. Cuando se presenten folios superpuestos, se procederá a dejar constancia de ello. Si no se presentan los documentos foliados, se verificará el número total de folios tomando como referencia la copia magnética y se dejarán las respectivas constancias. SOLICITUD Y RESPUESTA DE ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS El HOSPITAL, a través de la Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios, podrá solicitar por escrito, una vez cerrada la invitación y hasta antes de la publicación del informe de evaluación, las aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las propuestas, sin que esto implique adición o modificación de la propuesta presentada. El PROPONENTE deberá dar respuesta dentro del término señalado por el HOSPITAL a fin de proseguir el proceso. La solicitud del HOSPITAL y la respuesta del PROPONENTE deberán constar por escrito y serán publicadas en la página electrónica de la entidad. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos establecidos en el cronograma. En dicho período o fecha, los PROPONENTES podrán tener acceso a las propuestas para verificar y plantear observaciones al informe de evaluación, las cuales serán resueltas antes de la adjudicación. |
| PROPUESTA |
| TIPOS DE OFERTA: En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentación de ofertas parciales. DIRECCION ELECTRONICA: Los proponentes además de precisar la dirección, teléfono y domicilio, deben fijar la dirección electrónica a través del cual la Empresa efectuará todas las notificaciones. IDIOMA: La propuesta debe presentarse en idioma español. MONEDA NACIONAL: Los valores deben expresarse en pesos colombianos. COSTOS E IMPUESTOS: El valor de la propuesta debe incluir los costos directos e indirectos, impuestos y demás gastos que se ocasionen. En la oferta se deben detallar los valores unitarios, sin decimales y discriminar el IVA. IRREVOCABILIDAD DE LA OFERTA: La propuesta será irrevocable. En consecuencia, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause a la E.S.E. HUEM; sin perjuicio del retiro antes del cierre. Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes variación alguna en sus términos, lo cual no obsta para que LA ESE HUEM, pueda solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberán ser atendidas en el tiempo fijado para ello. LUGAR DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO: El objeto contractual se ejecutará en las instalaciones de la E.S.E. HUEM, localizada en la Av. 11 Este 5AN -71 Guaimaral de la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, País Colombia. CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: La propuesta debe en incluir una tabla de contenido donde se indique la ubicación de los documentos que la conforman con el número de folio. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA: LA PROPUESTA SE PRESENTARÁ EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO, mediante sobre cerrado, documentos originales debidamente suscritos. Debe conformarse por cuatro (4) cuadernillos, separados que integran la misma. PROPUESTA Y ANEXOS EXPERIENCIA CAPACIDAD JURÍDICA. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. El proponente debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos, los cuales no otorgarán puntaje, pero habilitará o deshabilitará la oferta para su evaluación técnica y económica. Se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE. Los cuadernillos se presentarán legajados, foliados en la parte frontal de cada hoja, en estricto orden consecutivo ascendente, texto digitado no manuscrito. LA PROPUESTA SE PRESENTARÁ POR ESCRITO DE MANERA DIRECTA AL HOSPITAL, debidamente suscrita, por el proponente (persona natural), el Representante Legal (persona jurídica), persona designada para representarlo (consorcio o Unión temporal), o apoderado, según el caso, en las condiciones previstas en esta invitación, dentro del plazo y en el sitio fijado, en sobre debidamente rotulado en su parte exterior. Rótulo que contendrá como mínimo la siguiente información del proponente: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No: _______ ______________________________________________________________ Propuesta presentada por: Nombre o razón social: Dirección: Teléfono: Fax: Correo electrónico: En el evento de participación conjunta, el consorcio o unión temporal debe estar conformada de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Manual de la E.S.E HUEM, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento de conformación. Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente, registradas en la Cámara de Comercio y su objeto social debe estar relacionado con el de la presente invitación. En el momento en que exista incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma establezca algo que se contradiga en otra parte, LA ESE HUEM podrá solicitar las aclaraciones pertinentes. Si de las aclaraciones realizadas, continua la inconsistencia, la propuesta no será tenida en cuenta para la evaluación. La propuesta (técnica y económica) y todos sus anexos serán presentada en medio físico y digital, deben contener la totalidad de los documentos legales exigidos, según lo estipulado en esta invitación. En caso de discrepancia entre el medio digital y el documento impreso, primará el expedido en forma original. La propuesta que carezca de firma no se tendrá en cuenta. La propuesta presentada en dependencias distinta a la indicada en la invitación para su recepción, no se tendrá en cuenta. No se aceptarán propuestas fuera de la fecha y hora límite establecida en el cronograma. Si se presentan propuestas en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar individualmente los documentos que acrediten su capacidad, existencia, representación legal, así como los requisitos financieros solicitados. El PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los formatos y anexos Obligatorios enunciados en este documento, los cuales hacen parte integral de esta invitación. No se aceptarán Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a menos que tengan la aclaración correspondiente y la firma del representante legal. En tales casos, se resolverá teniendo en cuenta la estipulación contenida en el Artículo 261 del C.P.C: “Documentos rotos o alterados. Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento.”; no obstante lo anterior, si el documento pierde su legibilidad y claridad no será tenido en cuenta por la ESE HEUM. VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Las propuestas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria. ALCANCE DE LA PROPUESTA: Los PROPONENTES con la presentación de su propuesta aceptan íntegramente los requisitos y obligaciones de la presente invitación, y en caso de ser seleccionados, se obligan a suscribir el respectivo contrato. CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA: El contenido de las propuestas será de carácter reservado en la medida que la ley lo determina. El PROPONENTE podrá solicitar el retiro de su propuesta mediante escrito dirigido a la Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios - GABYS, hasta la fecha y hora previstas para el plazo de entrega de la Propuesta. En tal caso, en la diligencia de cierre de la invitación y apertura de propuestas, no se abrirán los sobres que contengan la Propuesta retirada. NEGATIVA O ABSTENCIÓN INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente invitación, no suscribe el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación, quedará a favor del HOSPITAL, en calidad de sanción, la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía. En este evento, el HOSPITAL podrá asignar el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes, al PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para el HOSPITAL. VERIFICACION DE LA INFORMACION: El HOSPITAL dentro de la etapa de evaluación de las propuestas, podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o sedes de cada uno de los PROPONENTES, con el fin de verificar la información que los mismos han consignado en sus propuestas. DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS: Una vez finalizado el proceso de selección, no habrá devolución de propuestas; el HOSPITAL procederá a archivar todas las propuestas. Solo en caso de que la invitación sea declarada desierta, se devolverá a los PROPONENTES el original de sus propuestas. Sera descalificada la propuesta que omitiere presentar cualquier requisito previsto en la presente invitación y, tratándose de los requisitos habilitantes, cuando no se atienda el requerimiento para subsanarlos. Las personas naturales deberán presentar las propuestas en su propio nombre y no en el del establecimiento del cual son propietarios. TERMINACION DEL CONTRATO: El incumplimiento de los requisitos legales dará lugar a la terminación del contrato, conforme lo consagrado en el artículo 5 de la ley 190 de 1995 o, la norma que lo aclare, complemente o modifique. EMPATE Luego de evaluadas las propuestas, en el evento de empate, se tendrán en cuenta, en su orden, los siguientes criterios de desempate: Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Se preferirán las ofertas presentadas por una Mipyme. Se preferirán las ofertas presentadas por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el 25% ; (b) La Mypime aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada de la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. Se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral; debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. Se utilizará el método aleatorio de sorteo, para lo cual se introducirán balotas de igual número de participantes en una bolsa oscura, solo una de ellas estará marcada con la palabra ganador. El participante que no se presente quedará automáticamente excluido. El desempate, en caso de requerirse, se realizará en la oficina de Gerencia de la ESE HUEM, a las 9:00 am del día previsto en el cronograma para la adjudicación. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA El HOSPITAL rechazará las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos, así como en los en los siguientes casos: Cuando la Carta de Presentación no esté firmada por el proponente o por su representante legal. Cuando la oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse, o que no cumplan todas las calidades exigidas. Cuando se encuentre que el PROPONENTE está incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitución o en la Ley. Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad presupuestal estipulado para la presente convocatoria, o no consigne el valor correspondiente a alguno de los ítem de la propuesta económica. Cuando se compruebe que el PROPONENTE ha presentado precios artificialmente bajos o altos en relación con los precios promedios del mercado y del sector al cual pertenecen. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. Conforme lo dispuesto en el parágrafo del literal c, del artículo 22 del Manual de Contratación, en la etapa de evaluación debe tenerse en cuenta que “Si de acuerdo con la información obtenida en el estudio del sector económico, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Empresa debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité de contratación, o quien haga la evaluación de las ofertas, determina si el valor que generó dudas responde a circunstancias objetivas del oferente que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato; recomendando continuar con la evaluación de la propuesta o, en su defecto, rechazarla. Aspectos que deben ser consignados en el informe de evaluación o en acta, según la modalidad de selección. En el mecanismo de subasta inversa, esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido al final de la misma.” Cuando se presenten varias propuestas por el mismo PROPONENTE por sí, por interpuestas personas o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya sea en consorcio, unión temporal o individualmente). Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la propuesta o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del PROPONENTE al HOSPITAL o a los demás PROPONENTES. Cuando el PROPONENTE habiendo sido requerido por el HOSPITAL para aportar documentos, información o aclaraciones, conforme a lo establecido en la invitación, no los allegue dentro del término fijado, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigencias. Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en la presente invitación. Cuando las certificaciones, anexos, y demás documentos necesarios para la evaluación de las PROPUESTAS presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el representante legal. Cuando no coincida la información diligenciada en los formatos o certificaciones, con la información de los documentos soportes aportados o solicitados como aclaraciones por parte del HOSPITAL. Cuando el representante legal de una persona jurídica o los representantes legales que participen en un consorcio o unión temporal ostenten igual condición en otra u otras firmas que también participen en la presente contratación. Serán rechazadas las propuestas que presenten una diferencia aritmética mayor o igual al 1% (por exceso o por defecto) entre el valor total de la propuesta presentada y el valor total de la propuesta corregida por el HOSPITAL en la respectiva verificación. Cuando la vigencia de la propuesta comprenda un plazo inferior al exigido. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea. Los demás casos en que se incumplan previsiones contempladas en la presente invitación y se les otorgue el mismo efecto jurídico. |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| La prestación del servicio de mantenimiento de aires acondicionados debe incluir el siguiente protocolo: 1. Aires Acondicionados de Tipo Paquete: - Limpieza General de la condensadora y serpentín - Engrase de rodamientos. - Ajuste de tornillería y revisión de fugas. - Limpieza General de la manejadora y lavado de serpentín. - Drenaje de aguas. - Ajuste de correas. - Limpieza de rejillas y engrase de rodamientos. - Tomar lectura amperaje de la línea 1, línea 2 y línea 3 de los compresores. - Tomar lectura amperaje de la línea 1, línea 2 y línea 3 de los motores de la unidad condensadora. - Tomar lectura amperaje de la línea 1, línea 2 y línea 3 de los motores de la unidad manejadora. - Tomar lectura de la temperatura de retorno. - Tomar lectura de la temperatura rejilla. - Tomar lectura de la temperatura de la entrada condensadora. - Tomar lectura de la temperatura de la salida condensadora. 2. Aires Acondicionados de Tipo Split : - Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. - Limpiar el equipo en forma externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc) - Realizar limpieza de filtros de aire (cambiar si es necesario) - Efectuar limpieza general a la condensadora y manejadora. - Limpiar aspas de ventiladores y verificar seguros. - Revisar estructura del equipo. - Revisar ruidos fuertes del compresor. - Revisar gomas base del compresor y ausencia de fuga de gas refrigerante en las válvulas. - Lubricar motores del condensador y manejadora. - Engrasar rodamientos si es necesario. - Revisar controles de presión y temperatura. - Revisar líneas, terminales, demás circuitos y componentes eléctricos. - Revisar voltaje y amperaje (220 - AMP) - Revisar las presiones de succión y descarga. - Reapretar soportería, pernos y tornillos en general. - Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. 3. Aires Acondicionados de Tipo Ventana: - Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo - Efectuar limpieza integral de panel de control, bandeja de agua etc. - Efectuar limpieza integral de condensador evaporador. - Revisar filtro de aire. - Limpiar o cambiar si es necesario. - Verificar estado de empaques y bisagras. - Lubricar motor - ventilador. - Revisar voltaje y amperaje. - Revisar cables, conexiones, terminales reventadas, etc. - Revisar bornes del compresor. - Revisar fuga de gas en el sistema. - Verificar que no haya aceite en el evaporador. - Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. - Verificar las presiones de succión y descarga. - Comprobar buen funcionamiento del mismo. NOTA: El suministro del químico para el lavado de los aires acondicionados de la institución serán suministrado por el contratista. Los oferentes interesados pueden realizar visita diagnóstica en las instalaciones de la ESE HUEM, para revisar las necesidades del mantenimiento contratado. LOS COSTOS OFERTADOS para el servicio incluye el valor del mantenimiento correctivo requerido por la Institución. NO incluye repuestos. Para la presentación de la oferta económica se requiere de manera detallada por cada equipo de acuerdo al programa de mantenimiento institucional de los aires acondicionados durante la vigencia 2014.(anexo) en las tablas siguientes: Aires Acondicionados Tipo Paquete: ITEM UBICACIÓN PISO MARCA MODELO SERIE CAP TIPO PLACA No. MANTE VALOR UNIT. VALOR TOTAL 1 BANCO DE SANGRE 1 TRANE TWE120E300A 9516PB9BD 10 TON S 33515 11 4TTA0306A400B 9481YH25F 33514 4TTA0306A400B 9481YD25F 33513 TWE180E300A 9514T1AHD 33512 2 REMODELACION URG ADULTOS 1 TRANE TTA073D400A 9522MPTAD 15 TON S 11 TTA073D400A 9515LS5AD 3 GERENCIA 1 TRANE TTA-120A400FA 9334PO9AD 20 TON S 11 TTA-120A400FA 9291P86AD 4 ADMINISTRACION TRANE LTLB00601A100BA 8464MFS4F 10 TON S 11 LTLB00601A100BA 8464M584F 5 URG ADULTOS CONSULTORIOS 1 TRANE 2TT0072A4000AA 92931R12F 15 TON S 11 2TT0072A4000AA 8475NMLM2F TWE240E400A 9435WHFHD 6 URG ADULTOS 1 TRANE TTA120400A 9621N45AD 20 TON S 11 TTA120400A 9521R1AAD 7 SALA CONFE. 1 TRANE TWE090D300 9515XYGBD 8 TON S 11 TTA090D400A 9521N46AD 8 CARTERA 1 SANSUNG RVXVHP120JA E0YFP56SA00003 8,75 TON S 11 AVXC1H040CA E0YZP5HSA00004 12000 BTU 11 AVXC1H040CA E0YZP5HSA00006 12000 BTU 11 AVXC1H032CA E0YZP5HSA00001 9000 BTU 11 AVXC1H032CA E0YZP5HSA00002 9000 BTU 11 AVXC1H032CA EOYZP5HSA00003 9000 BTU 11 AVXC1H032CA E0YZP5HSA00004 9000 BTU 11 AVXC1H032CA E0YZP5HSA00005 9000 BTU 11 AVXC1H032CA E0YZP5HSA00006 9000 BTU 11 AVXC1H032CA E0YZP5HSA00007 9000 BTU 11 AVXC1H032CA E0YZP5HSA00008 9000 BTU 11 AVXC1H032CA E0YZP5HSA00009 9000 BTU 11 9 PATOLOGIA 1 TRANE CXPA304AA22AA2AB B0110S0751 30 TON S 11 TRAE300E2420A100 B0110S0720 10 PATOLOGIA EXTRAC1 1 TRANE SWB-2220-50 11969436 5 TON S 11 11 ESTADISTICA 1 LG LK-C300BC00 807KANY00007 20 TON S 11 12 ESTERILISACION 2 LG LK-180BC00 15 TON S 11 13 ESTERILISACION 2 LG LK-C090BC00 7,5 TON S 11 14 FACTOR ESTERILIZA 2 RELIANCE ROM1745 E 11 15 SALA DE PARTOS 2 LG LKC-120BC00 10 TON S 11 16 URG PEDIATRICAS 2 SAMSUNG CC36BTVX 3 TON S 11 17 PEDIATRIA 1 10 TON S 11 18 URG UCI ADULTOS 1 STARLIGTH 6 TON S 11 SUBTOTAL: S: Split Aires Acondicionados Tipo Split ITEM UBICACIÓN PISO MARCA MODELO SERIE CAP TIPO PLACA No. /MANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 1 EPIDEMIOLOGIA 12 SAMSUNG AS24USBAN Y24MPAKS40087T 24000 BTU S 33102 3 2 EPIDEMIOLOGIA 12 LG 12000 BTU S 29345 3 3 EPIDEMIOLOGIA 12 SAMSUNG AS18FBEN F125PAJQ400186M 18000 BTU S 26125 3 4 EPIDEMIOLOGIA 12 SAMSUNG AS18FBEN F152PAJQ200998M 18000 BTU S 26126 3 5 SALA DE QUEMAD 3 LG LMN4820A3L 210KA00152 12000 BTU S 23646 3 6 SALA DE QUEMAD 3 LG LMN4820A3L 211KA00026 24000 BTU S 23647 3 7 SALA DE QUEMAD 3 LG LMN4820A3L 210KA00320 12000 BTU S 23648 3 8 S.Q.AISLAMIENTO 3 GENERAL.E AS1CD16DBO ST0410G00044 12000 BTU S 23627 3 9 TALLER SISTEMAS 2 LG LV-C3621AL 206003940 36000 BTU S 22395 3 10 CARTERA 2 LG LS-C362NMMO(N) 401KAQJ00228 36000 BTU S 22934 3 11 CONTROL Y INTER 2 LG S182CG 511KABF00045 18000 BTU S 24629 3 12 ESTERILIZ.A.SUCIA 2 LG C142CM 603KAAE00128 14000 BTU S 25811 3 13 ESTERILIZ.ESTERILIZADOR 2 LG S092CP 701KAVH00607 9000 BTU S 25812 3 14 ESTERILIZ.ESTERIL N°7 2 LG C142CM 603KAGS00143 14000 BTU S 25810 3 15 ESTERILIZ.A.LIMPIA.N1 2 LG C142CM 604KALC00152 14000 BTU S 25809 3 16 S.P.LEGRADO 2 LG S362CP 501KAZK00717 36000 BTU S 27812 3 17 S.P.PARTOS N 2 SIGMA SL24000 24000 BTU S 25744 11 18 S.P.CESAREAS 2 SAMSUNG AS18FBAN D860PAKQ100023Y 18000 BTU S 26123 11 19 QX SALA N1 2 YORK BRCS0361BD 9807-21264 36000 BTU S 9 11 20 QX SALA N2 2 YORK L1D0036506A1 36000 BTU S 14799 11 21 QX SALA N3 2 LG S242CG 001TAWN04721 24000 BTU S 29242 11 22 QX SALA N3 2 LG S182CG 511KASL00030 18000 BTU S 24630 11 23 QX SALA N4 2 YORK BRCS361BD 9807-21265 36000 BTU S 39 11 24 QX SALA N7 2 SIGMA SL18000 18000 BTU S 11 25 QX SALA N7 2 SIGMA SL24000 24000 BTU S 25741 11 26 QX SALA N9 2 YORK 9807-21272 36000 BTU S 101 11 27 QX SALA N10 2 SAMSUNG AS36WBN E956PALQ300049V 36000 BTU S 11 28 QX CENTRAL INSUMOS 2 SAMSUNG AS18FBAN D860PAKQ100164N 18000 BTU S 25806 11 29 URG.PED.HAB.MED 1 LG G091CB 809TALB01000 9000 BTU S 32766 11 30 CONS.EXT.CONS N1 1 SIGMA SL18000M 18000 BTU S 25743 11 31 CON.EXT.CONS N2 1 SIGMA SL12000 12000 BTU S 25742 11 32 CS.N8 1 LG S242CD 902KARW00654 24000 BTU S 29244 3 33 CS.N13CX PUNTO DE MANO 1 LG G122C 608KAGS01887 12000 BTU S 25449 3 34 CS.N15 CONS.EXT 1 LG G122C 608KASL02054 12000 BTU S 25450 3 35 CS.N18 CONS.EXT 1 CARRIER 40FS200 E011127 36000 BTU S 6075 3 36 JEFE CONS.EXTERNA 1 LG S182CP 601KAXV00138 18000 BTU S 3 37 JEFE ENFERMERIA 1 SAMSUNG AS18FBAN D86PAJQ100197Z 18000 BTU S 25910 3 38 OFCINA ESTAMP 1 LG S122CP 602KAAE01824 12000 BTU S 3 39 OBSERVACION URG PEDIATRICAS 1 LG 5242CG45D 501KAVH01839 24000 BTU S 23379 11 40 MECI 4 LG 5242CGN50 501KAGS1847 24000 BTU S 23377 3 41 APOYO A LA 1 SAMSUNG AS18FBEN F15LPAJQ201016Y 18000 BTU S 26127 3 42 SUB GERENCIA 1 LG G182CB 703TADR02482 18000 BTU S 25980 11 43 GERENCIA 1 YORD BRCS0361BD 578806 36000 BTU S 166 11 44 SUB GERENCIA 1 SAMSUNG AS18USBAN 18000 BTU S 33101 11 45 SECRETARIA DE RECURSOS 1 LG G091CB 711TAA06296 9000 BTU S 32770 3 46 SECRETARIA 1 RECURSOS 1 LG G091CB 809TACX00923 9000 BTU S 32769 3 47 SECRETARIA 1 LG S182CG 503KACA00323 18000 BTU S 23535 3 48 NOMINA 1 LG S362CP 504KAKN00197 36000 BTU S 23538 3 49 JEFE 1 LG S182CG 503KASL00326 18000 BTU S 23539 3 50 JEFE 1 LG SJ182CD 902TAYV02914 18000 BTU S 33087 3 51 SALON VIP 1 LG S362CP 305KAUU00358 36000 BTU S 33609 3 52 SALON VIP 1 LG S362CP 905KAWQ00361 36000 BTU S 33610 3 53 FARMACIA 1 SIGMA SL24000 71070028 24000 BTU S 25778 11 54 FARMACIA 1 LG S242CG 510KAED00172 24000 BTU S 24102 11 55 FARMACIA 1 LG S242CG 210KAWQ300057 24000 BTU S 24103 11 56 FARMACIA 1 LG S242CG 510KAFX00179 24000 BTU S 24104 11 57 FARMACIA 1 LG S242CG 510KAAE00008 24000 BTU S 24105 11 58 FARMACIA 2 PISO 1 LG LV-C3621AL 207KA00030 36000 BTU S 11 59 LABORATORIO 1 LG S242CD 912TASW02806 24000 BTU S 29244 11 60 LABORATORIO 1 LG LST242AAT 212KA00139 24000 BTU S 22403 11 61 LABORATORIO 1 LG LSR122AL 211KA0068 12000 BTU S 22402 11 62 LABORATORIO 1 LG S362CP 505KAE00064 36000 BTU S 23536 11 63 LABORATORIO 1 LG S242CG 510KAKN00149 24000 BTU S 23733 11 64 LABORATORIO 1 LG S242CG 510KAQJ00140 24000 BTU S 23732 11 65 LABORATORIO 1 CC48FTVA E862PAGZ200002P 48000 BTU S 29241 11 66 EPIDEMIOLOGIA 12 SAMSUNG 24000 BTU S 3 67 VACUNACION 12 LG 12000 BTU S 3 68 CONSULTORIO 12 SAMSUNG 12000 BTU S 3 69 HABITACION MEDICOS 12 LG 18000 BTU S 3 70 GESTION AMBIENTAL O REC FIS 1 SAMSUNG 18000 BTU S 3 71 MICROBIOLOGIA 1 LG 12000 BTU S 3 SUBTOTAL: S: Split Aires Acondicionados Tipo Ventana ITEM UBICACIÓN PISO MARCA MODELO SERIE CAP BTU TIPO PLACA No. /MANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL 1 Salud ocupacional 11 LG W182CM HDV-506NL022809EX 18000 V 23729 2 2 Endoscopia coordinacion 11 LG W122CMSC4 807TAQP05828 12000 V 2 3 ENDOSCOPIA SALA 2 11 LG LWC123CSMK1 310KA04967 12000 V 22923 2 4 ENDOSCOPIA SALA 1 11 LG LWC123CSMK1 310KA05030 12000 V 22924 2 5 UROLOGIA 11 INDUCOL EMPERADOR 402038 18000 V 2038 2 6 HABITACION 1001 10 LG LWC123CSMK1 211KA02094 12000 V 22608 2 7 HABITACION 1002 10 LG LWC123CSMK1 211KA02084 12000 V 22604 2 8 HABITACION 1003 10 LG LWC123CSMK1 211KA00750 12000 V 22603 2 9 HABITACION 1005 10 LG LWC123CSMK1 211KA01338 12000 V 22605 2 10 HABITACION 1007 10 LG LWC123CSMK1 211KA01312 12000 V 22607 2 11 HABITACION 1009 10 LG LWC123CSMK1 212K00699 12000 V 22606 2 12 HABITACION 1013 10 LG LWC123CSMK1 211KA02090 12000 V 22602 2 13 HABITACION1015 10 LG LWC123CSMK1 211KA01320 12000 V 22599 2 14 HABITACION 1017 10 LG LWC123CSMK1 211KA01569 12000 V 22600 2 15 HABITACION 1019 10 LG LWC123CSMK1 211KA01254 12000 V 22598 2 16 HABITACION 1021 10 LG LWC123CSMK1 212KA00700 12000 V 22597 2 17 HABITACION 1023 10 LG LWC123CSMK1 211KA01571 12000 V 22584 2 18 HABITACION 1024 10 LG LWC123CSMK1 211KA01566 12000 V 22585 2 19 HABITACION 1025 10 LG LWC123CSMK1 211KA01567 12000 V 22586 2 20 HABITACION 1026 10 LG LWC123CSMK1 211KA01313 12000 V 22587 2 21 HABITACION 1027 10 LG LWC123CSMK1 211KA02087 12000 V 22588 2 22 HABITACION 1028 10 LG LWC123CSMK1 211KA01336 12000 V 22593 2 23 HABITACION 1029 10 LG LWC123CSMK1 211KA02085 12000 V 22590 2 24 HABITACION 1030 10 LG LWC123CSMK1 211KA00708 12000 V 22591 2 25 HABITACION 1031 10 LG LWC123CSMK1 211KA02079 12000 V 22592 2 26 HABITACION 1032 10 LG LWC123CSMK1 211KA01296 12000 V 22589 2 27 HABITACION 1033 10 LG LWC123CSMK1 212KA00703 12000 V 22594 2 28 HABITACION 1034 10 LG LWC123CSMK1 XXXXXXXXXX 12000 V 22595 2 29 HABITACION 1035 10 LG LWC123CSMK1 211KA01122 12000 V 22596 2 30 SEC . SERV .HOSP. 9 LG LWC123CSMK1 404KARW00438 12000,0 V 23127 2 31 COOR.CIRUGIA.G 8 LG W122CMSC4 G11TACX11483 12000,0 V 25773 2 32 S.JUNTAS CIRUGIA G. 8 LG W182CM 705TABN00301 18000,0 V 25787 2 33 MEDICINA INTERNA 7 LG W182CM 503IL009483 18000,0 V 23524 2 34 COOR.NEUROCIR 6 LG LWC243NSMM1 605KAGS00135 24000,0 V 26376 2 35 SECRETARIA 5 WHIRLPOOL 12000,0 V 250 2 36 U.M.MATER.FETAL 5 LG W121CA 810TAWM02097 12000,0 V 33099 2 37 OFTALMOLOGIA 4 SANSUNG AW12P1BA PABP100566 12000,0 V 26168 2 38 APOYO A LA ATEN 4 LG LWC123CSMK1 601KAKN01789 12000,0 V 24100 2 39 CORRD.PEDIATRIA 3 LG W122CMSC4 608TAJD00076 12000,0 V 2 40 ASESORIA JURIDICA 2 LG LWC123CSMK1 310KAQ4997 12000,0 V 22930 2 41 OFICINA JURIDICA 2 LG LWC123CSMK1 310KAQ4929 12000,0 V 22929 2 42 TALLER SISTEMAS 2 LG W182CM 912TADR03170 18000,0 V 29199 2 43 CONTRATACION 2 LG LWC123CSMK1 310KQ4966 12000,0 V 22927 2 44 COSTOS 2 INDUCOL EMPERADOR 94 7770-2418 18000 V 2026 2 45 CONS CIRU. AMB 2 LG LWC123CSMK1 404KAM20427 12000 V 23126 2 46 RECUPER.CIRUG.AMB 2 LG LWC123CSMK1 4004KAJP00388 12000,0 V 23130 2 47 JEFATURA QX 2 LG LWC123CSMK1 212KA00703 12000,0 V 22594 2 48 S.P.ESTAR MED. 2 LG LWC243NSMM1 602KACA00275 24000,0 V 25441 2 49 S.PADMISIONES 2 LG LWC123CSMK1 601KABF01821 12000,0 V 24101 2 50 CS.N.8GINECOLOGIA 1 TOSHIBA RAC-30EVP 18000,0 V 9289 2 51 CS.N.11 CONS.EXT 1 LG LWC123CSMK1 310KA05024 12000,0 V 22928 2 52 CS.N12 CX.GENERAL 1 INDUCOL EMPERADOR1894 810509358 18000,0 V 627 2 53 CS.N14 CONS.EXT 1 LG LWC123CSMK1 310KA04958 12000,0 V 22925 2 54 JEFE ENFERMERIA 1 LG LWC243NSMM1 721TADRO1065 24000,0 V 26375 2 55 JEFE FARMACIA 1 LG W122CMSC4 810TASW00694 12000,0 V 32667 2 56 BODEGA FARMACIA 1 LG W122CMTSN2 808TAKK00997 12000,0 V 32668 2 57 NG.NESTOR RIVERA 1 LG W182CM 8008TAVY00575 18000,0 V 33094 2 58 NG.NESTOR RIVERA 1 LG W182CM 808TAVY00569 18000,0 V 33093 2 59 ALMACEN OFICINIA 1 SANSUNG AW18PHBC PAHQ500014 18000,0 V 26170 2 60 ALMACEN OFICINICA 1 LG W122CMSC4 807TAKT02866 12000,0 V 33608 2 61 URGENCIA ADULTOS 1 SANSUNG AW18PHBC PAHQ500047 18000,0 V 26171 11 62 CIRUGIA PLASTICA Y ORTOPEDIA 9 LG 18000,0 V 11 SUBTOTAL I.V.A. 16% TOTAL: V: VENTANA |
| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA |
| Ejecutar el mantenimiento preventivo de acuerdo al programa de mantenimiento institucional de los aires acondicionados durante la vigencia 2014.(anexo) Ejecutar todos los mantenimientos correctivos de acuerdo a la necesidad de los servicios (a través del líder de recursos físicos). Generar información insumo para la proyección técnica del estudio de oportunidad y conveniencia para la compra de repuestos (en caso de requerirse). Mantener actualizadas las hojas de vida de los aires acondicionados de la ESE HUEM. Realizar y entregar reportes de cada uno de los mantenimientos (preventivo y/o correctivo) en la papelería del contratista definido para tal fin. Proponer y coordinar con el líder de recursos físicos cualquier ajuste al programa de mantenimiento planteado para la vigencia 2014. Suministrar el químico requerido para la ejecución del mantenimiento contratado. Garantizar el pago de seguridad social, la carnetización (en cumplimiento de lineamientos de control y acceso institucional), dotación y dotación de seguridad industrial (en caso de que se amerite) del personal que presta servicio de mantenimiento de aires acondicionados en la Institución. |
| REQUISITOS HABILITANTES |
| No confieren puntaje pero determinan la habilitación del proponente para la evaluación de su propuesta. Solamente las propuestas calificadas como CUMPLE en los requisitos habilitantes, serán tenidas en cuenta para la asignación y ponderación de puntaje. El HOSPITAL evaluará las propuestas en los aspectos relacionados en la siguiente tabla: FACTORES PUNTAJE MÁXIMO Verificación de experiencia Cumple – No cumple Verificación de requisitos jurídicos Cumple – No cumple Verificación de capacidad financiera Cumple – No cumple Verificación de capacidad organizacional Cumple – No cumple |
| EXPERIENCIA |
| El proponente debe acreditar, mediante certificación y/o acta de liquidación, hasta cuatro (4) contratos, relacionados con el objeto de la presente contratación, durante los cinco (4) años anteriores al cierre de la invitación, cuyo valor sume, por lo menos, el presupuesto oficial. Los oferentes deben cumplir con el anterior requerimiento; de lo contrario, se calificarán como No Admisible o No cumple. Las certificaciones o actas de liquidación deben contener como mínimo la siguiente información: Nombre o razón social de la empresa o persona contratante; Objeto del contrato; el cual debe cumplir con lo solicitado en la presente invitación. Valor del contrato*; Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide. En caso que el contratista haya participado en el contrato como consorcio o unión temporal, indicar el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal; Duración del contrato. Aclaración de no haberse sancionado o declarado el incumplimiento. * El valor del contrato certificado se debe presentar en pesos Colombianos. Las certificaciones de experiencia exigidas podrán hacer referencia a más de un contrato, siempre y cuando se especifique claramente en cada uno de ellos el valor, el objeto, y demás datos correspondientes, de acuerdo a lo exigido en la presente invitación. El PROPONENTE debe relacionar su experiencia de conformidad con la información contenida en las certificaciones aportadas. No se tendrán en cuenta certificaciones de contratos a los que se les haya impuesto sanciones o que tengan calificación del servicio regular o mala. El HOSPITAL no recibirá documentos relacionados con el contrato, tales como, copias de facturación o similares. Sólo serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos en la presente invitación. Las certificaciones no podrán ser expedidas por el propio PROPONENTE, el Consorcio, o la Unión Temporal de la cual formó parte en la ejecución del contrato. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse traducidos al idioma castellano y legalizados en la forma prevista por la normatividad vigente en la materia; de lo contrario, el HOSPITAL entenderá que no existe el cumplimiento del requisito. NOTAS: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral: La no presentación de las certificaciones y/o actas de liquidación. La presentación de certificaciones y/o actas de liquidación de forma incompleta o inconsistente. El contenido de las certificaciones será subsanable. Para lo cual, el HOSPITAL podrá requerir al proponente en cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación. Si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por el HOSPITAL, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. |
| CAPACIDAD JURIDICA |
| El oferente debe aportar: 1 Carta de presentación de la oferta. 2 Cédula de Ciudadanía o extranjería. 3 Matricula mercantil, si es del caso. 4 Certificado de existencia y Representación Legal y NIT, cuando a ello haya lugar. 5 Fotocopia del Registro Único Tributario Actualizado – RUT. 6 Afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales. 7 Libreta militar (contratistas hasta 50 años de edad) o solicitar consulta. 8 Certificado de Antecedentes Fiscales o autorizar la consulta en línea. 9 Antecedentes disciplinarios. 10 Antecedentes judiciales. 11 Antecedentes profesionales, si es del caso 12 Formato Único de hoja de vida. 13 Declaración de bienes y rentas. 14 Registro Único de Proponentes – RUP o documento equivalente expedido por la Cámara de Comercio en el cual se certifique que no registra sanciones contractuales. 15 Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador público. 16 Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del revisor fiscal. Los oferentes podrán optar por el registro en el banco de oferentes para acreditar requisitos habilitantes, incluidos los precitados requisitos legales; sin perjuicio de allegar la información en la fecha señalada en el cronograma. En caso de no presentarse alguno de los documentos o adolecer de los requisitos exigidos, el HOSPITAL podrá solicitar por una sola vez, que se subsane y el PROPONENTE deberá acreditarlo en el término que se le señale, so pena de incurrir en causal de rechazo. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Se debe elaborar con base en el FORMATO ANEXO 2, firmada por el proponente si es persona natural, por el Representante Legal de la persona jurídica, o por apoderado debidamente constituido. En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte para contratar, mínimo, por el valor propuesto. Con la firma de dicho documento, el oferente declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta, acepta y conviene expresamente los términos, condiciones y obligaciones previstos en esta invitación. CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del Representante Legal. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los representantes legales de los miembros deberá presentar éste documento. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Cuando el PROPONENTE, o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal, sea una persona jurídica, CADA UNO deberá comprobar su existencia y representación legal mediante Certificado expedido por la Cámara de Comercio, donde conste su razón social y representación legal, además de lo siguiente: En el certificado se verificará la siguiente información. Que su objeto social esté relacionado directamente con el objeto de la presente invitación. Que estén contempladas las facultades del representante legal. Que esté contemplado el nombramiento del revisor fiscal, si está obligado a tenerlo. La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos tres (3) años antes, contados desde la fecha de cierre de la presente convocatoria. La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y tres (3) años más contados a partir de la fecha de apertura de la presente convocatoria. Fecha de expedición con una antelación máxima de treinta (30) días, contados a partir de la fecha inicialmente establecida para el cierre del presente proceso. Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el Certificado de Cámara de Comercio la información relacionada con las facultades del representante legal, a la fecha de cierre del presente proceso, el PROPONENTE deberá presentar el documento idóneo, legalmente permitido, que contenga dicha información. Dicho documento podrá ser: Escrituras públicas de la sociedad, Actas de Asambleas de Accionistas y/o Estatutos de la sociedad. Los miembros de los consorcios o uniones temporales, deberán presentar cada uno el documento que acredite su existencia y representación legal en los términos estipulados en el presente pliego. Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral: La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos, incumpliendo lo requerido. Cuando la información solicitada no repose en el Certificado expedido por la Cámara de Comercio. La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la presentación de los documentos expresamente exigidos aunque los demás miembros los hubieren presentado. DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL Debe señalarse la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no será inferior a la del plazo del contrato y UN (1) años más. En caso de Unión Temporal, al menos uno de sus integrantes deberá tener una participación como mínimo del cuarenta por ciento 40%. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio o unión temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar propuesta y suscribir contrato en caso de ser asignado, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, debidamente firmados por el presidente o el secretario de la reunión del órgano competente para emitir dicha autorización de acuerdo con los estatutos o reglamentos de la respectiva persona jurídica. En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el Poder que lo faculte para presentar propuestas y celebrar contratos. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Los PROPONENTES deberán presentar el certificado expedido por el revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo) o por el representante legal en caso contrario, en que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar individualmente el certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales. Dicha certificación deberá expedirse con una antelación inferior a treinta (30) días de la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR PÚBLICO El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del Contador Público responsable de la suscripción del Balance General solicitado. Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes deberá anexar la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del Contador que certifica su Balance General. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL. Conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2° del Artículo 13 de la Ley 43 de 1990, en las empresas en que se requiera tener Revisor Fiscal, el PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal. Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes deberá anexar la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal que dictamina su Balance General. Nota: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios del (os) contador(es) público(s) que suscribe(n) el Balance General, o si el certificado de antecedentes disciplinarios allegado con la PROPUESTA no se encuentra vigente, el HOSPITAL podrá solicitarlo (s) en cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación definitiva; si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por el HOSPITAL, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. RUT (Registro Único Tributario) El PROPONENTE deberá presentar el respectivo certificado expedido por el ente legal, donde conste si se encuentra en representación de una persona jurídica o natural debidamente registrada, y que su actividad económica corresponde a la del objeto a contratar. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar éste documento. El consorcio o la unión temporal constituido para la presente convocatoria se compromete, en caso de ser seleccionada su propuesta, a inscribirse en el RUT (Registro Único Tributario), con el fin de obtener el NIT. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA El PROPONENTE debe presentar con su propuesta, como requisito indispensable, una Garantía de Seriedad de la misma, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o podrá constituirse mediante garantía bancaria expedida por el representante legal autorizado de la entidad bancaria. En dicho documento se verificará lo siguiente: Asegurado/Beneficiario: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ– NIT: 800014918-9 Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido). Vigencia: Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la convocatoria, o la primera fecha en caso de prórrogas. Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio. Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación). Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del PROPONENTE (tratándose de uniones temporales o consorcios por el representante legal designado en el documento de constitución) El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial. Tanto al PROPONENTE favorecido con la contratación como a los demás participantes, se les devolverá la garantía de la seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado el contrato, previa solicitud escrita en este sentido. El HOSPITAL hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios en los siguientes casos: Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en caso que el HOSPITAL decida modificar el calendario de la convocatoria y solicite la ampliación de la garantía. Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y aceptado por el HOSPITAL, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial, no suscribir y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de su otorgamiento. La no presentación de la Garantía de Seriedad será causal de rechazo de la PROPUESTA. |
| CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL |
| CAPACIDAD FINANCIERA Este factor analiza la capacidad del proponente para realizar la gestión financiera del trabajo propuesto en esta invitación. Cada uno de los proponentes que se presenten en forma individual y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deben presentar los documentos enunciados a continuación para que el HOSPITAL realice la verificación Financiera. ESTADOS FINANCIEROS Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los PROPONENTES que se presenten ya sea en forma individual, consorcio o unión temporal: Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte mínimo a 31 de diciembre de 2012, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados. La omisión de cualquiera de estos documentos no será subsanable y generará el rechazo de la oferta. El Balance General y Estado de Resultados debe ser firmado por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal en los casos en que este último sea necesario, conforme a lo establecido en el Artículo 13 parágrafo 2º de la Ley 43 de 1990. La omisión de este requisito no será subsanable y generará el rechazo de la propuesta. Cuando alguno de estos Estados Financieros presente inconsistencias en la Ecuación Contable, se podrá subsanar. Tanto los estados financieros solicitados como sus notas deben ser elaborados y presentados conforme al Decreto 2649 de 1993, “Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia” para el caso de entidades de naturaleza privada, y conforme a la Resolución No. 222 del 5 de julio de 2006 “Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública y se define su ámbito de aplicación” para los casos de entidades de naturaleza pública.; Para los proponentes extranjeros deberán presentar Balance General clasificado y Estados de Resultado con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, según la normatividad que rija en su país de origen, traducidos al español y expresado en pesos colombianos, utilizando para ello la TRM del 31 de diciembre de 2012. El HOSPITAL podrá solicitar las correspondientes aclaraciones de los documentos de verificación financiera de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma presentado en esta invitación. Una vez analizada y revisada la respectiva información por parte del HOSPITAL, se procederá a hacer las reclasificaciones que correspondan, para efecto del cálculo de los indicadores financieros, cuando haya lugar a esto. Si tal requerimiento no es atendido por el PROPONENTE, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. CAPACIDAD FINANCIERA (ADMISIBLE/NO ADMISIBLE) El HOSPITAL revisará la información suministrada por los proponentes y se calcularán con base en el balance general con corte mínimo a 31 de Diciembre de 2012, los siguientes indicadores financieros: Capital de trabajo Liquidez Nivel de endeudamiento. Patrimonio Rentabilidad del Patrimonio Rentabilidad del Activo ITEM CRITERIO EXIGIDO 1 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE O NO CUMPLE Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el capital de trabajo se calculará así: CT= ∑ Cti CT= Capital de trabajo del Consorcio o Unión Temporal. Cti= Capital de trabajo de cada uno de los integrantes. Presupuesto oficial: Podrán presentar propuesta teniendo en cuenta la cuantía de la oferta expresada en salarios mínimos legales vigentes así: Menor de 150 millones = PPTO OFICIAL 2 LIQUIDEZ= ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE O NO CUMPLE Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: LIQ = ∑ Aci / ∑ Pci LIQ= Índice de Liquidez del Consorcio o Unión Temporal. Aci= Activo Corriente de cada uno de sus integrantes. Pci= Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes. Para poder presentar propuesta debe ser igual o mayor al ≥ 1 3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE O NO CUMPLE Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: NE= ∑Pti / ∑Ati NE= Nivel del Consorcio o Unión Temporal Pti= Pasivo total de cada uno de su integrantes Ati= Activo total de cada uno de su integrantes Para poder presentar propuesta debe ser menor o igual al≤ 70% 4 PATRIMONIO: Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el PATRIMONIO será la suma de sus valores individuales. Presupuesto oficial: Podrán presentar propuestas totales teniendo en cuenta la cuantía de la oferta expresada en salarios mínimos legales vigentes así: Menor de 150 millones = PPTO OFICIAL CAPACIDAD ORGANIZACIONAL RENTAB. DEL PATRIMONIO= (UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO) Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: RP= (UOi/Pi) RP= Rentabilidad del Patrimonio del Consorcio o Unión Temporal. UOi= Utilidad Operacional de cada uno de sus integrantes. Pi = Patrimonio de cada uno de sus integrantes. Para poder presentar propuesta debe ser igual o mayor al 5% RENTAB. DEL ACTIVO= (UTILIDAD OPERACIONAL/ACTIVO TOTAL) Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal el capital de trabajo se calculará así: RA= (UOi/ATi) RP= Rentabilidad del Activo del Consorcio o Unión Temporal. UOi= Utilidad Operacional de cada uno de sus integrantes. ATi = ActivoTotal de cada uno de sus integrantes. Para poder presentar propuesta debe ser igual o mayor al 5% Los proponentes deben cumplir con los anteriores indicadores; si no se declarará como NO ADMISIBLE O NO CUMPLE y en consecuencia, se RECHAZA LA PROPUESTA. Para determinar la capacidad financiera de las Uniones Temporales, se calcularán separadamente los indicadores financieros de los integrantes. Los índices obtenidos se multiplicarán por el porcentaje de participación de cada uno de ellos y el resultado se sumará para consolidar el total de los índices de la Unión Temporal. Para determinar la capacidad financiera de los Consorcios, se calcularán separadamente los indicadores financieros de los integrantes. Los índices obtenidos se sumarán y se dividirán luego por el número de integrantes del Consorcio. Este resultado consolidado constituirá los índices del Consorcio. |
| CRITERIOS DE SELECCIÓN |
| Con el fin de garantizar la selección de la oferta más favorable para el HOSPITAL para la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de selección, garantizando una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para el HOSPITAL y la realización de los fines que se buscan con la contratación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación, los cuales otorgan puntaje: PROPUESTA ECONÓMICA Y TECNICA GENERALIDADES Las ofertas deben cumplir técnicamente con las especificaciones y con los requisitos habilitantes establecidos en el presente pliego, para así poder ser calificadas técnica y económicamente y será acreedor del siguiente puntaje : TECNICA (40 PUNTOS): CRITERIOS PUNTAJE CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO 20 HASTA 4 TECNICOS 10 PUNTOS SUPERIOR A 4 TECNICOS 20 PUNTOS FORMACION DEL PERSONAL 20 TECNICOS CERTIFICADOS POR EL SENA, EN MENOS DEL 50% (DE LOS TECNICOS PRESENTADOS EN EL ITEM ANTERIOR). 10 PUNTOS TECNICOS CERTIFICADOS POR EL SENA, EN MENOS UN PORCENTAJE IGUAL O SUPERIOR AL 50% (DE LOS TECNICOS PRESENTADOS EN EL ITEM ANTERIOR). 20 PUNTOS EDUCACION NO FORMAL.TECNICOS CON EDUCACION O FORMAL O EMPIRICA EN UN 100% (DE LOS TECNICOS PRESENTADOS EN EL ITEM ANTERIOR). 3 PUNTOS TOTAL 40 Nota: Se deberá anexar para evaluación técnica las hojas de vida del personal relacionado y la nómina o pago de seguridad social para la verificación de conformación del equipo de trabajo. 2. EVALUACION DEL VALOR OFERTADO: (50 PUNTOS): El oferente que ofrezca el menor precio se le calificara con el puntaje asignado, es decir 50 puntos. A los demás de manera proporcional por la regla de tres inversa. Para obtener la calificación se utiliza la siguiente formula asignado al mayor puntaje a la oferta de menor valor P = (50/Vr. PROPUESTA )*Vr. PROPUESTA MENOR VALOR Donde : P : Puntaje Vr. Propuesta: Precio Ofertado Vr. Propuesta menor valor : Precio Ofertado Menor valor El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto. El HOSPITAL efectuará la revisión y corrección aritmética de las propuestas económicas, en la cual, de ser necesario, se efectuarán estos ajustes. Serán rechazadas las propuestas que presenten una diferencia aritmética mayor o igual al 1% (por exceso o por defecto) entre el valor total de la propuesta presentada y el valor total de la propuesta corregida. La omisión de la presentación de la (PROPUESTA ECONÓMICA- Ítems a ofertar), en medio impreso y magnético o, la presentación incompleta no serán subsanables y generarán el rechazo de la propuesta. RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD Una vez agotado el proceso de evaluación y calificación de los factores técnicos de escogencia objeto de puntuación y de la valoración económica de la propuesta presentada, se determinará el orden de elegibilidad, así: ORDEN DE ELEGIBILIDAD PROPONENTE PRECIO TECNICA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE TOTAL Primer Lugar 50 40 10 100 Segundo Lugar Tercer Lugar El primer lugar en el orden de elegibilidad lo ocupará la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje total, y el segundo lugar el proponente que obtenga el puntaje inmediatamente inferior al que ocupo el primer lugar y así sucesivamente. |
| PRESUPUESTO |
| VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | $ 109.788.200 |
| CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.- |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | No: 119 FECHA: 14-012-2014 RUBRO: 21220201 CONCEPTO: MANTENIMIENTO HOSPITALARIO |
| FORMA DE PAGO |
| Los pagos se efectuaran de manera mensual de acuerdo a la ejecución de actividades presentadas en el informe de avance del contratista, dentro de los noventa (90) días a la presentación de la cuenta mensual, con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ESE HUEM. |
| DURACION DEL CONTRATO |
| PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecución del contrato será a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2014. PLAZO DE VIGENCIA: comprendido por el plazo de ejecución y el plazo de liquidación, el cual corresponde a seis (6) meses. |
| ESTIMACION Y TIPIFICACION DE LOS RIESGOS |
| Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores adoptados para el proceso de selección, se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación, teniendo en cuenta la ocurrencia de los mismos en las contrataciones que por el mismo objeto se llevaron a cabo en la Entidad y las que operan en el mercado. TIPIFICACION RIESGO VALOR ESTIMADO RIESGO SOPORTE DE ASIGNACION DE RIESGOS CONTRATISTA ESE HUEM INCUMPLIMIENTO 10% 100% DEFICIENTE CALIDAD 10% 100% DAÑOS A TERCEROS 10% 100 % INCUMPLIMIENTO EN PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 10% 100 % Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria. |
| GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO |
| Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, el contratista debe presentar pólizas de seguro que cubran los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contrato, así: No: AMPAROS VIGENCIA % VALOR DEL CONTRATO SUMA ASEGURADA 1 SERIEDAD DE LA OFERTA DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA HASTA LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% 2 CUMPLIMIENTO . HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 10% 3 CALIDAD DEL SERVICIO POR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS 10% 4 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR EL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS 5% 4 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR EL TERMINO DEL CONTRATO 80 S.M.L.M. V. |
| CONTRATO |
| CONDICIONES PREVIAS A LA FIRMA Y EJECUCION DEL CONTRATO: El contratista debe firmar el contrato en la fecha fijada o devolverlo debidamente suscrito, acompañado de la garantía única en los términos establecidos en la presente invitación. Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y aceptado por el HOSPITAL si el proponente a quien se le otorgue el contrato no lo suscribiere dentro del término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes al término o fecha señalada en el cronograma, se podrá hacer efectivo el valor de la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados que el HOSPITAL estime no cubiertos por la mencionada garantía. El HOSPITAL podrá prorrogar, a su juicio, el término para la firma del contrato, lo cual comunicará oportunamente al proponente favorecido. REQUISITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL: Para la ejecución del contrato se requiere expedición del registro presupuestal y aprobación por parte de la E.S.E. HUEM de las garantías que debe constituir el contratista. CLAUSULADO GENERAL DEL CONTRATO: CLAUSULAS EXCEPCIONALES: La E.S.E. HUEM podrá interpretar, modificar, terminar y declarar la caducidad del presente contrato, de manera unilateral, en los eventos previstos en el Manual de Contratación de la Institución publicado en la página web: www.herasmomeoz.gov.co CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Cláusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, suma que cancelará EL CONTRATISTA en el evento de incumplir sus obligaciones y que podrá ser cobrada por la vía ejecutiva, sin constitución en mora ni requerimiento alguno. LIQUIDACION: El contrato será objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro de los seis (6) meses contados a partir de la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación de la garantía, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en que el contratista no acepte expresamente la liquidación, no obstante habérsele enviado en tres (3) oportunidades, mediando un lapso mínimo de quince (15) días calendario, se entenderá para todos los efectos legales, aceptación tácita de la liquidación. SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRACTUALES: En el evento de surgir divergencias entre las partes, se acudirá al empleo de mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la ley colombiana, dentro de ellos: el arreglo directo, la conciliación y transacción, conforme lo preceptuado en el Manual de Contratación de la E.S.E. HUEM. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El contratista desarrollará el objeto del contrato bajo su propia responsabilidad y plena autonomía técnica y administrativa, conforme las condiciones pactadas. En consecuencia, no existirá ninguna clase de vínculo laboral entre las partes ni las personas que el contratista emplee para la ejecución del presente contrato. INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual y hasta la liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO: El HOSPITAL, ejercerá la vigilancia y control de los trabajos para verificar que se desarrollen y se entreguen conforme a los términos pactados, mediante un interventor, el cual podrá ser funcionario de la entidad o un tercero contratado para tal efecto. En este último caso, será el tercero quien ejercerá las funciones propias que le confiere la calidad de interventor. La Interventoría no relevará al contratista de sus responsabilidades. El (los) Interventor(es) del contrato está(n) facultado(s) para hacer solicitudes e impartir instrucciones al PROPONENTE sobre asuntos de su responsabilidad. Serán funciones del Interventor todas las tendientes a asegurar, para el HOSPITAL, que el PROPONENTE cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato para la correcta ejecución de su objeto. PARÁGRAFO PRIMERO: Las órdenes, requerimientos y demás documentos relacionados con el ejercicio de la interventoría y/o supervisión, deben ser expedidas o ratificadas por escrito por escrito y formarán parte de los documentos del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista se compromete a acatar las observaciones y sugerencias que le imparta el HOSPITAL con miras al cumplimiento del objeto contractual. CESION: El contrato solo podrá cederse total o parcialmente, previa autorización escrita de la E.S.E. HUEM. Para que la cesión sea procedente, el contratista cedente deberá acreditar que el cesionario reúne las mismas o mejores calidades que él. PARÁGRAFO: Si hay lugar a cesión del contrato a favor del garante, este estará obligado a constituir las garantías previstas en el contrato. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son documentos del contrato y hacen parte integral del mismo: 1) La invitación y adendas. 2) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 3) Los documentos y Actas que se produzcan en desarrollo de este contrato. En caso de diferencia o discrepancia entre los diferentes documentos del contrato que implicare un desacuerdo entre las partes sobre las obligaciones a cargo de cada una y en el evento que no pudieren ponerse de acuerdo, se atenderá lo dispuesto en los diferentes documentos del contrato en el siguiente orden: 1) El contrato, sus modificaciones, prorrogas, adiciones y suspensiones; 2) La invitación y sus adendas. 3) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4) Los documentos y actas que se produzcan en desarrollo de este contrato. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de la facultad de interpretación unilateral. CONVOCATORIA VEEDURIA CIUDADANA Se convoca a las veedurías ciudadanas para que ejerzan control a la actividad contractual, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003. En razón de ello, podrán intervenir en la gestión contractual, plantear observaciones y presentar recomendaciones, si a ello hubiere lugar. ANEXOS ANEXO 1: MINUTA DEL CONTRATO ANEXO 2: FORMATO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. ANEXO 3: FORMATO INFORMACION CONSORCIO ANEXO 4: FORMATO INFORMACION UNION TEMPORAL. ANEXO 5. FORMATOS MTTO. |

Se expide en San José de Cúcuta, a los  diecisiete  (17) días del mes  Febrero  de 2014.

CIRO ALFONSO DURAN JAIMES

Subgerente Administrativo

Aprobó: Judith Magaly  Carvajal Contreras, Coordinador GABYS

Proyectó: Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo, GABYS

ANEXO 1: MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  No: ….    DE  2014

PROCESO No:		SA14-096

CONTRATANTE:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE CUCUTA- E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA:		………………………………………………………………………………

OBJETO:      		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA

VALOR: 		                   $..........

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, quien obra en nombre y representación de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condición de Gerente, nombrado a través de Decreto 376 del 31 de marzo de 2012 y posesionado mediante acta Nº: 3729 del 31 de marzo del mismo año, quien en  adelante se denominará EL HOSPITAL de una parte y por la otra, ………………………………………………, identificado con la C.C. No. ………………………., expedida en ………………, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE SERVICIOS, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Institución debe garantizar el correcto funcionamiento y operatividad de los equipos objeto del contrato, realizando el respectivo mantenimiento a fin de generar condición ambientales óptimas para la prestación del servicio. 2) Que de conformidad con la certificación emanada del Líder de Talento Humano no existe personal de planta que pueda prestar el servicio objeto del contrato. Así mismo, la entidad no cuenta con el recurso humano suficiente que pueda prestar el servicio objeto del contrato, máxime teniendo en cuenta que los aires acondicionados corresponden a diferentes referencias y capacidades. 3) Que de acuerdo con  la cuantía del contrato, con fundamento en el Artículo 8 del Manual de Contratación de la ESE HUEM, la modalidad de selección corresponde a INVITACION PUBLICA MENOR CUANTIA. 4) Que agotadas las etapas del proceso contractual, mediante Resolución No: ….. de ….. se adjudicó el contrato a …………..) 5) Que el oferente acreditó la capacidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos. Conforme a lo anterior, las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato corresponde al  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA,  cuyo alcance estará determinado por el campo obligacional contractual de acuerdo con las disposiciones de la normatividad vigente y conforme las especificaciones, cantidades y valores descritos en la CLAUSULA QUINTA. CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:   El CONTRATISTA  se obliga para con el HOSPITAL a cumplir con el objeto del contrato definido en la cláusula primera, por el tiempo convenido en la cláusula cuarta,   de manera idónea, eficiente y oportuna, desarrollando las siguientes actividades: A. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: 1 Ejecutar el mantenimiento preventivo de acuerdo al programa de mantenimiento institucional de los aires acondicionados durante la vigencia 2014.(anexo). 2  Ejecutar todos los mantenimientos correctivos de acuerdo a la necesidad de los servicios (a través del líder de recursos físicos). 3. Generar información insumo para  la proyección técnica del estudio de oportunidad y conveniencia para la compra de repuestos (en caso de requerirse). 4. Mantener actualizadas las hojas de vida de los aires acondicionados de la ESE HUEM. 5. Realizar y entregar reportes de cada uno de los mantenimientos (preventivo y/o correctivo) en la papelería del contratista definida para tal fin. 6. Proponer y coordinar con el líder de recursos físicos cualquier ajuste al programa de mantenimiento planteado para la vigencia 2014. 7. Suministrar el químico requerido para la ejecución del mantenimiento contratado. 8. Garantizar el pago de seguridad social, la carnetización (en cumplimiento de lineamientos de control y acceso institucional), dotación y dotación de seguridad industrial (en caso de que se amerite) del personal que presta servicio de mantenimiento de aires acondicionados en la Institución. B. ESPECIFICAS: La prestación del servicio de mantenimiento de aires acondicionados debe incluir el siguiente protocolo:

1. Aires Acondicionados de Tipo Paquete:

- Limpieza General de la condensadora y serpentín

- Engrase de rodamientos.

-  Ajuste de tornillería y revisión de fugas.

-  Limpieza General de la manejadora y lavado de serpentín.

-  Drenaje de aguas.

-  Ajuste de correas.

-  Limpieza de rejillas y engrase de rodamientos.

- Tomar lectura amperaje de la línea 1, línea 2 y línea 3 de los compresores.

- Tomar lectura amperaje de la línea 1, línea 2 y línea 3 de los motores de la unidad condensadora.

- Tomar lectura amperaje de la línea 1, línea 2 y línea 3 de los motores de la unidad manejadora.

- Tomar lectura de la temperatura de retorno.

- Tomar lectura de la temperatura rejilla.

- Tomar lectura de la temperatura de la entrada condensadora.

- Tomar lectura de la temperatura de la salida condensadora.

2. Aires Acondicionados de Tipo Split:

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.

- Limpiar el equipo en forma externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc)

- Realizar limpieza de filtros de aire (cambiar si es necesario)

- Efectuar limpieza general a la condensadora y manejadora.

- Limpiar aspas de ventiladores y verificar seguros.

- Revisar estructura del equipo.

- Revisar  ruidos fuertes del compresor.

- Revisar gomas base del compresor y ausencia de fuga de gas refrigerante en las válvulas.

- Lubricar motores del condensador y manejadora.

- Engrasar rodamientos si es necesario.

- Revisar controles de presión y temperatura.

- Revisar líneas, terminales, demás circuitos y componentes eléctricos.

- Revisar voltaje y amperaje (220 - AMP)

- Revisar las presiones de succión y descarga.

- Reapretar soportería, pernos y tornillos en general.

- Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

3. Aires Acondicionados de Tipo Ventana:

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo

- Efectuar limpieza integral de panel de control, bandeja de agua etc.

- Efectuar limpieza integral de condensador evaporador.

- Revisar filtro de aire.

- Limpiar o cambiar si es necesario.

- Verificar estado de empaques y bisagras.

- Lubricar motor - ventilador.

- Revisar voltaje y amperaje.

- Revisar cables, conexiones, terminales reventadas, etc.

- Revisar bornes del compresor.

- Revisar fuga de gas en el sistema.

- Verificar que no haya aceite en el evaporador.

- Reapretar soportes, pernos y tornillos en general.

- Verificar las presiones de succión y descarga.

- Comprobar buen funcionamiento del mismo.

PARAGRAFO: Se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: 1)  El suministro del químico para el lavado de los aires acondicionados de la institución serán suministrado por el contratista. 2) Los oferentes interesados pueden realizar visita diagnóstica en las instalaciones de la ESE HUEM, para revisar las necesidades del mantenimiento contratado.3) LOS COSTOS OFERTADOS para el servicio incluye el valor del mantenimiento correctivo requerido por la Institución.  NO incluye repuestos. 4) Para la presentación de la oferta económica se requiere de manera detallada por cada equipo de acuerdo al programa de mantenimiento institucional de los aires acondicionados durante la vigencia 2014.(anexo) en las tablas siguientes: CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: El HOSPITAL se obliga a: 1. Cancelar los valores que se facturen dentro de los plazos estipulados. 2.  Posibilitar el acceso al HOSPITAL del contratista y sus dependientes  al área en jornadas normales de trabajo y,  en jornadas especiales de ser necesario. 3. Para ejercer el control de la ejecución contractual y fijar los lineamientos correspondientes, el Subgerente Administrativo, podrá convocar a reuniones al contratista y el supervisor y/o interventor del contrato.  CLÁUSULA  CUARTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El plazo para la ejecución del contrato será a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2014,  la cual  debe suscribirse dentro del término máximo de tres (3) días hábiles, después de perfeccionado el contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. El  plazo de la vigencia contractual comprende  el plazo de ejecución y el plazo de liquidación, el cual corresponde a seis (6) meses. PARÁGRAFO: REQUISITOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Para la ejecución del contrato se requiere expedición del registro presupuestal  y aprobación por parte de la E.S.E. HUEM de las garantías que debe constituir el contratista. CLÁUSULA  QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato se fija en la suma de ………………………………………………….. ($.......................) M/CTE, incluido IVA.  EL HOSPITAL pagará el valor del contrato al CONTRATISTA de manera mensual de acuerdo a la ejecución de actividades presentadas en el informe de avance del contratista; cuyo pago se supedita al informe del supervisor del contrato, contentivo de la certificación de cumplimiento, los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros a que haya lugar. La cuantía del contrato corresponde a las siguientes especificaciones y valores:

Aires Acondicionados Tipo Paquete:

| ITEM | UBICACIÓN | PISO | MARCA | MODELO | SERIE | CAP | TIPO | PLACA | No. MANTE | VR. UNIT. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANCO DE SANGRE | 1 | TRANE | TWE120E300A | 9516PB9BD | 10 TON | S | 33515 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 4TTA0306A400B | 9481YH25F |  |  | 33514 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4TTA0306A400B | 9481YD25F |  |  | 33513 |  |  |  |
|  |  |  |  | TWE180E300A | 9514T1AHD |  |  | 33512 |  |  |  |
| 2 | REMODELACION URG ADULTOS | 1 | TRANE | TTA073D400A | 9522MPTAD | 15 TON | S |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | TTA073D400A | 9515LS5AD |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GERENCIA | 1 | TRANE | TTA-120A400FA | 9334PO9AD | 20 TON | S |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | TTA-120A400FA | 9291P86AD |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ADMINISTRACION |  | TRANE | LTLB00601A100BA | 8464MFS4F | 10 TON | S |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | LTLB00601A100BA | 8464M584F |  |  |  |  |  |  |
| 5 | URG ADULTOS CONSULTORIOS | 1 | TRANE | 2TT0072A4000AA | 92931R12F | 15 TON | S |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 2TT0072A4000AA | 8475NMLM2F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TWE240E400A | 9435WHFHD |  |  |  |  |  |  |
| 6 | URG ADULTOS | 1 | TRANE | TTA120400A | 9621N45AD | 20 TON | S |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | TTA120400A | 9521R1AAD |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SALA CONFE. | 1 | TRANE | TWE090D300 | 9515XYGBD | 8 TON | S |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | TTA090D400A | 9521N46AD |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CARTERA | 1 | SANSUNG | RVXVHP120JA | E0YFP56SA00003 | 8,75 TON | S |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | AVXC1H040CA | E0YZP5HSA00004 | 12000 BTU |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | AVXC1H040CA | E0YZP5HSA00006 | 12000 BTU |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | AVXC1H032CA | E0YZP5HSA00001 | 9000 BTU |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | AVXC1H032CA | E0YZP5HSA00002 | 9000 BTU |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | AVXC1H032CA | EOYZP5HSA00003 | 9000 BTU |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | AVXC1H032CA | E0YZP5HSA00004 | 9000 BTU |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | AVXC1H032CA | E0YZP5HSA00005 | 9000 BTU |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | AVXC1H032CA | E0YZP5HSA00006 | 9000 BTU |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | AVXC1H032CA | E0YZP5HSA00007 | 9000 BTU |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | AVXC1H032CA | E0YZP5HSA00008 | 9000 BTU |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | AVXC1H032CA | E0YZP5HSA00009 | 9000 BTU |  |  | 11 |  |  |
| 9 | PATOLOGIA | 1 | TRANE | CXPA304AA22AA2AB | B0110S0751 | 30 TON | S |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | TRAE300E2420A100 | B0110S0720 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PATOLOGIA EXTRAC1 | 1 | TRANE | SWB-2220-50 | 11969436 | 5 TON | S |  | 11 |  |  |
| 11 | ESTADISTICA | 1 | LG | LK-C300BC00 | 807KANY00007 | 20 TON | S |  | 11 |  |  |
| 12 | ESTERILISACION | 2 | LG | LK-180BC00 |  | 15 TON | S |  | 11 |  |  |
| 13 | ESTERILISACION | 2 | LG | LK-C090BC00 |  | 7,5 TON | S |  | 11 |  |  |
| 14 | FACTOR ESTERILIZA | 2 | RELIANCE |  | ROM1745 |  | E |  | 11 |  |  |
| 15 | SALA DE PARTOS | 2 | LG | LKC-120BC00 |  | 10 TON | S |  | 11 |  |  |
| 16 | URG PEDIATRICAS | 2 | SAMSUNG | CC36BTVX |  | 3 TON | S |  | 11 |  |  |
| 17 | PEDIATRIA | 1 |  |  |  | 10 TON | S |  | 11 |  |  |
| 18 | URG UCI ADULTOS | 1 | STARLIGTH |  |  | 6 TON | S |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL: |  |

S: Split

Aires Acondicionados Tipo Split

| ITEM | UBICACIÓN | PISO | MARCA | MODELO | SERIE | CAP | TIPO | PLACA | No. /MANT. | VR. UNT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPIDEMIOLOGIA | 12 | SAMSUNG | AS24USBAN | Y24MPAKS40087T | 24000 BTU | S | 33102 | 3 |  |  |
| 2 | EPIDEMIOLOGIA | 12 | LG |  |  | 12000 BTU | S | 29345 | 3 |  |  |
| 3 | EPIDEMIOLOGIA | 12 | SAMSUNG | AS18FBEN | F125PAJQ400186M | 18000 BTU | S | 26125 | 3 |  |  |
| 4 | EPIDEMIOLOGIA | 12 | SAMSUNG | AS18FBEN | F152PAJQ200998M | 18000 BTU | S | 26126 | 3 |  |  |
| 5 | SALA DE QUEMAD | 3 | LG | LMN4820A3L | 210KA00152 | 12000 BTU | S | 23646 | 3 |  |  |
| 6 | SALA DE QUEMAD | 3 | LG | LMN4820A3L | 211KA00026 | 24000 BTU | S | 23647 | 3 |  |  |
| 7 | SALA DE QUEMAD | 3 | LG | LMN4820A3L | 210KA00320 | 12000 BTU | S | 23648 | 3 |  |  |
| 8 | S.Q.AISLAMIENTO | 3 | GENERAL.E | AS1CD16DBO | ST0410G00044 | 12000 BTU | S | 23627 | 3 |  |  |
| 9 | TALLER SISTEMAS | 2 | LG | LV-C3621AL | 206003940 | 36000 BTU | S | 22395 | 3 |  |  |
| 10 | CARTERA | 2 | LG | LS-C362NMMO(N) | 401KAQJ00228 | 36000 BTU | S | 22934 | 3 |  |  |
| 11 | CONTROL Y INTER | 2 | LG | S182CG | 511KABF00045 | 18000 BTU | S | 24629 | 3 |  |  |
| 12 | ESTERILIZ.A.SUCIA | 2 | LG | C142CM | 603KAAE00128 | 14000 BTU | S | 25811 | 3 |  |  |
| 13 | ESTERILIZ.ESTERILIZADOR | 2 | LG | S092CP | 701KAVH00607 | 9000 BTU | S | 25812 | 3 | 69.600,00 | 208.800,00 |
| 14 | ESTERILIZ.ESTERIL N°7 | 2 | LG | C142CM | 603KAGS00143 | 14000 BTU | S | 25810 | 3 |  |  |
| 15 | ESTERILIZ.A.LIMPIA.N1 | 2 | LG | C142CM | 604KALC00152 | 14000 BTU | S | 25809 | 3 |  |  |
| 16 | S.P.LEGRADO | 2 | LG | S362CP | 501KAZK00717 | 36000 BTU | S | 27812 | 3 |  |  |
| 17 | S.P.PARTOS N | 2 | SIGMA | SL24000 |  | 24000 BTU | S | 25744 | 11 |  |  |
| 18 | S.P.CESAREAS | 2 | SAMSUNG | AS18FBAN | D860PAKQ100023Y | 18000 BTU | S | 26123 | 11 |  |  |
| 19 | QX SALA N1 | 2 | YORK | BRCS0361BD | 9807-21264 | 36000 BTU | S | 9 | 11 |  |  |
| 20 | QX SALA N2 | 2 | YORK | L1D0036506A1 |  | 36000 BTU | S | 14799 | 11 |  |  |
| 21 | QX SALA N3 | 2 | LG | S242CG | 001TAWN04721 | 24000 BTU | S | 29242 | 11 |  |  |
| 22 | QX SALA N3 | 2 | LG | S182CG | 511KASL00030 | 18000 BTU | S | 24630 | 11 |  |  |
| 23 | QX SALA N4 | 2 | YORK | BRCS361BD | 9807-21265 | 36000 BTU | S | 39 | 11 |  |  |
| 24 | QX SALA N7 | 2 | SIGMA | SL18000 |  | 18000 BTU | S |  | 11 |  |  |
| 25 | QX SALA N7 | 2 | SIGMA | SL24000 |  | 24000 BTU | S | 25741 | 11 |  |  |
| 26 | QX SALA N9 | 2 | YORK |  | 9807-21272 | 36000 BTU | S | 101 | 11 |  |  |
| 27 | QX SALA N10 | 2 | SAMSUNG | AS36WBN | E956PALQ300049V | 36000 BTU | S |  | 11 |  |  |
| 28 | QX CENTRAL INSUMOS | 2 | SAMSUNG | AS18FBAN | D860PAKQ100164N | 18000 BTU | S | 25806 | 11 |  |  |
| 29 | URG.PED.HAB.MED | 1 | LG | G091CB | 809TALB01000 | 9000 BTU | S | 32766 | 11 |  |  |
| 30 | CONS.EXT.CONS N1 | 1 | SIGMA | SL18000M |  | 18000 BTU | S | 25743 | 11 |  |  |
| 31 | CON.EXT.CONS N2 | 1 | SIGMA | SL12000 |  | 12000 BTU | S | 25742 | 11 |  |  |
| 32 | CS.N8 | 1 | LG | S242CD | 902KARW00654 | 24000 BTU | S | 29244 | 3 |  |  |
| 33 | CS.N13CX PUNTO DE MANO | 1 | LG | G122C | 608KAGS01887 | 12000 BTU | S | 25449 | 3 |  |  |
| 34 | CS.N15 CONS.EXT | 1 | LG | G122C | 608KASL02054 | 12000 BTU | S | 25450 | 3 |  |  |
| 35 | CS.N18 CONS.EXT | 1 | CARRIER | 40FS200 | E011127 | 36000 BTU | S | 6075 | 3 |  |  |
| 36 | JEFE CONS.EXTERNA | 1 | LG | S182CP | 601KAXV00138 | 18000 BTU | S |  | 3 |  |  |
| 37 | JEFE ENFERMERIA | 1 | SAMSUNG | AS18FBAN | D86PAJQ100197Z | 18000 BTU | S | 25910 | 3 |  |  |
| 38 | OFCINA ESTAMP | 1 | LG | S122CP | 602KAAE01824 | 12000 BTU | S |  | 3 |  |  |
| 39 | OBSERVACION URG PEDIATRICAS | 1 | LG | 5242CG45D | 501KAVH01839 | 24000 BTU | S | 23379 | 11 |  |  |
| 40 | MECI | 4 | LG | 5242CGN50 | 501KAGS1847 | 24000 BTU | S | 23377 | 3 |  |  |
| 41 | APOYO A LA | 1 | SAMSUNG | AS18FBEN | F15LPAJQ201016Y | 18000 BTU | S | 26127 | 3 |  |  |
| 42 | SUB GERENCIA | 1 | LG | G182CB | 703TADR02482 | 18000 BTU | S | 25980 | 11 |  |  |
| 43 | GERENCIA | 1 | YORD | BRCS0361BD | 578806 | 36000 BTU | S | 166 | 11 |  |  |
| 44 | SUB GERENCIA | 1 | SAMSUNG | AS18USBAN |  | 18000 BTU | S | 33101 | 11 |  |  |
| 45 | SECRETARIA DE RECURSOS | 1 | LG | G091CB | 711TAA06296 | 9000 BTU | S | 32770 | 3 |  |  |
| 46 | SECRETARIA 1 RECURSOS | 1 | LG | G091CB | 809TACX00923 | 9000 BTU | S | 32769 | 3 |  |  |
| 47 | SECRETARIA | 1 | LG | S182CG | 503KACA00323 | 18000 BTU | S | 23535 | 3 |  |  |
| 48 | NOMINA | 1 | LG | S362CP | 504KAKN00197 | 36000 BTU | S | 23538 | 3 |  |  |
| 49 | JEFE | 1 | LG | S182CG | 503KASL00326 | 18000 BTU | S | 23539 | 3 |  |  |
| 50 | JEFE | 1 | LG | SJ182CD | 902TAYV02914 | 18000 BTU | S | 33087 | 3 |  |  |
| 51 | SALON VIP | 1 | LG | S362CP | 305KAUU00358 | 36000 BTU | S | 33609 | 3 |  |  |
| 52 | SALON VIP | 1 | LG | S362CP | 905KAWQ00361 | 36000 BTU | S | 33610 | 3 |  |  |
| 53 | FARMACIA | 1 | SIGMA | SL24000 | 71070028 | 24000 BTU | S | 25778 | 11 |  |  |
| 54 | FARMACIA | 1 | LG | S242CG | 510KAED00172 | 24000 BTU | S | 24102 | 11 |  |  |
| 55 | FARMACIA | 1 | LG | S242CG | 210KAWQ300057 | 24000 BTU | S | 24103 | 11 |  |  |
| 56 | FARMACIA | 1 | LG | S242CG | 510KAFX00179 | 24000 BTU | S | 24104 | 11 |  |  |
| 57 | FARMACIA | 1 | LG | S242CG | 510KAAE00008 | 24000 BTU | S | 24105 | 11 |  |  |
| 58 | FARMACIA 2 PISO | 1 | LG | LV-C3621AL | 207KA00030 | 36000 BTU | S |  | 11 |  |  |
| 59 | LABORATORIO | 1 | LG | S242CD | 912TASW02806 | 24000 BTU | S | 29244 | 11 |  |  |
| 60 | LABORATORIO | 1 | LG | LST242AAT | 212KA00139 | 24000 BTU | S | 22403 | 11 |  |  |
| 61 | LABORATORIO | 1 | LG | LSR122AL | 211KA0068 | 12000 BTU | S | 22402 | 11 |  |  |
| 62 | LABORATORIO | 1 | LG | S362CP | 505KAE00064 | 36000 BTU | S | 23536 | 11 |  |  |
| 63 | LABORATORIO | 1 | LG | S242CG | 510KAKN00149 | 24000 BTU | S | 23733 | 11 |  |  |
| 64 | LABORATORIO | 1 | LG | S242CG | 510KAQJ00140 | 24000 BTU | S | 23732 | 11 |  |  |
| 65 | LABORATORIO | 1 |  | CC48FTVA | E862PAGZ200002P | 48000 BTU | S | 29241 | 11 |  |  |
| 66 | EPIDEMIOLOGIA | 12 | SAMSUNG |  |  | 24000 BTU | S |  | 3 |  |  |
| 67 | VACUNACION | 12 | LG |  |  | 12000 BTU | S |  | 3 |  |  |
| 68 | CONSULTORIO | 12 | SAMSUNG |  |  | 12000 BTU | S |  | 3 |  |  |
| 69 | HABITACION MEDICOS | 12 | LG |  |  | 18000 BTU | S |  | 3 |  |  |
| 70 | GESTION AMBIENTAL O REC FIS | 1 | SAMSUNG |  |  | 18000 BTU | S |  | 3 |  |  |
| 71 | MICROBIOLOGIA | 1 | LG |  |  | 12000 BTU | S |  | 3 |  |  |
| SUBTOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S: Split

Aires Acondicionados Tipo Ventana

| ITEM | UBICACIÓN | PISO | MARCA | MODELO | SERIE | CAP BTU | TIPO | PLACA | No. /MANT | VR.UNT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salud ocupacional | 11 | LG | W182CM | HDV-506NL022809EX | 18000 | V | 23729 | 2 |  |  |
| 2 | Endoscopia coordinacion | 11 | LG | W122CMSC4 | 807TAQP05828 | 12000 | V |  | 2 |  |  |
| 3 | ENDOSCOPIA SALA 2 | 11 | LG | LWC123CSMK1 | 310KA04967 | 12000 | V | 22923 | 2 |  |  |
| 4 | ENDOSCOPIA SALA 1 | 11 | LG | LWC123CSMK1 | 310KA05030 | 12000 | V | 22924 | 2 |  |  |
| 5 | UROLOGIA | 11 | INDUCOL | EMPERADOR | 402038 | 18000 | V | 2038 | 2 |  |  |
| 6 | HABITACION 1001 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA02094 | 12000 | V | 22608 | 2 |  |  |
| 7 | HABITACION 1002 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA02084 | 12000 | V | 22604 | 2 |  |  |
| 8 | HABITACION 1003 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA00750 | 12000 | V | 22603 | 2 |  |  |
| 9 | HABITACION 1005 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01338 | 12000 | V | 22605 | 2 |  |  |
| 10 | HABITACION 1007 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01312 | 12000 | V | 22607 | 2 |  |  |
| 11 | HABITACION 1009 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 212K00699 | 12000 | V | 22606 | 2 |  |  |
| 12 | HABITACION 1013 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA02090 | 12000 | V | 22602 | 2 |  |  |
| 13 | HABITACION1015 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01320 | 12000 | V | 22599 | 2 |  |  |
| 14 | HABITACION 1017 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01569 | 12000 | V | 22600 | 2 |  |  |
| 15 | HABITACION 1019 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01254 | 12000 | V | 22598 | 2 |  |  |
| 16 | HABITACION 1021 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 212KA00700 | 12000 | V | 22597 | 2 |  |  |
| 17 | HABITACION 1023 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01571 | 12000 | V | 22584 | 2 |  |  |
| 18 | HABITACION 1024 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01566 | 12000 | V | 22585 | 2 |  |  |
| 19 | HABITACION 1025 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01567 | 12000 | V | 22586 | 2 |  |  |
| 20 | HABITACION 1026 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01313 | 12000 | V | 22587 | 2 |  |  |
| 21 | HABITACION 1027 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA02087 | 12000 | V | 22588 | 2 |  |  |
| 22 | HABITACION 1028 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01336 | 12000 | V | 22593 | 2 |  |  |
| 23 | HABITACION 1029 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA02085 | 12000 | V | 22590 | 2 |  |  |
| 24 | HABITACION 1030 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA00708 | 12000 | V | 22591 | 2 |  |  |
| 25 | HABITACION 1031 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA02079 | 12000 | V | 22592 | 2 |  |  |
| 26 | HABITACION 1032 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01296 | 12000 | V | 22589 | 2 |  |  |
| 27 | HABITACION 1033 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 212KA00703 | 12000 | V | 22594 | 2 |  |  |
| 28 | HABITACION 1034 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | XXXXXXXXXX | 12000 | V | 22595 | 2 |  |  |
| 29 | HABITACION 1035 | 10 | LG | LWC123CSMK1 | 211KA01122 | 12000 | V | 22596 | 2 |  |  |
| 30 | SEC . SERV .HOSP. | 9 | LG | LWC123CSMK1 | 404KARW00438 | 12000,0 | V | 23127 | 2 |  |  |
| 31 | COOR.CIRUGIA.G | 8 | LG | W122CMSC4 | G11TACX11483 | 12000,0 | V | 25773 | 2 |  |  |
| 32 | S.JUNTAS CIRUGIA G. | 8 | LG | W182CM | 705TABN00301 | 18000,0 | V | 25787 | 2 |  |  |
| 33 | MEDICINA INTERNA | 7 | LG | W182CM | 503IL009483 | 18000,0 | V | 23524 | 2 |  |  |
| 34 | COOR.NEUROCIR | 6 | LG | LWC243NSMM1 | 605KAGS00135 | 24000,0 | V | 26376 | 2 |  |  |
| 35 | SECRETARIA | 5 | WHIRLPOOL |  |  | 12000,0 | V | 250 | 2 |  |  |
| 36 | U.M.MATER.FETAL | 5 | LG | W121CA | 810TAWM02097 | 12000,0 | V | 33099 | 2 |  |  |
| 37 | OFTALMOLOGIA | 4 | SANSUNG | AW12P1BA | PABP100566 | 12000,0 | V | 26168 | 2 |  |  |
| 38 | APOYO A LA ATEN | 4 | LG | LWC123CSMK1 | 601KAKN01789 | 12000,0 | V | 24100 | 2 |  |  |
| 39 | CORRD.PEDIATRIA | 3 | LG | W122CMSC4 | 608TAJD00076 | 12000,0 | V |  | 2 |  |  |
| 40 | ASESORIA JURIDICA | 2 | LG | LWC123CSMK1 | 310KAQ4997 | 12000,0 | V | 22930 | 2 |  |  |
| 41 | OFINICA JURIDICA | 2 | LG | LWC123CSMK1 | 310KAQ4929 | 12000,0 | V | 22929 | 2 |  |  |
| 42 | TALLER SISTEMAS | 2 | LG | W182CM | 912TADR03170 | 18000,0 | V | 29199 | 2 |  |  |
| 43 | CONTRATACION | 2 | LG | LWC123CSMK1 | 310KQ4966 | 12000,0 | V | 22927 | 2 |  |  |
| 44 | COSTOS | 2 | INDUCOL | EMPERADOR 94 | 7770-2418 | 18000 | V | 2026 | 2 |  |  |
| 45 | CONS CIRU. AMB | 2 | LG | LWC123CSMK1 | 404KAM20427 | 12000 | V | 23126 | 2 |  |  |
| 46 | RECUPER.CIRUG.AMB | 2 | LG | LWC123CSMK1 | 4004KAJP00388 | 12000,0 | V | 23130 | 2 |  |  |
| 47 | JEFATURA QX | 2 | LG | LWC123CSMK1 | 212KA00703 | 12000,0 | V | 22594 | 2 |  |  |
| 48 | S.P.ESTAR MED. | 2 | LG | LWC243NSMM1 | 602KACA00275 | 24000,0 | V | 25441 | 2 |  |  |
| 49 | S.PADMISIONES | 2 | LG | LWC123CSMK1 | 601KABF01821 | 12000,0 | V | 24101 | 2 |  |  |
| 50 | CS.N.8GINECOLOGIA | 1 | TOSHIBA | RAC-30EVP |  | 18000,0 | V | 9289 | 2 |  |  |
| 51 | CS.N.11 CONS.EXT | 1 | LG | LWC123CSMK1 | 310KA05024 | 12000,0 | V | 22928 | 2 |  |  |
| 52 | CS.N12 CX.GENERAL | 1 | INDUCOL | EMPERADOR1894 | 810509358 | 18000,0 | V | 627 | 2 |  |  |
| 53 | CS.N14 CONS.EXT | 1 | LG | LWC123CSMK1 | 310KA04958 | 12000,0 | V | 22925 | 2 |  |  |
| 54 | JEFE ENFERMERIA | 1 | LG | LWC243NSMM1 | 721TADRO1065 | 24000,0 | V | 26375 | 2 |  |  |
| 55 | JEFE FARMACIA | 1 | LG | W122CMSC4 | 810TASW00694 | 12000,0 | V | 32667 | 2 |  |  |
| 56 | BODEGA FARMACIA | 1 | LG | W122CMTSN2 | 808TAKK00997 | 12000,0 | V | 32668 | 2 |  |  |
| 57 | NG.NESTOR RIVERA | 1 | LG | W182CM | 8008TAVY00575 | 18000,0 | V | 33094 | 2 |  |  |
| 58 | NG.NESTOR RIVERA | 1 | LG | W182CM | 808TAVY00569 | 18000,0 | V | 33093 | 2 |  |  |
| 59 | ALMACEN OFICINIA | 1 | SANSUNG | AW18PHBC | PAHQ500014 | 18000,0 | V | 26170 | 2 |  |  |
| 60 | ALMACEN OFICINICA | 1 | LG | W122CMSC4 | 807TAKT02866 | 12000,0 | V | 33608 | 2 |  |  |
| 61 | URGENCIA ADULTOS | 1 | SANSUNG | AW18PHBC | PAHQ500047 | 18000,0 | V | 26171 | 11 |  |  |
| 62 | CIRUGIA PLASTICA Y ORTOPEDIA | 9 | LG |  |  | 18000,0 | V |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GENERAL: |  |

PARÁGRAFO PRIMERO.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos a cargo del HOSPITAL originados en el presente contrato están subordinados a las respectivas apropiaciones presupuéstales y se imputarán con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del 2014,  rubro: 21220201, denominación: Mantenimiento Hospitalario; para cuyos fines se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal- C.D.P. No: 119 del 14 de Enero de 2014. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Todo pago se efectuará dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de la cuenta mensual. PARÁGRAFO TERCERO.- Los informes del supervisor se sustentarán en la factura o documento equivalente, con el informe relacionado en el  cronograma de  actividades y aquellos otros documentos soportes que se deriven de la ejecución contractual. PARÁGRAFO CUARTO: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos, costos fiscales y en general, todos aquellos que se deriven del contrato. El contratista debe cancelar y acreditar los respectivos impuestos y demás costos fiscales, dentro de ellos la estampilla Pro- Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz; en su defecto, autoriza al HOSPITAL para efectuar las deducciones de ley. CLÁUSULA SEXTA.-  GARANTÍAS: El contratista se obliga a constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ garantía única, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, la cual se mantendrá vigente durante la vida del contrato y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado, conforme lo establecido en el artículo 95 del Manual de Contratación de la ESE HUEM, de la siguiente manera:

| No: | AMPAROS | VIGENCIA | % VALOR DEL CONTRATO | SUMA ASEGURADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CUMPLIMIENTO | . HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO | 10% |  |
| 2 | CALIDAD DEL SERVICIO | POR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS | 10% |  |
| 3 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | POR EL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS | 5% |  |
| 4 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | POR EL PLAZO DEL CONTRATO | 80 S.M.L.M. V. |  |

CLÁUSULA SEPTIMA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Cláusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, suma que cancelará EL CONTRATISTA en el evento de incumplir sus  obligaciones y  que podrá ser cobrada por la vía ejecutiva, sin constitución en mora ni requerimiento alguno. CLÁUSULA OCTAVA.- TERMINACIÓN: La terminación del contrato procederá en los siguientes eventos: 1) Expiración del plazo pactado. 2)  Por mutuo acuerdo entre las partes. 3) Declaración de Terminación unilateral. 4) Declaratoria de caducidad. 5) En el evento que la ESE HUEM genere modificación  en su planta de personal. 6) En el evento que el gobierno nacional expida normatividad aplicable a las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO para la contratación de personal misional y efectúe el aporte de los recursos para tal fin.   CLÁUSULA NOVENA.-  LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro de los seis (6) meses contados a partir de la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación de la garantía, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en que el contratista no acepte expresamente la liquidación, no obstante habérsele enviado en tres (3) oportunidades, mediando un  lapso mínimo de quince (15) días calendario, se entenderá para todos los efectos legales, aceptación tácita de la liquidación.  CLÁUSULA DECIMA.- SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRACTUALES: En el evento de surgir divergencias entre las partes, se acudirá al empleo de mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la ley colombiana, dentro de ellos: el arreglo directo, la conciliación y transacción, conforme lo preceptuado en el Manual de Contratación de la E.S.E. HUEM. CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACION LABORAL: El contratista desarrollará el objeto del contrato bajo su propia responsabilidad y plena autonomía técnica y administrativa, conforme las condiciones pactadas. En consecuencia, no existirá ninguna clase de vínculo laboral entre las partes ni las personas que el contratista emplee para la ejecución del presente contrato. CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA.- INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual y  hasta la liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. CLÁUSULA DECIMO TERCERA.- SUPERVISIÓN: Para el control y seguimiento del cabal cumplimiento del objeto contractual se designa como supervisor del presente contrato al  Subgerente  Administrativo de la E.S.E. HUEM, o su delegado, quién se encargará de velar por la observancia plena de las cláusulas pactadas entre las partes. PARÁGRAFO PRIMERO: Las órdenes, requerimientos y demás documentos relacionados con el ejercicio de la Supervisión, deberán constar por escrito. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista se compromete a acatar las observaciones y sugerencias que le imparta el HOSPITAL con miras al cumplimiento del objeto contractual. CLÁUSULA DECIMO CUARTA.- CESIÓN: El contrato solo podrá cederse total o parcialmente,  previa autorización escrita de la E.S.E. HUEM. Para que la cesión sea procedente, el contratista cedente deberá acreditar que el cesionario reúne las mismas o mejores calidades que él. PARÁGRAFO: Si hay lugar a cesión del contrato a favor del garante, este estará obligado a constituir las garantías previstas en el contrato. CLÁUSULA DECIMO QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El contratista manifiesta, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades legales celebrar el presente contrato. CLÁUSULA DECIMO SEXTA.- RÉGIMEN LEGAL:  El presente contrato se rige por el Derecho Privado, conforme lo señalado en el artículo 195 de la  Ley 100 de 1993, y por el Estatuto de Contratación- Acuerdo No: 008 de 2013- emanado de la Junta Directiva, reglamentado por la  Resolución No: 001236 de 2013-Manual de Contratación-, así como la normatividad en concordancia, o aquella que la modifique, complemente, aclare o sustituya. CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA.- INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la ESE HUEM, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. CLÁUSULA DECIMO OCTAVA.- MODIFICACIÓN UNILATERAL: Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la ESE HUEM en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la ESE HUEM adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo. CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- TERMINACIÓN UNILATERAL:   La ESE HUEM en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. 3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación. La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La Empresa dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio.  CLÁUSULA VIGESIMA.- CADUCIDAD: En caso de presentarse alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la ESE HUEM por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.  La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.-   PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACION Y ADICION: El presente contrato podrá ser modificado y/o adicionado, mediante acuerdo expreso de las partes, conforme los lineamientos fijados en el Manual de contratación de la E.S.E. HUEM. CLÁUSULA  VIGESIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para el cumplimiento de las Obligaciones, así como para todos los efectos jurídicos corresponde a la ciudad de San José de Cúcuta. Para constancia se firma en la Ciudad de San José de Cúcuta a los,   …………………………

EL CONTRATANTE,                         			                                                 EL CONTRATISTA,

### Gerente   E.S.E. HUEM			  ………………..

Aprobó: Judith Magaly  Carvajal Contreras, Coordinador GABYS

Proyectó: Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo, GABYS

ANEXO 2:   FORMATO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha.

Señores

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER

CUCUTA.

REFERENCIA:		PROCESO DE INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No: ……………………………………………………………

Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de acuerdo con el Pliego de Condiciones, hacemos la siguiente propuesta para _____________________________________ (objeto del PROCESO DE CONTRATACION) y, en caso que nos sea aceptada por LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente en la fecha fijada en el cronograma.

Declaramos así mismo:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.

- Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que conocemos la información general, invitación, adendas y demás documentos del  presente proceso contractual y  aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

- Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

- Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso contractual. (en caso contrario) informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades: _______________________________ (indicar el nombre de cada entidad).

- Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

Atentamente,

Nombre o razón social:

C. C. _______ de ______

NIT:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__.

(Nombre y firma de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO 3:   FORMATO INFORMACION DEL  CONSORCIO

Ciudad y fecha.

Señores

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER

CUCUTA.

REFERENCIA:		PROCESO DE INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No: ……………………………………………………………

Ciudad y fecha.

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso contractual de la referencia, cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

    - La duración de este CONSORCIO será igual al término de vigencia del contrato y un (1) año más.

    - El Consorcio está integrado por:

## NOMBRE              			PARTICIPACIÓN

(%)

_________________________              ______________

_________________________              ______________

_________________________              ______________

    - La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.

    - El representante del CONSORCIO es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

    - La sede del CONSORCIO es:

Dirección:		 ___________________________________________

Teléfono:		 ___________________________________________

Fax:		               ___________________________________________

Correo electrónico:	 ___________________________________________

Ciudad:		 ___________________________________________

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__.

(Nombre y firma de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

# ANEXO 4: FORMATO  INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Ciudad y fecha.

Señores

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – NORTE DE SANTANDER.

CUCUTA

REFERENCIA:              PROCESO DE INVITUACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No. ………………………………

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso contractual de la referencia, cuyo objeto es _________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

    - La duración de esta UNION TEMPORAL será igual al término de vigencia del contrato y un (1) año más.

    - La UNION TEMPORAL está integrado por:

## NOMBRE              			       TERMINOS			COMPROMISO

Y EXTENSION DE

LA PARTICIPACION*		           (%)

_________________________              ______________		______________

_________________________              ______________		______________

_________________________              ______________		______________

(*) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes. No pueden modificarse sin el consentimiento previo y expreso del HOSPITAL.

    - La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL es solidaria e ilimitada.

    - El representante de la UNION TEMPORAL  es ___________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

    - La sede de la UNION TEMPORAL es:

Dirección:		 ___________________________________________

Teléfono:		 ___________________________________________

Fax:		               ___________________________________________

Correo electrónico:	 ___________________________________________

Ciudad:		 ___________________________________________

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__.

(Nombre y firma de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)