## EVALUACION
CARACTERISTICAS TECNICAS | PROVEEDOR 1:LAS ELECTROMEICA |  | PROVEEDOR 2: IHOSPIMEDICS SA
1. MONITOR | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
Monitor a color LCD de alta resolución de 15” - 19” o más con brazo articulable. Con cuatro puertos para conexión de transductores. | x |  |  | x
2. APLICACIONES CLINICAS
En abdominal, vascular, obstetricia, ginecológico, pediátrico, urológico, musculo esquelético, mama, próstata, tiroides, transcraneal de procesamiento digital o más. Rango dinámico de 160 dB o mayor os x con ánodo rotatorio | x |  | x
3. MODO DE IMAGEN
b/2b/4b/m/b+m puertos de conexión USB; –quemador CD/DVD. Modo M, 2D, mapeo a color angio o Doppler de poder, Doppler color, Doppler pulsado, imágenes armónicas, dúplex, triplex (2D,doppler y color o CPA), modo dual, modo comparar color (visualización simultanea en paralelo de imágenes modo Doppler color y en escala de grises en tiempo real | x |  | x
4. TRANSDUCTORES
(convexo banda ancha con rango de frecuencia desde 2Mhz o menos hasta 5 MHz o más. Endocavitario banda ancha con rango de frecuencia 4Mhz o menos hasta 8 mHz o más. Lineal 4,5 Mhz o menos hasta12 MHz o más) -Capacidad de actualizarse en hardware y software para aplicación 4D gineco obstétrico con ecocardiografia fetal. -Capacidad de actualizarse en hardware y software para aplicación cardiológica transtorácica. -Capacidad de trabajar hasta 4 zonas focales o más, para poder contar a futuro con módulo 4D. | x |  |  | x
5. IMPRESORA
Blanco y negro formato pequeño – Alimentación 110 VAC | x |  | x
JUAN ALBERTO BITAR MEJIA JOSE LUIS MORA VELANDIA RAFAEL ANTONIO SEPULVEDA VICTOR HUGO MURCIA CELIS
Subgerente de Salud Líder Sección Recursos Físicos Profesional Universitario Ingeniero electronico VHM - Ingeniería hospitalaria